## 取样送检明细表
巫溪至开州高速公路、三环高速公路陈食至油溪段项目工程检测服务采购
序号 | 试验名称 | 样品规格 | 检测参数 | 取样次数 | 取样方式 | 单项限价 | 综合报价 | 金额 | 备注
1 | 电缆支架 | 强电三层 | 涂层厚度、抗拉强度、屈服强度、断后伸长率 | 3 | 一套 | 1500 |  | 0
2 | 电缆支架 | 弱电双层 | 涂层厚度、抗拉强度、屈服强度、断后伸长率 | 3 | 一套 | 1500 |  | 0
3 | 钢制电缆桥架 | 200×100×1.5mm | 外形尺寸、涂层厚度、抗拉强度、屈服强度、断后伸长率 | 2 | 3个每个0.5米 | 1500 |  | 0
4 | 钢制电缆桥架 | 150×100×1.5mm | 外形尺寸、涂层厚度、抗拉强度、屈服强度、断后伸长率 | 2 | 3个每个0.5米 | 1500 |  | 0
5 | 无缝钢管 | D168×5mm | 外形尺寸、涂层厚度、抗拉强度、屈服强度、断后伸长率 | 2 | 3个每个0.6米 | 1500 |  | 0
5 | 无缝钢管 | D219×6mm | 外形尺寸、涂层厚度、抗拉强度、屈服强度、断后伸长率 | 2 | 3个每个0.6米 | 1500 |  | 0
6 | 无缝钢管 | DN114×4.0 | 外形尺寸、涂层厚度、抗拉强度、屈服强度、断后伸长率 | 2 | 3个每个0.6米 | 1500 |  | 0
7 | 隧道LED灯 | 45W | 外观质量、功能要求、结构尺寸、绝缘电阻、电气强度、安全接地、电源适应性、防水、防尘 | 2 | 一套 | 6000 |  | 0
8 | 隧道LED灯 | 60W | 外观质量、功能要求、结构尺寸、绝缘电阻、电气强度、安全接地、电源适应性、防水、防尘 | 2 | 一套 | 6000 |  | 0
9 | 隧道LED灯 | 80W | 外观质量、功能要求、结构尺寸、绝缘电阻、电气强度、安全接地、电源适应性、防水、防尘 | 2 | 一套 | 6000 |  | 0
10 | 隧道LED灯 | 120W | 外观质量、功能要求、结构尺寸、绝缘电阻、电气强度、安全接地、电源适应性、防水、防尘 | 2 | 一套 | 6000 |  | 0
11 | 隧道LED灯 | 130W | 外观质量、功能要求、结构尺寸、绝缘电阻、电气强度、安全接地、电源适应性、防水、防尘 | 2 | 一套 | 6000 |  | 0
12 | 隧道LED灯 | 180W | 外观质量、功能要求、结构尺寸、绝缘电阻、电气强度、安全接地、电源适应性、防水、防尘 | 2 | 一套 | 6000 |  | 0
13 | 隧道LED灯 | 200W | 外观质量、功能要求、结构尺寸、绝缘电阻、电气强度、安全接地、电源适应性、防水、防尘 | 2 | 一套 | 6000 |  | 0
14 | 电力电缆 | NH-RVVSP-2×2.5 | 导体电阻、绝缘电阻、绝缘厚度、外护套厚度、耐火 | 1 | 3～5m | 6000 |  | 0
15 | 电力电缆 | WDZB-YJY-8.7/10kV 3×95mm² | 导体电阻、绝缘电阻、绝缘厚度、外护套厚度、耐压、阻燃 | 1 | 3～5m | 3000 |  | 0
16 | 电力电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV-4×16mm² | 导体电阻、绝缘电阻、绝缘厚度、外护套厚度、阻燃 | 1 | 3～5m | 3000 |  | 0
17 | 电力电缆 | ZBN-YJV-4×25mm² | 导体电阻、绝缘电阻、绝缘厚度、外护套厚度、耐火 | 1 | 3～5m | 6000 |  | 0
18 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-1kV-3×70mm² | 导体电阻、绝缘电阻、绝缘厚度、外护套厚度、阻燃 | 1 | 3～5m | 3000 |  | 0
19 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-1kV-3×50mm² | 导体电阻、绝缘电阻、绝缘厚度、外护套厚度、阻燃 | 1 | 3～5m | 3000 |  | 0
20 | 电力电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV-4×35mm² | 导体电阻、绝缘电阻、绝缘厚度、外护套厚度、耐火 | 1 | 3～5m | 5400 |  | 0
21 | 电力电缆 | ZBN-YJV-0.6/1kV-4×25mm² | 导体电阻、绝缘电阻、绝缘厚度、外护套厚度、耐火 | 1 | 3～5m | 5400 |  | 0
22 | 电力电缆 | ZBN-YJY-1kV-3×35mm² | 导体电阻、绝缘电阻、绝缘厚度、外护套厚度、阻燃 | 1 | 3～5m | 3000 |  | 0
23 | 电力电缆 | ZBN-YJY-1kV-3×50mm² | 导体电阻、绝缘电阻、绝缘厚度、外护套厚度、耐火 | 1 | 3～5m | 3000 |  | 0
24 | 电力电缆 | NH-RVV-450/750V-3*4 | 导体电阻、绝缘电阻、绝缘厚度、外护套厚度、耐火 | 1 | 3～5m | 5400 |  | 0
25 | 硅芯管 | φ40/33 | 外观质量、结构尺寸、外壁硬度、内壁摩擦系数(静摩 擦)、拉伸强度、断裂伸长率、最大牵引负荷、冷弯曲半 径、环刚度、扁平试验、复原率、耐落锤冲击性能、纵向 收缩率检测 | 3 | 10m | 3800 |  | 0
26 | 集束管 | φ41/12×7 | 结构尺寸、外观质量、内壁摩擦系数(静摩擦)、断 裂延伸率、拉伸强度、微管环刚度、复原率、纵向收 缩率 | 3 | 10m | 2500 |  | 0
27 | 混凝土试块 | 按批次 | 抗压强度 | 100 | 三个 15cm*15cm | 150 |  | 0
28 | 钢筋 | 按批次 | 公称直径，屈服强度，抗拉强度，断后伸长率，弯曲性能 | 5 | 6根 | 340 |  | 0
29 | 过桥管箱 | 聚氨酯250×150×2mm | 外观质量、结构尺寸、拉伸强度、弯曲强度、冲击强度、 巴柯尔硬度、负荷变形温度、氧指数、耐低温冲击性能、 密度检测 | 1 | 3个每个0.6米 | 6000 |  | 0
30 | 信号电缆 | 6类UTP | 衰减、环路抗阻、传输题时、综合远端申扰比、线对间传输时延差 | 1 | 15m | 1368 |  | 0
31 | 信号电缆 | 5类STP | 衰减、环路抗阻、传输题时、综合远端申扰比、线对间传输时延差 | 1 | 15m | 1368 |  | 0
巫溪至开州高速公路项目机电工程 小计 | [7 empty] | 0
1 | 弱电电缆沟电缆支架 | 玻璃钢电缆支架 | 涂层厚度、抗拉强度、屈服强度、断后伸长率 | 1 | 一套 | 1500 |  | 0
1 | 复合材料电缆支架 | b=300mm二层 | 涂层厚度、抗拉强度、屈服强度、断后伸长率 | 1 | 一套 | 1500 |  | 0
2 | 复合材料电缆支架 | b=300mm三层 | 涂层厚度、抗拉强度、屈服强度、断后伸长率 | 1 | 一套 | 1500 |  | 0
3 | 钢制电缆桥架 | 200×100×1.5 | 涂层厚度，抗拉强度，屈服强度、断后伸长率 | 1 | 3个每个0.5米 | 1500 |  | 0
4 | 支承角钢 | L63×6,长度284mm | 涂层厚度，抗拉强度，屈服强度、断后伸长率 | 1 |  | 1500 |  | 0
6 | 镀锌钢管 | DN114×4 | 外形尺寸、涂层厚度、抗拉强度、屈服强度、断后伸长率 | 1 | 3～5m | 1500 |  | 0
7 | 焊接钢管 | D165×4.5 | 外形尺寸、涂层厚度、抗拉强度、屈服强度、断后伸长率 | 1 | 3～5m | 1500 |  | 0
8 | 电力电缆 | YJV22/10KV-3×50mm² | 导体电阻、绝缘电阻、绝缘厚度、外护套厚度、阻燃 | 1 | 3～5m | 3000 |  | 0
9 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1kV 3×25mm2 | 导体电阻、绝缘电阻、绝缘厚度、外护套厚度、阻燃 | 1 | 3～5m | 3000 |  | 0
10 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1kV 3×35mm2 | 导体电阻、绝缘电阻、绝缘厚度、外护套厚度、阻燃 | 1 | 3～5m | 3000 |  | 0
11 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1kV 3×50mm2 | 导体电阻、绝缘电阻、绝缘厚度、外护套厚度、阻燃 | 1 | 3～5m | 3000 |  | 0
12 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1kV 3×70mm2 | 导体电阻、绝缘电阻、绝缘厚度、外护套厚度、阻燃 | 1 | 3～5m | 3000 |  | 0
13 | 信号电缆 | 6类UTP | 衰减、环路抗阻、传输题时、综合远端申扰比、线对间传输时延差 | 1 | 15m | 1368 |  | 0
14 | 硅芯管 | φ40/33 | 外观质量。结构尺寸、外壁硬度、内壁摩擦系数(静摩擦)、拉伸强度、断裂伸长率、最大牵引负荷、冷弯曲半径、环网度、扁平试验、复原率，耐落锤冲击性能、纵向收缩率检测 | 4 | 10m | 3800 |  | 0
15 | 集束管 | φ12/9m | 结构尺寸、外观质量、内壁摩擦系数(静摩擦)、断裂延伸率、拉仲强度，微管环刚度、复原率，纵向收缩率 | 3 | 10m | 2500 |  | 0
16 | 混凝土试块 | 按批次 | 抗压强度 | 30 | 三个 15cm*15cm | 150 |  | 0
17 | 钢筋 | 按批次 | 公称直径，屈服强度，抗拉强度，断后伸长率，弯曲性能 | 20 | 6根 | 340 |  | 0
18 | 聚氨酯管箱 | 250×150×2 | 外观质量，结构尺寸、拉伸强度、弯曲强度、冲击强度、巴柯尔硬度、负荷变形温度、氧指数，耐低温冲击性能、密度检测 | 2 | 3个每个0.6米 | 6000 |  | 0
19 | 信号电缆 | 6类UTP | 衰减、环路抗阻、传输延时、综合远端串扰比、线对间传输时延差 | 1 | 15m | 1368 |  | 0
20 | 信号电缆 | 6类STP | 衰减、环路抗阻、传输延时、综合远端串扰比、线对间传输时延差 | 1 | 15m | 1368 |  | 0
21 | LED灯具 | 200W | 外观质量、功能要求、结构尺寸，绝缘电阻，电气强度， 安全接地、电溶适应性、防水、防尘 | 1 | 一套 | 6000 |  | 0
22 | LED灯具 | 160W | 外观质量、功能要求、结构尺寸，绝缘电阻，电气强度， 安全接地、电溶适应性、防水、防尘 | 1 | 一套 | 6000 |  | 0
23 | LED灯具 | 120W | 外观质量、功能要求、结构尺寸，绝缘电阻，电气强度， 安全接地、电溶适应性、防水、防尘 | 1 | 一套 | 6000 |  | 0
24 | LED灯具 | 60W | 外观质量、功能要求、结构尺寸，绝缘电阻，电气强度， 安全接地、电溶适应性、防水、防尘 | 1 | 一套 | 6000 |  | 0
25 | LED灯具 | 40W | 外观质量、功能要求、结构尺寸，绝缘电阻，电气强度， 安全接地、电溶适应性、防水、防尘 | 1 | 一套 | 6000 |  | 0
三环高速公路陈食至油溪段项目工程 小计 | [7 empty] | 0
合计 | [7 empty] | 0