重庆中渝高速公路有限公司

2024年收费站天棚维修处治工程

竞

争

性

比

选

文

件

2024年5月

重庆中渝高速公路有限公司

重庆中渝高速公路有限公司

2024年收费站天棚维修处治工程竞争性比选文件

重庆中渝高速公路有限公司所管养的2024年收费站天棚维修处治工程已列入我公司2024年年度专项计划，为规范公司养护管理工作程序，满足我司养护工作要求，特对本项目进行竞争性比选。

一、工程项目介绍

重庆绕城高速双福南收费站、西彭收费站、小湾收费站、百合收费站4处收费站天棚均存在漏水、彩钢瓦锈蚀破损等病害，且已影响到收费站天棚的正常使用，急需对上述4处收费站天棚进行维修处治。根据《2024年第8次党委会纪要》、《2024年第8次总经理办公会的纪要》文件精神，同意实施上述项目，项目业主为重庆中渝高速公路有限公司，资金已落实，本项目上限价为709049.15元（大写：柒拾万玖仟零肆拾玖元壹角伍分）。

- 工程地点、工作内容及相关要求

- 1、工程地点：绕城高速双福南收费站、西彭收费站、小湾收费站、百合收费站。

- 2、工作内容及相关要求：收费站天棚维修处治按《施工图设计》要求进行施工，工期暂定为2024年6月20日至2024年8月18日，共计 60  天，开工日期以合同签订时间为准。

- 3、工程要求：

- 1）本项目施工必须满足《重庆高速公路养护实施细则》等国家或地方规范性文件。

- 2）工程验收参考《公路工程竣（交）工验收办法》有关文件规定执行。

- 3）安全标准按照《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）、《重庆市高速公路养护工程施工作业安全管理规定》（渝交委路【2008】134号）、《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019）以及《养护工程项目安全文明施工管理办法》等在内的有关文件执行。

- 4、对施工单位的要求：

- 安全管理工作由施工单位自行负责，中标施工单位在施工中所需要的安全标志、安全人员和安全设施维护由施工单位负责, 施工单位应严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTJ 076—95）和重庆市交委颁发的《重庆高速公路养护实施细则》、《重庆市营运高速公路施工标准化管理办法》实施现场安全管理，并为上路作业的人员和车辆按国家规定购买相关保险，并承担相应的责任、义务及赔偿；作业中所发生安全方面的责任事故，由中标施工单位承担全部责任。

三、投标人要求

1、投标人信誉良好，并在人员、资金等方面具有相应的承包能力；

2、具有独立法人资格，入选重庆高速公路集团有限公司招投标平台合格供方库名录“钢结构施工类”的单位。

3、业绩：近3年内（2021年1月1日至招标截止日，以合同签订时间为准）具有在高速公路范围内收费站天棚维修处治施工业绩。（提供业绩证明材料包括项目合同、结算支付等可证明施工项目完成且合格的相关材料的原件或复印件，且签章需清晰可见、真实有效）

4、投标人必须按比选文件中要求的投标文件格式进行投标。

5、投标人不得提出与比选文件中不同的合同签订和计量支付方式。

6、若存在控股、管理关系，不得同时参与本项目投标。

7、主要人员最低要求

（1）项目负责人：1人

投标人拟派的项目负责人应有高级工程师或以上技术职称；同时具有一级建造师职业资格证及安全生产考核合格证书B证，注册单位必须为投标单位；

（2）项目安全负责人：1人

投标人拟派的项目安全负责人应具有工程类工程师或以上技术职称，同时具有安全生产考核合格证书C证，注册单位必须为投标单位。

四、竞争性比选文件的获取

竞争性比选文件将通过重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台进行发送。凡有意参加报价的单位，请自行前往平台报名下载竞争性比选文件。

五、投标文件的递交及相关事宜

1、开标方式：

电子投标 ：将电子版投标文件投报至高速集团招投标管理平台，平台投标时间为2024年5月31日10:30至2024年5月31日11：00（北京时间）。

现场开标地点：重庆中渝高速公路有限公司二楼二会议室（绕城高速双福南收费站旁）。

纸质版投标文件报送截止时间：2024年5月31日10:30（北京时间），同时本次比选要求的“加盖单位鲜章”均是加盖投标人单位鲜章。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理，最终依据纸质版投标文件进行评审。

开标时间：投标人携带纸质版投标文件于2024年5月31日10：30前到达会议室等候。待电子投标报价完毕后，2024年5月31日11:00（北京时间）现场开标。

2、投标文件报价表中的投标价应包括完成本次竞争性比选全部工作内容所涉及到的驻地建设费、劳务费、材料费、设备费、项目管理费、保险费（包含相关法律法规所要求购买的各种商业保险、意外伤害险及工伤保险等）、临时设施费、车辆通行费、试验检测费、安全措施费、利润及税金等与本项目有关的，招标人明示或暗示的一切费用，以及招标人或合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险；

3、投标文件必须含投标人法人合法授权书（授权代表投标人进行投标、合同谈判、签订合同等）及指定联系人（含姓名、传真电话、手机号、电子邮箱，可与被授权人相同也可不同）。

4、投标文件内应提供营业执照、业绩和拟投入人员的相关资料等。投标文件应逐页加盖单位公章，并密封装于文件袋内否则招标人将不予签收。

5、在签订合同前招标人有权接受和拒绝任何投标、宣布投标无效或进行重新比选,并对由此而引起的对投标人的影响不承担责任。

六、投标文件要求

1、封面（投标文件格式附后）；

2、投标报价函及竞争性比选报价清单；

3、法定代表人身份证明或授权委托书；

4、承诺函；

5、营业执照复印件；

6、业绩及拟投入人员证明材料（格式自理）。

以上投标文件内容均需逐页加盖投标单位鲜章，投标人需持单位介绍信原件及身份证。

- 七、报价、定标评标价原则及低价风险担保

1、本次比选在原则上满足招标人要求前提下，报价人不可超（单价和总价均不可超）上限价进行报价，否则视为废标；

2、本次比选采用“最低评标价法”，即所有有效投标报价最低的单位为中标候选人。如出现两家及以上报价相同的中标候选人，评标委员会将采用票选的方式确定一家作为中标候选人。本次竞争性比选推荐中标候选人一名；

3、低价风险担保：中标价低于最高限价的85%时提供；如不按时足额提供，视为中标人放弃中标；

4、中标人提供低价风险担保的形式、金额及期限：

（1）低价风险担保的形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函。如采用现金的方式，中标人须采用银行转账方式将低价风险担保金从拟中标单位的基本账户转入至招标人指定的专用账户内；

（2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过最高限价的85%；

（3）低价风险担保的提交时间：中标通知书发放后15个工作日内，中标人按担保金额向招标人提交低价风险担保；

（4）低价风险担保的期限：自提交低价风险担保之日起至竣工验收合格之日止。

（5）低价风险担保退还时间：工程通过竣工验收后一次性退还，不计息。

（6）履约过程中，施工单位以中标价过低为由，提出不能履约或不能完全履约的，低价风险担保金则不予退还。

八、合同签订及费用支付

1、中标单位在中标通知书发出30日内与招标人签订合同，本次竞争性比选报价清单中的工程量为预估工程量，按照招标人验收合格的实际工程量进行计量。

2、费用支付：本工程无预付款，工程完工后按验收合格的工程量进行结算和支付；中标人于工程验收合格后向甲方递交交（竣）工资料及合法的结算发票，招标人（甲方）按结算金额的97%支付给乙方，3%作为质保金（不计息）。

3、质保金支付：质保期1年；自结算之日起，一年内没有发现质量缺陷或乙方对发现的缺陷完成整改，质保期满后招标人（甲方）一次性支付给中标人剩余3%（不计息）工程款项。

九、投标文件的澄清

1、招标人将以书面方式要求投标人对投标文件中的细微偏差内容作必要的澄清或者补正。对此，投标人不得拒绝。澄清或者补正应以书面方式进行不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清或补正内容将作为投标文件的组成部分。

2、投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清或者补正的，招标人将否决其投标，并没收其投标担保（如有）。招标人不接受投标人主动提出的澄清。

十、废标

出现以下情况，均做废标处理。

1、不满足比选文件中规定的“第三条投标人要求”的；

2、投标文件未按“第六条投标文件要求”进行投标的。

3、更改报价表的“工程费用名称”、“工程量”、“上限单价”、“上限总价”。

4、投标报价超“上限单价”、“上限总价”。

十一、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评标委员会评审后部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的；

（4）中标候选人不按规定缴纳低价风险担保金或不签订合同放弃中标或不符合中标条件等法规规定的情形；

（5）法律法规规定的其他情形。

此条款只适用于首次招标。

十二、联系方式

招 标 人：重庆中渝高速公路有限公司

地    址：重庆绕城高速公路双福南收费站旁

邮    编：400428

联 系 人：王小雅

电    话：18580571821

附件：投标文件格式

- 投标文件格式：（封面）

重庆中渝高速公路有限公司

2024年收费站天棚维修处治工程竞争性比选

投

标

文

件

投标人：

日  期：

一、投标报价函

重庆中渝高速公路有限公司：

我方已仔细研究了重庆中渝高速公路有限公司2024年收费站天棚维修处治工程竞争性比选文件的全部内容，我方投报的总价为￥              元，大写 ：                        （只能报0元至709049.15 元间的数字，报价小于0元或者报价大于709049.15 元的均视为无效报价，报价保留两位小数（若有），工程项目清单见附件）。我方愿承担并完成比选文件及合同中要求工程项目的施工工作。以优质的服务在招标方规定的时期内完成全部工作，在工作过程中，接受招标方的监督、指导，对项目资料严格保密。

投标人： （填写单位名称并盖单位鲜章）

法定代表人或者委托代理人：          （亲笔签名）

年   月   日

注：本页需签字、盖章。

附件1：

重庆中渝高速公路有限公司

2024年收费站天棚维修处治工程

竞争性比选报价清单

单位：人民币（元）

| 子目号 | 工程费用名称 | 单位 | 工程量 | 上限单价 | 上限总价 | 投标单价 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102-3 | 安全生产费2% | 总额 | 1 | 13902.92 | 13902.92 |  |  |
| 802 | 收费站维修 |  |  |  |  |  |  |
| 802-1 | 屋面更换 |  |  |  |  |  |  |
| 802-1-1 | 破损屋面拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 802-1-1-1 | 拆除屋面板 | m2 | 2562.9 | 7.12 | 18247.85 |  |  |
| 802-1-1-2 | 拆除屋面檩条 | m | 248 | 1.99 | 493.52 |  |  |
| 802-1-2 | 屋面恢复 |  |  |  |  |  |  |
| 802-1-2-1 | 75mm厚白色夹心彩钢板 | m2 | 1144.9 | 136.96 | 156805.50 |  |  |
| 802-1-2-2 | 50mm厚白色夹心彩钢板 | m2 | 942.5 | 125.20 | 118001.00 |  |  |
| 802-1-2-3 | V840型0.5mm蓝色彩钢板 | m2 | 240 | 75.53 | 18127.20 |  |  |
| 802-1-2-4 | 半透明卡不隆板 | m2 | 235 | 91.07 | 21401.45 |  |  |
| 802-1-2-5 | 2mm厚不锈钢板阴角 | m | 140 | 155.31 | 21743.40 |  |  |
| 802-1-2-6 | 滴水檐 | m | 40 | 27.46 | 1098.40 |  |  |
| 802-1-2-7 | 屋面天沟涂刷密封胶 | m | 64 | 13.80 | 883.20 |  |  |
| 802-1-2-8 | 屋面天沟清理 | m2 | 20 | 39.51 | 790.20 |  |  |
| 802-1-3 | C16屋面檩条 | m | 248 | 30.21 | 7492.08 |  |  |
| 802-2 | 屋面天沟更换 |  |  |  |  |  |  |
| 802-2-1 | 屋面天沟拆除 | m | 156 | 3.18 | 496.08 |  |  |
| 802-2-2 | 屋面天沟恢复 |  |  |  |  |  |  |
| 802-2-2-1 | 500mm宽不锈钢天沟 | m | 64 | 314.41 | 20122.24 |  |  |
| 802-2-2-2 | 600mm宽不锈钢天沟 | m | 92 | 351.58 | 32345.36 |  |  |
| 802-3 | 排水管 |  |  |  |  |  |  |
| 802-3-1 | 更换排水管 | m | 300 | 45.63 | 13689.00 |  |  |
| 802-3-2 | 排水管疏通 | m | 800 | 6.37 | 5096.00 |  |  |
| 802-4 | 装饰板修复 |  |  |  |  |  |  |
| 802-4-1 | 铝塑板拆除及恢复（含破损龙骨拆除及恢复） | m2 | 745.4 | 151.51 | 112935.55 |  |  |
| 802-5 | 金属结构防腐 |  |  |  |  |  |  |
| 802-5-1 | 除锈防腐 | m2 | 390 | 62.18 | 24250.20 |  |  |
| 803 | 专项技术措施 |  |  |  |  |  |  |
| 803-1 | 防护棚及操作平台 | m2 | 4900 | 24.72 | 121128.00 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 709049.15 |  |  |

## 二、法定代表人身份证明或授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

投标人名称：  （投标人全称）

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         （法定代表人亲笔签名） 性别：          年龄：        职务：		            系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

- （二）授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托     	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）       投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投  标  人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（亲笔签名）

身份证号码：

委托代理人： 	（亲笔签名）

身份证号码：

年  	月 	日

三、承诺函

重庆中渝高速公路有限公司：

本公司承诺在承担项目时做好以下工作：

- 严格按招标方要求配备满足本工程项目工作的项目人员。如需临时增派工作人员，承诺将按照招标人要求及时增派相关专业人员，切实满足工作需要。

- 与该项目业主和施工企业或企业负责人不存有利害关系；

- 近3年未有违法违规不良记录；

- 中标后同意按重庆中渝高速公路有限公司的标准格式签署合同。

投标人：   （填写单位名称并盖单位鲜章）

法定代表人或者委托代理人：     （亲笔签名）

年   月   日

注：本页需签字、盖章。

## 四、营业执照及业绩、人员相关证明材料

## （格式自理，所有材料均需加盖投标人鲜章）