## 网络安全单条路段维护清单
类别 | 类型 | 维护对象 | 维护项目 | 维护内容 | 服务频率 | 设备数量 | 报价金额
杀毒系统 | 软件 | 防病毒软件 | 日常巡检及性能监控 | 定期进行系统性能监控与调优，如硬件服务器的性能负载、CPU、内存使用情况。 | 月度维护 | 1
|  |  | 日常故障排查及处理 | 针对日常状态监测及日常报修的故障进行排查修复，包括杀毒软件安装、卸载、工作异常等，并填写故障报修单记录过程。 | 日常维护
|  |  | 专项巡检维护及总结报告 | 对软件系统的警日志、系统日志等数据进行监控、涉及病毒事件、漏洞事件、高危事件、外设管控等，并形成评估报告提出建议和修改方案 | 季度维护
|  |  | 定期软件版本更新及授权 | 定期更新程序和病毒库升级，保障第一时间获取最新的版本软件和病毒库，12次/年 | 月度维护
|  |  | 定期系统漏洞检查及修复 | 定期处理防病毒控制台所在服务器操作系统、中间件、杀毒程序、软件更新、补丁修复。 | 专项维护
|  |  | 重保期间应急处置保障 | 专项维护对设备进行全方面的监控和保障，对系统进行升级、策略进行优化，对各种日志进行分析，对异常情况及时处理和反馈。 | 专项维护
|  |  |  | 定期处理防病毒控制台所在服务器补丁修复。 | 专项维护
|  |  |  | 专项维护对设备进行全方面的监控和保障，对系统进行升级、策略进行优化，对各种日志进行分析，对异常情况及时处理和反馈。 | 专项维护
|  | 虚拟机安全防护系统 | 日常巡检及性能监控 | 定期进行系统性能监控，分析虚拟机各项功能使用情况，根据监控数据和业务需求适时对系统进行调优。 | 月度维护 | 1
日常故障排查及处理
专项巡检维护及总结报告
|  |  | 定期软件版本更新及授权 | 针对日常状态监测及日常报修的故障进行排查修复，并填写故障报修单记录过程，形成知识库、整理出维护宝典，进行内部学习、宣贯。 | 月度维护
|  |  | 定期系统漏洞检查及修复 | 对软件系统的警日志、系统日志等数据进行采集，并形成评估报告提出建议和修改方案，同时可以提供解决方案，全流程服务。 | 季度维护
|  |  | 重保期间应急处置保障 | 专项维护对设备进行全方面的监控和保障，对系统进行升级、策略进行优化，对各种日志进行分析，对异常情况及时处理和反馈，协调厂商进行资源保障，优先处理故障。 | 专项维护
|  | 主机加固系统 | 日常巡检及性能监控 | 定期进行系统性能监控，分析虚拟机各项功能使用情况，根据监控数据和业务需求适时对系统进行调优。 | 日常维护 | 1
|  |  | 日常故障排查及处理 | 针对日常状态监测及日常报修的故障进行排查修复，并填写故障报修单记录过程，形成知识库、整理出维护宝典，进行内部学习、宣贯。 | 日常维护
|  |  | 专项巡检维护及总结报告 | 对软件系统的警日志、系统日志等数据进行采集，并形成评估报告提出建议和修改方案，同时可以提供解决方案，全流程服务。 | 季度维护
|  |  | 定期软件版本更新及授权 | 专项维护对设备进行全方面的监控和保障，对系统进行升级、策略进行优化，对各种日志进行分析，对异常情况及时处理和反馈，协调厂商进行资源保障，优先处理故障。 | 月度维护
|  |  | 定期系统漏洞检查及修复 | 定期进行系统性能监控，分析虚拟机各项功能使用情况，根据监控数据和业务需求适时对系统进行调优。 | 专项维护
|  |  | 重保期间应急处置保障 | 针对日常状态监测及日常报修的故障进行排查修复，并填写故障报修单记录过程，形成知识库、整理出维护宝典，进行内部学习、宣贯。 | 专项维护
| 系统 | 日志审计系统 | 日常巡检及性能监控 | 定期进行系统性能监控包括工作状态、空间使用情况、日志存储容量、日志存储事件、日志源授权情况等性能监控和调优。 | 专项维护 | 1
日常故障排查及处理
|  |  | 设备业务配置变更及调试 | 针对设备日常工作状态监测及故障进行排查处理，如：系统异常，存储空间异常、日志源异常等，并填写故障报修单记录过程。 | 月度维护
|  |  | 定期软件版本更新及授权 | 针对新业务、新需求、新要求，严格按照审批流程及操作规范对系统进行相应配置、升级、优化、扩容、部署设备，并形成过程记录表，便于后续维护，对影响范围较大的变动，进行事前方案评审、事中专家保障、事后现场守局，保证业务的安全。 | 月度维护
|  |  | 定期系统漏洞检查及修复 | 定期检查系统程序，按照基线要求、情报信息、厂商通报信息，更新系统程序，保障系统本身的安全，对涉及更新影响较广的操作，提供一二线专家资源保障。 | 月度维护
|  |  | 专项维护应急处置保障 | 专项维护对设备进行全方面的监控和保障，对系统进行升级、策略进行优化，对各种日志进行分析，对异常情况及时处理和反馈，协调厂商进行资源保障，优先处理故障。 | 专项维护
| 硬件 | 日志审计系统 | 日常巡检及性能监控 | 提供主机硬件设备的外观及各部件运行状态检查，实时监控设备基本参数运行情况，如：电源、硬盘、风扇、接口等各部件，保障设备正常运行，对无法维修的故障件提供有限的备件。 | 月度维护 | 1
|  |  | 日常故障排查及处理 | 针对日常巡检及日常报修的故障进行排查修复，如系统电源故障、存储异常、接口故障，对各故障部件及时维修，无法维修返厂处理，提供有限备件设备，并填写故障报修单记录过程。 | 月度维护
|  |  | 专项巡检维护及总结报告 | 对软件系统的警日志、系统日志等数据进行采集，定位故障原因及对应部件，并形成评估报告提出建议和修改方案 | 季度维护
|  |  | 定期设备及部件清洁保养 | 根据要求定期对设备进行表面及固定件的保养及清理，清理设备表面污渍、灰尘、线路规整、延长设备及零部件使用寿命，减少环境因素对设备造成的损坏。 | 季度维护
| 系统 | 网络准入控制系统 | 日常巡检及性能监控 | 定期进行系统性能监控包括工作状态、空间使用情况、用户授权数量到限提前预警、存储使用情况等性能监控和调优。 | 月度维护 | 1
日常故障排查及处理
|  |  | 设备业务配置变更及调试 | 针对设备日常工作状态监测及故障进行排查处理，如：系统异常，存储空间异常、认证异常等，并填写故障报修单记录过程。 | 月度维护
|  |  | 定期软件版本更新及授权 | 针对新业务、新需求、新要求，严格按照审批流程及操作规范对系统进行相应配置、升级、优化、扩容、部署设备，并形成过程记录表，便于后续维护，对影响范围较大的变动，进行事前方案评审、事中专家保障、事后现场守局，保证业务的安全。 | 月度维护
|  |  | 定期系统漏洞检查及修复 | 定期检查系统程序，按照基线要求、情报信息、厂商通报信息，更新系统程序，保障系统本身的安全，对涉及更新影响较广的操作，提供一二线专家资源保障。 | 月度维护
|  |  | 重保期间应急处置保障 | 专项维护对设备进行全方面的监控和保障，对系统进行升级、策略进行优化，对各种日志进行分析，对异常情况及时处理和反馈，协调厂商进行资源保障，优先处理故障。 | 专项维护
| 硬件 | 网络准入控制系统 | 日常巡检及性能监控 | 提供主机硬件设备的外观及各部件运行状态检查，实时监控设备基本参数运行情况，如：电源、硬盘、风扇、接口等各部件，保障设备正常运行，对无法维修的故障件提供有限的备件。 | 月度维护 | 1
|  |  | 日常故障排查及处理 | 针对日常巡检及日常报修的故障进行排查修复，如系统电源故障、存储异常、接口故障，对各故障部件及时维修，无法维修返厂处理，提供有限备件设备，并填写故障报修单记录过程。 | 季度维护
|  |  | 专项巡检维护及总结报告 | 对软件系统的警日志、系统日志等数据进行采集，定位故障原因及对应部件，并形成评估报告提出建议和修改方案 | 季度维护
|  |  | 定期设备及部件清洁保养 | 根据要求定期对设备进行表面及固定件的保养及清理，清理设备表面污渍、灰尘、线路规整、延长设备及零部件使用寿命，减少环境因素对设备造成的损坏。 | 专项维护
| 系统 | 堡垒机 | 日常巡检及性能监控 | 定期进行系统性能监控包括工作状态、空间使用情况、存储容量情况、用户登录情况、授权使用情况等性能监控和调优。 | 专项维护 | 1
日常故障排查及处理
|  |  | 设备业务配置变更及调试 | 针对设备日常工作状态监测及故障进行排查处理，如：系统异常，存储空间异常、日志源异常等，并填写故障报修单记录过程。 | 日常维护
|  |  | 定期软件版本更新及授权 | 针对新业务、新需求、新要求，严格按照审批流程及操作规范对系统进行相应配置、升级、优化、扩容、部署设备，并形成过程记录表，便于后续维护，对影响范围较大的变动，进行事前方案评审、事中专家保障、事后现场守局，保证业务的安全。 | 月度维护
|  |  | 定期系统漏洞检查及修复 | 定期检查系统程序，按照基线要求、情报信息、厂商通报信息，更新系统程序，保障系统本身的安全，对涉及更新影响较广的操作，提供一二线专家资源保障。 | 月度维护
|  |  | 专项维护应急处置保障 | 专项维护对设备进行全方面的监控和保障，对系统进行升级、策略进行优化，对各种日志进行分析，对异常情况及时处理和反馈，协调厂商进行资源保障，优先处理故障。 | 专项维护
| 硬件 | 堡垒机 | 日常巡检及性能监控 | 提供主机硬件设备的外观及各部件运行状态检查，实时监控设备基本参数运行情况，如：电源、硬盘、风扇、接口等各部件，保障设备正常运行，对无法维修的故障件提供有限的备件。 | 月度维护 | 1
|  |  | 日常故障排查及处理 | 针对日常巡检及日常报修的故障进行排查修复，如系统电源故障、存储异常、接口故障，对各故障部件及时维修，无法维修返厂处理，提供有限备件设备，并填写故障报修单记录过程。 | 季度维护
|  |  | 专项巡检维护及总结报告 | 对软件系统的警日志、系统日志等数据进行采集，定位故障原因及对应部件，并形成评估报告提出建议和修改方案 | 季度维护
|  |  | 定期设备及部件清洁保养 | 根据要求定期对设备进行表面及固定件的保养及清理，清理设备表面污渍、灰尘、线路规整、延长设备及零部件使用寿命，减少环境因素对设备造成的损坏。 | 季度维护
合计：

## 网络安全清单
网络安全巡检清单
序号 | 部门 | 营运公司 | 路段 | 机电站 | 收费站数量 | 报价金额 | 备注
1 | 东南部 | 万利万达公司 | 酉沿路 | 小河机电站 | 1
2 |  | 南方公司 | 渝黔路 | 界石机电站 | 2
3 |  |  | 水界路 | 界石/南川机电站 | 8
4 |  |  | 水武路 | 水江/武隆机电站 | 3
5 |  |  | 武黄路 | 武隆机电站 | 1
6 |  |  | 南涪路 | 李渡机电站 | 5
7 |  |  | 綦万路、南万路 | 万盛机电站 | 7 |  | 实际为一条路只是在中间往两边走
11 |  | 东南公司 | 黄彭路 | 彭水机电站 | 3
12 |  |  | 彭黔路、黔恩路 | 黔江机电站 | 4 |  | 黔恩路主要设备均在彭黔路区域监控中心
14 |  |  | 酉黔路 | 酉阳机电站 | 5
15 |  |  | 洪酉路 | 秀山机电站 | 5
16 |  | 江綦公司 | 江綦路 | 江綦机电站 | 6
17 |  | 通粤公司 | 南道路 | 山王坪机电站 | 3
合计 |  |  | 13 |  | 53
报价单位：
时间：