## 汇总表
重庆高速集团智能运行中心系统建设项目5楼装饰装修工程汇总表
序号 | 名称 | 限价金额（元） | 报价金额汇总（元） | 备注
一 | 重庆高速集团智能运行中心系统建设项目5楼装饰装修工程 | 1446973.872 |  | 其中包含安全文明施工费
1 | 建安工程费 | 1416973.872 |  | 其中包含安全文明施工费
2 | 设计费 | 30000
| 合计 | 1446973.872 | 0 | 其中包含安全文明施工费

## 附表1 分部分项工程项目清单
表-09
重庆高速集团智能运行中心系统建设项目5楼装饰装修工程工程量清单
工程名称：装饰工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 限价金额（元） |  | 报价金额（元） |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 综合单价 | 合价
| 1 | 电梯厅
1 | 050102016001 | 绿色植物（1900mm高） | [项目特征] 1.名称:绿色植物 2.栽植植物种类、规格:1900mm高，直径800mm常绿植物，定制 3.养护期:满足设计及规范要求 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安放 4.栽植 5.养护 | 套 | 3 | 1000 | 3000
2 | 050307017001 | 摆放装置 | [项目特征] 1.名称:摆放装置 2.规格尺寸:不锈钢垃圾桶或落地烟缸按需配置 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安放 | 套 | 1 | 1560 | 1560
| 2 | 展览发布区
1 | 011501001001 | 独立展柜 | [项目特征] 1.名称:独立展柜 2.材料种类、规格:发光展柜L350*W350*H700 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 个 | 4 | 6500 | 26000
2 | 011501001002 | 合作企业墙 | [项目特征] 1.名称:合作企业墙 2.材料种类、规格:L6300*H1950*w180定做 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 套 | 1 | 52300 | 52300
3 | 011501001003 | 靠墙展柜 | [项目特征] 1.名称:靠墙展柜 2.材料种类、规格:L5250*W600*H700/定做 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 个 | 1 | 57200 | 57200
4 | 030505004001 | 86寸会议平板含支架 | [项目特征] 1.名称:86寸会议平板含支架 2.监视器数量:86寸会议平板 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.机架、监视器安装 2.信号分配系统安装 3.连接电源 4.接地 | 台 | 1 | 42069.69 | 42069.69
5 | 01B001 | 三位洽谈桌 | [项目特征] 1.名称:三位洽谈桌 2.材料种类、规格:直径600成品洽谈桌，抗菌面料座椅 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 套 | 2 | 8900 | 17800
6 | 011104001001 | 地毯 | [项目特征] 1.名称:地毯 2.材料种类、规格:成品地毯按现场尺寸布置 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.基层清理 2.铺贴面层 3.刷防护材料 4.装钉压条 5.材料运输 | m2 | 30 | 210 | 6300
7 | 011501001004 | 隔断矮柜 | [项目特征] 1.名称:隔断矮柜 2.材料种类、规格:木作矮柜，定制(L1000*W350*H1200) 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 个 | 3 | 2900 | 8700
8 | 050102016010 | 绿色植物（1700mm高） | [项目特征] 1.名称:绿色植物 2.栽植植物种类、规格:1700mm高，直径800mm常绿植物，定制 3.养护期:满足设计及规范要求 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安放 4.栽植 5.养护 | 套 | 5 | 850 | 4250
| 3 | 数据交通开发区.智能交通开发区.大数据开发区
1 | 01B002 | 办公桌 | [项目特征] 1.名称:办公桌 2.材料种类、规格:L1200*W600*H750/定做，含矮柜 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 张 | 48 | 4200 | 201600
2 | 01B003 | 办公椅 | [项目特征] 1.名称:办公椅 2.材料种类、规格:带轮靠椅 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 张 | 48 | 1290 | 61920
3 | 011501001005 | 花池带文件柜（矮柜） | [项目特征] 1.名称:花池带文件柜（矮柜） 2.材料种类、规格:L1200*W400*H1100/定做 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 个 | 14 | 2300 | 32200
4 | 031004018001 | 饮水机 | [项目特征] 1.类型:饮水机 2.安装方式:落地式 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 | 803.3 | 803.3
5 | 080607002001 | 双面数字时钟挂件 | [项目特征] 1.名称:双面数字时钟挂件 2.规格:数字及指针显示 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 套 | 1 | 1200 | 1200
6 | 030501005001 | 复印机柜 | [项目特征] 1.名称:复印机柜 2.规格:定制在隔断矮柜处(L600*W600*H260) 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.接电源线、保护地线、功能地线 | 张 | 1 | 1800 | 1800
7 | 031101028001 | 激光彩色打印复印一体机 | [项目特征] 1.名称、类别:激光彩色打印复印一体机 2.规格:A3幅面激光彩色网络打印复印一体机 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调测 | 台 | 1 | 38746.51 | 38746.51
8 | 011501001006 | 定制靠墙柜 | [项目特征] 1.名称:定制靠墙柜 2.材料种类、规格:4L3730*W400*2600（到顶，高度按基装完成高度定） 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | m2 | 9.698 | 1600 | 15516.8
9 | 011501001007 | 定制双面隔断矮柜 | [项目特征] 1.名称:定制双面隔断矮柜 2.材料种类、规格:L11450*W600*H1200含台面 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | m2 | 13.74 | 1880 | 25831.2
10 | 050102016011 | 绿色植物（1800mm高） | [项目特征] 1.名称:绿色植物 2.栽植植物种类、规格:1800mm高，直径800mm常绿植物，定制 3.养护期:满足设计及规范要求 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安放 4.栽植 5.养护 | 套 | 3 | 950 | 2850
11 | 01B004 | 玻璃墙面波点贴膜 | [项目特征] 1.名称:玻璃墙面波点贴膜 2.规格:定制，宽1000透明膜 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | m2 | 57.11 | 89 | 5082.79
| 4 | 数字资源运行中心
1 | 01B027 | 办公桌 | [项目特征] 1.名称:办公桌 2.材料种类、规格:L1200*W600*H750/定做，含矮柜 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 张 | 6 | 4200 | 25200
2 | 01B028 | 办公椅 | [项目特征] 1.名称:办公椅 2.材料种类、规格:带轮靠椅 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 张 | 6 | 1290 | 7740
3 | 031004018007 | 饮水机 | [项目特征] 1.类型:饮水机 2.安装方式:落地式 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 | 803.3 | 803.3
4 | 050102016012 | 绿色植物（1600mm高） | [项目特征] 1.名称:绿色植物 2.栽植植物种类、规格:1600mm高，直径800mm常绿植物，定制 3.养护期:满足设计及规范要求 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安放 4.栽植 5.养护 | 套 | 1 | 750 | 750
| 5 | 大数据AI实验室
1 | 01B029 | 办公桌 | [项目特征] 1.名称:办公桌 2.材料种类、规格:L1200*W600*H750/定做，含矮柜 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 张 | 4 | 4200 | 16800
2 | 01B030 | 办公椅 | [项目特征] 1.名称:办公椅 2.材料种类、规格:带轮靠椅 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 张 | 4 | 1290 | 5160
3 | 031004018008 | 饮水机 | [项目特征] 1.类型:饮水机 2.安装方式:落地式 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 | 803.3 | 803.3
4 | 050102016013 | 绿色植物（1600mm高） | [项目特征] 1.名称:绿色植物 2.栽植植物种类、规格:1600mm高，直径800mm常绿植物，定制 3.养护期:满足设计及规范要求 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安放 4.栽植 5.养护 | 套 | 1 | 750 | 750
5 | 01B009 | 沙发 1800mm或定制长度 | [项目特征] 1.名称:沙发 1800mm或定制长度 2.材料种类、规格:L1800(长度按基装完成现场宽度定制) 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 套 | 1 | 3400 | 3400
6 | 01B010 | 茶几 | [项目特征] 1.名称:茶几 2.材料种类、规格:L1000*W500*H450/定做 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 个 | 1 | 2600 | 2600
7 | 01B011 | 角几 | [项目特征] 1.名称:角几 2.材料种类、规格:L500*W500*H450/定做 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 个 | 1 | 1500 | 1500
| 6 | 博士后工作站
1 | 01B031 | 办公桌 | [项目特征] 1.名称:办公桌 2.材料种类、规格:L1200*W600*H750/定做，含矮柜 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 张 | 2 | 4200 | 8400
2 | 01B032 | 办公椅 | [项目特征] 1.名称:办公椅 2.材料种类、规格:带轮靠椅 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 张 | 2 | 1290 | 2580
3 | 031004018009 | 饮水机 | [项目特征] 1.类型:饮水机 2.安装方式:落地式 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 | 803.3 | 803.3
4 | 011501001008 | 文件柜（L660*W400x2600H） | [项目特征] 1.名称:文件柜 2.材料种类、规格:L660*W400x2600H(到顶,高度按基装完成高度定制) 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 张 | 1 | 2500 | 2500
5 | 01B033 | 沙发 1800mm或定制长度 | [项目特征] 1.名称:沙发 1800mm或定制长度 2.材料种类、规格:L1800(长度按基装完成现场宽度定制) 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 套 | 1 | 3400 | 3400
6 | 01B034 | 茶几 | [项目特征] 1.名称:茶几 2.材料种类、规格:L1000*W500*H450/定做 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 个 | 1 | 2600 | 2600
7 | 01B035 | 角几 | [项目特征] 1.名称:角几 2.材料种类、规格:L500*W500*H450/定做 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 个 | 1 | 1500 | 1500
8 | 050102016014 | 绿色植物（1600mm高） | [项目特征] 1.名称:绿色植物 2.栽植植物种类、规格:1600mm高，直径800mm常绿植物，定制 3.养护期:满足设计及规范要求 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安放 4.栽植 5.养护 | 套 | 1 | 750 | 750
9 | 011501004002 | 花池带文件柜（矮柜）1200×450xh | [项目特征] 1.名称:花池带文件柜（矮柜）1200×450xh 2.材料种类、规格:L1200*W400*H1100 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 个 | 1 | 2300 | 2300
| 7 | 技术创作中心工程研发中心合作研发中心
1 | 01B036 | 办公桌 | [项目特征] 1.名称:办公桌 2.材料种类、规格:L1200*W600*H750/定做，含矮柜 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 张 | 6 | 4200 | 25200
2 | 01B037 | 办公椅 | [项目特征] 1.名称:办公椅 2.材料种类、规格:带轮靠椅 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 张 | 6 | 1290 | 7740
3 | 011501004004 | 桌子旁花架书柜 | [项目特征] 1.名称:桌子旁花架书柜 2.材料种类、规格:L1200*W400*H1100 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 个 | 1 | 1800 | 1800
4 | 031004018010 | 饮水机 | [项目特征] 1.类型:饮水机 2.安装方式:落地式 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 | 803.3 | 803.3
5 | 011501001009 | 文件柜（L860*W400x2600H） | [项目特征] 1.名称:文件柜 2.材料种类、规格:L860*W400x2600H(到顶,高度按基装完成高度定制) 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 张 | 4 | 3000 | 12000
6 | 01B038 | 沙发 1800mm或定制长度 | [项目特征] 1.名称:沙发 1800mm或定制长度 2.材料种类、规格:L1800(长度按基装完成现场宽度定制) 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 套 | 1 | 3400 | 3400
7 | 01B039 | 茶几 | [项目特征] 1.名称:茶几 2.材料种类、规格:L1000*W500*H450/定做 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 个 | 1 | 2600 | 2600
8 | 01B040 | 角几 | [项目特征] 1.名称:角几 2.材料种类、规格:L500*W500*H450/定做 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 个 | 1 | 1500 | 1500
9 | 050102016015 | 绿色植物（1500mm高） | [项目特征] 1.名称:绿色植物 2.栽植植物种类、规格:1500mm高，直径800mm常绿植物定做 3.养护期:满足设计及规范要求 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安放 4.栽植 5.养护 | 套 | 1 | 650 | 650
| 8 | 共享开发室
1 | 01B041 | 办公桌1200×600 | [项目特征] 1.名称:办公桌 2.材料种类、规格:L1200*W600*H750/定做，含矮柜 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 张 | 6 | 4200 | 25200
2 | 01B042 | 办公椅 | [项目特征] 1.名称:办公椅 2.材料种类、规格:带轮靠椅 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 张 | 6 | 1290 | 7740
3 | 011501004008 | 桌子旁花架书柜 | [项目特征] 1.名称:桌子旁花架书柜 2.材料种类、规格:L1200*W400*H1100 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 个 | 1 | 1800 | 1800
4 | 031004018011 | 饮水机 | [项目特征] 1.类型:饮水机 2.安装方式:落地式 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 | 803.3 | 803.3
5 | 01B043 | 沙发 1800mm或定制长度 | [项目特征] 1.名称:沙发 1800mm或定制长度 2.材料种类、规格:L1800(长度按基装完成现场宽度定制) 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 套 | 1 | 3400 | 3400
6 | 01B044 | 茶几 | [项目特征] 1.名称:茶几 2.材料种类、规格:L1000*W500*H450/定做 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 个 | 1 | 2600 | 2600
7 | 01B045 | 角几 | [项目特征] 1.名称:角几 2.材料种类、规格:L500*W500*H450/定做 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 个 | 2 | 1500 | 3000
8 | 050102016016 | 绿色植物（1500mm高） | [项目特征] 1.名称:绿色植物 2.栽植植物种类、规格:1500mm高，直径800mm常绿植物定做 3.养护期:满足设计及规范要求 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安放 4.栽植 5.养护 | 套 | 1 | 650 | 650
9 | 050102016009 | 软装装饰 | [项目特征] 1.名称:软装装饰 2.材料种类、规格:桌面摆件按需配置 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | 套 | 1 | 800 | 800
10 | 011501001010 | 定制文件柜 | [项目特征] 1.名称:定制文件柜 2.材料种类、规格:8000x400x2400H（高度按基装完成高度定） 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 张 | 1 | 18500 | 18500
11 | 011501001011 | 书柜 | [项目特征] 1.名称:书柜 2.材料种类、规格:4500x500x2400H（高度按基装完成高度定） 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 张 | 1 | 11500 | 11500
| 9 | 数字档案室
1 | 011501001012 | 档案柜 | [项目特征] 1.名称:档案柜 2.材料种类、规格:铁皮文件柜L850*W400*H1800 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 张 | 16 | 3300 | 52800
2 | 01B048 | 资料整理办公桌1200×600 | [项目特征] 1.名称:资料整理办公桌1200×600 2.材料种类、规格:1200*600/定做。 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 张 | 1 | 3500 | 3500
3 | 01B046 | 办公桌（不含矮柜） | [项目特征] 1.名称:办公桌 2.材料种类、规格:L1200*W600*H750 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 张 | 1 | 3900 | 3900
4 | 01B047 | 办公椅 | [项目特征] 1.名称:办公椅 2.材料种类、规格:无轮靠椅 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 张 | 2 | 1290 | 2580
5 | 031004018012 | 除湿机 | [项目特征] 1.类型:除湿机 2.规格:6L工业除湿机，压缩机式，下排水内置水箱 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 | 6500 | 6500
| 10 | 机房
1 | 030502001001 | 机柜 | [项目特征] 1.名称:机柜 2.规格:2200*1200*600 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.相关固定件的连接 | 台 | 2 | 4774.71 | 9549.42
| 11 | 4人办公室
1 | 01B049 | 办公桌 | [项目特征] 1.名称:办公桌 2.材料种类、规格:L1200*W600*H750/定做，含矮柜 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 张 | 4 | 4200 | 16800
2 | 01B050 | 办公椅 | [项目特征] 1.名称:办公椅 2.材料种类、规格:带轮靠椅 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 张 | 4 | 1290 | 5160
3 | 011501004009 | 桌子旁花架书柜 | [项目特征] 1.名称:桌子旁花架书柜 2.材料种类、规格:L1200*W400*H1100 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 个 | 1 | 1800 | 1800
4 | 031004018013 | 饮水机 | [项目特征] 1.类型:饮水机 2.安装方式:落地式 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 | 803.3 | 803.3
5 | 011501001013 | 文件柜（铁皮文件柜L850*W400*H1800） | [项目特征] 1.名称:文件柜 2.材料种类、规格:铁皮文件柜L850*W400*H1800 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 张 | 2 | 3300 | 6600
6 | 01B051 | 沙发 1800mm或定制长度 | [项目特征] 1.名称:沙发 1800mm或定制长度 2.材料种类、规格:L1800(长度按基装完成现场宽度定制) 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 套 | 1 | 3400 | 3400
7 | 01B052 | 茶几 | [项目特征] 1.名称:茶几 2.材料种类、规格:L1000*W500*H450/定做 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 个 | 1 | 2600 | 2600
8 | 01B053 | 角几 | [项目特征] 1.名称:角几 2.材料种类、规格:L500*W500*H450/定做 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 个 | 1 | 1500 | 1500
9 | 050102016017 | 绿色植物（1500mm高） | [项目特征] 1.名称:绿色植物 2.栽植植物种类、规格:1500mm高，直径800mm常绿植物定做 3.养护期:满足设计及规范要求 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安放 4.栽植 5.养护 | 套 | 1 | 650 | 650
| 12 | 交流洽商室
1 | 030505004002 | 86寸会议平板含支架 | [项目特征] 1.名称:86寸会议平板含支架 2.监视器数量:86寸会议平板 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.机架、监视器安装 2.信号分配系统安装 3.连接电源 4.接地 | 台 | 1 | 42069.69 | 42069.69
2 | 031102022001 | 语音会议系统（交流洽商室） | [项目特征] 1.名称:语音会议系统 2.规格:包含音箱2台、功放(2通道)1台、调音台1台、电源时序器1台、会议话筒主话筒含话筒处理器1台、会议话筒4台、数字移频器1台、4进4出hdmi矩阵切换器（带音频）1台、配件及线材1套 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装、调测 | 套 | 1 | 64783.06 | 64783.06
3 | 031004018014 | 饮水机 | [项目特征] 1.类型:饮水机 2.安装方式:落地式 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 | 803.3 | 803.3
4 | 01B054 | 会议桌5250*1700 | [项目特征] 1.名称:会议桌5250*1700 2.材料种类、规格:L5250*W1700L5250*W17001.基材：采用大亚、福人、丰林或同档次品牌中纤板，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，木纹清晰、美观、颜色均匀。甲醛含量≤0.02 mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.2mg/㎡·h，吸水厚度膨胀率≤3%，内结合强度≥0.6MPa,静曲强度≥30MPa，弹性模量≥3000MPa，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测标准。 2.面材：采用大西洋、兔宝宝、凯源或同档次品牌，0.6mm厚胡桃木木皮，甲醛释放量≤0.1mg/L，符合G B 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。 3.封边：选用进口胡桃木实木四周封边，含水率8~16%，甲醛释放量≤0.1mg/L; 4.漆面：采用大宝、易涂宝 、华润或同档次品牌水性面漆、水性底漆；符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》检测标准；苯、甲苯+二甲苯、乙笨总量≤50mg/kg;甲醛≤20mg/kg，挥发性有机化合物(VOC)≤100g/L。 5.工艺：经过5道底漆，4道面漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤。（特别要求：桌子下面手接触部分油漆处理，底面离桌桌边5厘米油漆覆盖手感细腻） 6.白乳胶：采用一江、汉高、三棵树或同档次品牌，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有物质限量》标准要求，游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.1g/kg，总挥发有机物≤15g/L。 7.五金：采用海福乐、迪森、BMB或同档次品牌优质五金配件，所有五金件作电解处理，能满足静音，防撞、防腐、防锈，耐热性强，承重50KG以上；符合国家环保检验标准。 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 张 | 1 | 25520 | 25520
5 | 01B055 | 会议椅 | [项目特征] 1.名称:会议椅 2.材料种类、规格:无轮靠椅（两种外型）无轮靠椅（两种外型）1、面料：采用阳光、威宝、兴业或同档次优质面料，表面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，厚度≥1.2mm，撕裂力≥45N,甲醛含量、五氯苯酚、禁用偶氮染料、可萃取的重金属均未检出，符合GB/T16799-2018的检测标准。 2.海绵：采用圣诺盟、东亚、佳百丽或同档次品牌阻燃海绵，软硬适中，无刺激气味，无黄芯，无裂缝，海绵的形状既具现代灵感，又符合人体工程学原理，坐感舒适。甲醛含量≤0.02mg/㎡·h，总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.25mg/㎡·h，香烟抗引燃特性试验未观察到表面出现任何续燃、阴燃现象，评定阻燃达到Ⅰ级；符合GB/T10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》检验标准。 3.椅架：采用华丰、联邦、柏森或同档次品牌，优质实木橡木四脚架，符合GB/T 18513-2001《中国主要进口木材名称》标准，无开口裂缝、无死节、虫眼、孔洞、夹皮；颜色均匀，无明显色差，无变色、褪色；甲醛释放量≤0.5mg/L。 4.漆面：采用大宝、易涂宝 、华润或同档次品牌水性面漆、水性底漆；符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》检测标准；苯、甲苯+二甲苯、乙笨总量≤50mg/kg;甲醛≤20mg/kg，挥发性有机化合物(VOC)≤100g/L。 5.工艺：经过5道底漆，4道面漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤（特别要求：椅架背光面也要做油漆，手感细腻)。 6.白乳胶：采用一江、汉高、三棵树或同档次品牌，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有物质限量》标准要求，游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.1g/kg，总挥发有机物≤15g/L。～ 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 张 | 28 | 1430 | 40040
6 | 011104001002 | 地毯 | [项目特征] 1.名称:地毯 2.材料种类、规格:L8500*W5720定制 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.基层清理 2.铺贴面层 3.刷防护材料 4.装钉压条 5.材料运输 | m2 | 48.62 | 210 | 10210.2
7 | 050102016018 | 绿色植物（1500mm高） | [项目特征] 1.名称:绿色植物 2.栽植植物种类、规格:1500mm高，直径800mm常绿植物定做 3.养护期:满足设计及规范要求 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安放 4.栽植 5.养护 | 套 | 1 | 650 | 650
| 13 | 产品测试区（路演中心）
1 | 030505004003 | 86寸会议平板含支架 | [项目特征] 1.名称:86寸会议平板含支架 2.监视器数量:86寸会议平板 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.机架、监视器安装 2.信号分配系统安装 3.连接电源 4.接地 | 台 | 1 | 42069.69 | 42069.69
2 | 030502001002 | 标准网络机柜 | [项目特征] 1.名称:标准网络机柜 2.规格:22U网络机柜 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.相关固定件的连接 | 个 | 1 | 2504.71 | 2504.71
3 | 031102022002 | 语音会议系统（产品测试区） | [项目特征] 1.名称:语音会议系统 2.规格:包含音箱2台、功放(2通道)1台、调音台1台、电源时序器1台、无线话筒2台、会议话筒2台、数字移频器1台、4进4出hdmi矩阵切换器（带音频）1台、配件及线材1套 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装、调测 | 套 | 1 | 53733.08 | 53733.08
4 | 01B056 | 演讲桌 | [项目特征] 1.名称:演讲桌 2.材料种类、规格:轮式演讲桌330*530*1150 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 张 | 1 | 4500 | 4500
5 | 01B057 | 折叠培训椅 | [项目特征] 1.名称:折叠培训椅 2.材料种类、规格:带写字板式折叠椅 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 张 | 15 | 850 | 12750
6 | 050102016019 | 绿色植物（1500mm高） | [项目特征] 1.名称:绿色植物 2.栽植植物种类、规格:1500mm高，直径800mm常绿植物定做 3.养护期:满足设计及规范要求 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安放 4.栽植 5.养护 | 套 | 1 | 650 | 650
7 | 011104001003 | 地毯 | [项目特征] 1.名称:地毯 2.材料种类、规格:定制L7950*W5150定制 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.基层清理 2.铺贴面层 3.刷防护材料 4.装钉压条 5.材料运输 | m2 | 41 | 210 | 8610
| 14 | 办公公共区域
1 | 010810001001 | 半遮光窗帘（卷帘） | [项目特征] 1.名称:半遮光窗帘（卷帘） 2.规格:尼龙面料，25%折光率，褶皱2倍定做 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装 | m2 | 137.349 | 200 | 27469.8
2 | 010810001002 | 全遮光窗帘（卷帘） | [项目特征] 1.名称:全遮光窗帘（卷帘） 2.规格:雪尼尔，90%折光率，褶皱2倍定做 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装 | m2 | 137.349 | 220 | 30216.78
3 | 010810001003 | 百叶 | [项目特征] 1.名称:百叶 2.规格:铝合金百叶 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装 | m2 | 129.897 | 116 | 15068.052
4 | 050307017002 | 摆放装置 | [项目特征] 1.名称:摆放装置 2.规格尺寸:不锈钢垃圾桶 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安放 | 套 | 1 | 1560 | 1560
| 15 | 露台区1
1 | 01B058 | 遮阳伞 | [项目特征] 1.名称:遮阳伞 2.材料种类、规格:直径2.5-3米方形遮阳伞，抗风，铝合金骨架，带灯款 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 把 | 3 | 3500 | 10500
2 | 01B059 | 室外桌椅（防水） | [项目特征] 1.名称:室外桌椅（防水） 2.材料种类、规格:北欧户外桌椅，铝合金包边，耐候编织座椅 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 张 | 12 | 600 | 7200
3 | 011104002001 | 塑木地板地面 | [项目特征] 1.名称:塑木地板地面 2.材料种类、规格:3000*148*23挤塑木地板,50方通支架 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.材料运输 | m2 | 81.6 | 660 | 53856
4 | 050307017003 | 摆放装置 | [项目特征] 1.名称:摆放装置 2.规格尺寸:不锈钢垃圾桶或落地烟缸按需配置 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安放 | 套 | 1 | 1560 | 1560
| 16 | 露台区2
1 | 01B060 | 遮阳伞 | [项目特征] 1.名称:遮阳伞 2.材料种类、规格:直径2.5-3米方形遮阳伞，抗风，铝合金骨架，带灯款 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 把 | 2 | 3500 | 7000
2 | 01B061 | 室外桌椅（防水） | [项目特征] 1.名称:室外桌椅（防水） 2.材料种类、规格:北欧户外桌椅，铝合金包边，耐候编织座椅 3.要求:满足设计及规范 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 张 | 8 | 600 | 4800
3 | 050102016020 | 绿色植物（1500mm高） | [项目特征] 1.名称:绿色植物 2.栽植植物种类、规格:1500mm高，直径800mm常绿植物定做 3.养护期:满足设计及规范要求 4.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安放 4.栽植 5.养护 | 套 | 3 | 650 | 1950
| 17 | 设计费
1 | 01B062 | 设计费 | [项目特征] 1.名称:设计费 2.其他:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 | 项 | 1 | 30000 | 30000
合 计 | [6 empty] | 1446973.872

## 附表2 装修设备材料报价品牌汇总
装修设备材料报价品牌汇总
序号 | 材料名称 | 报价品牌 | 规格型号、系列等 | 备注
1 | 防腐木地板
2 | 白色无机涂料
3 | 定制柜子板材
4 | 地毯
安装
5 | 电线电缆
6 | 开关、插座面板
7 | 电气配管
8 | 会议平板
9 | 会议系统

## 附表3 装修设备材料建议品牌
装修设备材料建议品牌
序号 | 材料名称 | 汇总 | 参考品牌1 | 参考品牌2 | 参考品牌3 | 参考品牌4 | 备注
1 | 防腐木地板 | 大自然、圣象、久盛 | 大自然 | 圣象 | 久盛
2 | 白色无机涂料 | 立邦、华润、多乐士、 | 立邦 | 华润 | 多乐士
3 | 定制柜子板材 | 兔宝宝、大参林、三千方 | 兔宝宝 | 大参林 | 三千方
4 | 地毯 | 海马、皇冠、华德 | 海马 | 皇冠 | 华德
安装
5 | 电线电缆 | 鸽牌、渝丰、三峡、 | 鸽牌 | 渝丰 | 三峡
6 | 开关、插座面板 | 西门子、施耐德、松下、美的 | 西门子 | 施耐德 | 松下 | 美的
7 | 电气配管 | 日丰、万丰、顾地、鸽牌 | 日丰 | 万丰 | 顾地 | 鸽牌
8 | 会议平板 | 华为、皓丽、海康 | 华为 | 皓丽 | 海康
9 | 会议系统 | ITC、β3、京邦 | ITC | β3 | 京邦