**项目名称：2025年2月-12月总中心UPS电源及相关配套基础设施维护采购**

**竞**

**争**

**性**

**比**

**选**

**文**

**件**

**采购人：重庆首讯科技股份有限公司**

**2025年 1月**

目 录

第一章 比选公告 1

第二章 报价人须知 3

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法） 10

第四章 报价说明 12

第五章 工程量清单及计量规则 14

第六章 图 纸 15

第七章 技术标准和工作要求 16

第八章 合同范本 16

第九章 竞争性比选响应文件格式 18

# 第一章 比选公告

## 1. 比选条件

 本竞争性比选项目2025年2月-12月总中心UPS电源及相关配套基础设施维护采购，采购人为 重庆首讯科技股份有限公司 ，该项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选。

## 2. 项目概况与比选范围

2.1 服务地点：重庆市渝北区。

2.2 项目概况： 对重庆高速集团112机房、监控总中心所涉精密空调、UPS电源及相关配套基础设施进行维修维护。

2.3 服务内容：对重庆高速集团112机房、监控总中心机房UPS电源、通信电源、机房精密空调、配电柜、空调柜机等相关基础配套设施专项维护；故障维修、应急检修等相关工作。

2.4 服务期限： 2025年2月1日至2025年12月31日。

2.5 标段划分：本项目划分为一个标段。

## 3. 报价人资格要求

3.1 资质要求：

报价人具有独立法人资格，具有有效的营业执照；

报价人需为具有维谛技术生产厂家出具项目授权的代理商。

3.2 业绩要求：2022年1月1日至报价截止日期（以合同签订时间为准）至少承担一项UPS设备维护或销售业绩。

3.3 信誉要求：在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信惩戒执行人名单。

3.4 报价人须提供采购人要求的所有资质要求、业绩要求、信誉要求的复印件并加盖单位鲜公章。

3.5 本次比选不接受联合体报价。

3.6 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目报价，否则均按无效报价处理。

## 4. 比选文件的获取

凡愿意参加的潜在报价人，在2025年1月22日上午10:00前在将响应性文件递交至重庆市渝北区新南路52号东界龙湖一楼重庆首讯科技股份有限公司东界龙湖办公区。各报价人应随时关注网上发布的竞争性比选文件答疑、补遗、澄清等文件内容，不管报价人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。

## 5. 竞争性比选响应文件的递交及相关事宜

5.1报价截止时间和开标时间：2025年1月 22 日上午 10时 00 分（北京时间）。

5.2报价的递交：报价人将完整的密封的报价资料递交至重庆市渝北区新南路52号东界龙湖一楼重庆首讯科技股份有限公司东界龙湖办公区。

5.3采购人不组织工程现场踏勘，不召开报价预备会。

## 6. 联系方式

|  |  |
| --- | --- |
| 采购人：重庆首讯科技股份有限公司 |  |
| 地址：重庆市渝北区新南路52号东界龙湖一楼 |  |
| 技术联系人：余 工 电 话：17723894158 |  |
| 商务联系人：蒋老师 电 话：17783017837 |  |

# 第二章 报价人须知

| **序号** | **条款名称** | **编 列 内 容** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：重庆首讯科技股份有限公司地 址：重庆市渝北区新南路52号重庆首讯科技有限公司联系人：蒋老师电 话：17783017837 |
| 2 | 项目名称 | 2025年2月-12月总中心UPS电源及相关配套基础设施维护采购 |
| 3 | 服务地点 | 见比选公告 |
| 4 | 项目概况及服务内容 | 见比选公告 |
| 5 | 服务期限 | 见比选公告 |
| 6 | 服务要求 | 达到国家和地方现行有关质量标准和比选文件第六章技术标准和工作要求。 |
| 7 | 安全目标 | 无安全生产责任事故。 |
| 8 | 报价人资质条件、能力与信誉 | （1）资质条件：见比选公告3.1（2）业绩要求：见比选公告3.2（3）信誉要求：见比选公告3.3（4）项目主要人员要求：见附录1（5）其他要求：见附录2、见附录3 |
| 9 | 是否接受联合体报价 | 不接受 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织，由各报价人根据需要自行完成现场踏勘 |
| 11 | 分包 | 不允许 |
| 12 | 偏差 | **不允许负偏差** |
| 13 | 构成比选文件的其他材料 | 采购人发布的图纸、补遗书、答疑、澄清、最高限价通知等附件。 |
| 14 | 构成竞争性比选响应文件的其他材料 | 报价人书面澄清或补正，但不得改变竞争性比选响应文件实质。 |
| 15 | 工程量清单的填写方式 | 报价人按照采购人提供的工程量清单填写工程量清单**综合单价取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。****本项目工程量清单及说明随比选文件一并发布，详见附件。** |
| 16 | 最高投标限价 | **2025年2月-12月总中心UPS电源及相关配套基础设施维护采购限价为****117700.00元，报价人所报价格不得超过采购人发布的限价，若有报价高于采购人发布的限价，其竞争性比选响应文件视为重大偏差，竞争性比选响应文件将按否决报价处理。** |
| 17 | 合同支付办法 | 服务期满后根据合同据实计量乙方实施的维护工作，由乙方提交书面支付申请、相关证明材料以及对应增值税专用发票经甲方审核无误后20日内支付至结算金额的100%。 |
| 18 | 乙方违约的处理 | 乙方无正当理由未按本合同约定按时完成维护、保养、维修义务的，每延迟一天，应按照当期结算维护费用的1%支付违约金，累计不超过合同暂定总金额的30%。其他违约条款详见合同。 |
| 19 | 中标候选人的人数 | 每个标段推荐的中标候选人数：2名。 |
| 20 | 保证金 | 一、投标保证金1、报价人须缴纳投标保证金2000元，由报价人从公司基本账户将投标保证金汇至以下指定账户：保证金到账截止时间：2025年1月22日10时00分前；若竞争性比选响应文件内无投标保证金缴纳凭证，采购人有权作废标处理，若投标保证金存在虚假不实情况，采购人有权作废标处理。此前参与本项目竞争性比选并缴纳投标保证金的，可使用此前缴纳的投标保证金。二、履约保证金无三、低价保证金1．低价风险担保：中标价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中选人放弃中标，采购人有权不退还其投标保证金。2．中选人提供低价风险担保的形式、金额及期限：（1）低价风险担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函，保函格式详见第七章合同条款及格式附件，中选人出具保函时，不得修改“低价风险担保保函”名称，也不得对低价风险担保保函示范文本中付款条件等实质性内容进行修改，否则视为不符合招标文件规定。（2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过最高限价的85%。（3）低价风险担保送达采购人的时间：从采购人中标通知书送达拟中选人之日起 20 工作日内。（4）中选人因自身原因未按中标通知书规定的时限与采购人签订合同的，其以现金形式提交低价风险担保的，采购人有权扣除其低价风险担保金并取消其中标资格；以保函形式提交低价风险担保的，采购人有权要求保函开立人支付保函担保的与低价风险担保金额等额的款项并取消中选人中标资格；中选人因自身原因未按中标通知书规定的时限与采购人签订合同，且未提交低价风险担保金或低价风险保函的，采购人有权要求中选人承担低价风险担保金等额的损失并取消中选人资格。（5）低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日止。3.低价风险担保的退还时间：采用现金担保的，在现场工程师确认供货完成后28天内全额退还，合同履行期间允许卖方用符合要求的银行保函进行置换；若所供货物完全满足要求，经现场工程师确认后可在供货金额达到合同金额的一半时，可申请退还一半的低价风险担保金，剩余部分在在现场工程师确认供货完成后28天内全额退还。（5）低价风险担保的扣减：①卖方在合同履行期间，以其投标时填报的材料价格过低为由拒绝供货；或因其自身其他原因导致项目暂停等，给买方造成直接经济损失且拒绝承担的，按低价风险担保金额的50～100%扣减，直至解除合同；②因卖方违约被解除合同的，低价风险担保将全额扣除；③因卖方原因导致的其他情形： 。4．采用经评审最低投标价法的项目，拟中选人或者中选人放弃中标项目，无正当理由不与采购人签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不按照招标文件规定提交低价风险担保或履约担保的，取消其中标资格，投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式递交的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，拟中选人或中选人应对超过部分予以赔偿。备注：当中选人或拟中选人未按时提交低价风险担保，且属于可以延长低价风险担保提交期限的特殊情形时，经采购人同意，可适当延长低价风险担保的提交期限。投标总报价低于最高限价85%的，投标人应在编制投标文件时，在投标函部分中递交低价风险担保提交承诺书。承诺书格式详见第八章投标文件格式。四、采购人指定的开户银行及账号如下：账户名称：重庆首讯科技股份有限公司开户银行：兴业银行重庆分行营业部帐 号：3460 1010 0100 4791 14**注：根据采购人《合格供方库管理办法》，符合免交投标保证金及履约保证金资格的投标人，可提交经采购人审批通过并加盖采购人单位公章的《免交投标担保及履约担保审批表》代替相关投标（或履约）保证金凭证。《免交投标担保及履约担保审批表》须在有效期内，资料复印件加盖投标单位法人章并装入投标文件中**。 |
| 21 | 监督部门 | 监督部门：重庆首讯科技股份有限公司合规监管部地 址：重庆市南岸区新南路52号重庆首讯科技有限公司电 话：023-63132246 |
| 22 | **需要补充的其他内容** |
| 22.1 | 截止竞争性比选响应文件递交时间，递交竞争性比选响应文件不足3家的不得开启竞争性比选文件。重新招标后报价人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中选人。 |

## 附录1 资格审查文件（项目主要管理人员最低要求）

**主要管理人员最低要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 人 员 | 数量 | 资格要求 |
| 1 | 维护人员 | 2 | 维修时至少2名维护工程师。 |

 注：需提供项目主要管理人员名单（表格形式），以上人员身份证复印件及由社保局出具的报价人为以上人员缴纳近三个月的养老保险证明（2024年9月至2024年11月带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章），并加盖单位鲜公章。

## 附录2 资格审查文件（项目其他人员最低要求）

|  |
| --- |
| 其他人员最低要求 |
| 无。 |

## 附录3 资格审查文件（主要机械设备和试验检测设备最低要求）

|  |
| --- |
| 主要机械设备和试验检测设备最低要求 |
|  无 |

# 第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）

| **条款号** | **评审因素** | **评审标准** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 如出现报价相等时，评审小组按以下原则确定第一中标候选人：若出现报价人投标报价相同的，由评标委员会按照由评标委员会按照优先免缴投标担保和履约担保单位的原则排序，若均为免缴单位，则以递交投标文件先后顺序，若均不为免缴单位，则以缴纳投标保证金的先后顺序排列。 |
| 2.1 | 报价排序 | 报价排序 | 对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排序。 |
| 2.2 | 符合性审查 | 符合性审查 | 取报价排序前☑5□6□7名（若实际投标人数量小于勾选数量，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：☑资格评审、形式评审、响应性评审、投标函部分及经济部分评审。符合性审查合格的投标人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 |
| 2.2.2 | 形式评审标准 | 报价人名称 | 与营业执照一致。 |
| 报价函签字盖章 | 有法定代表人或委托代理人签字或加盖单位鲜公章。 |
| 竞争性比选响应文件格式 | 符合第九章“竞争性比选响应文件格式”的要求，字迹清晰可辨。1.报价函的所有数据均符合比选文件的规定；2.竞争性比选响应文件附表齐全完整，内容均按规定填写； |
| 已标价工程量清单 | 符合第八章“工程量清单”给出的范围及数量。 |
| 报价其它要求 | 竞争性比选响应文件报价表中的报价与报价书文字报价应保持一致。 |
| 竞争性比选响应文件正本中法定代表人或其授权代理人签署 | 竞争性比选响应文件正本中法定代表人或授权代理人签署姓名齐全，符合比选文件规定； |
| 其它材料 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价，否则相关报价均无效。 |
| 2.2.3 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“报价人须知”第8项规定 |
| 业绩要求 | 符合第二章“报价人须知”第8项规定 |
| 信誉要求 | 符合第二章“报价人须知”第8项规定 |
| 项目主要管理人员最低要求 | 符合第二章“报价人须知”前附表附录1的规定 |
| 其他人员最低要求 | 符合第二章“报价人须知”前附表附录2的规定 |
| 主要机械设备和试验检测设备最低要求 | 符合第二章“报价人须知”前附表附录3的规定 |
| 2.2.4 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“报价人须知”第4项规定 |
| 报价 | 符合比选文件给出的范围及数量，且报价不得超过采购人公布的最高限价，但也不得低于报价人的企业成本。 |
| 服务期限 | 符合第二章“报价人须知”第5项规定 |
| 质量标准 | 符合第二章“报价人须知”第6项规定 |
| 安全目标 | 符合第二章“报价人须知”第7项规定 |
| 3 | 评标结果 | 补充细化：本项目评标采用经评审的最低投标价法，对通过初步评审、详细评审的报价人按照报价从低到高的先后顺序，每个标段推荐2名中标候选人。 |

## 1. 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的投标人中按报价由低到高推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中选人。若出现投标人投标报价相同的，以评标办法前附表约定的原则确定排序。

## 2. 评审标准

### 2.1报价排序标准

见评标办法前附表。

### 2.2符合性审查标准

按评标办法前附表约定的投标单位报价排序数量进行符合性审查。符合性审查内容：技术方案评审（如有）、资格评审、形式评审、响应性、响应声明书部分及经济部分（如有）评审。

2.2.1 技术方案评审标准：见评标办法前附表。

2.2.2A 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.2.2B 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.2.3 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2.4 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2.5 投标函部分及经济部分评审标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1报价排序

对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排序。需技术方案评审的，由电子评标系统对技术方案进行自动随机编号。在投标函部分及经济部分评审前，推送给评标委员会的投标文件不得显示排序。

### 3.2符合性审查

3.2.1评标委员会依据本章第2.2 款规定的标准对投标文件进行符合性审查。符合性审查顺序：资格评审、形式评审、响应性评审。

3.2.2 投标人有以下情形之一的，其投标文件将被否决：

（1）本次投标有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为的；

（2）拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，修正原则如下：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）响应声明书中的总报价与已标价采购清单总报价不一致的，由评标委员会作否决投标处理。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中选人外，评标委员会按经评审的最低投标价法推荐中标候选人。

# 3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。第四章 报价说明

1、工程量清单应与本工程竞争性比选文件、技术标准和要求等文件结合起来查阅与理解。

2、报价人应结合施工现场实际和现在的市场情况、自身技术及管理水平、经营状况、制定的服务方案制定报价，该报价不低于报价人完成该项目的成本。

3、报价中的单价和合价全部以人民币（元）表示。

4、合同为固定单价合同，合同期间不予调价。

#  工程量清单

|  |
| --- |
| 总中心网络交换、网管软件、服务器与虚拟化集群维护清单 |
| **序号** | **设备类型** | **设备型号** | **业务系统名称** | **位置** | **数量** | **单位** | **含税单价（元）** | **含税总价（元）** |
| 1 | UPS主机 | VERTIV Hipulse 300KVA | UPS主机 | 负一楼UPS机房 | 11 | 月\*台 |  |  |
| 2 | UPS主机 | VERTIV Hipulse 300KVA | UPS主机 | 负一楼UPS机房 | 11 | 月\*台 |  |  |
| 3 | 通信电源 | 南都 GMF 300E | 供配电室通信电源电池 | 供配电室 | 11 | 月\*台 |  |  |
| 4 | 通信电源 | 南都 GMF 400E | 供配电室通信电源电池 | 供配电室 | 11 | 月\*台 |  |  |
| 5 | 通信电源 | 艾默生 | 供配电室通信电源柜 | 供配电室 | 11 | 月\*台 |  |  |
| 6 | 通信电源 | 艾默生 | 供配电室通信电源柜 | 供配电室 | 11 | 月\*台 |  |  |
| 7 | 配电柜 | / | 配电柜 | 新机房 | 11 | 月\*台 |  |  |
| 8 | 配电柜 | / | 配电柜 | 新机房 | 11 | 月\*台 |  |  |
| 9 | 配电柜 | / | 配电柜 | 负一楼UPS机房 | 11 | 月\*台 |  |  |
| 10 | 配电柜 | / | 配电柜 | 供配电机房 | 11 | 月\*台 |  |  |
| 11 | 配电柜 | / | 配电柜 | 供配电机房 | 11 | 月\*台 |  |  |
| 12 | 配电柜 | / | 配电柜 | 旧机房 | 11 | 月\*台 |  |  |
| 13 | 精密空调 | VERTIV PEX1040 | 新机房精密空调 | 新机房 | 11 | 月\*台 |  |  |
| 14 | 精密空调 | VERTIV PEX1040 | 新机房精密空调 | 11 | 月\*台 |  |  |
| 15 | 精密空调 | VERTIV PEX1040 | 新机房精密空调 | 11 | 月\*台 |  |  |
| 16 | 精密空调 | VERTIV PEX1050 | 旧中心机房精密空调 | 中心机房 | 11 | 月\*台 |  |  |
| 17 | 精密空调 | VERTIV PEX1050 | 旧中心机房精密空调 | 11 | 月\*台 |  |  |
| 18 | 精密空调 | VERTIV PEX1020 | 通信机房精密空调 | 通信机房 | 11 | 月\*台 |  |  |
| 19 | 精密空调 | VERTIV PEX1020 | UPS机房精密空调 | 负一楼UPS机房 | 11 | 月\*台 |  |  |
| 20 | 柜机空调 | 格力 KFR-72LW(72591)NhAa-3 | 监控大厅空调 | 监控大厅 | 11 | 月\*台 |  |  |
| 21 | 柜机空调 | 格力 KFR-72LW(72591)NhAa-3 | 监控大厅空调 | 监控大厅 | 11 | 月\*台 |  |  |
| 22 | 柜机空调 | 格力 KFR-72LW/E1(72520L1)A-N2 | 机房管理室空调 | 机房管理室 | 11 | 月\*台 |  |  |
| 23 | 柜机空调 | 海尔 KF-72LW/23XDA32 | 供配电室机房空调 | 供配电室 | 11 | 月\*台 |  |  |
| **总价（元），税率6%** |  |  |  |

# 第六章 技术标准和工作要求

**一、项目概况及服务内容：**

服务地点：重庆市渝北区。

项目概况：对重庆高速集团112机房、监控总中心所涉精密空调、UPS电源及相关配套基础设施进行维修维护。

服务内容：对重庆高速集团112机房、监控总中心机房UPS电源、通信电源、机房精密空调、配电柜、空调柜机等相关基础配套设施专项维护；故障维修、应急检修等相关工作。

服务期限： 2025年2月1日至2025年12月31日

1. **维护要求：**
2. 每季度例行对精密空调、UPS电源及相关配套基础设施进行专项巡检、维护、保养；
2、故障设备需两小时到达现场进行维修处理；
3、重大节假日节前巡检；
4、每季度按时完整提交维护计划、维护资料

5、详细要求详见合同。

# 第七章 合同范本

详见附件。

# 第八章 竞争性比选响应文件格式

 （项目名称）

**竞争性比选响应文件**

报价人： （盖单位鲜公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

 年 月 日

## 目 录

1. 竞争比选响应声明书
2. 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

三、报价一览表

四、报价人基本信息及其他材料

五、报价人承诺书

六、低价风险担保提交承诺书（如有）

七、其他

## 一、竞争比选响应声明书

 **致：重庆首讯科技股份有限公司**

我方已仔细研究了 （项目名称）竞争性比选的全部内容，对响应性文件中响应竞争性比选文件商务、技术要求的服务，愿意以下列方式进行报价：

以人民币： 元（大写 元）的报价总价按照竞争比选文件的要求，承担本次竞争比选文件要求的维护内容。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞争比选响应单位将按竞争比选文件规定履行合同责任和义务。

2、竞争比选响应单位已详细审查全部竞争比选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、竞争比选响应单位同意提供采购人可能要求的与其竞争比选响应文件有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价的竞争比选响应或收到的任何报价。

4、与本竞争比选响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

竞争比选响应单位法定代表人或授权代表人（签字）：

竞争比选响应单位法定代表人或授权代表人职务：

竞争比选响应单位名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

## 二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

## （一）法定代表人身份证明

报价人名称：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正、反面）。

 报价人： （盖单位公章）

 年 月 日

注：本身份证明需由报价人加盖单位公章。

## （二）法定代表人授权委托书

本人 （姓名）系 （报价人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目比选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件（正、反面）

报 价 人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字 ）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

 年 月 日

注：本授权委托书需由报价人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

**三、报价一览表**

重庆首讯科技股份有限公司：

在研究了竞争比选文件中所有文件后，我司对2025年2月-12月总中心UPS电源及相关配套基础设施维护采购竞争比选响应报价如下：

**报价采用表格形式，见“工程量清单”。**

## 四、报价人基本信息及其他材料

### （一）报价人基本信息表

|  |  |
| --- | --- |
| 报价人名称 |  |
| 报价人公司股权结构 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 | 年 月 日 | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  | 技工 |  |
| 经营范围 |   |
| 备注 |  |

### 基本材料

1.报价人具有 独立法人资格，有效营业执照。

## 注：提供营业执照扫描件并加盖公章。

1. 报价人需为具有维谛技术生产厂家出具项目授权的代理商。

## 注：提供维谛技术生产厂家出具的项目授权书并加盖报价人公章。

### 人员资料

**主要管理人员名单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 人 员 | 姓名 | 身份证号码 | 备注 |
| 1 | 维护人员 |  |  |  |
| 2 | 维护人员 |  |  |  |

注：需提供项目主要管理人员名单（表格形式），以上人员身份证复印件及由社保局出具的报价人为以上人员缴纳近三个月的养老保险证明（2024年9月至2024年11月带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章），并加盖单位鲜公章。

### 业绩资料

业绩要求：2022年1月1日至报价截止日期（以合同签订时间为准）至少承担一项UPS设备维护或销售业绩。

注：须提供合同复印件或关键页，关键页包括但不限于合同首尾页、签章页、金额金额，关键页需能充分体现以上业绩要求各项要素。提供有关资料，加盖报价单位鲜公章。不满足上述业绩要求的业绩视为无效。

## 五、报价人承诺

致：重庆首讯科技股份有限公司

在研究2025年2月-12月总中心UPS电源及相关配套基础设施维护采购竞争性比选文件后，在此郑重承诺我司满足本项目一切报价内容、报价及服务期限等相关要求，承诺提供维修至少提供2名维护人员、提供配备满足项目所需辅助人员，响应竞争性比选文件的一切内容。若我司中标本项目且无法满足业主相关需求，我司愿承担由此给采购人造成的一切损失。同时承诺以下内容：

1、在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

2、在签订合同时不向你方提出附加条件；

3、在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

 报价人： （盖单位公章）

 年 月 日

**六、低价风险担保提交承诺书（如有）**

（报价低于项目最高限价的85%时采用）

 （采购人名称）：

我公司 （报价人名称）参加了你单位 （项目名称）的投标。我公司投标报价低于最高限价的85%，若获得中选资格，我公司承诺按照竞争性比选文件的规定递交低价风险担保。同时，我公司已落实低价风险担保的提交方案，承诺如采用保函形式提交低价风险担保，保函的格式和内容符合招标文件的要求。否则，我公司愿承担竞争性比选文件中约定的，因未按规定递交低价风险担保的相应责任。

特此承诺。

报价人： （盖单位公章）

 年 月 日

## **七、**其他

如有。