计重称台设备安装、维护技术内容和要求

一、维护工作范围

对四川、重庆、贵州地区高速公路采购人销售的计重设备进行安装、保修服务工作。

二、维护内容及要求

3.1 完成计重称台安装现场勘察工作。

3.2 完成土建指导、技术交底，现场到货计划跟踪。

3.3 根据现场进度进行完成设备吊装、安装、调试工作，包含设备的首次吊装费。

3.4 根据现场进度配合完成计量检定工作，包含配合检定的所有费用。

3.5 配合取得检定合格证书，提交检定合格证复印件。

3.6 完成计重设备甲方合同范围内的2年质保期服务。

3.7 完成保修期内的周期检定配合工作。