ETC门架数据聚合与分析平台需求分析说明书

文档编号：CTTI-QM_RD_JK_MJJK_202503_SRS

文档信息：开发文档

文档名称：ETC门架数据聚合与分析平台需求分析说明书

文档类别：开发类

密    级：内部

版本信息：1.0

建立日期：2025-03-10

创 建 人：郑学文

审 核 者：

批 准 人：

批准日期：

文档修订记录

| 版本编号或者更改记录编号 | *变化 状态 | 简要说明（变更内容和变更范围） | 日期 | 变更人 | 批准日期 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 新建 | 新建 | 2025-03-10 | 郑学文 |  |  |

*变化状态：A——增加，M——修改，D——删除

文档审批信息

| 序号 | 审批人 | 角色 | 审批日期 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

目  录

1 引言	1

1.1 目的	1

1.2 范围	1

1.3 定义、简写和缩略语	1

1.4 参考资料	1

2 总体描述	2

2.1 产品描述	2

2.1.1 系统接口	2

2.1.2 用户界面	2

2.1.3 硬件接口	5

2.1.4 软件接口	5

2.1.5 用户界面通信接口	5

2.1.6 内存约束	5

2.1.7 操作	5

2.1.8 现场适应性需求等	5

2.2 产品功能	5

2.3 用户特点	6

2.4 约束	6

2.5 假设和约束(依赖)	6

3 具体需求	7

3.1 外部接口	7

3.2 功能	7

3.2.1 门架-用户登录	7

3.2.2 门架-首页	7

3.2.3 门架-设备数据采集、控制、展示	7

3.2.4 门架-设备历史数据查询	8

3.2.5 门架-设备历史状态查询	8

3.2.6 门架-车检器信息	8

3.2.7 门架-温湿度走势图	8

3.2.8 门架-阈值设置	8

3.2.9 门架-设备管理	9

3.2.10 门架-报警信息查看	9

3.2.11 门架-故障信息查看	9

3.2.12 门架-ETC门架服务检测	10

3.2.13 门架-用户管理	10

3.2.14 门架-角色管理	10

3.2.15 门架-字典管理	10

3.2.16 门架-参数设置	11

3.2.17 门架-日志管理	11

3.2.18 门架-在线用户	11

3.2.19 门架-定时任务管理	11

3.2.20 门架-服务监控	12

3.2.21 门架-缓存监控	12

3.2.22 门架-缓存列表	12

3.2.23 中心-用户登录	12

3.2.24 中心-首页	13

3.2.25 中心-设备故障列表	13

3.2.26 中心-报警记录列表	13

3.2.27 中心-温度湿度查询	13

3.2.28 中心-北斗授时查询	14

3.2.29 中心-IMC网络设备	14

3.2.30 中心-收费车道工控机	14

3.2.31 中心-温湿度走势图	14

3.2.32 中心-路段流量查询	15

3.2.33 中心-故障恢复时间查询	15

3.2.34 中心-设备故障率查询	15

3.2.35 中心-路段管理	15

3.2.36 中心-钉钉、企业微信推送	16

3.2.37 中心-用户管理	16

3.2.38 中心-角色管理	16

3.2.39 中心-字典管理	16

3.2.40 中心-参数设置	17

3.2.41 中心-日志管理	17

3.2.42 中心-在线用户	17

3.2.43 中心-定时任务管理	17

3.2.44 中心-服务监控	18

3.2.45 中心-缓存监控	18

3.2.46 中心-缓存列表	18

3.3 性能需求	18

3.3.1 普通查询响应时间	18

3.3.2 系统登录响应时间	19

3.3.3 页面读取响应时间	19

3.3.4 复杂查询响应时间	19

3.3.5 海量数据查询分析响应时间	19

3.3.6 数据更新时间	19

3.4 属性	19

3.4.1 可靠性	19

3.4.2 可用性	19

3.4.3 安全保密性	19

3.4.4 可维护性	19

3.4.5 可移植性	20

3.4.6 开发文档齐全	20

引言

目的

ETC门架数据聚合与分析平台的主要目的是实时监控和管理ETC机柜内的动力设备（如UPS、市电等）和环境设备（如温湿度、烟雾、水浸等）。该平台能够及时发现并推送潜在问题，提升运维效率，保障ETC系统的连续性和稳定性。

范围

软件名称：ETC门架数据聚合与分析平台

主要功能：协助运维人员监控ETC设备亭里面的设备

业主单位： 高速集团

定义、简写和缩略语

无

参考资料

（1）《GB/T 8566 —2007  信息技术软件周期过程》

（2）《GB/T 8567 —2006  计算机软件产品开发文件编制指南》

（3）《GB/T 19003—2008 软件工程GB/T19001—2000应用于计算机软件的指南》

（4）《GB/T 9385 —2008  计算机软件需求说明编制指南》

（5）本软件特有的参考资料，如招标文件，相关标准等等……）

总体描述

产品描述

ETC门架数据聚合与分析平台是一款针对高速公路ETC门架设备亭的智能化监控与管理软件，通过‌实时数据采集、智能分析预警、远程控制运维‌三大核心能力，保障ETC门架设备的稳定运行。

监测门架设备亭内的动力设备（UPS电源、市电）、环境参数（温湿度、烟雾、水浸）及安防状态（机柜门开关、非法入侵），实现设备异常告警、远程维护及数据分析。

系统接口

暂无

用户界面

- 用户登录界面

- 中心-首页

- 收费关键设备故障数：点击故障数跳转到故障设备页面

- 亭内关键设备故障数：点击故障数跳转到故障设备页面

- 环境监测设备故障数：点击故障数跳转到故障设备页面

- 报警总数：点击个数跳转到报警故障页面

- 路段列表：点击路段或者门架在地图上去只展示选中的门架点

- 点击门架进入门架设备展示页面

- 设备故障页面

- 报警页面

- 门架-首页

- 可以通过上面的导航条切换当前门架所属路段的其他门架

- 点击设备可以显示设备信息

- 设备详细信息查看

硬件接口

硬件协议接口参见《开发文档-设备厂商协议.zip》

软件接口

- kafka作为消息中间件将门架数据送至中心

- MySql作为门架服务存储数据库，oracle作为中心服务数据库

用户界面通信接口

无

内存约束

无

操作

用户的操作方式，所有接口都要进行鉴权操作。

现场适应性需求等

收费内网操作

产品功能

- 登录平台

用户通过使用自己的账号和密码登录平台

- 首页

首页涵盖了全部的门架在地图上的位置，门架信息，故障设备统计，报警设备统计。

- 设备状态展示

展示门架上所有设备的状态

- 数据展示

温湿度查询：根据门架编号筛选查看当前门架的温度和湿度数据。

北斗授时查询：展示北斗授时异常设备和异常时差设备，并展示到地图上。

IMC网络设备：展示网络设备的正常、异常、报警，并展示异常、报警设备的原因和解决建议。

收费车道工控机：展示收费车道工控机的状态。

报警查询：查询所用报警信息

异常查询：查询所有的故障信息

温湿度走势图：时间段中温度、湿度走势图

路段流量：时间段中通过的车流量

设备恢复时间查询：设备的恢复时间列表

设备故障率查询：设备的故障率查询

- 设备控制：

可以对门磁、空调、除湿机等部分设备的控制

用户特点

机电人员

约束

系统所有请求响应时间需小于3秒

假设和约束(依赖)

系统客户端浏览器需支持HTML5标准

具体需求

外部接口

暂无

功能

门架-用户登录

（1）引言： 用户可以通过账号、密码、验证码登录平台

（2）输入：用户账号、密码（长度8位以上：包含大小写字母、符号、数字）

（3）加工：中心在mysql中验证账号密码是否正确

（4）输出：账号密码正确进入主界面，错误提示账号密码不正确

门架-首页

（1）引言： 展示设备数据状态

（2）输入：无

（3）加工： 通过协议解析设备状态

（4）输出：设备状态、报警、故障信息

门架-设备数据采集、控制、展示

（1）引言： 通过设备相关的协议连接设备，获取相关的数据，并且能够控制设备

（2）输入：无

（3）加工： 根据协议解析数据转变成对应的对象，当设备的状态数据（如温度）达到某个阈值发送报警消息

（4）输出：报警消息、设备状态

门架-设备历史数据查询

（1）引言： 查询设备历史数据

（2）输入：设备、时间范围、设备数据

（3）加工： 前端发送请求，后端处理从数据库中查询数据

（4）输出：设备历史数据

门架-设备历史状态查询

（1）引言：获取设备历史状态信息

（2）输入：设备、设备状态、报警等级、时间范围

（3）加工：前端发送请求，后端处理从数据库中查询数据

（4）输出：设备历史状态信息

门架-车检器信息

（1）引言：获取激光车检器数据信息

（2）输入：设备、过车时间、车流量、速度

（3）加工：前端发送请求，后端处理从数据库中查询数据

（4）输出：车检器数据

门架-温湿度走势图

（1）引言：获取温湿度数据信息

（2）输入：设备、时间范围

（3）加工：前端发送请求，后端处理从数据库中查询数据

（4）输出：温湿度列表、温湿度走势图

门架-阈值设置

（1）引言：对门架阈值信息维护（增加、修改、删除）

（2）输入：设备、关键字、最小值、最大值、报警等级

（3）加工：前端发送请求，后端处理从数据库中查询、修改、删除数据

（4）输出：添加成功、修改成功、删除成功

门架-设备管理

（1）引言：对设备相关信息维护（增加、删除、修改）

（2）输入：设备id、设备名称、设备id、端口、运行方式、传输类型、协议类型、路段名称、门架名称、超时时间、方向、x轴、y轴、桩号、设备类型

（3）加工：前端发送请求，后端处理从数据库中查询、修改、删除数据

（4）输出：添加成功、修改成功、删除成功

门架-报警信息查看

（1）引言：查看设备的报警信息

（2）输入：无

（3）加工：设备数据匹配阈值或设备状态为报警，推送数据

（4）输出：报警信息

门架-故障信息查看

（1）引言：查看设备的故障信息

（2）输入：无

（3）加工：设备数据为故障，推送故障信息

（4）输出：设备故障信息

门架-ETC门架服务检测

（1）引言：获取ETC门架服务器上的传输信息、设备信息

（2）输入：无

（3）加工：调取门架服务器的接口，解析门架服务器的网页获取数据

（4）输出：门架服务器传输信息、设备信息

门架-用户管理

（1）引言： 维护使用用户的登录信息

（2）输入：用户相关信息

（3）加工：前端发送请求，后端处理从数据库中查询、修改、保存数据

（4）输出：用户信息列表

门架-角色管理

（1）引言：维护角色信息

（2）输入：角色相关信息

（3）加工：前端发送请求，后端处理从数据库中查询、修改、保存数据

（4）输出：角色信息列表

门架-字典管理

（1）引言：维护字典信息

（2）输入：字典相关信息

（3）加工：前端发送请求，后端处理从数据库中查询、修改、保存数据

（4）输出：字典信息列表

门架-参数设置

（1）引言：维护系统相关的参数信息

（2）输入：参数相关信息

（3）加工：前端发送请求，后端处理从数据库中查询、修改、保存数据

（4）输出：参数信息列表

门架-日志管理

（1）引言：记录平台操作日志

（2）输入：无

（3）加工：前端发送请求，后端处理从数据库中查询数据

（4）输出：日志信息列表

门架-在线用户

（1）引言：展示在线用户并可以强退在线用户

（2）输入：登录地址、用户名称

（3）加工：前端发送请求，后端处理从数据库中查询数据

（4）输出：用户在线信息

门架-定时任务管理

（1）引言：配置在后台定时执行的任务

（2）输入：定时任务相关信息

（3）加工：前端发送请求，后端保存数据

（4）输出：添加成功、修改成功、删除成功

门架-服务监控

（1）引言：监控服务器相关信息

（2）输入：无

（3）加工：无

（4）输出：cpu、内存、磁盘相关信息

门架-缓存监控

（1）引言：获取redis缓存相关信息

（2）输入：无

（3）加工：无

（4）输出：redis基本信息、内存信息、命令执行统计

门架-缓存列表

（1）引言：展示redis缓存中的内容

（2）输入：无

（3）加工：无

（4）输出：redis缓存内容

中心-用户登录

（1）引言： 用户可以通过账号、密码、验证码登录平台

（2）输入：用户账号、密码（长度8位以上：包含大小写字母、符号、数字）

（3）加工：中心在Oracle中验证账号密码是否正确

（4）输出：账号密码正确进入主界面，错误提示账号密码不正确

中心-首页

（1）引言：展示故障设备统计、报警设备统计、所有路段的所有门架展示

（2）输入：门架名称

（3）加工： 无

（4）输出：设备状态、报警、故障信息

中心-设备故障列表

（1）引言： 用户查询故障设备

（2）输入：选择亭内观景设备、收费关键设备、环境检测设备

（3）加工：前端发送请求，后端处理从数据库中查询数据

（4）输出：设备故障列表包含（路段名称、门架名称、设备名称、设备ip、端口、设备类型、时间）

中心-报警记录列表

（1）引言： 用户查询报警记录并确认

（2）输入：路段、门架、设备名称、状态内容、报警内容

（3）加工：前端发送请求，后端处理从数据库中查询数据。

（4）输出：设备报警列表 (路段名称、门架名称、设备名称、状态、报警内容、时间)

中心-温度湿度查询

（1）引言： 用户查询温湿度列表

（2）输入：路段、门架、ip

（3）加工：前端发送请求，后端处理从数据库中查询数据。

（4）输出：温湿度列表 (路段名称、门架名称、设备名称、ip、时间、状态、温湿度值)

中心-北斗授时查询

（1）引言： 用户查询北斗授时列表

（2）输入：无

（3）加工：前端发送请求，后端处理从数据库中查询数据。

（4）输出：北斗授时设备列表 （段名称、门架名称、设备名称、ip、北斗时间、相差（毫秒）、状态、备注）

中心-IMC网络设备

（1）引言： 用户查询ICM网络设备列表

（2）输入：路段、门架、设备类型、ip

（3）加工：前端发送请求，后端处理从数据库中查询数据。

（4）输出：IMC网络设备列表 （ip、段名称、收费站、设备名称、位置描述、状态、状态描述、报警内容、原因、建议、具体报警描述）

中心-收费车道工控机

（1）引言：用户查询收费车道工控机列表

（2）输入：路段、门架、状态、设备名、ip

（3）加工：前端发送请求，后端处理从数据库中查询数据。

（4）输出：收费车道工控机列表 （路段、收费站、设备名、ip、时间、状态、备注）

中心-温湿度走势图

（1）引言：用户根据时间查询温湿度走势图

（2）输入：路段、门架、时间、类型（温度、湿度）

（3）加工：前端发送请求，后端处理从数据库中查询数据。

（4）输出：时间段内温度、湿度走势图

中心-路段流量查询

（1）引言：用户查询路段的过车流量列表

（2）输入：路段、门架、过车时间

（3）加工：前端发送请求，后端处理从数据库中查询数据。

（4）输出：路段过车流量列表 （设备，过车计数、过车时间、车速、门架名称、路段名称）

中心-故障恢复时间查询

（1）引言：用户查询故障的恢复时间列表

（2）输入：路段、门架、设备类型、时间

（3）加工：前端发送请求，后端处理从数据库中查询数据。

（4）输出：恢复时间列表（路段、门架、类型、故障次数、平均恢复时间、查询开始时间、查询结束时间）

中心-设备故障率查询

（1）引言：用户查询设备故障率列表

（2）输入：路段、门架、设备类型、时间

（3）加工：前端发送请求，后端处理从数据库中查询数据。

（4）输出：设备的故障率列表 (路段、设备类型、故障率)

中心-路段管理

（1）引言：全路网路段、门架进行管理

（2）输入：路段

（3）加工：无

（4）输出：路段、门架列表

中心-钉钉、企业微信推送

（1）引言： 通过钉钉或企业微信推送报警信息

（2）输入：设备推送报警消息或者设备数据达到阈值

（3）加工：根据设备信息获取到推送的钉钉或者企业微信的用户

（4）输出：设备报警信息到响应的用户

中心-用户管理

（1）引言： 维护使用用户的登录信息

（2）输入：用户相关信息

（3）加工：前端发送请求，后端处理从数据库中查询、修改、保存数据

（4）输出：用户信息列表

中心-角色管理

（1）引言：维护角色信息

（2）输入：角色相关信息

（3）加工：前端发送请求，后端处理从数据库中查询、修改、保存数据

（4）输出：角色信息列表

中心-字典管理

（1）引言：维护字典信息

（2）输入：字典相关信息

（3）加工：前端发送请求，后端处理从数据库中查询、修改、保存数据

（4）输出：字典信息列表

中心-参数设置

（1）引言：维护系统相关的参数信息

（2）输入：参数相关信息

（3）加工：前端发送请求，后端处理从数据库中查询、修改、保存数据

（4）输出：参数信息列表

中心-日志管理

（1）引言：记录平台操作日志

（2）输入：无

（3）加工：前端发送请求，后端处理从数据库中查询数据

（4）输出：日志信息列表

中心-在线用户

（1）引言：展示在线用户并可以强退在线用户

（2）输入：登录地址、用户名称

（3）加工：前端发送请求，后端处理从数据库中查询数据

（4）输出：用户在线信息

中心-定时任务管理

（1）引言：配置在后台定时执行的任务

（2）输入：定时任务相关信息

（3）加工：前端发送请求，后端保存数据

（4）输出：添加成功、修改成功、删除成功

中心-服务监控

（1）引言：监控服务器相关信息

（2）输入：无

（3）加工：无

（4）输出：cpu、内存、磁盘相关信息

中心-缓存监控

（1）引言：获取redis缓存相关信息

（2）输入：无

（3）加工：无

（4）输出：redis基本信息、内存信息、命令执行统计

中心-缓存列表

（1）引言：展示redis缓存中的内容

（2）输入：无

（3）加工：无

（4）输出：redis缓存内容

性能需求

普通查询响应时间

小于1秒

系统登录响应时间

小于1秒

页面读取响应时间

小于1秒

复杂查询响应时间

小于3秒

海量数据查询分析响应时间

小于5秒

数据更新时间

无

属性

可靠性

系统具有高稳定性，在24小时开机的情况下，保证系统的稳定运行。

可用性

系统考虑实用性与先进性相结合，要体现出易于理解掌握、操作简单、提示清晰、逻辑性强、直观简洁、帮助信息丰富。

安全保密性

符合《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《计算机信息系统安全保护等级标准》、《应用系统安全等级评估检测标准》、《计算机信息系统安全管理标准》等法律法规以及行业标准的规定。

可维护性

系统具有强灵活性，能根据用户自身需求自定义不同功能模块和信息设置。

可移植性

保证数据由采集、存储、整理、审核到应用的一体化，各模块之间要实现数据共享，互联共通，清晰体现内在逻辑联系。系统应尽量采用国际、国家和行业标准，没有国际国内相关标准的要遵循重庆交通业务数据标准，以保证数据的通用性。便于移植。

开发文档齐全

开发过程各阶段技术文档应齐全，文档与实际要严格一致。