## 清单
2026年运维分公司UPS设备维护服务清单（标段二）
序号 | 公司 | 路段 | 变电所名称 | 设备品牌 | 型号 | 规格 | 数量 | 维护次数 | 限价（含税） |  | 报价（含税） |  | 偏差率 | 备注
[9 empty] | 维护单价 （元/次） | 维护合计(元） | 维护单价 （元/次） | 维护合计(元）
1 | 东北公司 | 万云路 | 张家山隧道万州端 | 赛康 | SK33-40KS |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
2 |  |  | 观音庙隧道万州端 | 赛康 | SK33-30KS |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
3 |  |  | 观音庙隧道云阳端 | 赛康 | SK33-30KS |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
4 |  |  | 庙梁隧道万州端 | 易事特 | EA8940 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
5 |  |  | 人和隧道万州端 | 易事特 | EA8940 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
6 |  |  | 人和隧道云阳端 | 易事特 | EA8940 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
7 |  |  | 云阳收费站 | 易事特 | EA820 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
8 |  |  | 学堂湾隧道云阳端 | 易事特 | EA8930 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
9 |  |  | 学堂湾隧道奉节端 | 易事特 | EA8930 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
10 |  |  | 栖霞隧道云阳端 | 易事特 | EA8940 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
11 |  |  | 栖霞隧道奉节端 | 易事特 | EA8940 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
12 |  |  | 栖霞隧道奉节端 | 易事特 | EA8940 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
13 | 东北公司 | 奉巫路 | 摩天岭隧道3#进城 | 易事特 | EA8930 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
14 |  |  | 桃树哑隧道 | 易事特 | EA8930 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
15 |  |  | 巫山东收费站1# | 易事特 | EA8930 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
16 |  |  | 巫山东收费站1# | 易事特 | EA8920 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
17 |  |  | 骡坪收费站1# | 科士达 | EP20-L |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
18 |  |  | 骡坪收费站2# | 科士达 | M10K |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
19 |  |  | 岳家岭隧道巫山端 | 赛康 | SK33-30KS |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
20 |  |  | 岳家岭隧道湖北端 | 易事特 | EA8920 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
21 |  |  | 申家坡隧道巫山端 | 易事特 | EA8930 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
22 |  |  | 申家坡隧道湖北端 | 易事特 | EA8920 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
23 |  |  | 大风口隧道巫山端1# | 易事特 | EA8610 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
24 |  |  | 大风口隧道巫山端2# | 易事特 | EA8610 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
25 |  |  | 大风口隧道湖北端 | 赛康 | SK33-20KS |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
26 |  |  | 大风口出进城3-4港 | 易事特 | EA8930 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
27 |  |  | 骡坪隧道巫山端 | 易事特 | EA8920 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
28 |  |  | 骡坪隧道湖北端 | 易事特 | EA8920 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
29 |  |  | 骡坪隧道出城1～2港 | 易事特 | EA8920 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
30 |  |  | 骡坪隧道出城3～4港 | 易事特 | EA8920 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
31 |  |  | 骡坪隧道进城2～3港 | 易事特 | EA8930 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
32 |  |  | 骡坪隧道进城4～5港 | 赛康 | SK33-20KS |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
33 |  |  | 楚阳隧道巫山端 | 易事特 | EA8930 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
34 |  |  | 楚阳隧道出城2～3港 | 易事特 | EA8915 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
35 |  |  | 楚阳隧道进城5～6港 | 赛康 | SK33-15KS |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
36 | 东北公司 | 奉溪路 | 巫溪收费站1# | 柏克 | MP3110KVA |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
37 |  |  | 巫溪收费站2# | 柏克 | MP3110KVA |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
38 |  |  | 羊桥坝收费站1# | 易事特 | EA810 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
39 |  |  | 羊桥坝收费站2# | 柏克 | MP3110KVA |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
40 |  |  | 羊桥坝监控中心 | 易事特 | EA8630 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
41 |  |  | 曲龙坡奉节端 | 冠军 | CPTT-2030C |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
42 |  |  | 曲龙坡巫溪端 | 冠军 | CPTT-2040C |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
43 |  |  | 王家坪奉节端 | 冠军 | CPTT-2040C |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
44 |  |  | 王家坪巫溪端 | 冠军 | CPTT-2040C |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
45 |  |  | 喜口池奉节端 | 冠军 | CPTT-2040C |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
46 |  |  | 喜口池巫溪端 | 冠军 | CPTT-2040C |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
47 |  |  | 孙家崖奉节端 | 冠军 | CPTT-2050C |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
48 |  |  | 孙家崖巫溪端 | 冠军 | CPTT-2050C |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
49 | 万利万达公司 | 开开路 | 南雅收费站1# | 科士达 | YDC9315 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
50 |  |  | 南雅收费站2# | 科士达 | YDC9310 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
51 |  |  | 竹溪监控中心 | 科士达 | HI3302H |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
52 |  |  | 竹溪收费站1# | 科士达 | YDC9315 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
53 |  |  | 竹溪收费站2# | 科士达 | YDC9315 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
54 |  |  | 临江收费站1# | 科士达 | YDC9310H |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
55 |  |  | 临江收费站2# | 科士达 | YDC9315H |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
56 |  |  | 猴子岩隧道开江端 | 科士达 | EP20 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
57 |  |  | 猴子岩隧道开州端 | 科士达 | EP20 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
58 |  |  | 花果山隧道开江端 | 科士达 | EP20 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
59 |  |  | 花果山隧道开州端 | 科士达 | EP10 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
60 |  |  | 双峰山隧道 | 科士达 | EP20 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
61 |  |  | 段家梁隧道 | 科士达 | EP20 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
62 |  | 万利路 | 熊家收费站1# | 柏克 | MP31-10KVA |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
63 |  |  | 熊家收费站2# | 柏克 | MP31-15KVA |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
64 |  |  | 熊家收费站3# | 柏克 | CHP3020KVA |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
65 |  |  | 象鼻梁隧道(出/入)万 | 柏克 | CHP3020KVA |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
66 |  |  | 象鼻梁隧道(出/出)利 | 柏克 | CHP3020KVA |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
67 |  |  | 江南收费站1# | 柏克 | MP31-10KVA |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
68 |  |  | 江南收费站2# | 柏克 | MP31-15KVA |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
69 |  |  | 江南收费站3# | 柏克 | CHP3025KVA |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
70 |  |  | 瓦店子隧道(出/入)万 | 柏克 | CHP3022KVA |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
71 |  |  | 瓦店子隧道(出/出)利 | 柏克 | CHP3022KVA |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
72 |  |  | 五桥收费站1# | 柏克 | MP31-30KVA |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
73 |  |  | 五桥收费站2# | 柏克 | MP31-30KVA |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
74 |  |  | 五桥收费站3# | 柏克 | CHP3025KVA |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
75 |  |  | 青山隧道(进/出)万州 | 柏克 | CHP3022KVA |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
76 |  |  | 长滩收费站1# | 柏克 | MP31-10KVA |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
77 |  |  | 长滩收费站2# | 柏克 | MP31-15KVA |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
78 |  |  | 长滩收费站3# | 柏克 | CHP3025KVA |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
79 |  |  | 长滩隧道(出/入)万州 | 柏克 | CHP3020KVA |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
80 |  |  | 赵家坡隧道(出/入)万 | 柏克 | CHP3015KVA |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
81 |  |  | 长安寨隧道(出/入)万 | 柏克 | CHP3022KVA |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
82 |  |  | 赶场隧道(进/入)利 | 柏克 | CHP3020KVA |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
83 |  |  | 太吉隧道(出/入)万 | 柏克 | HW-10KVA |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
84 |  |  | 刘家岩隧道(进/出)万 | 柏克 | CHP3020KVA |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
85 |  |  | 龙驹收费站1# | 柏克 | MP31-10KVA |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
86 |  |  | 龙驹收费站2# | 柏克 | MP31-15KVA |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
87 |  |  | 龙驹收费站3# | 柏克 | CHP3020KVA |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
88 |  |  | 大火地隧道(进/入)利 | 柏克 | HW-5KVA |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
89 | 渝东公司 | 寿湖路 | 长寿湖收费站1# | 柏克 | MP3115KVA |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
90 |  |  | 长寿湖收费站2# | 赛康 | SK31-15KS |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
91 |  | 长垫路 | 桃花街出口收费站1# | 易事特 | EA810 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
92 |  |  | 桃花街出口收费站2# | 易事特 | EA810 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
93 |  |  | 合兴收费站2# | 赛康 | SK31-06KS |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
94 |  |  | 石堰收费站1# | 赛康 | SK3320KS |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
95 |  |  | 石堰收费站2# | 赛康 | SK33-15KS |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
96 |  |  | 澄溪收费站1# | 赛康 | SK31-15KS |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
97 |  |  | 垫江收费站1# | 赛康 | SK33-30KS |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
98 |  |  | 垫江收费站2# | 赛康 | SK33-20KS |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
99 |  | 梁万路 | 云龙收费站1# | 赛康 | HQ3110 | 10KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
100 |  |  | 梁平收费站1# | 易事特 | EA815 | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
101 |  |  | 梁平收费站2# | 赛康 | SK33-15KS | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
102 |  |  | 梁平监控中心1# | 赛康 | SK33-20KS | 20KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
103 |  |  | 梁平监控中心2# | 赛康 | SK33-20KS | 20KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
104 |  |  | 金竹林隧道万州端 | 易事特 | EA810 | 10KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
105 |  |  | 孙家收费站1# | 赛康 | HQ3115 | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
106 |  |  | 马王槽隧道2#梁平端 | 易事特 | EA8940 | 40KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
107 |  |  | 马王槽隧道2#梁平端 | 易事特 | EA8920 | 20KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
108 |  |  | 马王槽隧道3#万州端 | 易事特 | EA8940 | 40KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
109 |  |  | 马王槽隧道3#万州端 | 易事特 | EA8940 | 40KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
110 |  |  | 马王槽隧道1#万州端 | 易事特 | EA8940 | 40KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
111 |  |  | 马王槽隧道1#万州端 | 易事特 | EA8930 | 30KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
112 |  |  | 分水收费站2# | 易事特 | EA815 | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
113 |  |  | 小垭口隧道万州端照明 | 易事特 | EA8930 | 30KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
114 |  |  | 小垭口隧道万州端监控 | 易事特 | EA8915 | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
115 |  |  | 柱山隧道万州端 | 易事特 | EA8915 | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
116 |  |  | 万州收费站2# | 赛康 | HQ3110 | 10KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
117 |  | 石忠路 | 望天堡隧道石柱端 | 赛康 | SK33-40KS | 40KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
118 |  |  | 忠县南收费站A 1号 | 易事特 | EA 810 | 10KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
119 |  |  | 忠县南收费站A 2号 | 易事特 | EA 810 | 10KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
120 |  |  | 大歇收费站1# | 易事特 | EA810 | 10KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
121 |  |  | 大歇收费站2# | 易事特 | EA810 | 10KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
122 |  |  | 石柱收费站1# | 易事特 | EA8915 | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
123 |  |  | 石柱收费站2# | 易事特 | EA8915 | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
124 |  |  | 石柱监控中心 | 易事特 | EA8930 | 30KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
125 |  |  | 方斗山隧道1# | 易事特 | EA8940 | 40KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
126 |  |  | 方斗山隧道2# | 易事特 | EA8940 | 40KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
127 |  |  | 方斗山隧道4# | 易事特 | EA8940 | 40KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
128 |  |  | 方斗山隧道5# | 易事特 | EA8940 | 40KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
129 |  |  | 方斗山隧道出城风机房 | 易事特 | EA8915 | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
130 |  |  | 方斗山隧道进城风机房 | 易事特 | EA8915 | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
131 |  |  | 吕家梁隧道1# | 易事特 | EA8940 | 40KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
132 |  |  | 吕家梁隧道2# | 易事特 | EA8940 | 40KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
133 |  |  | 吕家梁隧道3# | 易事特 | EA8940 | 40KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
134 |  |  | 吕家梁隧道4# | 易事特 | EA8940 | 40KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
135 |  |  | 吕家梁隧道出城风机房 | 易事特 | EA8930 | 30KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
136 | 忠都公司 | 丰忠路 | 朱家沟互通箱变 | 柏克 | MP11-05KVA | 5KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
137 |  |  | 龙孔收费站1# | 柏克 | MP3110KVA | 10KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
138 |  |  | 龙孔收费站2# | 柏克 | MP3110KVA | 10KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
139 |  |  | 龙孔收费站3# | 柏克 | CHP3045KVA | 40KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
140 |  |  | 官清湾隧道 | 柏克 | CHP3045KVA | 45KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
141 |  |  | 官清湾隧道(丰都端EPS | 易事特 | EA8930 | 30KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
142 |  |  | 官清湾隧道(忠县端EPS | 易事特 | EA8930 | 30KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
143 |  |  | 蒲家场隧道 | 柏克 | CHP3045KVA | 45KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
144 |  |  | 蒲家场隧道(EPS | 易事特 | EA8930 | 30KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
145 |  |  | 洋渡收费站1# | 柏克 | MP3110KVA | 10KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
146 |  |  | 洋渡收费站2# | 柏克 | MP3110KVA | 10KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
147 |  |  | 高峰寨隧道 | 柏克 | CHP3025KVA | 25KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
148 |  |  | 任家岩隧道 | 柏克 | CHP3040KVA | 40KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
149 |  |  | 曹家磅隧道 | 柏克 | CHP3025KVA | 25KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
150 |  |  | 曹家收费站1# | 柏克 | CHP3020KVA | 20KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
151 |  |  | 曹家收费站2# | 柏克 | MP3110KVA | 10KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
152 |  |  | 罗家湾互通箱变 | 柏克 | MP11-05KVA | 5KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
153 |  |  | 施家岩隧道箱EPS | 柏克 | BK-D-25KVA | 20KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
154 |  |  | 任家岩隧道EPS | 柏克 | BK-D-20KVA | 20KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
155 |  |  | 任家岩隧道箱变EPS | 柏克 | BK-D-25KVA | 25KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
156 |  |  | 龙泉寺隧道箱变EPS | 柏克 | BK-D-20KVA | 20KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
157 |  |  | 高峰寨隧道EPS | 柏克 | BK-D-25KVA | 20KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
158 |  |  | 曹家磅隧道EPS | 柏克 | BK-D-20KVA | 20KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
159 | 渝广梁忠 | 梁忠璐 | 礼让隧道忠县端 | 易事特 | EA8930 | 30KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
160 | 南方公司 | 綦万路 | 永城收费站 | 易事特 | EA8910 | 10KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
161 |  |  |  | 易事特 | EA8915 | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
162 |  |  | 万盛西收费站 | 赛康 | SK33-20KS | 20KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
163 |  |  |  | 赛康 | SK33-20KS | 20KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
164 |  |  | 万盛收费站 | 易事特 | EA815 | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
165 |  |  | 通惠隧道 | 易事特 | EA8920 | 20KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
166 |  |  | 万盛隧道 | 易事特 | EA8930 | 30KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
167 |  | 南万路 | 丛林收费站 | 易事特 | EA8910 | 10KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
168 |  |  |  | 易事特 | EA8915 | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
169 |  |  | 南平收费站 | 易事特 | EA8910 | 10KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
170 |  |  |  | 易事特 | EA8915 | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
171 |  |  | 文凤收费站 | 赛康 | SK33-20KS | 20KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
172 |  |  |  | 赛康 | SK33-30KS | 30KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
173 |  |  | 白塔寺隧道 | 易事特 | EA8910 | 10KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
174 |  |  | 青山隧道、丛林隧道 | 科士达 | EPS-33-40-L | 40KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
175 |  |  | 青山隧道、丛林隧道 | 易事特 | EA8930 | 30KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
176 |  |  | 万盛监控中心 | 易事特 | EA8930 | 30KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
177 |  | 水武路 | 武隆监控中心 | 赛康 | sk33-60ks | 60KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
178 |  | 武黄路 | 中兴隧道洞内1# | 科士达 | EP40 | 40KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
179 |  |  | 中兴隧道洞内2# | 科士达 | EP40 | 40KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
180 |  |  | 中兴隧道洞内3# | 科士达 | EP40 | 40KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
181 |  |  | 江口收费站机房 | 科士达 | EP20 | 20KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
182 |  |  | 江口收费站机房 | 科士达 | EP20 | 20KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
183 |  |  | 银盘隧道 | 科士达 | EP20 | 20KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
184 |  |  | 枫香桠隧道 | 科士达 | EP20 | 20KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
185 |  | 水界路 | 新玉收费站1# | 赛康 | SK33-20KS | 20KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
186 |  |  | 新玉收费站2# | 赛康 | SK33-15KS | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
187 |  |  | 界石监控中心 | 赛康 | SK33-60KS | 60KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
188 |  |  | 南彭收费站1# | 赛康 | 3B15K | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
189 |  |  | 南彭收费站2# | 赛康 | 3B15K | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
190 |  |  | 南湖隧道南川端 | 赛康 | SK33-60KS | 60KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
191 |  |  | 太平隧道南川端 | 科士达 | EP60K | 60KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
192 |  |  | 接龙隧道 | 赛康 | SK33-30KS | 30KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
193 |  |  | 接龙收费站1# | 赛康 | SK31-15KS | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
194 |  |  | 接龙收费站2# | 赛康 | SK31-15KS | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
195 |  |  | 石龙隧道重庆端 | 赛康 | SK33-80KS | 80KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
196 |  |  | 石龙隧道南川端 | 赛康 | SK33-80KS | 80KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
197 |  |  | 龙凤山隧道南川端配电房 | 赛康 | RT80KVA | 80KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
198 |  |  | 龙凤山隧道重庆端配电房 | 赛康 | SK33-80KS | 80KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
199 |  |  | 南川收费站监控室 | 赛康 | 3B15KVA | 15KVA | 2 | 2 | 1552 | 6208 |  | 0 | -100%
200 |  |  | 南川收费站监控室 | 赛康 | SK33-10KS | 10KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
201 |  |  | 东胜收费站监控室 | 赛康 | 3B15KVA | 15KVA | 2 | 2 | 1552 | 6208 |  | 0 | -100%
202 |  |  | 水江收费站监控室 | 赛康 | 3B15KVA | 15KVA | 2 | 2 | 1552 | 6208 |  | 0 | -100%
203 | 江綦公司 | 江綦路 | 先锋服务区（江津往綦江方向） | 易事特 | EA9010H | 10KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
204 |  |  | 永新收费站 | 易事特 | EA9920 | 20KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
205 |  |  | 永新梨花山服务区 | 易事特 | EA906H | 6KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
206 |  |  | 綦江南监控中心 | 易事特 | EA9960 | 40KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
207 |  |  | 金泉隧道江津端 | 易事特 | EA9960 | 60KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
208 |  |  | 金泉隧道綦江端 | 易事特 | EA9960 | 60KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
209 |  |  | 金泉隧道綦江端 | 易事特 | EA8930 | 30KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
210 |  |  | 贾嗣隧道 | 易事特 | EA9960 | 60KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
211 |  |  | 南山1号隧道江津端 | 易事特 | EA9960 | 60KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
212 |  |  | 南山1号隧道綦江端 | 易事特 | EA9960 | 60KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
213 |  |  | 南山1号隧道綦江端 | 易事特 | EA8930 | 30KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
214 |  |  | 南山2号隧道江津端 | 易事特 | EA9960 | 60KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
215 |  |  | 南山2号隧道綦江端 | 易事特 | EA9960 | 60KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
216 | 通粤公司 | 南道路 | 南川监控中心 | 汇韬 | FP600031 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
217 |  |  | 南川监控中心 | 汇韬 | HP20 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
218 |  |  | 龙凤隧道 | 汇韬 | HP20 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
219 |  |  | 三泉收费站 | 汇韬 | FP010K31 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
220 |  |  | 三泉收费站 | 汇韬 | FP015K31 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
221 |  |  | 三泉隧道南川端 | 汇韬 | HP20 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
222 |  |  | 三泉隧道道真端 | 汇韬 | HP30 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
223 |  |  | 山王坪收费站 | 汇韬 | FP010K31 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
224 |  |  | 山王坪收费站 | 汇韬 | HP15 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
225 |  |  | 马嘴隧道南川端 | 汇韬 | HP20 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
226 |  |  | 马嘴隧道道真端 | 汇韬 | HP20 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
227 |  |  | 金佛山东服务区 | 汇韬 | HP15 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
228 |  |  | 大有收费站 | 汇韬 | FP015K31 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
229 |  |  | 大有收费站 | 汇韬 | HP40 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
230 |  |  | G69南川省界 | 汇韬 | HP40 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
231 |  |  | 福寿隧道 | 汇韬 | HP20 |  | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
232 |  |  | 马嘴隧道南川端 | 动力源 |  | 30K | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
233 |  |  | 马嘴隧道洞内配电房 | 动力源 |  | 40K | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
234 |  |  | 马嘴隧道道真端 | 动力源 |  | 40K | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
235 |  |  | 三泉隧道南川端 | 动力源 |  | 30K | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
236 |  |  | 三泉隧道洞内配电房 | 动力源 |  | 40K | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
237 |  |  | 龙凤隧道配电房 | 动力源 |  | 20K | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
238 | 渝蓉公司 | 渝蓉路 | 渝西监控中心机房 | 易事特 | EA8920 | 20K | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
239 |  |  | G5013沙坪坝收费站机房 | 易事特 | EA8950 | 50k | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
240 |  |  | 璧山收费站机房 | 易事特 | EA8930 | 30KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
241 |  |  | 福禄收费站机房 | 易事特 | EA9015H | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
242 |  |  | 福禄收费站机房 | 易事特 | EA9010 | 10KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
243 |  |  | 大庙收费站机房 | 易事特 | EA9015H | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
244 |  |  | 大庙收费站机房 | 易事特 | EA9010 | 10KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
245 |  |  | 大足东收费站机房 | 易事特 | EA8930 | 30KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
246 |  |  | 大足东收费站机房 | 易事特 | EA8930 | 30KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
247 |  |  | 大足西A | 易事特 | EA8910 | 10KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
248 |  |  | 大足西收费站机房 | 易事特 | EA8930 | 30KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
249 |  |  | 大足西收费站机房 | 易事特 | EA8920 | 20K | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
250 |  |  | 大足服务区控制室1# | 易事特 | EA8930 | 30KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
251 |  |  | 大足服务区控制室2# | 易事特 | EA8930 | 30KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
252 |  |  | 铁山收费站机房 | 易事特 | EA9015H | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
253 |  |  | 铁山收费站机房 | 易事特 | EA9010 | 10KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
254 |  |  | 高升停车区机房 | 易事特 | EA8940 | 40K | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
255 |  |  | 高升停车区机房 | 山特 | C2KS | 2KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
256 |  |  | 缙云山隧道重庆端机房 | 易事特 | EA8920 | 20K | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
257 |  |  | 缙云山隧道四川端机房 | 易事特 | EA8920 | 20K | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
258 |  |  | 云雾山隧道重庆端机房 | 易事特 | EA8920 | 20K | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
259 |  |  | 云雾山隧道四川端机房 | 易事特 | EA8920 | 20K | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
260 |  |  | 巴岳山隧道重庆端机房 | 易事特 | EA8920 | 20K | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
261 |  |  | 巴岳山隧道四川端机房 | 易事特 | EA8920 | 20K | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
262 |  |  | 九顶山四川端机房 | 易事特 | EA8930 | 30KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
263 | 渝广梁忠公司 | 渝广路 | 两江 | 易事特 | EA9960 | 60KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
264 |  |  | 两江 | 易事特 | EA9940 | 40K | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
265 |  |  | 两江 | 易事特 | EA9920 | 20K | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
266 |  |  | 复兴 | 易事特 | EA9920 | 20K | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
267 |  |  | 复兴 | 易事特 | EA9015H | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
268 |  |  | 三汇 | 易事特 | EA9015H | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
269 |  |  | 三汇 | 易事特 | EA9015H | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
270 |  |  | 香龙 | 易事特 | EA9015H | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
271 |  |  | 香龙 | 易事特 | EA9015H | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
272 |  |  | 双槐 | 易事特 | EA9015H | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
273 |  |  | 双槐 | 易事特 | EA9015H | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
274 |  |  | 静观 | 易事特 | GP810H | 10KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
275 |  |  | 静观 | 易事特 | GP815H | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
276 |  |  | 静观花木 | 易事特 | GP815H | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
277 |  |  | 三圣 | 易事特 | GP810H | 10KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
278 |  |  | 三圣 | 易事特 | GP815H | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
279 |  |  | 华蓥山隧道 | 易事特 | EA9920 | 20K | 2 | 2 | 1552 | 6208 |  | 0 | -100%
280 |  |  | 清平隧道 | 易事特 | EA9915 | 15KVA | 2 | 2 | 1552 | 6208 |  | 0 | -100%
281 |  |  | 三汇隧道 | 易事特 | EA9915 | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
282 |  |  | 双槐服务区 | 易事特 | EA9915 | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
283 |  |  | 静观服务区 | 易事特 | EA9915 | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
284 | 中渝公司 | 江合路 | 塘河收费站2# | 易事特 | EA810 | 10KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
285 |  |  | 江津南收费站1# | 易事特 | EA8920 | 20K | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
286 |  |  | 江津南收费站2# | 易事特 | EA8920 | 20K | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
287 |  |  | 刁家收费站1# | 易事特 | EA815 | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
288 |  |  | 刁家收费站2# | 易事特 | EA810 | 10KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
289 |  |  | 白沙收费站1# | 易事特 | EA815 | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
290 |  |  | 白沙收费站2# | 易事特 | EA810 | 10KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
291 | 中渝公司 | 绕城路 | 珞璜西 | 赛康 | SK31-20KS | 20K | 2 | 2 | 1552 | 6208 |  | 0 | -100%
292 |  |  | 凤凰 | 科士达 | YDC9310H | 10KVA | 2 | 2 | 1552 | 6208 |  | 0 | -100%
293 | 东南公司 | 黄彭路 | 长滩1号 | 科士达 | EP25 | 25KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
294 | 东南公司 | 黄彭路 | 长滩2号 | 科士达 | EP50 | 50KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
295 | 东南公司 | 黄彭路 | 彭水 | 科士达 | EP20 | 20KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
296 | 东南公司 | 黄彭路 | 下塘 | 科士达 | EP30 | 30KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
297 | 东南公司 | 黄彭路 | 高谷 | 科士达 | EP30 | 30KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
298 | 东南公司 | 黄彭路 | 董家湾 | 科士达 | EP20 | 20KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
299 | 东南公司 | 黄彭路 | 董家湾隧道 | 易事特 | EA8930 | 30KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
300 | 东南公司 | 黄彭路 | 胡家湾 | 科士达 | EP20 | 20KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
301 | 东南公司 | 黄彭路 | 佛山寺 | 科士达 | EP25 | 25KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
302 | 东南公司 | 黄彭路 | 彭水服务区 | 科士达 | EP25 | 25KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
303 | 东南公司 | 黄彭路 | 彭水西收费站 | 科士达 | EP15 | 15KVA | 2 | 2 | 1552 | 6208 |  | 0 | -100%
304 | 东南公司 | 黄彭路 | 彭水东收费站 | 科士达 | EP20 | 20KVA | 2 | 2 | 1552 | 6208 |  | 0 | -100%
305 | 东南公司 | 黄彭路 | 保家收费站 | 科士达 | EP20 | 20KVA | 2 | 2 | 1552 | 6208 |  | 0 | -100%
306 | 东南公司 | 黄彭路 | 共和1号隧道 | 科士达 | EP40 | 40KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
307 | 东南公司 | 黄彭路 | 共和2号隧道 | 科士达 | EP40 | 40KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
308 | 东南公司 | 黄彭路 | 彭水西监控中心 | 科士达 | EP40 | 40KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
309 | 东南公司 | 彭黔路 | 黔江收费中心、清平服务区 | 冠军 | CPTT2010C | 10KVA | 2 | 2 | 1552 | 6208 |  | 0 | -100%
310 | 东南公司 | 彭黔路 | 斑竹林2#、石会、沙坝1#、沙坝2#、大龙洞2#、贺家堡1#、贺家堡2#隧道变电所 | 冠军 | CPTT2015C | 15KVA | 7 | 2 | 1552 | 21728 |  | 0 | -100%
311 | 东南公司 | 彭黔路 | 濯水收费站 | 冠军 | CPTT2015B | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
312 | 东南公司 | 彭黔路 | 黔江南、黔江西收费站 | 冠军 | CPTT2020B | 20KVA | 3 | 2 | 1552 | 9312 |  | 0 | -100%
313 | 东南公司 | 彭黔路 | 蔡家堡、大龙洞、武陵山1#、武陵山2#、正阳1#、斑竹林1#隧道变电所 | 冠军 | CPTT2020C | 20KVA | 6 | 2 | 1552 | 18624 |  | 0 | -100%
314 | 东南公司 | 彭黔路 | 正阳2#隧道变电所 | 冠军 | CPTT2030C | 30KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
315 | 东南公司 | 彭黔路 | 黔江区域管理中心 | 冠军 | CPTT2050C | 50KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
316 | 东南公司 | 彭黔路 | 正阳隧道长沙端 | 赛康 | SK33-60KS | 60KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
317 | 东南公司 | 彭黔路 | 沙坝隧道长沙端 | 赛康 | SK33-40KS | 40KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
318 | 东南公司 | 彭黔路 | 沙坝隧道重庆端 | 赛康 | SK33-60KS | 60KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
319 | 东南公司 | 彭黔路 | 大龙洞隧道重庆端 | 赛康 | SK33-40KS | 40KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
320 | 东南公司 | 酉黔路 | 桃花源隧道（长沙端） | 冠军 | CPTT2012C | 12KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
321 | 东南公司 | 酉黔路 | 桃花源隧道（重庆端） | 冠军 | CPTT2020C | 20KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
322 | 东南公司 | 酉黔路 | 龙池隧道 | 冠军 | CPTT2020C | 20KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
323 | 东南公司 | 酉黔路 | 平地坝隧道 | 冠军 | CPTT2020C | 20KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
324 | 东南公司 | 酉黔路 | 七里槽隧道 | 冠军 | CPTT2015C | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
325 | 东南公司 | 酉黔路 | 黑水隧道 | 冠军 | CPTT2015C | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
326 | 东南公司 | 酉黔路 | 关隘口隧道 | 冠军 | CPTT2020C | 20KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
327 | 东南公司 | 酉黔路 | 酉黔隧道（长沙端） | 冠军 | CPTT2025C | 25KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
328 | 东南公司 | 酉黔路 | 酉黔隧道（重庆端） | 冠军 | CPTT2030C | 30KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
329 | 东南公司 | 酉黔路 | 阿蓬江收费站 | 冠军 | CPTT2015B | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
330 | 东南公司 | 酉黔路 | 阿蓬江收费站 | 冠军 | CPTT2015B | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
331 | 东南公司 | 酉黔路 | 黑水收费站 | 冠军 | CPTT2015B | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
332 | 东南公司 | 酉黔路 | 黑水收费站 | 冠军 | CPTT2015B | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
333 | 东南公司 | 酉黔路 | 桃花源收费站 | 冠军 | CPTT2015B | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
334 | 东南公司 | 酉黔路 | 桃花源收费站 | 冠军 | CPTT2015B | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
335 | 东南公司 | 酉黔路 | 桃花源收费站 | 冠军 | CPTT2010C | 10KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
336 | 万利万达 | 酉沿路 | 酉阳一号隧道酉阳端 | 科士达 | EP40/40KVA/36KW | 40KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
337 | 万利万达 | 酉沿路 | 酉阳一号隧道酉阳端 | 科士达 | YDC9103H3KVA/2.4KW | 3KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
338 | 万利万达 | 酉沿路 | 酉阳一号隧道沿河端 | 科士达 | EP40/40KVA/36KW | 40KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
339 | 万利万达 | 酉沿路 | 酉阳一号隧道沿河端 | 科士达 | YDC9103H3KVA/2.4KW | 3KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
340 | 万利万达 | 酉沿路 | 酉阳二号隧道酉阳端 | 科士达 | EP40/40KVA/36KW | 40KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
341 | 万利万达 | 酉沿路 | 酉阳二号隧道酉阳端 | 科士达 | YDC9103H3KVA/2.4KW | 3KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
342 | 万利万达 | 酉沿路 | 酉阳二号隧道沿河端 | 科士达 | EP40/40KVA/36KW | 40KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
343 | 万利万达 | 酉沿路 | 酉阳二号隧道沿河端 | 科士达 | YDC9103H3KVA/2.4KW | 3KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
344 | 万利万达 | 酉沿路 | 铜西隧道酉阳端 | 科士达 | EP40/40KVA/36KW | 40KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
345 | 万利万达 | 酉沿路 | 铜西隧道沿河端 | 科士达 | EP40/40KVA/36KW | 40KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
346 | 万利万达 | 酉沿路 | 管理中心 | 科士达 | YDC9310H/10KVA/9KW | 10KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
347 | 万利万达 | 酉沿路 | 管理中心 | 科士达 | YDC9330H/30KVA/27KW | 30KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
348 | 万利万达 | 酉沿路 | 管理中心 | 科士达 | YDC9315/15KVA/13.5KW | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
349 | 万利万达 | 酉沿路 | 管理中心 | 科士达 | YDC9315/15KVA/13.5KW | 15KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
350 | 万利万达 | 酉沿路 | 小河服务区 | 科士达 | YDC9102H 2KVA/1.6KW | 2KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
351 | 万利万达 | 酉沿路 | 小河服务区 | 科士达 | YDC9102H 2KVA/1.6KW | 2KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
352 | 万利万达 | 酉沿路 | 小河收费站 | 科士达 | YDC9310H/10KV/9KW | 10KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
353 | 万利万达 | 酉沿路 | 小河收费站 | 科士达 | YDC9310H/10KV/9KW | 10KVA | 1 | 2 | 1552 | 3104 |  | 0 | -100%
合计 | [6 empty] | 377 |  |  | 1170208 |  | 0
注： 以上报价含维护设备的所有备品备件、配件及耗材的更换及维修费用。备品备件、配件及耗材费用暂定30万，在维护过程中价格按《重庆首讯科技股份有限公司非必须招标采购管理办法(修订）》进行谈判或审价等方式确定，维护完工时所结算的备品备件、配件及耗材费用高于30万则按30万计算，若备品备件、配件及耗材的费用低于30万元则根据审价结果据实结算费用。