## 限价清单 (2)
2026年运维分公司供配电系统维护采购标段三工程量清单
序号 | 清单名称 | 单位 | 维护次数 | 维护总量 | 单项含税限价 (元·套） | 含税单价 (元·套） | 合价 （元） | 偏差 | 备注
一 | 新开
1 | 高压进线柜 | 套 | 2 | 31 | 136.78 |  | 0
2 | PT柜 | 套 | 2 | 32 | 136.83 |  | 0
3 | 高压计量柜 | 套 | 2 | 23 | 123.4 |  | 0
4 | 高压出线柜 | 套 | 2 | 39 | 136.78 |  | 0
5 | 高压联络柜 | 套 | 2 | 9 | 138.6392 |  | 0
6 | 变压器 | 套 | 2 | 42 | 180.09 |  | 0
7 | 低压进线柜 | 套 | 2 | 39 | 126.28 |  | 0
8 | 双电源开关柜 | 套 | 2 | 28 | 126.4 |  | 0
9 | 低压出线柜 | 套 | 2 | 119 | 126.34 |  | 0
10 | 低压联络柜 | 套 | 2 | 13 | 126.4 |  | 0
11 | 电容补偿器 | 套 | 2 | 39 | 93.15 |  | 0
12 | 低压配电屏 | 套 | 2 | 0 | 120.797 |  | 0
13 | UPS出线柜 | 套 | 2 | 22 | 65.54 |  | 0
14 | EPS出线柜 | 套 | 2 | 20 | 65.54 |  | 0
15 | 直流屏 | 套 | 2 | 16 | 104.4 |  | 0
16 | 高压外线 | 公里 | 2 | 0 | 145.7 |  | 0
其中：安全生产费 |  | 总额 | 不可竞争性费用，安全生产费已包含在综合单价中，单独体现，但不单独计量。 |  | 2305.91 |  | 2305.91
小计（元） | [6 empty] | 0
二 | 渝东
1 | 高压进线柜 | 套 | 4 | 108 | 136.93 |  | 0
2 | PT柜 | 套 | 4 | 53 | 136.98 |  | 0
3 | 高压计量柜 | 套 | 4 | 24 | 123.55 |  | 0
4 | 高压出线柜 | 套 | 4 | 141 | 136.93 |  | 0
5 | 高压联络柜 | 套 | 4 | 32 | 136.55 |  | 0
6 | 变压器 | 套 | 4 | 134 | 180.24 |  | 0
7 | 低压进线柜 | 套 | 4 | 115 | 126.43 |  | 0
8 | 双电源开关柜 | 套 | 4 | 70 | 126.55 |  | 0
9 | 低压出线柜 | 套 | 4 | 314 | 126.49 |  | 0
10 | 低压联络柜 | 套 | 4 | 18 | 126.55 |  | 0
11 | 电容补偿器 | 套 | 4 | 102 | 93.3 |  | 0
12 | 低压配电屏 | 套 | 4 | 2 | 120.797 |  | 0
13 | UPS出线柜 | 套 | 4 | 55 | 65.69 |  | 0
14 | EPS出线柜 | 套 | 4 | 45 | 65.69 |  | 0
15 | 直流屏 | 套 | 4 | 27 | 104.55 |  | 0
16 | 高压外线 | 公里 | 4 | 210.167 | 145.7 |  | 0
其中：安全生产费 |  | 总额 | 不可竞争性费用，安全生产费已包含在综合单价中，单独体现，但不单独计量。 |  | 14745.69 |  | 14745.69
小计（元） | [6 empty] | 0
三 | 东北
1 | 高压进线柜 | 套 | 4 | 251 | 136.94 |  | 0
2 | PT柜 | 套 | 4 | 168 | 136.99 |  | 0
3 | 高压计量柜 | 套 | 4 | 129 | 123.56 |  | 0
4 | 高压出线柜 | 套 | 4 | 355 | 136.94 |  | 0
5 | 高压联络柜 | 套 | 4 | 72 | 136.56 |  | 0
6 | 变压器 | 套 | 4 | 315 | 180.2567 |  | 0
7 | 低压进线柜 | 套 | 4 | 285 | 126.44 |  | 0
8 | 双电源开关柜 | 套 | 4 | 153 | 126.56 |  | 0
9 | 低压出线柜 | 套 | 4 | 810 | 126.5 |  | 0
10 | 低压联络柜 | 套 | 4 | 79 | 126.56 |  | 0
11 | 电容补偿器 | 套 | 4 | 282 | 93.31 |  | 0
12 | 低压配电屏 | 套 | 4 | 32 | 126.56 |  | 0
13 | UPS出线柜 | 套 | 4 | 68 | 65.7 |  | 0
14 | EPS出线柜 | 套 | 4 | 89 | 65.7 |  | 0
15 | 直流屏 | 套 | 4 | 123 | 104.56 |  | 0
16 | 高压外线 | 公里 | 4 | 599.464 | 145.7 |  | 0
其中：安全生产费 |  | 总额 | 不可竞争性费用，安全生产费已包含在综合单价中，单独体现，但不单独计量。 |  | 39003.59 |  | 39003.59
小计（元） | [6 empty] | 0
二标段合计（元） | [6 empty] | 0
税率（%） | [5 empty] | 3%