## 测算表 (2)
2026年运维分公司供配电系统维护采购标段二工程量清单
序号 | 清单名称 | 单位 | 维护次数 | 维护总量 | 单项含税限价(元·套） | 含税单价 (元·套） | 含税合计（元） | 偏差 | 备注
一 | 江綦（南方）
1 | 高压进线柜 | 套 | 2 | 16 | 110 |  | 0
2 | PT柜 | 套 | 2 | 7 | 110 |  | 0
3 | 高压计量柜 | 套 | 2 | 7 | 110 |  | 0
4 | 高压出线柜 | 套 | 2 | 16 | 110 |  | 0
5 | 高压联络柜 | 套 | 2 | 0 | 110 |  | 0
6 | 变压器 | 套 | 2 | 16 | 180 |  | 0
7 | 低压进线柜 | 套 | 2 | 16 | 100 |  | 0
8 | 双电源开关柜 | 套 | 2 | 23 | 100 |  | 0
9 | 低压出线柜 | 套 | 2 | 68 | 100 |  | 0
10 | 低压联络柜 | 套 | 2 | 0 | 100 |  | 0
11 | 电容补偿器 | 套 | 2 | 16 | 100 |  | 0
12 | 低压配电屏 | 套 | 2 | 0 | 100 |  | 0
13 | UPS出线柜 | 套 | 2 | 7 | 110 |  | 0
14 | EPS出线柜 | 套 | 2 | 7 | 110 |  | 0
15 | 直流屏 | 套 | 2 | 4 | 113 |  | 0
16 | 高压外线 | 公里 | 2 | 6.146 | 143.15 |  | 0
17 | 安全生产费 | 总额 | 不可竞争性费用，安全生产费已包含在综合单价中，单独体现，但不单独计量。 |  | 1032.68 |  | 1032.68
小计（元） | [6 empty] | 0
二 | 南方
1 | 高压进线柜 | 套 | 4 | 134 | 120 |  | 0
2 | PT柜 | 套 | 4 | 60 | 110 |  | 0
3 | 高压计量柜 | 套 | 4 | 57 | 110 |  | 0
4 | 高压出线柜 | 套 | 4 | 175 | 120 |  | 0
5 | 高压联络柜 | 套 | 4 | 20 | 110 |  | 0
6 | 变压器 | 套 | 4 | 149 | 200 |  | 0
7 | 低压进线柜 | 套 | 4 | 137 | 110 |  | 0
8 | 双电源开关柜 | 套 | 4 | 95 | 110 |  | 0
9 | 低压出线柜 | 套 | 4 | 370 | 110 |  | 0
10 | 低压联络柜 | 套 | 4 | 43 | 110 |  | 0
11 | 电容补偿器 | 套 | 4 | 135 | 110 |  | 0
12 | 低压配电屏 | 套 | 4 | 6 | 110 |  | 0
13 | UPS出线柜 | 套 | 4 | 26 | 110 |  | 0
14 | EPS出线柜 | 套 | 4 | 25 | 110 |  | 0
15 | 直流屏 | 套 | 4 | 49 | 110 |  | 0
16 | 高压外线 | 公里 | 4 | 173.328 | 143.15 |  | 0
17 | 安全生产费 | 总额 | 不可竞争性费用，安全生产费已包含在综合单价中，单独体现，但不单独计量。 |  | 16928.69 |  | 16928.69
小计（元） | [6 empty] | 0
三 | 东南
1 | 高压进线柜 | 套 | 4 | 123 | 120 |  | 0
2 | PT柜 | 套 | 4 | 68 | 120 |  | 0
3 | 高压计量柜 | 套 | 4 | 69 | 120 |  | 0
4 | 高压出线柜 | 套 | 4 | 140 | 120 |  | 0
5 | 高压联络柜 | 套 | 4 | 15 | 120 |  | 0
6 | 变压器 | 套 | 4 | 136 | 200 |  | 0
7 | 低压进线柜 | 套 | 4 | 133 | 110 |  | 0
8 | 双电源开关柜 | 套 | 4 | 127 | 110 |  | 0
9 | 低压出线柜 | 套 | 4 | 442 | 110 |  | 0
10 | 低压联络柜 | 套 | 4 | 15 | 110 |  | 0
11 | 电容补偿器 | 套 | 4 | 130 | 110 |  | 0
12 | 低压配电屏 | 套 | 4 | 1 | 113.744 |  | 0
13 | UPS出线柜 | 套 | 4 | 14 | 110 |  | 0
14 | EPS出线柜 | 套 | 4 | 28 | 110 |  | 0
15 | 直流屏 | 套 | 4 | 55 | 110 |  | 0
16 | 高压外线 | 公里 | 4 | 154.224 | 143.15 |  | 0
17 | 安全生产费 | 总额 | 不可竞争性费用，安全生产费已包含在综合单价中，单独体现，但不单独计量。 |  | 16810.73 |  | 16810.73
小计（元） | [6 empty] | 0
二标段合计（元） | [6 empty] | 0
税率（%） | [5 empty] | 3%