## 测算表 (2)
2026年运维分公司供配电系统维护采购标段一工程量清单
序号 | 清单名称 | 单位 | 维护次数 | 维护总量 | 单项含税限价 (元·套） | 含税单价 (元·套） | 含税合计（元） | 偏差 | 备注
一 | 中西
1 | 高压进线柜 | 套 | 4 | 188 | 150 |  | 0 | 150
2 | PT柜 | 套 | 4 | 53 | 150 |  | 0 | 150
3 | 高压计量柜 | 套 | 4 | 53 | 150 |  | 0 | 150
4 | 高压出线柜 | 套 | 4 | 180 | 150 |  | 0 | 150
5 | 高压联络柜 | 套 | 4 | 20 | 150 |  | 0 | 150
6 | 变压器 | 套 | 4 | 185 | 150 |  | 0 | 150
7 | 低压进线柜 | 套 | 4 | 231 | 90 |  | 0 | 90
8 | 双电源开关柜 | 套 | 4 | 117 | 90 |  | 0 | 90
9 | 低压出线柜 | 套 | 4 | 419 | 90 |  | 0 | 90
10 | 低压联络柜 | 套 | 4 | 35 | 90 |  | 0 | 90
11 | 电容补偿器 | 套 | 4 | 183 | 90 |  | 0 | 90
12 | 低压配电屏 | 套 | 4 | 31 | 90 |  | 0 | 90
13 | UPS出线柜 | 套 | 4 | 26 | 90 |  | 0 | 90
14 | EPS出线柜 | 套 | 4 | 19 | 90 |  | 0 | 90
15 | 直流屏 | 套 | 4 | 34 | 90 |  | 0 | 90
16 | 高压外线 | 公里 | 4 | 104.624 | 156.1901 |  | 0 | 156.1901
17 | 安全生产费 | 总额 | 不可竞争性费用，安全生产费已包含在综合单价中，单独体现，但不单独计量。 |  | 19173.99 |  | 19173.99
一标段合计（元） | [6 empty] | 0
税率（%） | [5 empty] | 3%