## 报价汇总表
2025年UPS维护服务采购标段1报价汇总表
序号 | 区域 | 金额 | 备注
1 | 东北 | 0
2 | 中西 | 0
3 | 东南 | 0
4 | 南方 | 0
5 | 渝东 | 0
合计 |  | 0

## 东北
营运公司 | 路段 | 站点 | 品牌 | 型号 | 数量 | 维护次数 | 报价（含税） |  | 备注
[7 empty] | 维护单价 （元/次） | 1年维护小计
东北公司 | 万云路 | 张家山隧道万州端 | 赛康 | SK33-40KS | 1 | 2 |  | 0
|  | 观音庙隧道万州端 | 赛康 | SK33-30KS | 1 | 2 |  | 0
|  | 观音庙隧道云阳端 | 赛康 | SK33-30KS | 1 | 2 |  | 0
|  | 庙梁隧道万州端 | 易事特 | EA8940 | 0 | 2 |  | 0
|  | 人和隧道万州端 | 易事特 | EA8940 | 0 | 2 |  | 0
|  | 人和隧道云阳端 | 易事特 | EA8940 | 0 | 2 |  | 0
|  | 云阳收费站 | 易事特 | EA820 | 0 | 2 |  | 0
|  | 学堂湾隧道云阳端 | 易事特 | EA8930 | 0 | 2 |  | 0
|  | 学堂湾隧道奉节端 | 易事特 | EA8930 | 0 | 2 |  | 0
|  | 栖霞隧道云阳端 | 易事特 | EA8940 | 0 | 2 |  | 0
|  | 栖霞隧道奉节端 | 易事特 | EA8940 | 0 | 2 |  | 0
|  | 栖霞隧道奉节端 | 易事特 | EA8940 | 0 | 2 |  | 0
东北公司 | 奉巫路 | 摩天岭隧道3#进城 | 易事特 | EA8930 | 0 | 2 |  | 0
|  | 桃树哑隧道 | 易事特 | EA8930 | 0 | 2 |  | 0
|  | 巫山东早阳收费站1# | 易事特 | EA8930 | 1 | 2 |  | 0
|  | 巫山东早阳收费站1# | 易事特 | EA8920 | 1 | 2 |  | 0
|  | 骡坪收费站1# | 科士达 | EP20-L | 1 | 2 |  | 0
|  | 骡坪收费站2# | 科士达 | M10K | 1 | 2 |  | 0
|  | 岳家岭隧道巫山端 | 赛康 | SK33-30KS | 1 | 2 |  | 0
|  | 岳家岭隧道湖北端 | 易事特 | EA8920 | 1 | 2 |  | 0
|  | 申家坡隧道巫山端 | 易事特 | EA8930 | 1 | 2 |  | 0
|  | 申家坡隧道湖北端 | 易事特 | EA8920 | 1 | 2 |  | 0
|  | 大风口隧道巫山端1# | 易事特 | EA8610 | 1 | 2 |  | 0
|  | 大风口隧道巫山端2# | 易事特 | EA8610 | 1 | 2 |  | 0
|  | 大风口隧道湖北端 | 赛康 | SK33-20KS | 1 | 2 |  | 0
|  | 大风口出进城3-4港 | 易事特 | EA8930 | 1 | 2 |  | 0
|  | 骡坪隧道巫山端 | 易事特 | EA8920 | 1 | 2 |  | 0
|  | 骡坪隧道湖北端 | 易事特 | EA8920 | 1 | 2 |  | 0
|  | 骡坪隧道出城1～2港 | 易事特 | EA8920 | 1 | 2 |  | 0
|  | 骡坪隧道出城3～4港 | 易事特 | EA8920 | 1 | 2 |  | 0
|  | 骡坪隧道进城2～3港 | 易事特 | EA8930 | 1 | 2 |  | 0
|  | 骡坪隧道进城4～5港 | 赛康 | SK33-20KS | 1 | 2 |  | 0
|  | 楚阳隧道巫山端 | 易事特 | EA8930 | 1 | 2 |  | 0
|  | 楚阳隧道出城2～3港 | 易事特 | EA8915 | 1 | 2 |  | 0
|  | 楚阳隧道进城5～6港 | 赛康 | SK33-15KS | 1 | 2 |  | 0
东北公司 | 奉溪路 | 巫溪收费站1# | 柏克 | MP3110KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 巫溪收费站2# | 柏克 | MP3110KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 羊桥坝收费站1# | 易事特 | EA810 | 1 | 2 |  | 0
|  | 羊桥坝收费站2# | 柏克 | MP3110KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 羊桥坝监控中心 | 易事特 | EA8630 | 1 | 2 |  | 0
|  | 曲龙坡奉节端 | 冠军 | CPTT-2030C | 1 | 2 |  | 0
|  | 曲龙坡巫溪端 | 冠军 | CPTT-2040C | 1 | 2 |  | 0
|  | 王家坪奉节端 | 冠军 | CPTT-2040C | 1 | 2 |  | 0
|  | 王家坪巫溪端 | 冠军 | CPTT-2040C | 1 | 2 |  | 0
|  | 喜口池奉节端 | 冠军 | CPTT-2040C | 1 | 2 |  | 0
|  | 喜口池巫溪端 | 冠军 | CPTT-2040C | 1 | 2 |  | 0
|  | 孙家崖奉节端 | 冠军 | CPTT-2050C | 1 | 2 |  | 0
|  | 孙家崖巫溪端 | 冠军 | CPTT-2050C | 1 | 2 |  | 0
万利万达公司 | 开开路 | 南雅收费站1# | 科士达 | YDC9315 | 1 | 2 |  | 0
|  | 南雅收费站2# | 科士达 | YDC9310 | 1 | 2 |  | 0
|  | 竹溪监控中心 | 科士达 | HI3302H | 1 | 2 |  | 0
|  | 竹溪收费站1# | 科士达 | YDC9315 | 1 | 2 |  | 0
|  | 竹溪收费站2# | 科士达 | YDC9315 | 1 | 2 |  | 0
|  | 临江收费站1# | 科士达 | YDC9310H | 1 | 2 |  | 0
|  | 临江收费站2# | 科士达 | YDC9315H | 1 | 2 |  | 0
|  | 猴子岩隧道开江端 | 科士达 | EP20 | 1 | 2 |  | 0
|  | 猴子岩隧道开州端 | 科士达 | EP20 | 1 | 2 |  | 0
|  | 花果山隧道开江端 | 科士达 | EP20 | 1 | 2 |  | 0
|  | 花果山隧道开州端 | 科士达 | EP10 | 1 | 2 |  | 0
|  | 双峰山隧道 | 科士达 | EP20 | 1 | 2 |  | 0
|  | 段家梁隧道 | 科士达 | EP20 | 1 | 2 |  | 0
万利万达公司 | 万利路 | 歇凤服务区(出城) | 柏克 | CHP3010KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 歇凤服务区(进城) | 柏克 | CHP3010KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 熊家收费站1# | 柏克 | MP31-10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 熊家收费站2# | 柏克 | MP31-15KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 熊家收费站3# | 柏克 | CHP3020KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 象鼻梁隧道(出/入)万 | 柏克 | CHP3020KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 象鼻梁隧道(出/出)利 | 柏克 | CHP3020KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 江南收费站1# | 柏克 | MP31-10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 江南收费站2# | 柏克 | MP31-15KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 江南收费站3# | 柏克 | CHP3025KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 瓦店子隧道(出/入)万 | 柏克 | CHP3022KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 瓦店子隧道(出/出)利 | 柏克 | CHP3022KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 五桥收费站1# | 柏克 | MP31-30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 五桥收费站2# | 柏克 | MP31-30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 五桥收费站3# | 柏克 | CHP3025KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 青山隧道(进/出)万州 | 柏克 | CHP3022KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 长滩收费站1# | 柏克 | MP31-10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 长滩收费站2# | 柏克 | MP31-15KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 长滩收费站3# | 柏克 | CHP3025KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 长滩隧道(出/入)万州 | 柏克 | CHP3020KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 赵家坡隧道(出/入)万 | 柏克 | CHP3015KVA | 1 | 2 |  | 0
万利万达公司 | 万利路 | 长安寨隧道(出/入)万 | 柏克 | CHP3022KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 赶场隧道(进/入)利 | 柏克 | CHP3020KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 太吉隧道(出/入)万 | 柏克 | HW-10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 刘家岩隧道(进/出)万 | 柏克 | CHP3020KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 龙驹收费站1# | 柏克 | MP31-10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 龙驹收费站2# | 柏克 | MP31-15KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 龙驹收费站3# | 柏克 | CHP3020KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 大火地隧道(进/入)利 | 柏克 | HW-5KVA | 1 | 2 |  | 0
东北中心合计（元） |  |  |  |  | 79 |  |  | 0

## 中西
营运公司 | 路段 | 站点 | 品牌 | 型号 | 数量 | 维护次数 | 报价（含税） |  | 备注
[7 empty] | 维护单价 （元/次） | 1年维护小计
渝蓉公司 | 渝蓉路 | 渝西监控中心机房 | 易事特 | EA8920 | 1 | 2 |  | 0
|  | G5013科学城收费站2楼 | 易事特 | EA8950 | 1 | 2 |  | 0
|  | G5013沙坪坝收费站1楼1 | 维谛 | UL33-0600L | 0 | 2 |  | 0
|  | G5013沙坪坝收费站1楼2 | 维谛 | UL33-0600L | 0 | 2 |  | 0
|  | 璧山收费站机房 | 易事特 | EA8930 | 1 | 2 |  | 0
|  | 璧山收费站机房 | 科华 | FR-UK3320 | 0 | 2 |  | 0
|  | 福禄收费站机房 | 易事特 | EA9015H | 1 | 2 |  | 0
|  | 福禄收费站机房 | 易事特 | EA9010 | 1 | 2 |  | 0
|  | 大庙收费站机房 | 易事特 | EA9015H | 1 | 2 |  | 0
|  | 大庙收费站机房 | 易事特 | EA9010 | 1 | 2 |  | 0
|  | 大足东收费站机房 | 易事特 | EA8930 | 1 | 2 |  | 0
|  | 大足东收费站机房 | 易事特 | EA8930 | 1 | 2 |  | 0
|  | 大足西A | 易事特 | EA8910 | 1 | 2 |  | 0
|  | 大足西收费站机房 | 易事特 | EA8930 | 1 | 2 |  | 0
|  | 大足西收费站机房 | 易事特 | EA8920 | 1 | 2 |  | 0
|  | 铁山收费站机房 | 易事特 | EA9015H | 1 | 2 |  | 0
|  | 铁山收费站机房 | 易事特 | EA9010 | 1 | 2 |  | 0
|  | 高升停车区机房 | 易事特 | EA8940 | 1 | 2 |  | 0
|  | 高升停车区机房 | 山特 | CASTLE2KS | 1 | 2 |  | 0
|  | 缙云山隧道重庆端机房 | 易事特 | EA8920 | 1 | 2 |  | 0
|  | 缙云山隧道四川端机房 | 易事特 | EA8920 | 1 | 2 |  | 0
|  | 云雾山隧道重庆端机房 | 易事特 | EA8920 | 1 | 2 |  | 0
|  | 云雾山隧道四川端机房 | 易事特 | EA8920 | 1 | 2 |  | 0
|  | 巴岳山隧道重庆端机房 | 易事特 | EA8920 | 1 | 2 |  | 0
|  | 巴岳山隧道四川端机房 | 易事特 | EA8920 | 1 | 2 |  | 0
|  | 九顶山四川端机房 | 易事特 | EA8930 | 1 | 2 |  | 0
渝广梁忠公司 | 渝广路 | 两江 | 易事特 | EA9960 | 1 | 2 |  | 0
|  | 两江 | 易事特 | EA9940 | 1 | 2 |  | 0
|  | 两江 | 易事特 | EA9920 | 1 | 2 |  | 0
|  | 复兴 | 易事特 | EA9920 | 1 | 2 |  | 0
|  | 复兴 | 易事特 | EA9015H | 1 | 2 |  | 0
|  | 三汇 | 易事特 | GP810H | 1 | 2 |  | 0
|  | 三汇 | 易事特 | GP815H | 1 | 2 |  | 0
|  | 香龙 | 易事特 | EA9015H | 1 | 2 |  | 0
|  | 香龙 | 易事特 | EA9015H | 1 | 2 |  | 0
|  | 双槐 | 易事特 | EA9015H | 1 | 2 |  | 0
|  | 双槐 | 易事特 | EA9015H | 1 | 2 |  | 0
|  | 静观 | 易事特 | GP801H | 1 | 2 |  | 0
|  | 静观 | 易事特 | GP815H | 1 | 2 |  | 0
|  | 静观花木 | 易事特 | GP815H | 1 | 2 |  | 0
|  | 三圣 | 易事特 | GP810H | 1 | 2 |  | 0
|  | 三圣 | 易事特 | GP815H | 1 | 2 |  | 0
|  | 华蓥山隧道 | 易事特 | EA9920 | 2 | 2 |  | 0
|  | 清平隧道 | 易事特 | EA9915 | 2 | 2 |  | 0
|  | 三汇隧道 | 易事特 | EA9915 | 1 | 2 |  | 0
|  | 双槐服务区 | 易事特 | EA9915 | 1 | 2 |  | 0
|  | 静观服务区 | 易事特 | EA9915 | 1 | 2 |  | 0
中渝公司 | 江合路 | 塘河收费站2# | 赛康 | EA810 | 1 | 2 |  | 0
|  | 江津南收费站1# | 赛康 | EA8920 | 1 | 2 |  | 0
|  | 江津南收费站2# | 赛康 | EA8920 | 1 | 2 |  | 0
|  | 刁家收费站1# | 赛康 | EA815 | 1 | 2 |  | 0
|  | 刁家收费站2# | 赛康 | EA810 | 1 | 2 |  | 0
|  | 白沙收费站1# | 赛康 | EA815 | 1 | 2 |  | 0
|  | 白沙收费站2# | 赛康 | EA810 | 1 | 2 |  | 0
中渝公司 | 绕城路 | 珞璜西 | 赛康 | SK31-20KS | 2 | 2 |  | 0
|  | 凤凰 | 赛康 | YDC9310H | 2 | 2 |  | 0
中心合计（元） |  |  |  |  | 57 |  |  | 0

## 东南
营运公司 | 路段 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 维护次数 | 报价（含税） |  | 备注
[7 empty] | 维护单价 （元/次） | 1年维护小计
东南公司 | 黄彭路 | 长滩1号 | 科士达 | EP25 | 1 | 2 |  | 0
| 黄彭路 | 长滩2号 | 科士达 | EP50 | 1 | 2 |  | 0
| 黄彭路 | 彭水 | 科士达 | EP20 | 1 | 2 |  | 0
| 黄彭路 | 下塘 | 科士达 | EP30 | 1 | 2 |  | 0
| 黄彭路 | 高谷 | 科士达 | EP30 | 1 | 2 |  | 0
| 黄彭路 | 董家湾 | 科士达 | EP20 | 1 | 2 |  | 0
| 黄彭路 | 胡家湾 | 科士达 | EP20 | 1 | 2 |  | 0
| 黄彭路 | 佛山寺 | 科士达 | EP25 | 1 | 2 |  | 0
| 黄彭路 | 高谷服务区 | 科士达 | EP25 | 1 | 2 |  | 0
| 黄彭路 | 彭水西收费站 | 科士达 | EP15 | 2 | 2 |  | 0
| 黄彭路 | 彭水东收费站 | 科士达 | EP20 | 2 | 2 |  | 0
| 黄彭路 | 保家收费站 | 科士达 | EP20 | 2 | 2 |  | 0
| 黄彭路 | 共和1号隧道 | 科士达 | EP40 | 1 | 2 |  | 0
| 黄彭路 | 共和2号隧道 | 科士达 | EP40 | 1 | 2 |  | 0
| 黄彭路 | 彭水西监控中心 | 科士达 | EP40 | 1 | 2 |  | 0
| 彭黔路 | 黔江收费中心、彭水停车区 | 冠军 | CPTT2010C | 2 | 2 |  | 0
| 彭黔路 | 斑竹林2#、石会、沙坝1#、沙坝2#、大龙洞2#、贺家堡1#、贺家堡2#隧道变电所 | 冠军 | CPTT2015C | 7 | 2 |  | 0
| 彭黔路 | 濯水收费站 | 冠军 | CPTT2015B(并机) | 2 | 2 |  | 0
| 彭黔路 | 黔江南、黔江西收费站 | 冠军 | CPTT2020B(并机) | 4 | 2 |  | 0
| 彭黔路 | 蔡家堡、大龙洞、武陵山1#、武陵山2#、正阳1#、斑竹林1#隧道变电所 | 冠军 | CPTT2020C | 6 | 2 |  | 0
| 彭黔路 | 正阳2#隧道变电所 | 冠军 | CPTT2030C | 1 | 2 |  | 0
| 彭黔路 | 黔江区域管理中心 | 冠军 | CPTT2050C | 1 | 2 |  | 0
| 彭黔路 | 正阳隧道长沙端 | 赛康 | SK33-60KS | 1 | 2 |  | 0
| 彭黔路 | 沙坝隧道长沙端 | 赛康 | SK33-40KS | 1 | 2 |  | 0
| 彭黔路 | 沙坝隧道重庆端 | 赛康 | SK33-60KS | 1 | 2 |  | 0
| 彭黔路 | 大龙洞隧道重庆端 | 赛康 | SK33-40KS | 1 | 2 |  | 0
| 酉黔路 | 桃花源隧道（长沙端） | 冠军 | CPTT2015B | 1 | 2 |  | 0
| 酉黔路 | 桃花源隧道（重庆端） | 冠军 | CPTT2015B | 1 | 2 |  | 0
| 酉黔路 | 龙池隧道 | 冠军 | CPTT2015B | 1 | 2 |  | 0
| 酉黔路 | 平地坝隧道 | 冠军 | CPTT2015B | 1 | 2 |  | 0
| 酉黔路 | 七里槽隧道 | 冠军 | CPTT2015B | 1 | 2 |  | 0
| 酉黔路 | 黑水隧道 | 冠军 | CPTT2015B | 1 | 2 |  | 0
| 酉黔路 | 关隘口隧道 | 冠军 | CPTT2015B | 1 | 2 |  | 0
| 酉黔路 | 酉黔隧道（长沙端） | 冠军 | CPTT2015B | 1 | 2 |  | 0
| 酉黔路 | 酉黔隧道（重庆端） | 冠军 | CPTT2015B | 1 | 2 |  | 0
| 酉黔路 | 阿蓬江收费站 | 冠军 | CPTT2015B | 1 | 2 |  | 0
| 酉黔路 | 阿蓬江收费站 | 冠军 | CPTT2015B | 1 | 2 |  | 0
| 酉黔路 | 黑水收费站 | 冠军 | CPTT2015B | 1 | 2 |  | 0
| 酉黔路 | 黑水收费站 | 冠军 | CPTT2015B | 1 | 2 |  | 0
| 酉黔路 | 桃花源收费站 | 冠军 | CPTT2015B | 1 | 2 |  | 0
| 酉黔路 | 桃花源收费站 | 冠军 | CPTT2015B | 1 | 2 |  | 0
| 酉黔路 | 桃花源收费站 | 冠军 | CPTT2015B | 1 | 2 |  | 0
万利万达 | 酉沿路 | 酉阳一号隧道酉阳端 | 科士达 | EP40/40KVA/36KW | 1 | 2 |  | 0
| 酉沿路 | 酉阳一号隧道酉阳端 | 科士达 | YDC9103H3KVA/2.4KW | 1 | 2 |  | 0
| 酉沿路 | 酉阳一号隧道洞内 | 科士达 | YDC9103H3KVA/2.4KW | 1 | 2 |  | 0
| 酉沿路 | 酉阳一号隧道沿河端 | 科士达 | EP40/40KVA/36KW | 1 | 2 |  | 0
| 酉沿路 | 酉阳一号隧道沿河端 | 科士达 | YDC9103H3KVA/2.4KW | 1 | 2 |  | 0
| 酉沿路 | 酉阳二号隧道酉阳端 | 科士达 | EP40/40KVA/36KW | 1 | 2 |  | 0
| 酉沿路 | 酉阳二号隧道酉阳端 | 科士达 | YDC9103H3KVA/2.4KW | 1 | 2 |  | 0
| 酉沿路 | 酉阳二号隧道沿河端 | 科士达 | EP40/40KVA/36KW | 1 | 2 |  | 0
| 酉沿路 | 酉阳二号隧道沿河端 | 科士达 | YDC9103H3KVA/2.4KW | 1 | 2 |  | 0
| 酉沿路 | 铜西隧道酉阳端 | 科士达 | EP40/40KVA/36KW | 1 | 2 |  | 0
| 酉沿路 | 铜西隧道沿河端 | 科士达 | EP40/40KVA/36KW | 1 | 2 |  | 0
| 酉沿路 | 管理中心 | 科士达 | YDC9310H/10KVA/9KW | 1 | 2 |  | 0
| 酉沿路 | 管理中心 | 科士达 | YDC9330H/30KVA/27KW | 1 | 2 |  | 0
| 酉沿路 | 管理中心 | 科士达 | YDC9315/15KVA/13.5KW | 1 | 2 |  | 0
| 酉沿路 | 管理中心 | 科士达 | YDC9315/15KVA/13.5KW | 1 | 2 |  | 0
| 酉沿路 | 小河服务区 | 科士达 | YDC9103H3KVA/2.4KW | 1 | 2 |  | 0
| 酉沿路 | 小河服务区 | 科士达 | YDC9103H3KVA/2.4KW | 1 | 2 |  | 0
| 酉沿路 | 小河收费站 | 科士达 | YDC9310H/10KV/9KW | 1 | 2 |  | 0
| 酉沿路 | 小河收费站 | 科士达 | YDC9310H/10KV/9KW | 1 | 2 |  | 0
中心合计（元） |  |  |  |  | 80 |  |  | 0

## 南方
营运公司 | 路段 | 名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 数量 | 维护次数 | 报价（含税） |  | 备注
[8 empty] | 维护单价 （元/次） | 1年维护小计
南方公司 | 綦万路 | 永城收费站 | 易事特 | EA8910 | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  |  | 易事特 | EA8915 | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 万盛西收费站 | 北京赛康 | SK33-20KS | 20KVA | 1 | 2 |  | 0
|  |  | 北京赛康 | SK33-20KS | 20KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 万盛收费站 | 易事特 | EA8915 | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 通惠隧道 | 易事特 | EA8920 | 20KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 万盛隧道 | 易事特 | EA8930 | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
| 南万路 | 丛林收费站 | 易事特 | EA8910 | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  |  | 易事特 | EA8915 | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 南平收费站 | 易事特 | EA8910 | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  |  | 易事特 | EA8915 | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 文凤收费站 | 北京赛康 | SK33-20KS | 20KVA | 1 | 2 |  | 0
|  |  | 北京赛康 | SK33-30KS | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 白塔寺隧道 | 易事特 | EA8910 | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 青山隧道、丛林隧道 | 科士达 | EPS-33-40-L | 40KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 青山隧道、丛林隧道 | 易事特 | EA8930 | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 万盛监控中心 | 易事特 | EA8930 | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
| 水武路 | 武隆监控中心 | 赛康 | sk33-60ks | 60KVA | 1 | 2 |  | 0
| 武黄路 | 中兴隧道洞内1# | 科士达 | EP40 | 40KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 中兴隧道洞内3# | 科士达 | EP40 | 40KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 中兴隧道洞内2# | 科士达 | EP40 | 40KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 枫香隧道 | 科士达 | EP40 | 40KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 银盘隧道 | 科士达 | EP40 | 40KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 江口收费站机房 | 科士达 | EP20 | 20KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 江口收费站机房 | 科士达 | EP20 | 20KVA | 1 | 2 |  | 0
| 水界路 | 新玉收费站1# | 赛康 | SK33-20KS | 20KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 新玉收费站2# | 赛康 | SK33-15KS | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 界石监控中心 | 赛康 | SK33-60KS | 60KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 南彭收费站1# | 赛康 | 3B15K | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 南彭收费站2# | 赛康 | 3B15K | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 南湖隧道南川端 | 赛康 | SK33-60KS | 60KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 太平隧道南川端 | 科士达 | EP60K | 60KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 接龙隧道 | 赛康 | SK33-30KS | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 接龙收费站1# | 赛康 | SK31-15KS | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 接龙收费站2# | 赛康 | SK31-15KS | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 石龙隧道重庆端 | 赛康 | SK33-80KS | 80KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 石龙隧道南川端 | 赛康 | SK33-80KS | 80KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 大观服务区 | 艾特网能 | UE0100NCL | 10KVA | 2 | 2 |  | 0
|  | 大观服务区 | 艾特网能 | UE0200NCL | 20KVA | 2 | 2 |  | 0
|  | 龙凤山隧道南川端配电房 | 赛康 | RT80KVA | 80KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 龙凤山隧道重庆端配电房 | 赛康 | SK33-80KS | 80KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 南川收费站监控室 | 赛康 | 3B15KVA | 15KVA | 2 | 2 |  | 0
|  | 南川收费站监控室 | 赛康 | SK33-10KS | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 东胜收费站监控室 | 赛康 | 3B15KVA | 15KVA | 2 | 2 |  | 0
|  | 水江收费站监控室 | 赛康 | 3B15KVA | 15KVA | 2 | 2 |  | 0
江綦公司 | 江綦路 | 先锋服务区（江津往綦江方向） | 易事特 | EA9010H | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 永新收费站 | 易事特 | EA9920 | 20KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 永新服务区 | 山特 | C10K | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 綦江南监控中心 | 易事特 | EA9960 | 40KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 金泉隧道江津端 | 易事特 | EA9960 | 60KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 金泉隧道綦江端 | 易事特 | EA9960 | 60KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 金泉隧道綦江端 | 易事特 | EA8930 | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 贾嗣隧道 | 易事特 | EA9960 | 60KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 南山1号隧道江津端 | 易事特 | EA9960 | 60KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 南山1号隧道綦江端 | 易事特 | EA9960 | 60KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 南山1号隧道綦江端 | 易事特 | EA8930 | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 南山2号隧道江津端 | 易事特 | EA9960 | 60KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 南山2号隧道綦江端 | 易事特 | EA9960 | 60KVA | 1 | 2 |  | 0
通粤公司 | 南道路 | 南川监控中心 | 汇韬 | FP600031 |  | 1 | 2 |  | 0
|  | 南川监控中心 | 汇韬 | HP20 |  | 1 | 2 |  | 0
|  | 龙凤隧道 | 汇韬 | HP20 |  | 1 | 2 |  | 0
|  | 三泉收费站 | 汇韬 | FP010K31 |  | 1 | 2 |  | 0
|  | 三泉收费站 | 汇韬 | FP015K31 |  | 1 | 2 |  | 0
|  | 三泉隧道南川端 | 汇韬 | HP20 |  | 1 | 2 |  | 0
|  | 三泉隧道道真端 | 汇韬 | HP30 |  | 1 | 2 |  | 0
|  | 山王坪收费站 | 汇韬 | FP010K31 |  | 1 | 2 |  | 0
|  | 山王坪收费站 | 汇韬 | HP15 |  | 1 | 2 |  | 0
|  | 马嘴隧道南川端 | 汇韬 | HP20 |  | 1 | 2 |  | 0
|  | 马嘴隧道道真端 | 汇韬 | HP20 |  | 1 | 2 |  | 0
|  | 金佛山东服务区 | 汇韬 | HP15 |  | 1 | 2 |  | 0
|  | 大有收费站 | 汇韬 | FP015K31 |  | 1 | 2 |  | 0
|  | 大有收费站 | 汇韬 | HP40 |  | 1 | 2 |  | 0
|  | 省界 | 汇韬 | HP40 |  | 1 | 2 |  | 0
|  | 福寿隧道 | 汇韬 | HP20 |  | 1 | 2 |  | 0
|  | 马嘴隧道南川端 | 动力源 |  | 30K | 1 | 2 |  | 0
|  | 马嘴隧道洞内配电房 | 动力源 |  | 40K | 1 | 2 |  | 0
|  | 马嘴隧道道真端 | 动力源 |  | 40K | 1 | 2 |  | 0
|  | 三泉隧道南川端 | 动力源 |  | 30K | 1 | 2 |  | 0
|  | 三泉隧道洞内配电房 | 动力源 |  | 40K | 1 | 2 |  | 0
|  | 龙凤隧道配电房 | 动力源 |  | 20K | 1 | 2 |  | 0
中心合计（元） | [5 empty] | 85 |  |  | 0

## 渝东
营运公司 | 路段 | 变电所名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 数量 | 维护次数 | 报价（含税） |  | 备注
[8 empty] | 维护单价 （元/次） | 1年维护小计
渝东公司 | 寿湖路 | 长寿湖收费站1# | 柏克 | MP3115KVA | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 长寿湖收费站2# | 赛康 | SK31-15KS | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
渝东公司 | 长垫路 | 长寿出口收费站1# | 易事特 | EA810 | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 长寿出口收费站2# | 易事特 | EA806 | 6KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 长寿入口收费站1# | 科华 | FR-UK3110 | 10KVA | 0 | 2 |  | 0
|  | 长寿入口收费站2# | 科华 | FR-UK3110 | 10KVA | 0 | 2 |  | 0
|  | 合兴收费站2# | 赛康 | SK31-06KS | 6KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 石堰收费站1# | 赛康 | SK3320KS | 20KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 石堰收费站2# | 赛康 | SK3315KS | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 云台收费站1# | 科华 | FR-UK3110 | 10KVA | 0 | 2 |  | 0
|  | 云台收费站2# | 科华 | FR-UK3110 | 10KVA | 0 | 2 |  | 0
|  | 澄溪收费站1# | 赛康 | SK31-15KS | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 澄溪收费站2# | 科华 | FR-UK3110 | 10KVA | 0 | 2 |  | 0
|  | 垫江收费站1# | 赛康 | SK33-30KS | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 垫江收费站2# | 赛康 | SK33-20KS | 20KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 周嘉收费站1# | 科华 | FR-UK3110 | 10KVA | 0 | 2 |  | 0
|  | 周嘉收费站2# | 科华 | FR-UK3110 | 10KVA | 0 | 2 |  | 0
渝东公司 | 梁万路 | 云龙收费站1# | 赛康 | HQ3110 | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 梁平收费站1# | 易事特 | EA815 | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 梁平收费站2# | 赛康 | SK33-15KS | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 梁平监控中心1# | 赛康 | SK33-20KS | 20KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 梁平监控中心2# | 赛康 | SK33-20KS | 20KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 金竹林隧道万州端 | 赛康 | SK31-10KS | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 孙家收费站1# | 赛康 | HQ3115 | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 马王槽隧道2#梁平端 | 赛康 | HT40 | 40KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 马王槽隧道2#梁平端 | 赛康 | HT20 | 20KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 马王槽隧道3#万州端 | 赛康 | HT40 | 40KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 马王槽隧道3#万州端 | 赛康 | HT40 | 40KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 马王槽隧道1#万州端 | 赛康 | HT40 | 40KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 马王槽隧道1#万州端 | 易事特 | EA8930 | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 分水收费站2# | 易事特 | EA815 | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 小垭口隧道万州端照明 | 赛康 | SK33-30KS | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 小垭口隧道万州端监控 | 赛康 | HT15 | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 柱山隧道万州端 | 赛康 | HT15 | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 万州收费站2# | 赛康 | HQ3110 | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
渝东公司 | 石忠路 | 望天堡隧道石柱端 | 赛康 | SK33-40KS | 40KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 普乐北收费站1# | 易事特 | EA810 | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 普乐北收费站2# | 易事特 | EA810 | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 大歇收费站1# | 易事特 | EA810 | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 大歇收费站2# | 易事特 | EA810 | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 石柱收费站1# | 易事特 | EA8915 | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 石柱收费站2# | 易事特 | EA8915 | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 石柱监控中心 | 易事特 | EA8930 | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
忠都公司 | 丰忠路 | 朱家沟互通箱变 | 柏克 | MP11-05KVA | 5KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 龙孔收费站1# | 柏克 | MP3110KVA | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 龙孔收费站2# | 柏克 | MP3110KVA | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 龙孔收费站3# | 柏克 | CHP3045KVA | 45KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 官清湾隧道 | 柏克 | CHP3045KVA | 45KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 蒲家场隧道 | 柏克 | CHP3045KVA | 45KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 洋渡收费站1# | 柏克 | MP3110KVA | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 洋渡收费站2# | 柏克 | MP3110KVA | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 高峰寨隧道 | 柏克 | CHP3025KVA | 25KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 任家岩隧道 | 柏克 | CHP3040KVA | 40KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 曹家磅隧道 | 柏克 | CHP3025KVA | 25KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 曹家收费站1# | 柏克 | CHP3020KVA | 20KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 曹家收费站2# | 柏克 | MP3110KVA | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 罗家湾互通箱变 | 柏克 | MP11-05KVA | 5KVA | 1 | 2 |  | 0
渝广梁忠 | 梁忠璐 | 礼让隧道忠县端 | 易事特 | EA8930 | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
中心合计（元） | [5 empty] | 51 |  |  | 0