## 报价汇总表
2025年UPS维护服务采购标段2报价汇总表
序号 | 区域 | 金额 | 备注
1.1 | 东北 | 0
1.2 | 中西 | 0
1.3 | 东南 | 0
1.4 | 南方 | 0
1.5 | 渝东 | 0
合计 |  | 0

## 东北
业主公司 | 路段 | 站点 | 品牌 | 型号 | 数量 | 维护次数 | 报价（含税） |  | 备注
[7 empty] | 维护单价 （元/次） | 1年维护小计
东北公司 | 东北区域中心 | 万州区域中心 | 科华 | FR-UK3340-GES | 1 | 2 |  | 0
|  |  | 施耐德 | GalaxyPW 40KVA | 1 | 2 |  | 0
| 万云路 | 天城监控中心 | 梅兰日兰 | Galaxy3000 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 庙梁隧道天城端 | 科华 | FR-UK3330-GES 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 观音庙万州端 | 梅兰日兰 | Galaxy3000 20KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 张家隧道 | 科华 | FR-UK3330-GES 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 红湾隧道 | 科华 | FR-UK3315-GES 15KVA | 1 | 2 |  | 0 | 3C15KS
|  | 人和隧道云阳端 | 科华 | FR-UK3320-GES 20KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 学堂湾奉节端 | 梅兰日兰 | Galaxy3000 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 栖霞云阳端 | 维谛 | ITA 20KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 天城收费站 | Liebert | Liebert APS 20 | 1 | 2 |  | 0
|  | 天城收费站 | Liebert | Liebert APS 20 | 1 | 2 |  | 0
|  | 高梁收费站 | 科华 | FR-UK3120 20KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 小周收费站 | 科华 | FR-UK3120 20KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 高梁收费站 | 科华 | FR-UK3120 20KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 小周收费站 | 科华 | FR-UK3120 20KVA | 1 | 2 |  | 0 | CometEX11RT3:1
|  | 观音庙云阳端 | 梅兰日兰 | CometDX20 20KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 莲花隧道 | 科华 | FR-UK3315-GES 15KVA | 1 | 2 |  | 0 | 3C15KS
|  | 云阳收费站 | 科华 | FR-UK3120 | 1 | 2 |  | 0
| 奉巫路 | 巫山收费站 | 艾默生 | UH31-0100L | 2 | 2 |  | 0
|  | 巫山收费站 | 艾默生 | Liebert NXE 20KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 草堂收费站 | 艾默生 | UH31-0100L | 1 | 2 |  | 0
|  | 草堂收费站 | 艾默生 | UHA1R-0050L | 1 | 2 |  | 0 | C6KS
|  | 摩天岭隧道奉节端 | 艾默生 | Liebert NXE 20KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 摩天岭隧道右线5号洞 | 艾默生 | UL33-0200L | 1 | 2 |  | 0
|  | 摩天岭隧道巫山端 | 艾默生 | Liebert NXE 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 摩天岭隧道左线5号洞 | 艾默生 | Liebert NXE 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 桃树垭隧道 | 艾默生 | Liebert NXE 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 马口垭隧道奉节端 | 艾默生 | UH31-0200L | 1 | 2 |  | 0
|  | 马口垭隧道巫山端 | 艾默生 | Liebert NXE 20KVA | 1 | 2 |  | 0
| 奉溪路 | 上古隧道巫溪端 | 艾默生 | Liebert NXR 60KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 上古隧道中间配电室 | 艾默生 | Liebert NXR 40KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 上古隧道奉节端 | 艾默生 | Liebert NXR 40KVA | 1 | 2 |  | 0 | UHA3R-0200L 20KC
|  | 红岩隧道 | 艾默生 | Liebert NXR 60KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 羊桥坝隧道奉节端 | 艾默生 | Liebert NXR 60KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 羊桥坝隧道巫溪端 | 艾默生 | Liebert NXR 40KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 凤凰隧道奉节端 | 艾默生 | Liebert NXR 40KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 凤凰隧道巫溪端 | 艾默生 | Liebert NXR 60KVA | 1 | 2 |  | 0
| 云奉路 | 云阳东收费站1# | 科华 | FR-UK3120 20KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 云阳东收费站2# | 科华 | FR-UK3115 15KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 红狮坝隧道 | 艾默生 | Liebert Nxa 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 红狮坝收费站 | 艾默生 | 2HA1R-0050L5KVA | 3 | 2 |  | 0
|  | 土地垭隧道云阳端 | 艾默生 | ITA-20K00AL3A02C00 | 1 | 2 |  | 0
|  | 土地垭隧道奉节端 | 艾默生 | Liebert Nxa 20KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 庙垭口隧道 | 艾默生 | Liebert Nxa 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 金桥2号隧道云阳端 | 艾默生 | Liebert Nxa 20KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 金桥2号隧道奉节端 | 艾默生 | Liebert Nxa 20KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 分界梁隧道云阳端 | 维谛 | EXS 0060KTK16FN01000 | 1 | 2 |  | 0
|  | 分界梁隧道奉节端 | 维谛 | EXS 0060KTK16FN01000 | 1 | 2 |  | 0
|  | 奉节收费站 | 艾默生 | 2HA1R-0050L5KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 奉节收费站 | 维谛 | ITA-20K00AL3A02C00 | 1 | 2 |  | 0 | ITA2 16
|  | 奉节收费站 | 艾默生 | Liebert Nxa 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 大垭合隧道 | 艾默生 | Liebert NXE 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 凤凰梁隧道巫山端 | 艾默生 | Liebert Nxa 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 凤凰梁隧道奉节端 | 艾默生 | Liebert Nxa 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 夔门收费站 | 艾默生 | 2HA1R-0050L5KVA | 3 | 2 |  | 0
|  | 财神梁隧道奉节端 | 艾默生 | Liebert Nxa 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 财神梁隧道巫山端 | 艾默生 | Liebert Nxa 30KVA | 1 | 2 |  | 0
渝东公司 | 万开路 | 开州 | 艾默生 | Liebert NXE 20KVA | 2 | 2 |  | 0 | ITA2 20KVA
|  | 开州 | 艾默生 | Liebert NXS 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 南山隧道开县端 | 艾默生 | Liebert NXE 20KVA | 1 | 2 |  | 0 | ITA2 20KVA
|  | 南山隧道开县端 | 艾默生 | Liebert NXA 60KVA | 1 | 2 |  | 0 | UL33-0600L
|  | 南山隧道万州端 | 艾默生 | Liebert NXE 20KVA | 1 | 2 |  | 0 | ITA2 20KVA
|  | 南山隧道万州端 | 艾默生 | Liebert NXA 60KVA | 1 | 2 |  | 0 | UL33-0600L
|  | 铁峰山1号隧道开州端 | 艾默生 | Liebert NXE 30KVA | 1 | 2 |  | 0 | Liebert EXS 30KVA
|  | 铁峰山1号隧道开州端 | 艾默生 | Liebert NXE 15KVA | 1 | 2 |  | 0 | ITA2 16KVA
|  | 铁峰山1号隧道万州端 | 艾默生 | UHA3R-0160L | 1 | 2 |  | 0 | ITA2 16KVA
|  | 铁峰山1号隧道万州端 | 艾默生 | Liebert NXE 30KVA | 1 | 2 |  | 0 | Indasty s 30KVA
|  | 民国场收费站 | 艾默生 | UH31-0100L | 2 | 2 |  | 0
|  | 民国场收费站 | 艾默生 | C10KS | 1 | 2 |  | 0
|  | 铁峰山2号隧道开州端 | 艾默生 | Liebert NXE 20KVA | 1 | 2 |  | 0 | ITA2 20KVA
|  | 铁峰山2号隧道开州端 | 艾默生 | Liebert NXA 40KVA | 1 | 2 |  | 0 | UL33-0600L
|  | 铁峰山2号隧道6号洞万州方向 | 艾默生 | ITA2 20KVA | 1 | 2 |  | 0 | ITA2 20KVA
|  | 铁峰山2号隧道万州端 | 艾默生 | Liebert NXE 20KVA | 1 | 2 |  | 0 | ITA2 20KVA
|  | 铁峰山2号隧道万州端 | 艾默生 | Liebert NXA 40KVA | 1 | 2 |  | 0 | Liebert EXS 60KVA
|  | 赵家收费站 | 艾默生 | UH31-0100L | 1 | 2 |  | 0
|  | 赵家收费站 | 艾默生 | UHA3R-0160L | 1 | 2 |  | 0
|  | 石家坝 | 艾默生 | UH11-0060L | 1 | 2 |  | 0
高速集团 | 城开C段 | 大树梁隧道横洞 | 科华 | 科华UPS FR-UK3330-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 开州隧道 | 科华 | 科华UPS FR-UK3330-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 友谊隧道 | 科华 | 科华UPS FR-UK3330-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 黄家梁隧道城口端 | 科华 | 科华UPS FR-UK3330-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 柏树湾隧道 | 科华 | 科华UPS FR-UK3330-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 柏树湾隧道 | 科华 | 科华EPS KS-D-10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 黄家梁隧道城口端 | 科华 | 科华EPS KS-D-10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 黄家梁隧道开州端 | 科华 | 科华EPS KS-D-10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 友谊隧道 | 科华 | 科华EPS KS-D-10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 开州隧道 | 科华 | 科华EPS KS-D-10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 大树梁隧道城口端 | 科华 | 科华EPS KS-D-10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 黄家梁隧道开州端 | 科华 | 科华UPS FR-UK3340-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 大树梁隧道城口端 | 科华 | 科华UPS FR-UK3340-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 开州东收费站 | 科华 | 科华UPS FR-UK3320-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 开州东收费站 | 科华 | 科华UPS FR-UK3320-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 白鹤收费站 | 科华 | 科华UPS FR-UK3320-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 白鹤收费站 | 科华 | 科华UPS FR-UK3320-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 开州港收费站 | 科华 | 科华UPS FR-UK3320-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 开州港收费站 | 科华 | 科华UPS FR-UK3320-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 茶柳隧道 | 科华 | 科华UPS FR-UK3340-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 茶柳隧道 | 科华 | 科华EPS KS-D-10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 监控分中心 | 科华 | 科华UPS FR-UK3340-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 收费分中心 | 科华 | 科华UPS KR3110-J | 1 | 2 |  | 0
|  | 大树梁隧道（桥下） | 科华 | 科华UPS FR-UK3330-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 大树梁隧道（桥下） | 科华 | 科华UPS FR-UK3330-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 大树梁隧道横洞 | 科华 | 科华EPS KS-D-20KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 大树梁隧道（桥下） | 科华 | 科华EPS KS-D-20KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 温泉收费站 | 科华 | 科华UPS FR-UK3320-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 温泉收费站 | 科华 | 科华UPS FR-UK3320-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 谭家收费站 | 科华 | 科华UPS FR-UK3320-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 谭家收费站 | 科华 | 科华UPS FR-UK3320-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 开城高速分中心（通信系统） | 科华 | 科华UPS KR3000L-J | 1 | 2 |  | 0
| 城开AB段 | 雪宝山北收费站 | 科华 | 科华FR-UK3320-GES | 2 | 2 |  | 0
|  | 城开隧道城口端出口 | 科华 | 科华FR-UK3320-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 城开隧道开州端入口 | 科华 | 科华FR-UK3330-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 城开隧道1#横洞 | 科华 | 科华FR-UK3340-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 城开隧道2#横洞 | 科华 | 科华FR-UK3350-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 城开隧道3#横洞 | 科华 | 科华FR-UK3340-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 城开隧道4#横洞 | 科华 | 科华FR-UK3350-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 城开隧道5#横洞 | 科华 | 科华FR-UK3350-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 城开隧道城口端出口 | 科华 | 科华FR-UK3330-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 城开隧道开州端入口 | 科华 | 科华FR-UK3340-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 城开隧道1#横洞 | 科华 | 科华FR-UK3330-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 城开隧道2#横洞 | 科华 | 科华FR-UK3330-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 城开隧道3#横洞 | 科华 | 科华FR-UK3330-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 城开隧道4#横洞 | 科华 | 科华FR-UK3330-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 城开隧道5#横洞 | 科华 | 科华FR-UK3330-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 雪宝山北收费站 | 科华 | 科华KR2000L-J | 1 | 2 |  | 0
|  | 雪宝山北收费站 | 科华 | 科华FR-UK3320-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 雪宝山北收费站 | 科华 | 科华FR-UK3320-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 双河口隧道城口端（桥脚半坡） | 科华 | 科华FR-UK3340-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 双河口隧道城口端（桥脚半坡） | 科华 | 科华FR-UK3330-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 双河口隧道开州端 | 科华 | 科华FR-UK3340-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 双河口隧道开州端 | 科华 | 科华FR-UK3330-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 吴家梁隧道城口端 | 科华 | 科华FR-UK3330-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 吴家梁隧道城口端 | 科华 | 科华FR-UK3340-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 吴家梁隧道1#横洞 | 科华 | 科华FR-UK3340-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 吴家梁隧道1#横洞 | 科华 | 科华FR-UK3330-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 吴家梁隧道2#横洞 | 科华 | 科华FR-UK3340-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 吴家梁隧道2#横洞 | 科华 | 科华FR-UK3330-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 吴家梁隧道开州端 | 科华 | 科华FR-UK3340-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 吴家梁隧道开州端 | 科华 | 科华FR-UK3340-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 百战溪隧道城口端（桥下沟沟） | 科华 | 科华FR-UK3330-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 百战溪隧道城口端（桥下沟沟） | 科华 | 科华FR-UK3330-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 百战溪隧道开州端 | 科华 | 科华FR-UK3340-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 百战溪隧道开州端 | 科华 | 科华FR-UK3330-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 蓼子隧道1号（照明UPS） | 科华 | 科华FR-UK3330-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 蓼子隧道1号（监控UPS） | 科华 | 科华FR-UK3340-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 旗杆山隧道洞2（监控UPS） | 科华 | 科华FR-UK3330-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 旗杆山隧道洞2（照明UPS） | 科华 | 科华FR-UK3350-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 旗杆山隧道洞3（监控UPS） | 科华 | 科华FR-UK3330-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 旗杆山隧道洞3（照明UPS） | 科华 | 科华FR-UK3350-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 旗杆山隧道洞4（照明UPS） | 科华 | 科华FR-UK3340-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 旗杆山隧道洞4（监控UPS） | 科华 | 科华FR-UK3340-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 城口隧道出口（监控UPS） | 科华 | 科华FR-UK3330-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 城口隧道出口（照明UPS） | 科华 | 科华FR-UK3340-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 尖东山隧道洞内（监控UPS） | 科华 | 科华FR-UK3340-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 尖东山隧道洞内（照明UPS） | 科华 | 科华FR-UK3350-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 尖东山隧道出口（监控UPS） | 科华 | 科华FR-UK3340-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 尖东山隧道出口（照明UPS） | 科华 | 科华FR-UK3380-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 尖东山隧道入口（监控UPS） | 科华 | 科华FR-UK3330-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 尖东山隧道入口（照明UPS） | 科华 | 科华FR-UK3340-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 蓼子收费站1号 | 科华 | 科华FR-UK3320-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 蓼子收费站2号 | 科华 | 科华FR-UK3320-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 蓼子收费站 | 科华 | 科华KR2000L-J | 1 | 2 |  | 0
|  | 城口收费站1# | 科华 | 科华FR-UK3320-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 城口收费站2# | 科华 | 科华FR-UK3320-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 城口收费站 | 科华 | 科华KR2000L-J | 1 | 2 |  | 0
|  | 鸡鸣隧道洞1（照明UPS） | 科华 | 科华FR-UK3340-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 鸡鸣隧道洞2（照明UPS） | 科华 | 科华FR-UK3360-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 鸡鸣隧道开州端（照明UPS） | 科华 | 科华FR-UK3330-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 鸡鸣隧道城口端（监控UPS） | 科华 | 科华FR-UK3340-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 鸡鸣隧道洞2（监控UPS） | 科华 | 科华FR-UK3340-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 鸡鸣隧道洞1（监控UPS） | 科华 | 科华FR-UK3340-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 鸡鸣隧道开州端（监控UPS） | 科华 | 科华FR-UK3330-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 鸡鸣隧道城口端（照明UPS） | 科华 | 科华FR-UK3350-GES | 1 | 2 |  | 0
| 中心小计 |  |  |  | 182 |  |  | 0

## 中西
中心 | 业主公司 | 路段 | 站点 | 品牌 | 型号 | 数量 | 维护次数 | 报价（含税） |  | 备注
[8 empty] | 维护单价 （元/次） | 1年维护小计
中西部 | 中渝公司 | 绕城路 | 双福北 | 山特 | 3C3EX30KS | 2 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 西彭北 | 维帝 | 维谛ITA2-16kw | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 金凤收费站1# | 维谛 | ITA2 | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 金凤收费站2# | 科华 | FR-UK3315 | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 曾家收费站1# | 维谛 | ITA2 | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 曾家收费站2# | 科华 | FR-UK3310 | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 青木关收费站1# | 维谛 | ITA-16k00AL3A02C00 | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 青木关收费站2# | 维谛 | ITA-16k00AL3A02C00 | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 歇马收费站1# | 维谛 | ITA-05k00AL1102C00 | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 歇马收费站2# | 维谛 | ITA-05k00AL1102C00 | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 歇马收费站3# | 维谛 | 380V-50HZ-EXS-30K | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 歇马收费站4# | 维谛 | 380V-50HZ-EXS-30K | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 北碚南收费站1 | 艾默生 | 20KVA艾默生Liebert NXE 20 | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 北碚南收费站2 | 艾默生 | 20KVA艾默生Liebert NXE 20 | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 施加梁收费站1# | 维谛 | ITA-05k00AL1102C00 | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 施加梁收费站2# | 维谛 | ITA-16k00AL3A02C00 | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 水土收费站1# | 科华 | FR-UK3110 | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 水土收费站2# | 科华 | FR-UK3110 | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 空港西收费站1# | 维谛 | ITA-16k00AL3A02C00 | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 空港西收费站2# | 维谛 | ITA-20k00AL3A02C00 | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 狮子岩隧道UPS | 科华 | FR-UK3320-GES、Liebert NXE 20 | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 狮子岩隧道EPS | 科华 | KS-D-30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 施家梁隧道UPS | 科华 | FR-LK3330-GES | 2 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 施家梁隧道EPS | 科华 | KS-D-50KVA | 2 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 九龙一号隧道EPS | 科华 | KS-D-15KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 九龙二号隧道EPS | 科华 | KS-D-10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 朝阳寺隧道 | 科华 | FR-UK3330-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 玉峰山隧道龙兴端 | 科华 | FR-UK3330-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 玉峰山隧道空港端 | 科华 | FR-UK3330-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 鱼嘴隧道 | 科华 | FR-UK3320-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 广阳收费站1# | 艾默生 | 21012000292096020005 10KVA艾默生UH31-0100L | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 广阳收费站2# | 艾默生 | 2101200029209601000A 10KVA艾默生UH31-0100L | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 忠兴收费站1# | 艾默生 | 2101200029209802000A 10KVA艾默生UH31-0100L | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 忠兴收费站2# | 艾默生 | 2101200029209801000E 10KVA艾默生UH31-0100L | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 龙兴收费站1# | 艾默生 | 21012013092183040003 30KVA艾默生Liebert NX 30 | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 龙兴收费站2# | 艾默生 | 2101201664218102000E 20KVA艾默生Liebert ITA2 | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 龙兴西收费站1# | 科华 | FR-UK3320-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 龙兴西收费站2# | 科华 | FR-UK3320-GES | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 果园港收费站1# | 艾默生 | Liebert ITA AC Power System 16KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 果园港收费站2# | 艾默生 | Liebert ITA AC Power System 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 协睦东收费站1# | 维谛 | 维谛ITA2 | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 协睦东收费站2# | 维谛 | 维谛ITA2 | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 协睦西收费站1# | 维谛 | 维谛ITA2 | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 协睦西收费2# | 维谛 | 维谛ITA2 | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 迎龙收费站1# | 艾默生 | 21012000292098020003 10KVA艾默生UH31-0100L | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 迎龙收费站2# | 艾默生 | 21012000302098030003 15KVA艾默生UH31-0150L | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 惠民收费站1# | 艾默生 | 21012000292098020006 10KVA艾默生UH31-0100L | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 惠民收费站2# | 艾默生 | 21012000292098020001 10KVA艾默生UH31-0100L | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 空港东收费站1# | 艾默生 | 15KVA艾默生 UH31-0150L | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 空港东收费站2# | 艾默生 | 20KVA艾默生 UHA3R-0200L | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 空港收费站1# | 艾默生 | 21012000292098020002 10KVA艾默生UH31-0100L | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 空港收费站2# | 艾默生 | 21012000292098020004 10KVA艾默生UH31-0100L | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 珞璜收费站1# | 梅兰日兰 | 1GMJ09006 15KVA梅兰日兰Comet DX15 | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 珞璜收费站2# | 艾默生 | 21012007762166020004 16KVA艾默生UHA3R-0160L | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 环山坪隧道珞璜端 | 艾默生 | 2101201914219A010002 30KVA艾默生EXS 0030K | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 环山坪隧道支坪端 | 艾默生 | 2101201914219A010007 30KVA艾默生EXS 0030K | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 支坪收费站1# | 梅兰日兰 | 1GNJ07015 20KVA梅兰日兰Comet DX20 | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 支坪收费站2# | 艾默生 | 21012007762168010009 16KVA艾默生UHA3R-0160L | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 西彭收费站1# | 梅兰日兰 | 1GMI12005 15KVA梅兰日兰Comet DX15 | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 西彭收费站2# | 梅兰日兰 | 1GNI15003 20KVA梅兰日兰Comet DX20 | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 双福监控中心 | 梅兰日兰 | 9E2026T12387 40KVA施耐德E3S UPS40KH | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 双福南收费站1# | 梅兰日兰 | 1K1J20002 30KVA梅兰日兰Comet3000 3:1 | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 双福南收费站2# | 梅兰日兰 | 1GNI25021 20KVA梅兰日兰CometDX20 | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 大岚垭隧道忠兴端 | 梅兰日兰 | 1D0K16001 15KVA施耐德Galaxy3000 | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 大岚垭隧道珞璜端 | 梅兰日兰 | 1D0K16002 15KVA施耐德Galaxy3000 | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 百合收费站1# | 艾默生 | 21012007762117040019 16KVA艾默生UHA3R-0160L | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 百合收费站2# | 艾默生 | 21012007762115030021 16KVA艾默生UHA3R-0160L | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 百合收费站3# | 艾默生 | 2101200460212A020017 6KVA艾默生UHA1R-0060L | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 小湾收费站1# | 艾默生 | 21012016642183020010 20KVA艾默生ITA2 | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 小湾收费站2# | 艾默生 | 21012016642175030009 20KVA艾默生ITA2 | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 西彭北收费站1# | 艾默生 | 2101200776213602001F 16KVA艾默生UHA3R-0160L | 1 | 2 |  | 0
|  | 绕城路 | 西彭北收费站2# | 艾默生 | 110708-31460024 10KVA山特C10KS | 1 | 2 |  | 0
|  | 武合路 | 合阳收费站1# | 艾默生 | 21012015152155030022 10KVA艾默生UHA1R-0100L | 1 | 2 |  | 0
|  | 武合路 | 合阳收费站2# | 艾默生 | 2101200769213C060010 10KVA艾默生UHA1R-0100L | 1 | 2 |  | 0
|  | 武合路 | 合阳收费站3# | 艾默生 | 21012015152155040018 10KVA艾默生UHA1R-0100L | 1 | 2 |  | 0
|  | 武合路 | 云门收费站1# | 艾默生 | 21012007692139040053 10KVA艾默生UHA1R-0100L | 1 | 2 |  | 0
|  | 武合路 | 云门收费站2# | 艾默生 | 2101201515214C050009 10KVA艾默生UHA1R-0100L | 1 | 2 |  | 0
|  | 武合路 | 钱塘收费站1# | 艾默生 | 2101201515215504000B 10KVA艾默生UHA1R-0100L | 1 | 2 |  | 0
|  | 武合路 | 钱塘收费站2# | 艾默生 | 2101201515214C09001E 10KVA艾默生UHA1R-0100L | 1 | 2 |  | 0
|  | 武合路 | 省界虚拟站1门架 | 维谛 | 10KVA:ITA-10k00ALA102C00 | 1 | 2 |  | 0
|  | 武合路 | 省界虚拟站2门架 | 维谛 | 10KVA:ITA-10k00ALA102C00 | 1 | 2 |  | 0
|  | 江合路 | 塘河收费站1# | 科华 | 科华FR-UK3110 | 1 | 2 |  | 0
|  | 江合路 | 江津G93 1# | 维谛 | ITA2 | 1 | 2 |  | 0
|  | 江合路 | 江津G93 1#2# | 维谛 | ITA2 | 1 | 2 |  | 0
|  | 江合路 | 江合路省界出城1# | 维谛 | 10KVA:ITA-10k00ALA102C00 | 1 | 2 |  | 0
|  | 江合路 | 江合路省界出城2# | 维谛 | 10KVA:ITA-10k00ALA102C00 | 1 | 2 |  | 0
| 渝合公司 | 渝合路 | 东阳收费站1# | 艾默生 | 21012007762178010008 16KVA艾默生UHA3R-0160L | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝合路 | 东阳收费站2# | 艾默生 | 2101200776215602000A 16KVA艾默生UHA3R-0160L | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝合路 | 北碚隧道北碚端1# | 艾默生 | 21012012832168020010 40KVA艾默生LieberNX40KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝合路 | 北碚隧道北碚端2# | 艾默生 | 21012012832168030001 40KVA艾默生Liebert NX40KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝合路 | 北碚隧道重庆端1# | 艾默生 | 21012012832168020013 40KVA艾默生Liebert NX40KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝合路 | 北碚隧道重庆端2# | 艾默生 | 2101201283216802000F 40KVA艾默生Liebert NX40KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝合路 | 西山坪隧道北碚端1# | 艾默生 | 21012015152168040003 10KVA艾默生UHA1R-0100L | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝合路 | 西山坪隧道北碚端2# | 艾默生 | 21012012832168010001 40KVA艾默生Liebert NX40KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝合路 | 西山坪隧道合川端1# | 艾默生 | 21012012832168020014 40KVA艾默生Liebert NX40KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝合路 | 西山坪隧道合川端2# | 艾默生 | 21012015152167020015 10KVA艾默生UHA1R-0100L | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝合路 | 渝武监控中心1# | 艾默生 | 21012015152168040003 10KVA艾默生UHA1R-0100L | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝合路 | 渝武监控中心2# | 艾默生 | 21012012832168010001 40KVA艾默生Liebert NX40KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝合路 | G75北碚 | 艾默生 | 20KVA艾默生Liebert NXE 20 | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝合路 | G75北碚 | 艾默生 | 20KVA艾默生Liebert NXE 20 | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝合路 | 草街收费站1# | 艾默生 | 2101201515214503000E 10KVA艾默生UHA1R-0100L | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝合路 | 草街收费站2# | 艾默生 | 21012015152155040017 10KVA艾默生UHA1R-0100L | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝合路 | 盐井收费站1# | 艾默生 | 21012007762156020007 16KVA艾默生UHA3R-0160L | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝合路 | 盐井收费站2# | 艾默生 | 21012007762156020017 16KVA艾默生UHA3R-0160L | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝合路 | 合川B 收费站1# | 艾默生 | 2101201515214C010007 10KVA艾默生UHA1R-0100L | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝合路 | 合川B 收费站2# | 艾默生 | 21012015152154010018 10KVA艾默生UHA1R-0100L | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝合路 | 合川B 收费站3# | 艾默生 | 2101201515214C080010 10KVA艾默生UHA1R-0100L | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝合路 | 合川A 收费站1# | 艾默生 | 21012007812153040005 20KVA艾默生UHA3R-0200L | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝合路 | 合川A 收费站2# | 艾默生 | 21012007812153040003 20KVA艾默生UHA3R-0200L | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝合路 | 巨梁沱收费站1# | 维谛 | 21012016222184020006 ITA-10K00ALA102C00 | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝合路 | 巨梁沱收费站2# | 维谛 | 21012016222184020006 ITA-10K00ALA102C00 | 1 | 2 |  | 0
| 渝蓉公司 | 渝蓉路 | 围龙收费站机房 | 艾默生 | 20KV：ITA-20K00AL3A02C00 | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝蓉路 | 围龙收费站机房 | 艾默生 | 16KV：ITA-16K00AL3A02C00 | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝蓉路 | 省界虚拟站1门架 | 艾默生 | 10KVA:ITA-10k00ALA102C00 | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝蓉路 | 省界虚拟站2门架 | 艾默生 | 10KVA:ITA-10k00ALA102C00 | 1 | 2 |  | 0
| 铜永公司 | 铜永路 | 铜梁西收费站机房 | 艾默生 | UHA3R-0160L 16KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 铜永路 | 铜梁西收费站机房 | 艾默生 | UHA3R-0160L 16KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 铜永路 | 铜梁南收费站机房 | 艾默生 | UHA3R-0160L 16KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 铜永路 | 铜梁南收费站机房 | 艾默生 | UHA1R-0100L 10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 铜永路 | 雍溪收费站机房 | 艾默生 | UHA3R-0160L 16KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 铜永路 | 雍溪收费站机房 | 艾默生 | UHA1R-0100L 10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 铜永路 | 万古收费站机房 | 艾默生 | UHA3R-0160L 16KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 铜永路 | 万古收费站机房 | 艾默生 | UHA1R-0100L 10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 铜永路 | 拾万收费站机房 | 艾默生 | UHA3R-0160L 16KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 铜永路 | 拾万收费站机房 | 艾默生 | UHA1R-0100L 10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 铜永路 | 龙水湖收费站机房 | 艾默生 | UHA3R-0160L 16KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 铜永路 | 龙水湖收费站机房 | 艾默生 | UHA3R-0160L 16KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 铜永路 | 三教收费站机房 | 艾默生 | UHA3R-0160L | 1 | 2 |  | 0
|  | 铜永路 | 三教收费站机房 | 艾默生 | UHA1R-0100L | 1 | 2 |  | 0
|  | 铜永路 | 双石收费站机房 | 艾默生 | UHA3R-0160L | 1 | 2 |  | 0
|  | 铜永路 | 双石收费站机房 | 艾默生 | UHA3R-0160L | 1 | 2 |  | 0
|  | 铜永路 | 玉龙山隧道铜梁端 | 艾默生 | NX0060KTG16FN0200 | 1 | 2 |  | 0
|  | 铜永路 | 玉龙山隧道永川端 | 艾默生 | Liebert Nx60 | 1 | 2 |  | 0
|  | 铜永路 | 龙水湖监控中心机房 | 艾默生 | Liebert Nx40KVA | 1 | 2 |  | 0
| 渝邻公司 | 渝邻路 | 王家收费站1# | 艾默生 | 210120151522 B010001 10KVA 艾默生 UHA1R-0100L | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝邻路 | 王家收费站2# | 艾默生 | 2101201515216 C04002A 10KVA 艾默生 UHA1R-0100L | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝邻路 | 监控中心1# | 艾默生 | 21012007812148050004 20KVA 艾默生 UHA3R-0200L | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝邻路 | 监控中心2# | 艾默生 | 2101200781214806000E 20KVA 艾默生 UHA3R-0200L | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝邻路 | 监控中心3# | 艾默生 | 21012007812155010002 20KVA 艾默生 UHA3R-0200L | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝邻路 | 监控中心4# | 艾默生 | 21012007812155010004 20KVA 艾默生 UHA3R-0200L | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝邻路 | 渝北收费站1# | 艾默生 | 2101200781216C040018 20KVA 艾默生 UHA3R-0200L | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝邻路 | 渝北收费站2# | 艾默生 | 2101200781216C040014 20KVA 艾默生 UHA3R-0200L | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝邻路 | 高嘴收费站1# | 艾默生 | 2101201515216C030024 10KVA 艾默生 UHA1R-0100L | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝邻路 | 高嘴收费站2# | 艾默生 | 2101201515216C030042 10KVA 艾默生 UHA1R-0100L | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝邻路 | 草坪收费站1# | 艾默生 | 2101201515216C030020 10KVA 艾默生 UHA1R-0100L | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝邻路 | 草坪收费站2# | 艾默生 | 2101201515216C030025 10KVA 艾默生 UHA1R-0100L | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝邻路 | 大湾收费站岗亭 | 艾默生 | 2101201512217103001B 6KVA 艾默生 UHA3R-0160L | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝邻路 | 大湾收费站 | 艾默生 | 2101201512217103001B 6KVA 艾默生 UHA3R-0160L | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝邻路 | 草坝场1# | 艾默生 | 2101200776216304002E 16KVA 艾默生 UHA3R-0160L | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝邻路 | 草坝场2# | 艾默生 | 2101200776216501000B 16KVA 艾默生 UHA3R-0160L | 1 | 2 |  | 0
|  | 渝邻路 | 草坝场3# | 艾默生 | 2101201515216602002E 10KVA 艾默生 UHA1R-0100L | 1 | 2 |  | 0
| 成渝路 | 成渝路 | 丁家收费站2# | 维谛 | ITA2 6KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 成渝路 | 走马2#、大安收费站1#、邮亭1# | 维谛 | UH11-0100L | 3 | 2 |  | 0
|  | 成渝路 | 永川收费站1#、永川收费站2# | 维谛 | UH31-0150L | 2 | 2 |  | 0
|  | 成渝路 | 走马1#、璧山南近端2#、璧山南远端2#、璧山南远端1#、丁家1#、大安收费站2#、邮亭2#、荣昌收费站 1#、金马1#、金马2#、荣昌东收费站2# | 维谛 | UHA1R-0100L | 10 | 2 |  | 0
|  | 成渝路 | 璧山南近端1#、荣昌收费站2#、荣昌东收费站1#、荣隆收费站1# | 维谛 | ITA2 10KVA | 4 | 2 |  | 0
|  | 成渝路 | 成渝监控中心、渝荣收费站1#、渝荣收费站2# | 维谛 | UHA3R-0160L | 3 | 2 |  | 0
|  | 成渝路 | 二郎机房1#、二郎机房2#、大安收费站3# | 维谛 | UHA3R-0200L | 3 | 2 |  | 0
|  | 成渝路 | G93高新收费站 1#、2#、3# | 维谛 | UL33-0200L | 3 | 2 |  | 0
|  | 成渝路 | 所有收费站UPS后端用 | 维谛 | LTS | 26 | 2 |  | 0
|  | 成渝路 | 缙云山隧道西口2#、缙云山隧道东口2#、中梁山隧道东口2#、中梁山隧道西口2# | 维谛 | UL33-0200L隧道 | 4 | 2 |  | 0
|  | 成渝路 | 缙云山隧道西口1#、缙云山隧道东口1#、中梁山隧道东口1#、中梁山隧道西口1# | 维谛 | UL33-0600L隧道 | 4 | 2 |  | 0
| 中心小计 |  |  |  |  | 217 |  |  | 0

## 东南
序号 | 营运公司 | 路段 | 名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 数量 | 维护次数 | 报价（含税） |  | 备注
[9 empty] | 维护单价 （元/次） | 1年维护小计
1 | 东南公司 | 彭黔路 | 黔江服务区 | 艾默生 | UHA1R-0030L | 3KVA | 1 | 2 |  | 0
2 | 东南公司 | 洪酉路 | 板溪服务区 | 艾默生 | UH3L-0100L | 10KV | 1 | 2 |  | 0
3 | 东南公司 | 洪酉路 | 葡萄山隧道重庆端 | 艾默生 |  | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
4 | 东南公司 | 洪酉路 | 葡萄山隧道地下风机房 | 艾默生 |  | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
5 | 东南公司 | 洪酉路 | 葡萄山隧道湖南端 | 艾默生 |  | 40KVA | 1 | 2 |  | 0
6 | 东南公司 | 洪酉路 | 青岗、龙门隧道 | 艾默生 |  | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
7 | 东南公司 | 洪酉路 | 秀山隧道重庆端 | 艾默生 |  | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
8 | 东南公司 | 洪酉路 | 秀山隧道湖南端 | 艾默生 |  | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
9 | 东南公司 | 洪酉路 | 老虎山隧道重庆端 | 艾默生 |  | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
10 | 东南公司 | 洪酉路 | 老虎山隧道湖南端 | 艾默生 |  | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
11 | 东南公司 | 洪酉路 | 龙潭收费站 | 艾默生 |  | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
12 | 东南公司 | 洪酉路 | 龙潭收费站 | 艾默生 |  | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
13 | 东南公司 | 洪酉路 | 玉屏收费站 | 艾默生 |  | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
14 | 东南公司 | 洪酉路 | 玉屏收费站 | 艾默生 |  | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
15 | 东南公司 | 洪酉路 | 秀山收费站 | 艾默生 |  | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
16 | 东南公司 | 洪酉路 | 秀山收费站 | 艾默生 |  | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
17 | 东南公司 | 洪酉路 | 秀山监控中心 | 艾默生 |  | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
18 | 东南公司 | 洪酉路 | 雅江收费站 | 艾默生 |  | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
19 | 东南公司 | 洪酉路 | 雅江收费站 | 艾默生 |  | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
20 | 东南公司 | 洪酉路 | 边城收费站 | 艾默生 |  | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
21 | 东南公司 | 洪酉路 | 边城收费站 | 艾默生 |  | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
22 | 东南公司 | 洪酉路 | 酉阳收费站 | 艾默生 | UH3L-0100L | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
23 | 东南公司 | 洪酉路 | 酉阳收费站 | 艾默生 | UH3L-0100L | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
24 | 东南公司 | 洪酉路 | 板溪收费站 | 艾默生 | UH3L-0100L | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
25 | 东南公司 | 洪酉路 | 板溪收费站 | 艾默生 | UH3L-0100L | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
26 | 东南公司 | 黔恩路 | 仰头山隧道重庆端 | 科华 | FR-UK3320 | 20Kv | 1 | 2 |  | 0
27 | 东南公司 | 黔恩路 | 仰头山隧道中间 | 科华 | FR-UK3330 | 30KV | 1 | 2 |  | 0
28 | 东南公司 | 黔恩路 | 仰头山隧道恩施端 | 科华 | FR-UK3320 | 20Kv | 1 | 2 |  | 0
29 | 东南公司 | 黔恩路 | 瓦窑沟隧道配电房 | 科华 | FR-UK3330 | 30KV | 1 | 2 |  | 0
30 | 东南公司 | 黔恩路 | G5515主线站配电房 | 科华 | FR-UK3115 | 15KV | 2 | 2 |  | 0
31 | 东南公司 | 黔恩路 | 黔江北收费站配电房 | 科华 | FR-UK3110 | 10KV | 2 | 2 |  | 0
| 中心小计 | [5 empty] | 33 |  |  | 0

## 南方
公司 | 路段 | 名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 数量 | 维护次数 | 报价（含税） |  | 备注
[8 empty] | 维护单价 （元/次） | 1年维护小计
南方公司 | 綦万路 | 通惠收费站 | 科华 | FR-UK3330 | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  |  | 科华 | FR-UK3330 | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 万盛收费站 | 科华 | FR-UK3115 | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 永城隧道 | 科华 | FR-UK3340 | 40KVA | 1 | 2 |  | 0
| 水武路 | 白云隧道配电房重庆端 | 维谛 | UL33-0400L | 40KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 白云隧道洞内 2 号配电 房 | 维谛 | IDT 0030KTH160N0 1000 | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 白云隧道洞内 3 号配电 房 | 维谛 | IDT 0020KTH240N0 1000 | 20KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 白云隧道配电房长沙端 | 维谛 | IDT 0030KTH160N0 1000 | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 长坝隧道箱变重庆端 | 科华 | YTG1110 | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 白马收费站 1 号（监控 室） | 科华 | YTG1110 | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 白马收费站 2 号（监控 室） | 科华 | FR-UK3115 | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 白马隧道配电房重庆端 | 维谛 | UL33-0400L | 35KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 羊角隧道配电房重庆端 | 维谛 | UL33-0600L | 60KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 羊角隧道配电房洞内 2 号 | 维谛 | UL33-0400L | 35KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 羊角隧道配电房长沙端 | 维谛 | UL33-0600L | 60KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 大湾隧道配电房长沙端 | 维谛 | IDT 0020KTH160N0 1000 | 20KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 武隆隧道长沙端 | 维谛 | UL33-0400L | 40KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 黄草岭隧道长沙端 | 维谛 | industrys30 | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 黄草岭隧道重庆端 | 维谛 | industrys20 | 20KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 武隆隧道洞内2# | 维谛 | UL33-0400L | 40KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 武隆收费站 | 科华 | FR-UK3320 | 20KVA | 1 | 2 |  | 0
| 武黄路 | 银盘隧道长沙端 | 维谛 | IDK 0030kTH160N01000 | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 银盘隧道长沙端 | 维谛 | IDK 0030kTH160N01000 | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
| 水界路 | G65 收费站 1 号 | 科华 | 科华FR-UK3320T | 20KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | G65 收费站 2 号 | 科华 | 科华FR-UK3330-GES | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 大观收费站监控室 | 雷诺士 | 3W3G20KL | 20KVA | 0 | 2 |  | 0
|  | 太平隧道重庆端1# | 维谛 | UL33-0600L | 60KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 太平隧道重庆端2# | 维谛 | UL33-0600L | 60KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 炉场坡隧道 | 维谛 | S30KVA 3*3 | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 石龙收费站 1 号 | 维谛 | UHA1R-0050L | 5KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 石龙收费站 2 号 | 维谛 | UHA1R-0100L | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
| 渝黔主 线 | G75 收费站 1 号 | 科华 | FR-UK3320T | 20KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | G75 收费站 2 号 | 科华 | FR-UK3330T | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
| 南涪路 | 李渡监控中心 | 艾默生 |  | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 李渡收费站 | 艾默生 |  | 16KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 李渡收费站 | 艾默生 |  | 16KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 龙桥收费站 | 艾默生 |  | 16KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 龙桥收费站 | 艾默生 |  | 16KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 马武收费站 | 艾默生 |  | 16KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 马武收费站 | 艾默生 |  | 16KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 鸭江收费站 | 艾默生 |  | 16KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 鸭江收费站 | 艾默生 |  | 16KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 平桥收费站 | 艾默生 |  | 16KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 平桥收费站 | 艾默生 |  | 16KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 马武隧道涪陵端 | 艾默生 |  | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 马武隧道南川端 | 艾默生 |  | 16KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 鸭江隧道涪陵端 | 艾默生 |  | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 分水岭隧道涪陵端 | 艾默生 |  | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 分水岭隧道南川端 | 艾默生 |  | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
江綦公司 | 江綦路 | 西湖收费站 | 艾默生 | UHA3R-0160L | 16KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 西湖收费站 | 艾默生 | UHA3R-0160L | 16KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 贾嗣收费站 | 艾默生 | UHA3R-0160L | 16KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 贾嗣收费站 | 艾默生 | UHA3R-0160L | 16KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 夏坝收费站 | 艾默生 | UHA3R-0160L | 16KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 夏坝收费站 | 艾默生 | UHA3R-0160L | 16KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 永新服务区 | 山特 | 山特 C10K | 10KVA | 0 | 2 |  | 0
|  | 北渡收费站 | 艾默生 | UHA3R-0160L | 16KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 北渡收费站 | 艾默生 | UHA3R-0160L | 16KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 綦江南收费站 | 艾默生 | UHA3R-0160L | 16KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 綦江南收费站 | 艾默生 | UHA3R-0160L | 16KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 金泉隧道江津端 | 艾默生 | Industry s | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 贾嗣隧道 | 维谛 | ITA-20KOOAL | 20KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 南山1号隧道江津端 | 维谛 | ITA-20KOOAL | 20KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 南山2号隧道江津端 | 维谛 | ITA-20KOOAL | 20KVA | 1 | 2 |  | 0
|  | 南山2号隧道綦江端 | 艾默生 | ITA-20KOOAL | 20KVA | 1 | 2 |  | 0
中心小计 | [5 empty] | 63 |  |  | 0

## 渝东
序号 | 营运公司 | 路段 | 营运公司 | 路段 | 变电所名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 数量 | 维护次数 | 报价（含税） |  | 备注
[11 empty] | 维护单价 （元/次） | 1年维护小计
1 | XX公司 | XX路 | 渝东公司 | 长万路 | 合兴收费站1# | 维谛 | ITA | 16KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 云龙收费站2# | 维谛 | ITA | 6KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 亭子垭隧道万州端 | 维谛 | ITA | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 孙家收费站2# | 维谛 | ITA | 6KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 分水收费站1# | 维谛 | ITA | 16KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 分水监控中心 | 维谛 | EXS | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 三正隧道箱变 | 科华 | YTG1103L | 3KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 万州收费站1# | 维谛 | ITA | 16KVA | 1 | 2 |  | 0
|  |  | 渝广梁忠 | 梁忠路 | 袁驿收费站1# | 科华 | FR-UK3115 | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 袁驿收费站2# | 科华 | FR-UK3115 | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 礼让隧道大竹端1# | 科华 | FR-UK3330 | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 礼让隧道大竹端2# | 科华 | FR-UK3340 | 40KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 礼让隧道横洞 | 恩亿梯 | NT-D-31 | 31KVA | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 礼让隧道忠县端1# | 科华 | FR-UK3330 | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
| 渝广梁忠 | 梁忠璐 |  |  | 礼让服务区 | 科华 | FR-UK3315 | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 梁平西收费站1# | 科华 | FR-UK3115 | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 梁平西收费站2# | 科华 | FR-UK3115 | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 梁平西监控中心 | 科华 | FR-UK3320 | 20KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 南华山隧道梁平端 | 科华 | FR-UK3320 | 20KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 南华山隧道忠县端1# | 科华 | FR-UK3320 | 20KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 南华山隧道忠县端2# | 科华 | FR-UK3340 | 40KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 铁门收费站1# | 科华 | FR-UK3115 | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 铁门收费站2# | 科华 | FR-UK3115 | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 金鸡收费站1# | 科华 | FR-UK3115 | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 金鸡收费站2# | 科华 | FR-UK3115 | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 马灌收费站1# | 科华 | FR-UK3115 | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 马灌收费站2# | 科华 | FR-UK3115 | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 拔山收费站1# | 科华 | FR-UK3115 | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 拔山收费站2# | 科华 | FR-UK3115 | 15KVA | 1 | 2 |  | 0
|  |  | 渝东公司 | 石忠路 | 银山隧道忠县端出口1号 | 维谛 | EXS | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 银山隧道忠县端出口2号 | 施耐德（APC） | Galaxy3000（备机C10KS） | 20KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 银山隧道石柱端入口1号 | 科华 | FR-UK3320-GES | 20KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 银山隧道石柱端入口2号 | 维谛 | EXS | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 望天堡隧道忠县端出口 | 维谛（原爱默生） | UH11-0100L | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 望天堡隧道忠县端出口 | 雷偌仕 | 3B3 30K-T | 30KVA | 0 | 0 |  | 0
| 渝东公司 | 石忠路 |  |  | 望天堡隧道石柱端入口 | 施耐德（APC） | Galaxy3000 | 20KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 普乐收费站B 1号 | 科华 | FR-UK1110 | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 普乐收费站B 2号 | 科华 | FR-UK1110 | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 康定山隧道忠县端出口 | 维谛 | ITA2 | 20KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 磨子收费站1号 | 科华 | FR-UK1110 | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 磨子收费站2号 | 科华 | FR-UK1110 | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 方斗山5号洞 | 施耐德（APC） | GalaxyPW | 40KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 方斗山5号洞 | 雷偌仕 | SD3B3 | 40KVA | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 方斗山4号 | 施耐德（APC） | GalaxyPW | 40KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 方斗山4号 | 雷偌仕 | SD3B3 | 40KVA | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 方斗山3号 | 科华 | FR-UK1110 | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 方斗山2号 | 施耐德（APC） | GalaxyPW | 40KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 方斗山1号 | 雷偌仕 | SD3B3 | 40KVA | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 方斗山1号 | 施耐德（APC） | GalaxyPW | 40KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 方斗山1号 | 雷偌仕 | SD3B3 | 40KVA | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 吕家梁1号 | 施耐德（APC） | GalaxyPW | 40KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 吕家梁风机房 | 雷偌仕 | SD3B3 | 20KVA | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 吕家梁2号 | 施耐德（APC） | GalaxyPW | 40KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 吕家梁2号 | 雷偌仕 | SD3B3 | 40KVA | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 吕家梁3号 | 施耐德（APC） | GalaxyPW | 40KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 吕家梁4号 | 施耐德（APC） | GalaxyPW | 40KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 吕家梁4号 | 雷偌仕 | SD3B3 | 40KVA | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 沙子收费站1号 | 科华 | FR-UK1110 | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 沙子收费站2号 | 科华 | FR-UK1110 | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 竹林坪隧道 | 施耐德（APC） | Galaxy3000 | 30KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 河源收费站1号 | 科华 | FR-UK1110 | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 河源收费站2号 | 科华 | FR-UK1110 | 10KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 冷水主线1号 | 梅兰日兰 | PulsarDX20 | 20KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 冷水主线2号 | 科华 | FR-UK3320-GES | 20KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 冷水服务区利川方 | 维谛（原爱默生） | UHA1R-0030L | 3KVA | 1 | 2 |  | 0
[5 empty] | 冷水服务区石柱方 | 维谛（原爱默生） | UHA1R-0030L | 3KVA | 1 | 2 |  | 0
| 合计 |  | 中心小计 | [5 empty] | 57 |  |  | 0