## 工程量清单
2026年重庆高速公路水消防维护项目
序号 | 类型 | 名称 | 单位 | 数量 |  |  | 各类设备维护次数 | 限价 |  |  |  | 报价（一标段） |  | 报价（二标段） |  | 备注
|  |  |  | 一标段 | 二标段 | 合计 |  | 各类设备单次维护金额（元） | 一标段 合计 | 二标段 合计 | 合计 （元） | 单价（元） | 合价（元） | 单价（元） | 合价（元）
1 | 消防支管及阀门 | 消防支管 | 根 | 7913 | 9402 | 17315 | 4 | 4.85 | 153512.2 | 182398.8 | 335911
2 |  | 管道阀门 | 套 | 4058 | 4463 | 8521 | 4 | 4.85 | 78725.2 | 86582.2 | 165307.4
3 | 消防箱及箱内主要设备 | 水成膜系统 | 套 | 7688 | 8297 | 15985 | 4 | 3.96 | 121777.92 | 131424.48 | 253202.4
4 |  | 消防箱体 | 套 | 8404 | 10103 | 18507 | 4 | 4.69 | 157659.04 | 189532.28 | 347191.32
5 |  | 消防水枪 | 套 | 14793 | 17510 | 32303 | 4 | 2.25 | 133137 | 157590 | 290727
6 |  | 消防栓 | 套 | 7917 | 9770 | 17687 | 4 | 4.19 | 132688.92 | 163745.2 | 296434.12
7 |  | 压力表 | 套 | 7418 | 9211 | 16629 | 4 | 2.63 | 78037.36 | 96899.72 | 174937.08
8 |  | 消防水带 | 根 | 15484 | 17174 | 32658 | 4 | 2.63 | 162891.68 | 180670.48 | 343562.16
9 | 水泵及液位系统 | 水位检测仪 | 套 | 58 | 145 | 203 | 4 | 82.52 | 19144.64 | 47861.6 | 67006.24
10 |  | 水泵控制箱 | 套 | 83 | 149 | 232 | 4 | 180 | 59760 | 107280 | 167040
11 |  | 水泵 | 套 | 148 | 224 | 372 | 4 | 272.45 | 161290.4 | 244115.2 | 405405.6
12 | 光电标志 | 逃生标志 | 套 | 13440 | 15744 | 29184 | 4 | 4.56 | 245145.6 | 287170.56 | 532316.16
13 |  | 消防指示标志 | 套 | 9071 | 8982 | 18053 | 4 | 4.56 | 165455.04 | 163831.68 | 329286.72
14 |  | 车行人行车道指示标志 | 套 | 1581 | 1420 | 3001 | 4 | 4.56 | 28837.44 | 25900.8 | 54738.24
15 |  | 紧急停车港指示标志 | 套 | 395 | 499 | 894 | 4 | 4.56 | 7204.8 | 9101.76 | 16306.56
16 |  | 紧急电话标志 | 套 | 2097 | 2355 | 4452 | 4 | 4.56 | 38249.28 | 42955.2 | 81204.48
| 室外消火栓 | 水泵接合器 | 套 | 0 | 368 | 368 | 4 | 44.5 | 0 | 65504 | 65504
小计（元） |  |  |  | 100548 | 115448 |  | 64 |  | 1743516.52 | 2182563.96 | 3926080.48
17 | 交通组织费 | [14 empty] | 据实计量
18 | 安全生产费 | [7 empty] | 34870.3304 | 43651.2792 | 78521.6096 |  |  |  |  | 据实计量
合计（元） | [6 empty] | 64 |  |  |  | 3926080.48