## 汇总表
2026年运维分公司普通空调维护采购报价汇总表
项目名称 | 报价 | 备注
2026年运维分公司普通空调维护故障维修人工价格表
2026年运维分公司普通空调维护设备备件价格表
2026年运维分公司普通空调专项维护价格表
总计：

## 附表12026年运维分公司普通空调维护故障维修人工价格表
附表1:2026年运维分公司普通空调维护故障维修人工价格表
维修项目 |  | 简修(次数) | 单价（元/台） | 小计（元） | 小修(次数） | 单价（元/台） | 小计（元） | 中修(次数） | 单价（元/台） | 小计（元） | 大修(次数） | 单价（元/台） | 小计（元） | 移机(次数） | 单价（元/台） | 小计（元） | 报价总计： | 备注
机型
整体式 | 窗机、移动空调 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
分体壁挂式 | Q≤5100W | 20 |  |  | 93 |  |  | 274 |  |  | 69 |  |  | 39
| Q>5100W | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
分体落地式 | Q≤5100W | 1 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 7 |  |  | 1
| 5100W<Q≤11000W | 4 |  |  | 65 |  |  | 171 |  |  | 54 |  |  | 4
| Q>11000W | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 1
分体嵌入式 | Q≤8100W | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Q>8100W | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
合计： |  | 30 |  |  | 173 |  |  | 468 |  |  | 135 |  |  | 49 |  |  | 0

## 附表22026年运维分公司普通空调维护设备备件价格表
附表2：2026年运维分公司普通空调维护设备备件价格表
1、超出随机配管长度的加长管费用清单
单位（瓦） | Q≤2800 | 3000≤ Q≤5200 | 6000≤ Q≤8000 | 10000≤ Q≤16000 | Q ≥20000 | 总计：
管径（毫米） | 液管:￠6 | 液管:￠6 | 液管:￠6 | 液管:￠9 | 液管:￠12
| 气管:￠9 | 气管:￠12 | 气管:￠16 | 气管:￠19 | 气管:￠19
数量（米） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
单价(元/米)
合计： | [5 empty] | 0
2、空调部分配件价格表
序号 | 配件名称 | 型号规格 | 单位 | 次数 | 单价 | 合计
1 | 压缩机 | 1HP | 台 | 1
2 | 压缩机 | 1.5HP | 台 | 33
3 | 压缩机 | 2HP | 台 | 2
4 | 压缩机 | 3HP | 台 | 41
5 | 压缩机 | 5HP | 台 | 1
6 | 外风机电机 | KFR-26W | 台 | 1
7 | 外风机电机 | KFR-35W | 台 | 48
8 | 外风机电机 | KFR-50W | 台 | 2
9 | 外风机电机 | KFR-72W | 台 | 26
10 | 外风机电机 | KFR-120W | 台 | 1
11 | 四通阀 | 1HP | 只 | 9
12 | 四通阀 | 2HP | 只 | 7
13 | 四通阀 | 3HP | 只 | 5
14 | 四通阀 | 5HP | 只 | 1
15 | 截止阀 | φ6 | 只 | 11
16 | 截止阀 | φ10 | 只 | 7
17 | 截止阀 | φ12 | 只 | 11
18 | 截止阀 | φ16 | 只 | 4
19 | 截止阀 | φ19 | 只 | 1
20 | 电容 | 2µF | 只 | 2
21 | 电容 | 3.5µF | 只 | 49
22 | 电容 | 4.5µF | 只 | 19
23 | 电容 | 25µF | 只 | 1
24 | 电容 | 35µF | 只 | 89
25 | 电容 | 50µF | 只 | 13
26 | 电容 | 65µF | 只 | 108
27 | 压机控制继电器 | KFR-50W | 只 | 2
28 | 压机控制继电器 | KFR-72W | 只 | 101
29 | 压机控制继电器 | KFR-120W | 只 | 1
30 | 室内主控板 | 壁挂机 | 套 | 85
31 | 室内主控板 | 柜机 | 套 | 72
32 | 显示控制板 | 柜机 | 套 | 60
33 | 内风机电机 | KFR-26G | 台 | 1
34 | 内风机电机 | KFR-35G | 台 | 54
35 | 内风机电机 | KFR-50L | 台 | 2
36 | 内风机电机 | KFR-72L | 台 | 15
37 | 内风机电机 | KFR-120L | 台 | 1
38 | 变压器 | 通用型 | 只 | 54
39 | 单向阀 | KFR-26、35W | 只 | 3
40 | 单向阀 | KFR-50W | 只 | 1
41 | 单向阀 | KFR-72W | 只 | 2
42 | 单向阀 | KFR-120W | 只 | 1
43 | 过滤器 | KFR-26、35W | 只 | 8
44 | 过滤器 | KFR-50W | 只 | 1
45 | 过滤器 | KFR-72W | 只 | 1
46 | 过滤器 | KFR-120W | 只 | 1
47 | 毛细管组 | KFR-26、35W | 套 | 15
48 | 毛细管组 | KFR-50W | 套 | 1
49 | 毛细管组 | KFR-72W | 套 | 4
50 | 毛细管组 | KFR-120W | 套 | 1
51 | 相序保护器 | KFR-72、120W | 只 | 5
52 | 过流保护器 | KFR-72、120W | 只 | 7
53 | 温度传感器 | 通用性 | 条 | 62
54 | 高压压力控制器 | KFR-72、120W | 只 | 1
55 | 低压压力控制器 | KFR-72、120W | 只 | 1
56 | 外机支架 | 分体机、柜机 | 套 | 4
57 | 补加冷煤（材料） | Q≤5100W（2P以内） | 项 | 193
58 | 补加冷煤（材料） | 5100W＜Q≤11000W（2P至4P） | 项 | 100
59 | 补加冷煤（材料） | Q＞11000W（4P以上） | 项 | 10
60 | 总计：

## 附表32026年运维分公司普通空调专项维护价格表
附表3：2026年运维分公司普通空调专项维护价格表
序号 | 营运公司 | 路段 | 位置 | 品牌 | 机型 | 规格 | 数量 | 专项维护单价(1次) | 合计： | 备注
1 | 东北公司 | 云奉路 | 红狮坝奉节端 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 2
2 |  |  |  | 格力 | 柜机 | 3P | 1
3 |  |  | 土地垭云阳端 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
4 |  |  |  | 格力 | 柜机 | 3P | 1
5 |  |  | 土地垭奉节端 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 2
6 |  |  |  | 格力 | 柜机 | 3P | 2
7 |  |  | 庙垭口奉节端 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 2
8 |  |  |  | 格力 | 柜机 | 3P | 1
9 |  |  | 金桥2#云阳端 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
10 |  |  |  | 格力 | 柜机 | 3P | 1
11 |  |  | 金桥2#奉节端 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
12 |  |  |  | 格力 | 柜机 | 3P | 1
13 |  |  | 分界梁云阳端 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
14 |  |  |  | 格力 | 柜机 | 3P | 1
15 |  |  | 分界梁奉节端 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
16 |  |  | 凤凰梁奉节端 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
17 |  |  |  | 格力 | 柜机 | 3P | 1
18 |  |  | 凤凰梁巫山端 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
19 |  |  |  | 格力 | 柜机 | 3P | 1
20 |  |  | 财神梁奉节端 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
21 |  |  |  | 格力 | 柜机 | 3P | 1
22 |  |  | 财神梁巫山端 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
23 |  |  |  | 格力 | 柜机 | 3P | 1
24 |  |  | 大垭合巫山端 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 2
25 |  |  |  | 格力 | 柜机 | 3P | 2
26 |  |  | 红狮站UPS房 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
27 |  |  | 红狮站站监控 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
28 |  |  | 红狮站车道 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 3
29 |  |  | 奉节监控UPS房 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
30 |  |  |  | 格力 | 柜机 | 3P | 1
31 |  |  | 奉节站设备间 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
32 |  |  | 奉节监控中心 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
33 |  |  | 奉节站站监控 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
34 |  |  | 奉节站车道 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 6
35 |  |  | 夔门站UPS房 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
36 |  |  | 夔门站站监控 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
37 |  |  | 夔门站车道 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 4
38 |  |  | 红狮至奉节门架亭内 | 格力 | 挂机 | 1P | 1
39 |  |  | 奉节至红狮门架亭内 | 格力 | 挂机 | 1P | 1
40 |  |  | 奉节至夔门门架亭内 | 格力 | 挂机 | 1P | 1
41 |  |  | 草堂至夔门门架亭内 | 格力 | 挂机 | 1P | 1
42 |  |  | 大垭合奉节端 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
43 |  |  | 山黄包巫山端 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
44 |  |  | 张家包云阳端 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
45 |  |  | 侨梨湾云阳端 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
46 |  |  | 向家奉节端 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
47 |  |  | 庙垭口云阳端 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
48 |  |  | 锁口岩云阳端 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
49 |  |  | 七丘奉节端 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
50 |  |  | 红狮坝云阳端 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
51 |  |  | 枣树垭奉节端 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
52 |  |  | 服务区 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 2
53 | 东北公司 | 万云路 | 天城收费站 | 格力 | 挂机 | 2P | 15
54 |  |  | 天城收费站 | 格力 | 柜机 | 3P | 5
55 |  |  | 天城收费站 | 格力 | 柜机 | 5P | 1
56 |  |  | 高粱收费站 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 6
57 |  |  | 高粱收费站 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
58 |  |  | 高粱收费站 | 格力 | 柜机 | 5P | 1
59 |  |  | 小周收费站 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 3
60 |  |  | 小周收费站 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
61 |  |  | 小周收费站 | 格力 | 柜机 | 5P | 1
62 |  |  | 云阳收费站 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 8
63 |  |  | 云阳收费站 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
64 |  |  | 云阳收费站 | 格力 | 柜机 | 5P | 1
65 |  |  | 云阳东收费站 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 4
66 |  |  | 云阳东收费站 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
67 |  |  | 云阳东收费站 | 格力 | 柜机 | 5P | 1
68 |  |  | 庙梁隧道万州端 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
69 |  |  | 庙梁隧道云阳端 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
70 |  |  | 张家山隧道万州端 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
71 |  |  | 张家山隧道云阳端 | 格力 | 挂机 | 2P | 1
72 |  |  | 莲花隧道配电室 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
73 |  |  | 红湾隧道配电室 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
74 |  |  | 观音庙隧道万州端 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
75 |  |  | 观音庙隧道云阳端 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
76 |  |  | 人和隧道万州端 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
77 |  |  | 人和隧道云阳端 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
78 |  |  | 学堂湾隧道云阳端 | 格力 | 挂机 | 2P | 1
79 |  |  | 学堂湾隧道奉节端 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
80 |  |  | 学堂湾隧道奉节端 | 格力 | 挂机 | 2P | 1
81 |  |  | 青蝴山隧道奉节端 | 格力 | 挂机 | 2P | 1
82 |  |  | 曾家垭隧道云阳端 | 格力 | 挂机 | 2P | 1
83 |  |  | 栖霞隧道云阳端 | 格力 | 挂机 | 2P | 1
84 |  |  | 栖霞隧道奉节端 | 格力 | 挂机 | 2P | 1
85 |  |  | 栖霞隧道奉节端 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
86 |  |  | 雷家梁隧道奉节端 | 格力 | 挂机 | 2P | 1
87 |  |  | 万开云监控中心 | 格力 | 柜机 | 3P | 3
88 |  |  | 万开云监控中心 | 格力 | 柜机 | 5P | 1
89 |  |  | 区域监控中心 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
90 |  |  | 区域监控中心 | 格力 | 柜机 | 5P | 2
91 |  |  | 青杠坝互通-高粱站 | 格力 | 挂机 | 2P | 1
92 |  |  | 高粱站-天城站 | 格力 | 挂机 | 2P | 1
93 |  |  | 高粱站-天城站 | 格力 | 挂机 | 2P | 1
94 |  |  | 天城站-马鞍石互通 | 格力 | 挂机 | 2P | 1
95 |  |  | 马鞍石互通-古家坝互通 | 格力 | 挂机 | 2P | 1
96 |  |  | 古家坝互通-小周站 | 格力 | 挂机 | 2P | 1
97 |  |  | 小周站-张家山隧道 | 格力 | 挂机 | 2P | 1
98 |  |  | 云阳站-曾家垭隧道 | 格力 | 挂机 | 2P | 1
99 | 渝东公司 | 万开路 | 开州收费站 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 14
100 |  |  | 开州收费站 | 格力 | 柜机 | 3P | 5
101 |  |  | 开州收费站 | 松下 | 柜机 | 3P | 1
102 |  |  | 开州收费站 | 海尔 | 柜机 | 3P | 1
103 |  |  | 开州收费站 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
104 |  |  | 赵家收费站 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
105 |  |  | 赵家收费站 | 海尔 | 柜机 | 3P | 2
106 |  |  | 赵家收费站 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 9
107 |  |  | 赵家收费站 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
108 |  |  | 民国场收费站 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
109 |  |  | 民国场收费站 | 海尔 | 柜机 | 3P | 2
110 |  |  | 民国场收费站 | 海尔 | 挂机 | 1.5P | 3
111 |  |  | 民国场收费站 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 2
112 |  |  | 民国场收费站 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
113 |  |  | 古家坝设备间 | 海尔 | 挂机 | 1.5P | 1
114 |  |  | 铁峰山2号隧道 | 格力 | 柜机 | 3P | 4
115 |  |  | 铁峰山2号隧道 | 长虹 | 挂机 | 1.5P | 2
116 |  |  | 铁峰山1号隧道 | 格力 | 柜机 | 3P | 4
117 |  |  | 铁峰山1号隧道 | 长虹 | 挂机 | 1.5P | 2
118 |  |  | 南山隧道 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
119 |  |  | 南山隧道 | 松下 | 柜机 | 3P | 2
120 |  |  | 南山隧道 | 长虹 | 挂机 | 1.5P | 2
121 |  |  | 路段门架设备亭 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 3
122 | 万利万达 | 开开路 | 竹溪收费站 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
123 |  |  | 竹溪收费站 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 10
124 |  |  | 临江收费站 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
125 |  |  | 临江收费站 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 5
126 |  |  | 南雅收费站 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
127 |  |  | 南雅收费站 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 5
128 |  |  | 南雅收费站 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
129 |  |  | 花果山隧道 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
130 |  |  | 段家梁隧道 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
131 |  |  | 双峰山隧道 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
132 |  |  | 猴子岩隧道 | 格兰仕 | 挂机 | 1.5P | 2
133 |  |  | 路段门架设备亭 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 7
134 | 万利万达 | 万利路 | 熊家收费站 | 格力 | 挂机 | 1P | 8
135 |  |  | 熊家收费站 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
136 |  |  | 江南收费站 | 格力 | 挂机 | 1P | 6
137 |  |  | 江南收费站 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
138 |  |  | 五桥收费站 | 格力 | 挂机 | 1P | 13
139 |  |  | 五桥收费站 | 格力 | 柜机 | 3P | 4
140 |  |  | 长滩收费站 | 格力 | 挂机 | 1P | 6
141 |  |  | 长滩收费站 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
142 |  |  | 龙驹收费站 | 格力 | 挂机 | 1P | 6
143 |  |  | 龙驹收费站 | 格力 | 柜机 | 3P | 3
144 |  |  | 门架亭 | 格力 | 挂机 | 1P | 10
145 |  |  | 象鼻梁隧道 | 格力 | 柜机 | 2P | 4
146 |  |  | 瓦店子隧道 | 格力 | 柜机 | 2P | 4
147 |  |  | 青山隧道 | 格力 | 柜机 | 2P | 2
148 |  |  | 长滩隧道 | 格力 | 柜机 | 2P | 2
149 |  |  | 赵家坡隧道 | 格力 | 柜机 | 2P | 2
150 |  |  | 长安寨隧道 | 格力 | 柜机 | 2P | 2
151 |  |  | 赶场隧道 | 格力 | 柜机 | 2P | 2
152 |  |  | 刘家岩隧道 | 格力 | 柜机 | 2P | 2
153 |  |  | 省界收费站机房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
154 | 重庆高速公路集团 | 城开路C段 | 开州港入口1 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
155 |  |  | 开州港入口2 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
156 |  |  | 开州港入口3 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 2 |  |  | 1台机柜空调
157 |  |  | 开州港出口2 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
158 |  |  | 开州港出口3 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 2 |  |  | 1台机柜空调
159 |  |  | 开州港入口治超亭 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
160 |  |  | 开州港收费站机房 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
161 |  |  | 开州港UPS房 | 美的 | 挂机 | 3P | 1
162 |  |  | 开州港监控室 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
163 |  |  | 开州东入口1 | 美的 | 柜机 | 1.5P | 1
164 |  |  | 开州东入口2 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
165 |  |  | 开州东入口3 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 2 |  |  | 1台机柜空调
166 |  |  | 开州东入口4 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 2 |  |  | 1台机柜空调
167 |  |  | 开州东出口2 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
168 |  |  | 开州东出口3 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 2 |  |  | 1台机柜空调
169 |  |  | 开州东出口4 | 美的 | 柜机 | 1.5P | 2 |  |  | 1台机柜空调
170 |  |  | 开州东收费站机房 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
171 |  |  | 开州东UPS房空调 | 美的 | 挂机 | 3P | 1
172 |  |  | 开州东监控室 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
173 |  |  | 温泉入口1 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
174 |  |  | 温泉入口2 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
175 |  |  | 温泉入口3 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 2 |  |  | 1台机柜空调
176 |  |  | 温泉出口2 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
177 |  |  | 温泉出口3 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 2 |  |  | 1台机柜空调
178 |  |  | 温泉入口治超亭 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
179 |  |  | 温泉监控室 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
180 |  |  | 温泉设备机房 | 美的 | 挂机 | 3P | 1
181 |  |  | 温泉UPS房 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
182 |  |  | 谭家入口1 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
183 |  |  | 谭家入口2 | 美的 | 柜机 | 1.5P | 1
184 |  |  | 谭家入口3 | 美的 | 柜机 | 1.5P | 2 |  |  | 1台机柜空调
185 |  |  | 谭家出口2 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
186 |  |  | 谭家出口3 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 2 |  |  | 1台机柜空调
187 |  |  | 谭家入口治超亭 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
188 |  |  | 谭家收费站机房 | 美的 | 挂机 | 3P | 1
189 |  |  | 谭家UPS房 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
190 |  |  | 谭家监控室 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
191 |  |  | 白鹤入口1 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
192 |  |  | 白鹤入口2 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
193 |  |  | 白鹤入口3 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 2 |  |  | 1台机柜空调
194 |  |  | 白鹤出口2 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
195 |  |  | 白鹤出口3 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 2 |  |  | 1台机柜空调
196 |  |  | 白鹤出口4 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 2 |  |  | 1台机柜空调
197 |  |  | 白鹤收费站机房 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
198 |  |  | 白鹤UPS房 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
199 |  |  | 白鹤监控室 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
200 |  |  | 开州监控中心 | 美的 | 柜机 | 5P | 1
201 |  |  | 开州监控中心 | 美的 | 柜机 | 5P | 1
202 |  |  | 开州监控中心 | 美的 | 柜机 | 5P | 1
203 |  |  | 开州监控中心 | 美的 | 柜机 | 5P | 1
204 |  |  | 开州监控中心机房 | 美的 | 柜机 | 5P | 1
205 |  |  | 开州监控中心机房 | 美的 | 柜机 | 5P | 1
206 |  |  | 赵家至开州港门架亭 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
207 |  |  | 开州港至开州东门架亭 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
208 |  |  | 开州东至白鹤门架亭 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
209 |  |  | 白鹤至温泉门架亭 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
210 |  |  | 温泉至谭家门架亭 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
211 |  |  | 茶柳隧道设备间 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
212 |  |  | 茶柳隧道UPS房 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
213 |  |  | 大树梁隧道开州端设备间 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
214 |  |  | 大树梁隧道开州端UPS房 | 美的 | 挂机 | 3P | 1
215 |  |  | 大树梁隧道城口端设备间 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
216 |  |  | 大树梁隧道城口端UPS房 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
217 |  |  | 开州隧道设备间 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
218 |  |  | 开州隧道UPS房 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
219 |  |  | 友谊隧道设备间 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
220 |  |  | 友谊隧道UPS房 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
221 |  |  | 黄家梁隧道开州端设备间 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
222 |  |  | 黄家梁隧道开州端UPS房 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
223 |  |  | 黄家梁隧道城口端UPS房 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
224 |  |  | 柏树湾隧道设备间 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
225 |  |  | 柏树湾隧道UPS房 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
226 | 重庆高速公路集团 | 城开路A、B段 | 百战溪隧道 | 美的 | 空调柜机 | 1.5P | 3
227 |  |  | 吴家梁隧道 | 美的 | 空调柜机 | 1.5P | 3
228 |  |  | 双河口隧道 | 美的 | 空调柜机 | 1.5P | 3
229 |  |  | 雪宝山收费站 | 美的 | 空调挂机 | 1.5P | 8 |  |  | 4台机柜空调
230 |  |  | 城开隧道 | 美的 | 空调柜机 | 1.5P | 4
231 |  |  | 雪宝山北收费站 | 美的 | 空调挂机 | 1.5P | 9 |  |  | 6台机柜空调
232 |  |  | 鸡鸣隧道 | 美的 | 空调柜机 | 3P | 2
233 |  |  | 蓼子隧道 | 美的 | 空调柜机 | 3P | 2
234 |  |  | 蓼子收费站 | 美的 | 空调挂机 | 3P | 5 |  |  | 6台机柜空调
235 |  |  | 旗杆山隧道 | 美的 | 空调柜机 | 1.5P | 7
236 |  |  | 尖东山隧道 | 美的 | 空调柜机 | 1.5P | 3
237 |  |  | 城口隧道 | 美的 | 空调柜机 | 1.5P | 1
238 |  |  | 城口收费站 | 美的 | 空调挂机 | 1.5P | 13 |  |  | 8台机柜空调
239 |  |  | 罗家梁隧道 | 美的 | 空调柜机 | 1.5P | 2
240 |  |  | 北屏隧道 | 美的 | 空调柜机 | 1.5P | 8 |  |  | 6台机柜空调
241 |  |  | 北屏收费站 | 美的 | 空调挂机 | 1.5P | 5
242 |  |  | AB段门架 | 美的 | 空调挂机 | 3P | 8
243 | 东北公司 | 奉巫路 | 摩天岭隧道 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
244 |  |  |  | 格力 | 柜机 | 3P | 2
245 |  |  | 桃树垭隧道 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
246 |  |  |  | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
247 |  |  | 马垭口隧道 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
248 |  |  |  | 格力 | 挂机 | 1.5P | 2
249 |  |  | 岳家岭隧道 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
250 |  |  | 申家坡隧道 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
251 |  |  | 大风口隧道 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
252 |  |  | 骡坪隧道 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
253 |  |  | 楚阳隧道 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
254 |  |  | 草堂收费站 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
255 |  |  |  | 美的 | 挂机 | 1.5P | 4
256 |  |  | 巫山收费站 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
257 |  |  |  | 格力 | 挂机 | 1.5P | 7
258 |  |  | 巫山监控中心 | 格力 | 柜机 | 3P | 5
259 |  |  | 骡坪收费站 | 美的 | 柜机 | 3P | 2
260 |  |  |  | 格力 | 柜机 | 3P | 1
261 |  |  |  | 美的 | 挂机 | 1.5P | 3
262 |  |  | 巫山-草堂门架 | 格力 | 挂机 | 1P | 1
263 |  |  | 巫山-骡坪门架 | 格力 | 挂机 | 1P | 1
264 |  |  | 骡坪-省界B1 门架 | 格力 | 挂机 | 1P | 1
265 |  |  | 骡坪-省界B2 门架 | 格力 | 挂机 | 1P | 1
266 |  |  | 骡坪-省界A1 门架 | 格力 | 挂机 | 1P | 1
267 |  |  | 巫山东收费站 | 潘利生 | 挂机 | 1.5P | 9
268 |  |  |  | 潘利生 | 挂机 | 3P | 1
269 |  |  |  | 美的 | 柜机 | 3P | 2
270 |  |  | 小三峡收费站 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
271 | 东北公司 | 奉溪路 | 巫溪站机房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
272 |  |  | 巫溪站机房 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
273 |  |  | 巫溪站ETC网点 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
274 |  |  | 羊桥坝监控中心 | 格力 | 柜机 | 3P | 4
275 |  |  | 羊桥坝站监控室 | 格力 | 柜机 | 1.5P | 1
276 |  |  | 羊桥坝站机房 | 格力 | 柜机 | 2P | 1
277 |  |  | 羊桥坝站收费亭 | 格力 | 柜机 | 1.5P | 5
278 |  |  | 康乐站监控室 | 格力 | 柜机 | 2P | 2
279 |  |  | 康乐站机房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
280 |  |  | 康乐站收费亭 | 美的 | 柜机 | 1.5P | 6
281 |  |  | 上古隧道 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
282 |  |  | 孙家崖隧道 | 格力 | 挂机 | 2P | 2
283 |  |  | 喜口池隧道 | 格力 | 挂机 | 2P | 2
284 |  |  | 王家坪隧道 | 格力 | 挂机 | 2P | 2
285 |  |  | 曲龙坡隧道 | 格力 | 挂机 | 2P | 2
286 |  |  | 红岩隧道巫溪端 | 格力 | 挂机 | 2P | 1
287 |  |  | 羊桥坝隧道 | 格力 | 挂机 | 2P | 2
288 |  |  | 凤凰隧道 | 格力 | 挂机 | 2P | 2
289 |  |  | 孙家崖隧道 | 美的 | 挂机 | 2P | 2
290 |  |  | 喜口池隧道 | 美的 | 挂机 | 2P | 2
291 |  |  | 王家坪隧道 | 美的 | 挂机 | 2P | 2
292 |  |  | 曲龙坡隧道 | 美的 | 挂机 | 2P | 2
293 |  |  | 红岩巫溪端 | 美的 | 挂机 | 2P | 1
294 |  |  | 上古隧道 | 美的 | 挂机 | 2P | 2
295 |  |  | 羊桥坝隧道 | 美的 | 挂机 | 2P | 2
296 |  |  | 凤凰隧道 | 美的 | 挂机 | 2P | 2
297 |  |  | 巫溪至羊桥坝门架亭内 | 格力 | 挂机 | 1P | 1
298 |  |  | 羊桥坝至康乐门架亭内 | 格力 | 挂机 | 1P | 1
299 |  |  | 康乐至夔门门架亭内 | 格力 | 挂机 | 1P | 1
300 |  |  | 谭家湾隧道 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
301 |  |  | 惠家湾隧道 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
302 |  |  | 杨家湾隧道 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
303 |  |  | 营盘包隧道 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
304 |  |  | 闵家隧道 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
305 |  |  | 红岩隧道 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
306 |  |  | 罗家坡隧道 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
307 |  |  | 刘家沟隧道 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
308 | 东北公司 | 巫云开 | 兴家隧道开州端配电房 |  |  |  | 1
309 |  |  | 兴隆隧道巫溪端配电房 |  |  |  | 1
310 |  |  | 兴隆隧道开州端配电房 |  |  |  | 1
311 |  |  | 双龙-金峰门架 |  |  |  | 1
312 |  |  | 双龙收费站入口1 |  |  |  | 1
313 |  |  | 双龙收费站入口2 |  |  |  | 1
314 |  |  | 双龙收费站入口3 |  |  |  | 1
315 |  |  | 双龙收费站入口治超车道 |  |  |  | 1
316 |  |  | 双龙收费站出口2 |  |  |  | 1
317 |  |  | 双龙收费站出口3 |  |  |  | 1
318 |  |  | 双龙收费站服务岗亭 |  |  |  | 2
319 |  |  | 双龙收费站机房 |  |  |  | 3
320 |  |  | 双龙服务区 |  |  |  | 2
321 |  |  | 岩湾隧道巫溪端配电房 |  |  |  | 1
322 |  |  | 岩湾隧道开州端配电房 |  |  |  | 1
323 |  |  | 杨柳湾隧道巫溪端配电房 |  |  |  | 1
324 |  |  | 杨柳湾隧道开州端配电房 |  |  |  | 1
325 |  |  | 梨树湾隧道中部配电房 |  |  |  | 1
326 |  |  | 梨树湾隧道巫溪端配电房 |  |  |  | 1
327 |  |  | 横梁子隧道下行 |  |  |  | 1
328 |  |  | 江口服务区 |  |  |  | 2
329 |  |  | 江口枢纽-双龙门架 |  |  |  | 1
330 |  |  | 沙市-江口枢纽门架 |  |  |  | 1
331 |  |  | 沙市收费站入口1 |  |  |  | 1
332 |  |  | 沙市收费站入口2 |  |  |  | 1
333 |  |  | 沙市收费站入口3 |  |  |  | 1
334 |  |  | 沙市收费站入口治超车道 |  |  |  | 1
335 |  |  | 沙市收费站出口2 |  |  |  | 1
336 |  |  | 沙市收费站出口3 |  |  |  | 1
337 |  |  | 沙市收费站服务岗亭 |  |  |  | 2
338 |  |  | 沙市收费站机房 |  |  |  | 3
339 |  |  | 狮子寨隧道巫溪端配电房 |  |  |  | 1
340 |  |  | 狮子寨隧道开州端配电房 |  |  |  | 1
341 |  |  | 路阳隧道中部配电房 |  |  |  | 1
342 |  |  | 路阳隧道巫溪端配电房 |  |  |  | 1
343 |  |  | 邓家梁隧道巫溪端配电房 |  |  |  | 1
344 |  |  | 邓家梁隧道开州端配电房 |  |  |  | 1
345 |  |  | 金峰-开州枢纽门架 |  |  |  | 1
346 |  |  | 金峰收费站入口1 |  |  |  | 1
347 |  |  | 金峰收费站入口2 |  |  |  | 1
348 |  |  | 金峰收费站入口3 |  |  |  | 1
349 |  |  | 金峰收费站入口治超车道 |  |  |  | 1
350 |  |  | 金峰收费站出口2 |  |  |  | 1
351 |  |  | 金峰收费站出口3 |  |  |  | 1
352 |  |  | 金峰收费站服务岗亭 |  |  |  | 2
353 |  |  | 金峰收费站机房 |  |  |  | 3
354 |  |  | 长兴隧道中部配电房 |  |  |  | 1
355 |  |  | 长兴隧道巫溪端配电房 |  |  |  | 1
356 |  |  | 长兴隧道开州端配电房 |  |  |  | 1
357 | 渝东公司 | 长万路长梁段 | 桃花收费站监控室 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
358 |  |  | 桃花收费站UPS房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
359 |  |  | 桃花收费站通讯机房 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
360 |  |  | 桃花收费站出口1 | 格力 | 机箱式 | 0.5P | 1
361 |  |  | 桃花收费站出口2 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
362 |  |  | 桃花收费站出口3 | 奥克斯 | 挂机 | 1.5P | 1
363 |  |  | 桃花收费站入口1 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
364 |  |  | 桃花收费站入口2 | 奥克斯 | 挂机 | 1.5P | 1
365 |  |  | 合兴收费站监控室 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
366 |  |  | 合兴收费站UPS房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
367 |  |  | 合兴收费站通讯机房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
368 |  |  | 合兴收费站出口1 | 奥克斯 | 挂机 | 1.5P | 1
369 |  |  | 合兴收费站出口2 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
370 |  |  | 合兴收费站入口1 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
371 |  |  | 合兴收费站入口2 | 奥克斯 | 挂机 | 1.5P | 1
372 |  |  | 合兴收费站广场治超 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
373 |  |  | 石堰收费站监控室 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
374 |  |  | 石堰收费站UPS房 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
375 |  |  | 石堰收费站通讯机房 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
376 |  |  | 石堰收费站入口1 | 海尔 | 挂机 | 1.5P | 1
377 |  |  | 石堰收费站入口2 | 海尔 | 挂机 | 1.5P | 1
378 |  |  | 石堰收费站入口3 | 海尔 | 挂机 | 1.5P | 1
379 |  |  | 石堰收费站入口4 | 海尔 | 挂机 | 1.5P | 1
380 |  |  | 石堰收费站出口1 | 海尔 | 挂机 | 1.5P | 1
381 |  |  | 石堰收费站出口2 | 海尔 | 挂机 | 1.5P | 1
382 |  |  | 石堰收费站出口3 | 海尔 | 挂机 | 1.5P | 1
383 |  |  | 石堰收费广场治超 | 海尔 | 挂机 | 1.5P | 1
384 |  |  | 云台收费站监控室 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
385 |  |  | 云台收费UPS房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
386 |  |  | 云台收费通讯机房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
387 |  |  | 云台收费出口1 | 奥克斯 | 挂机 | 1.5P | 1
388 |  |  | 云台收费出口2 | 奥克斯 | 挂机 | 1.5P | 1
389 |  |  | 云台收费入口1 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
390 |  |  | 云台收费入口2 | 奥克斯 | 挂机 | 1.5P | 1
391 |  |  | 澄溪收费站监控室 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
392 |  |  | 澄溪收费站UPS房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
393 |  |  | 澄溪收费站通讯机房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
394 |  |  | 澄溪收费站出口1 | 奥克斯 | 挂机 | 1.5P | 1
395 |  |  | 澄溪收费站出口2 | 奥克斯 | 挂机 | 1.5P | 1
396 |  |  | 澄溪收费站出口3 | 奥克斯 | 挂机 | 1.5P | 1
397 |  |  | 澄溪收费站入口1 | 奥克斯 | 挂机 | 1.5P | 1
398 |  |  | 澄溪收费站入口2 | 奥克斯 | 挂机 | 1.5P | 1
399 |  |  | 垫江收费站监控室 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
400 |  |  | 垫江收费站UPS房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
401 |  |  | 垫江收费站通讯机房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
402 |  |  | 垫江收费站入口2 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
403 |  |  | 垫江收费站入口3 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
404 |  |  | 垫江收费站入口4 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
405 |  |  | 垫江收费站入口5 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
406 |  |  | 垫江收费站出口1 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
407 |  |  | 垫江收费站出口2 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
408 |  |  | 垫江收费站出口3 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
409 |  |  | 垫江收费站出口4 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
410 |  |  | 垫江收费站出口5 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
411 |  |  | 垫江收费站出口6 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
412 |  |  | 垫江收费站出口7 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
413 |  |  | 周嘉收费站监控室 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
414 |  |  | 周嘉收费站UPS房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
415 |  |  | 周嘉收费站通讯机房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
416 |  |  | 周嘉收费出口1 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
417 |  |  | 周嘉收费出口2 | 奥克斯 | 挂机 | 1.5P | 1
418 |  |  | 周嘉收费入口1 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
419 |  |  | 周嘉收费入口2 | 奥克斯 | 挂机 | 1.5P | 1
420 |  |  | 桃花至渝长枢纽ETC门架户外亭 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
421 |  |  | 渝长枢纽至长寿湖ETC门架户外亭 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
422 |  |  | 长寿湖至合兴ETC门架户外亭 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
423 |  |  | 合兴至云台ETC门架户外亭 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
424 |  |  | 云台至澄溪ETC门架户外亭 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
425 |  |  | 澄溪至太平立交ETC门架户外亭 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
426 |  |  | 太平立交至垫江ETC门架户外亭 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
427 |  |  | 垫江至周嘉ETC门架户外亭 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
428 |  |  | 周嘉至云龙服务区ETC门架户外亭 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
429 |  |  | 合兴至石堰ETC门架户外亭 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
430 |  | 寿湖路 | 长寿湖收费站监控室 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
431 |  |  | 长寿湖收费站机房 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
432 |  |  | 长寿湖收费站入口1 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
433 |  |  | 长寿湖收费站入口2 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
434 |  |  | 长寿湖收费站入口3 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
435 |  |  | 长寿湖收费站出口2 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
436 |  |  | 长寿湖收费站出口3 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
437 |  |  | 长寿湖收费站出口4 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
438 |  |  | 长寿湖收费站出口5 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
439 |  |  | 长寿湖收费站出口6 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
440 |  |  | 长寿湖收费站广场治超 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
441 |  | 长万路梁万段 | 云龙收费站入口1 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
442 |  |  | 云龙收费站出口1 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
443 |  |  | 云龙收费站入口2 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
444 |  |  | 云龙收费站出口2 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
445 |  |  | 云龙收费站监控室 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
446 |  |  | 云龙收费站监控室 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
447 |  |  | 云龙收费站UPS房 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
448 |  |  | 云龙收费站通信机房 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
449 |  |  | 梁平收费站入口1出口1 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
450 |  |  | 梁平收费站入口1出口6 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
451 |  |  | 梁平收费站入口3 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
452 |  |  | 梁平收费站出口2 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
453 |  |  | 梁平收费站出口3 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
454 |  |  | 梁平收费站出口4 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
455 |  |  | 梁平收费站出口5 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
456 |  |  | 梁平收费站监控室 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
457 |  |  | 梁平收费站UPS房 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
458 |  |  | 孙家收费站入口1出口1 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
459 |  |  | 孙家收费站入口2 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
460 |  |  | 孙家收费站出口2 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
461 |  |  | 孙家收费站监控室 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
462 |  |  | 孙家收费站监控室 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
463 |  |  | 孙家收费站UPS房 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
464 |  |  | 马王槽1#隧道UPS房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
465 |  |  | 马王槽1#隧道火灾工作站房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
466 |  |  | 分水收费站入口1出口1 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
467 |  |  | 分水收费站入口2 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
468 |  |  | 分水收费站出口2 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
469 |  |  | 分水收费站监控室 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
470 |  |  | 分水收费站监控室 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
471 |  |  | 分水收费站UPS房 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
472 |  |  | 分水收费站通信机房 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
473 |  |  | 分水收费站隧道图像机房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
474 |  |  | 小垭口隧道UPS房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
475 |  |  | 小垭口隧道现场工作站室 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
476 |  |  | 万州收费站入口1出口1 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
477 |  |  | 万州收费站入口2复式亭 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
478 |  |  | 万州收费站入口3 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
479 |  |  | 万州收费站入口3复式亭 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
480 |  |  | 万州收费站出口2 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
481 |  |  | 万州收费站出口3 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
482 |  |  | 万州收费站出口4 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
483 |  |  | 万州收费站出口5 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
484 |  |  | 万州收费站监控室 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
485 |  |  | 万州收费站UPS房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
486 |  |  | 万州入口治超 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
487 |  |  | 万州-分水设备亭 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
488 |  |  | 分水-孙家设备亭 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
489 |  |  | 孙家-梁平设备亭 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
490 |  |  | 梁平-仁和互通设备亭 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
491 |  |  | 仁和互通-云龙设备亭 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
492 |  | 石忠路 | 石忠监控中心监控室 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
493 |  |  | 石忠监控中心机房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
494 |  |  | 石柱收费站入口3 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
495 |  |  | 石柱收费站入口2 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
496 |  |  | 石柱收费站入口1 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
497 |  |  | 石柱收费站出口1 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
498 |  |  | 石柱收费站出口2 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
499 |  |  | 石柱服务岗亭 | 追风 | 风管机 | 3P | 1
500 |  |  | 石柱服务岗亭 | 追风 | 风管机 | 3P | 1
501 |  |  | 石柱收费站出口3 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
502 |  |  | 石柱收费站监控室 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
503 |  |  | 大歇收费站入口1 | 格力 | 柜机 | 1.5P | 1
504 |  |  | 大歇收费站入口2 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
505 |  |  | 大歇收费站出口1 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
506 |  |  | 大歇收费站出口2 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
507 |  |  | 大歇收费站出口3 | 奥克斯 | 挂机 | 1.5P | 1
508 |  |  | 大歇收费站UPS房 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
509 |  |  | 大歇收费站监控室 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
510 |  |  | 磨子收费站入口2 | 奥克斯 | 挂机 | 1.5P | 1
511 |  |  | 磨子收费站入口1 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
512 |  |  | 磨子收费站出口1 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
513 |  |  | 磨子收费站出口2 | 奥克斯 | 挂机 | 1.5P | 1
514 |  |  | 磨子收费站出口3 | 奥克斯 | 挂机 | 1.5P | 1
515 |  |  | 磨子收费站UPS房 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
516 |  |  | 磨子收费站监控室 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
517 |  |  | 忠县南收费站出口1 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
518 |  |  | 忠县南收费站出口2 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
519 |  |  | 忠县南收费站出口3 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
520 |  |  | 忠县南收费站出口4 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
521 |  |  | 忠县南收费站出口5 | 奥克斯 | 挂机 | 1.5P | 1
522 |  |  | 忠县南收费站入口1 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
523 |  |  | 忠县南收费站入口2 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
524 |  |  | 忠县南收费站入口3 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
525 |  |  | 忠县南收费站入口4 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
526 |  |  | 忠县南收费站入口5 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
527 |  |  | 忠县南收费站服务岗亭 | 格力 | 风管机 | 3P | 1
528 |  |  | 忠县南收费站服务岗亭 | 格力 | 风管机 | 3P | 1
529 |  |  | 忠县南收费站监控室 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
530 |  |  | 忠县南收费站UPS房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
531 |  |  | 忠州服务区进城UPS房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
532 |  |  | 忠州服务区出城UPS房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
533 |  |  | 忠州服务区站监控室 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
534 |  |  | 方斗山隧道石柱端监控室 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
535 |  |  | 方斗山隧道石柱端机房 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
536 |  |  | 方斗山隧道石柱端无功补偿室 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
537 |  |  | 方斗山隧道1号洞室 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
538 |  |  | 方斗山隧道2号洞室 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
539 |  |  | 方斗山隧道3号洞室 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
540 |  |  | 方斗山隧道4号洞室 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
541 |  |  | 方斗山隧道5号洞室 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
542 |  |  | 方斗山隧道进城风机房 | 格力 | 风管机 | 3P | 3
543 |  |  | 方斗山隧道出城风机房 | 格力 | 风管机 | 3P | 2
544 |  |  | 方斗山隧道忠县端监控室 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
545 |  |  | 望天堡隧道石柱端监控室 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
546 |  |  | 望天堡隧道石柱端配电室 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
547 |  |  | 望天堡隧道忠县端监控室 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
548 |  |  | 望天堡隧道忠县端配电室 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
549 |  |  | 银山隧道石柱端监控室 | 美的 | 柜机 | 3P | 1
550 |  |  | 银山隧道石柱端配电室 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
551 |  |  | 银山隧道忠县端监控室 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
552 |  |  | 银山隧道忠县端配电室 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
553 |  |  | 康定山隧道配电房 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
554 |  |  | 大歇-石柱门架 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
555 |  |  | 大歇-磨子门架 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
556 |  |  | 磨子-罗家湾门架 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
557 |  |  | 普乐-罗家湾门架 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
558 |  |  | 普乐-忠县门架 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
559 |  |  | 吕家粱隧道石柱端机房 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
560 |  |  | 吕家粱隧道1号洞室 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 2
561 |  |  | 吕家粱隧道2号洞室 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 2
562 |  |  | 吕家粱隧道3号洞室 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 2
563 |  |  | 吕家粱隧道4号洞室 | 美的 | 挂机 | 1.5P | 2
564 |  |  | 吕家粱隧道利川端机房 | 奥克斯 | 挂机 | 1.5P | 1
565 |  |  | 吕家粱隧道利川端监控室 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
566 |  |  | 吕家粱隧道利川端休息室 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
567 |  |  | 吕家粱隧道利川端无功补偿室 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
568 |  |  | 沙子收费站入口1 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
569 |  |  | 沙子收费站入口2 | 奥克斯 | 挂机 | 1.5P | 1
570 |  |  | 沙子收费站出口1 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
571 |  |  | 沙子收费站出口2 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
572 |  |  | 沙子收费站出口3 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
573 |  |  | 沙子收费站监控室 | 海尔 | 柜机 | 3P | 1
574 |  |  | 沙子收费站UPS房 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
575 |  |  | 竹林坪隧道利川端 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
576 |  |  | 河源收费站出口3 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
577 |  |  | 河源收费站出口2 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
578 |  |  | 河源收费站出口1 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
579 |  |  | 河源收费站入口1 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
580 |  |  | 河源收费站入口2 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
581 |  |  | 河源收费站出口4 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
582 |  |  | 河源收费站出口5 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
583 |  |  | 河源收费站出口6 |  |  |  | 1 |  |  | 机柜式空调
584 |  |  | 河源收费站服务岗亭 | 追风 | 风管机 | 5P | 1
585 |  |  | 河源收费站服务岗亭 | 追风 | 风管机 | 5P | 1
586 |  |  | 河源收费站监控室 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
587 |  |  | 河源收费站UPS房 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
588 |  |  | 冷水服务区东区收费亭 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
589 |  |  | 冷水服务区西区收费亭 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
590 |  |  | 冷水收费站监控室 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
591 |  |  | 冷水收费站UPS房 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
592 |  |  | 石柱-三店门架 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
593 |  |  | 三店-石柱门架 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
594 |  |  | 石柱-沙子门架 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
595 |  |  | 沙子-河源门架 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
596 |  |  | 重庆-湖北门架1 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
597 |  |  | 重庆-湖北门架2 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
598 |  |  | 重庆-湖北门架3 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
599 | 忠都公司 | 丰忠路 | 龙孔收费站入口2 | 海尔 | 挂机 | 1.5P | 1
600 |  |  | 龙孔收费站中亭 | 海尔 | 挂机 | 1.5P | 1
601 |  |  | 龙孔收费站中亭出口1入口1 | 海尔 | 挂机 | 1.5P | 1
602 |  |  | 龙孔收费站监控室 | 海尔 | 柜机 | 3P | 1
603 |  |  | 龙孔收费站通信机房 | 海尔 | 柜机 | 3P | 1
604 |  |  | 龙孔监控中心 | 海尔 | 柜机 | 3P | 1
605 |  |  | 龙孔收费站通信机房 | 海尔 | 挂机 | 1.5P | 1
606 |  |  | 龙孔收费站UPS房 | 海尔 | 挂机 | 1.5P | 1
607 |  |  | 洋渡收费站入口2 | 海尔 | 挂机 | 1.5P | 1
608 |  |  | 洋渡收费站出口2 | 海尔 | 挂机 | 1.5P | 1
609 |  |  | 洋渡收费站中亭出口1入口1 | 海尔 | 挂机 | 1.5P | 1
610 |  |  | 洋渡收费站监控室 | 海尔 | 柜机 | 3P | 1
611 |  |  | 洋渡收费站UPS房 | 海尔 | 柜机 | 1.5P | 1
612 |  |  | 洋渡收费站通信机房 | 海尔 | 挂机 | 1.5P | 1
613 |  |  | 曹家A区收费站中亭出口1入口1 | 海尔 | 挂机 | 1.5P | 1
614 |  |  | 曹家A区收费站出口2 | 海尔 | 挂机 | 1.5P | 1
615 |  |  | 曹家B区收费站中亭出口1入口1 | 海尔 | 挂机 | 1.5P | 1
616 |  |  | 曹家B区收费站出口2 | 海尔 | 挂机 | 1.5P | 1
617 |  |  | 曹家收费站监控室 | 海尔 | 柜机 | 3P | 1
618 |  |  | 曹家收费站UPS室 | 海尔 | 挂机 | 1.5P | 1
619 |  |  | 曹家收费站通信机房 | 海尔 | 挂机 | 1.5P | 1
620 |  |  | 官清湾隧道UPS房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
621 |  |  | 官清湾隧道通信机房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
622 |  |  | 蒲家场隧道UPS房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
623 |  |  | 蒲家场隧道通信机房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
624 |  |  | 任家岩隧道通信机房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
625 |  |  | 任家岩隧道UPS房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
626 |  |  | 高峰寨隧道通信机房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
627 |  |  | 曹家磅隧道通信机房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
628 |  |  | 门架户外亭 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 4
629 | 渝广梁忠公司 | 梁忠路 | 拔山收费站机房 | 格力 | 柜机 | 2P | 1
630 |  |  | 拔山收费站监控室 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
631 |  |  | 拔山收费站车道入口01 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
632 |  |  | 拔山收费站车道入口02 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
633 |  |  | 拔山收费站车道入口03 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
634 |  |  | 拔山收费站车道出口02 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
635 |  |  | 拔山收费站车道出口03 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
636 |  |  | 拔山收费站车道出口04 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
637 |  |  | 马灌收费站机房 | 格力 | 柜机 | 2P | 1
638 |  |  | 马灌收费站监控室 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
639 |  |  | 马灌收费站车道入口01 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
640 |  |  | 马灌收费站车道入口02 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
641 |  |  | 马灌收费站车道入口03 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
642 |  |  | 马灌收费站车道出口02 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
643 |  |  | 马灌收费站车道出口03 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
644 |  |  | 金鸡收费站机房 | 格力 | 柜机 | 2P | 1
645 |  |  | 金鸡收费站监控室 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
646 |  |  | 金鸡收费站车道入口01 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
647 |  |  | 金鸡收费站车道入口02 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
648 |  |  | 金鸡收费站车道入口03 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
649 |  |  | 金鸡收费站车道出口02 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
650 |  |  | 金鸡收费站车道出口03 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
651 |  |  | 铁门收费站机房 | 格力 | 柜机 | 2P | 1
652 |  |  | 铁门收费站监控室 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
653 |  |  | 铁门收费站车道入口01 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
654 |  |  | 铁门收费站车道入口02 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
655 |  |  | 铁门收费站车道入口03 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
656 |  |  | 铁门收费站车道出口02 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
657 |  |  | 铁门收费站车道出口03 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
658 |  |  | 梁平西收费站机房 | 格力 | 柜机 | 2P | 1
659 |  |  | 梁平西收费站监控室 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
660 |  |  | 梁平西收费站车道入口01 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
661 |  |  | 梁平西收费站车道入口02 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
662 |  |  | 梁平西收费站车道入口03 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
663 |  |  | 梁平西收费站车道出口02 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
664 |  |  | 梁平西收费站车道出口03 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
665 |  |  | 梁平西收费站入口岛外模式 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
666 |  |  | 梁平西监控中心机房 | 格力 | 柜机 | 2P | 1
667 |  |  | 梁平西监控中心机房 | 格力 | 柜机 | 2P | 1
668 |  |  | 梁平西监控中心 | 格力 | 柜机 | 5P | 1
669 |  |  | 梁平西监控中心 | 格力 | 柜机 | 5P | 1
670 |  |  | 袁驿收费站机房 | 格力 | 柜机 | 2P | 1
671 |  |  | 袁驿收费站监控室 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
672 |  |  | 袁驿收费站车道入口01 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
673 |  |  | 袁驿收费站车道入口02 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
674 |  |  | 袁驿收费站车道入口03 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
675 |  |  | 袁驿收费站车道出口02 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
676 |  |  | 袁驿收费站车道出口03 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
677 |  |  | 南华山隧道配电房_忠县端 | 格力 | 柜机 | 2P | 1
678 |  |  | 南华山隧道配电房_忠县端 | 格力 | 柜机 | 2P | 1
679 |  |  | 南华山隧道配电房_大竹端 | 格力 | 柜机 | 2P | 1
680 |  |  | 南华山隧道配电房_大竹端 | 格力 | 柜机 | 2P | 1
681 |  |  | 礼让隧道配电房_忠县端 | 格力 | 柜机 | 2P | 1
682 |  |  | 礼让隧道配电房_忠县端 | 格力 | 柜机 | 2P | 1
683 |  |  | 礼让隧道配电房_隧道中间 | 格力 | 柜机 | 2P | 1
684 |  |  | 礼让隧道配电房_隧道中间 | 格力 | 柜机 | 2P | 1
685 |  |  | 礼让隧道配电房_隧道中间 | 格力 | 柜机 | 2P | 1
686 |  |  | 礼让隧道配电房_隧道中间 | 格力 | 柜机 | 2P | 1
687 |  |  | 礼让隧道配电房_大竹端 | 格力 | 柜机 | 2P | 1
688 |  |  | 礼让隧道配电房_大竹端 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
689 |  |  | 拔山至古城寨互通ETC门架B亭内 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
690 |  |  | 拔山至马灌ETC门架A亭内 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
691 |  |  | 马灌至金鸡ETC门架A亭内 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
692 |  |  | 金鸡至铁门ETC门架A亭内 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
693 |  |  | 仁和互通至铁门ETC门架B亭内 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
694 |  |  | 仁和互通至梁平西ETC门架A亭内 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
695 |  |  | 袁驿至梁平西ETC门架B亭内 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
696 |  |  | 袁驿至G5515梁平ETC门架A1亭内 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
697 |  |  | 袁驿至G5515梁平ETC门架A2亭内 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
698 |  |  | G5515梁平至袁驿ETC门架B2亭内 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
699 |  |  | G5515梁平至袁驿ETC门架B1亭内 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
700 | 梁开公司 | 梁开路 | 荫平收费站机房 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
701 |  |  | 荫平收费站监控室 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
702 |  |  | 荫平收费站UPS室 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
703 |  |  | 荫平收费站服务岗 | 海尔 | 柜机 | 3P | 1
704 |  |  | 荫平收费站服务岗 | 奥克斯 | 柜机 | 2P | 1
705 |  |  | 荫平收费站服务岗 | 奥克斯 | 风管机 | 2P | 1
706 |  |  | 荫平收费站车道入口01 | 黑盾 | 机柜空调 | AC0600 | 1
707 |  |  | 荫平收费站车道入口02 | 黑盾 | 机柜空调 | AC0600 | 1
708 |  |  | 荫平收费站车道入口03 | 黑盾 | 机柜空调 | AC0600 | 1
709 |  |  | 荫平收费站车道出口01 | 黑盾 | 机柜空调 | AC0600 | 1
710 |  |  | 荫平收费站车道出口02 | 黑盾 | 机柜空调 | AC0600 | 1
711 |  |  | 荫平收费站车道出口03 | 黑盾 | 机柜空调 | AC0600 | 1
712 |  |  | 荫平收费站车道入口治超 | 黑盾 | 机柜空调 | AC0600 | 1
713 |  |  | 屏锦收费站机房 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
714 |  |  | 屏锦收费站监控室 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
715 |  |  | 屏锦收费站UPS室 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
716 |  |  | 屏锦收费站服务岗 | 海尔 | 柜机 | 3P | 1
717 |  |  | 屏锦收费站服务岗 | 奥克斯 | 柜机 | 2P | 1
718 |  |  | 屏锦收费站服务岗 | 奥克斯 | 风管机 | 2P | 1
719 |  |  | 屏锦收费站车道入口01 | 黑盾 | 机柜空调 | AC0600 | 1
720 |  |  | 屏锦收费站车道入口02 | 黑盾 | 机柜空调 | AC0600 | 1
721 |  |  | 屏锦收费站车道入口03 | 黑盾 | 机柜空调 | AC0600 | 1
722 |  |  | 屏锦收费站车道出口01 | 黑盾 | 机柜空调 | AC0600 | 1
723 |  |  | 屏锦收费站车道出口02 | 黑盾 | 机柜空调 | AC0600 | 1
724 |  |  | 屏锦收费站车道出口03 | 黑盾 | 机柜空调 | AC0600 | 1
725 |  |  | 屏锦收费站车道出口04 | 黑盾 | 机柜空调 | AC0600 | 1
726 |  |  | 屏锦收费站车道入口治超 | 黑盾 | 机柜空调 | AC0600 | 1
727 |  |  | 百里竹海收费站机房 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
728 |  |  | 百里竹海收费站监控室 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
729 |  |  | 百里竹海收费站UPS室 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
730 |  |  | 百里竹海收费站服务岗 | 海尔 | 柜机 | 3P | 1
731 |  |  | 百里竹海收费站服务岗 | 奥克斯 | 柜机 | 2P | 1
732 |  |  | 百里竹海收费站服务岗 | 奥克斯 | 风管机 | 2P | 1
733 |  |  | 百里竹海收费站车道入口01 | 黑盾 | 机柜空调 | AC0600 | 1
734 |  |  | 百里竹海收费站车道入口02 | 黑盾 | 机柜空调 | AC0600 | 1
735 |  |  | 百里竹海收费站车道入口03 | 黑盾 | 机柜空调 | AC0600 | 1
736 |  |  | 百里竹海收费站车道出口01 | 黑盾 | 机柜空调 | AC0600 | 1
737 |  |  | 百里竹海收费站车道出口02 | 黑盾 | 机柜空调 | AC0600 | 1
738 |  |  | 百里竹海收费站车道出口03 | 黑盾 | 机柜空调 | AC0600 | 1
739 |  |  | 百里竹海收费站车道出口04 | 黑盾 | 机柜空调 | AC0600 | 1
740 |  |  | 百里竹海收费站车道入口治超 | 黑盾 | 机柜空调 | AC0600 | 1
741 |  |  | 新盛收费站机房 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
742 |  |  | 新盛收费站监控室 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
743 |  |  | 新盛收费站UPS室 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
744 |  |  | 新盛收费站服务岗 | 海尔 | 柜机 | 3P | 1
745 |  |  | 新盛收费站服务岗 | 奥克斯 | 柜机 | 2P | 1
746 |  |  | 新盛收费站服务岗 | 奥克斯 | 风管机 | 2P | 1
747 |  |  | 新盛收费站车道入口01 | 黑盾 | 机柜空调 | AC0600 | 1
748 |  |  | 新盛收费站车道入口02 | 黑盾 | 机柜空调 | AC0600 | 1
749 |  |  | 新盛收费站车道入口03 | 黑盾 | 机柜空调 | AC0600 | 1
750 |  |  | 新盛收费站车道出口01 | 黑盾 | 机柜空调 | AC0600 | 1
751 |  |  | 新盛收费站车道出口02 | 黑盾 | 机柜空调 | AC0600 | 1
752 |  |  | 新盛收费站车道出口03 | 黑盾 | 机柜空调 | AC0600 | 1
753 |  |  | 新盛收费站车道入口治超 | 黑盾 | 机柜空调 | AC0600 | 1
754 |  |  | 百里竹海服务区（东区） | 美的 | 挂机 | 1.5P | 1
755 |  |  | 百里竹海服务区（西区） | 美的 | 柜机 | 3P | 1
756 |  |  | 省界-新盛ETC门架B1亭内 | 黑盾 | 机柜空调 | AC1500V | 1
757 |  |  | 新盛-省界ETC门架A1亭内 | 黑盾 | 机柜空调 | AC1500V | 1
758 |  |  | 新盛-省界ETC门架A2亭内 | 黑盾 | 机柜空调 | AC1500V | 1
759 |  |  | 百里竹海预交易ETC门架 | 黑盾 | 机柜空调 | AC1500V | 1
760 |  |  | 百里竹海-新盛ETC门架A | 黑盾 | 机柜空调 | AC1500V | 1
761 |  |  | 齐河互通-百里竹海ETC门架A | 黑盾 | 机柜空调 | AC1500V | 1
762 |  |  | 齐河互通-屏锦ETC门架B | 奥克斯 | 挂机 | 1P | 1
763 |  |  | 屏锦-荫平ETC门架B | 奥克斯 | 挂机 | 1P | 1
764 |  |  | 荫平-石莲互通ETC门架B | 奥克斯 | 挂机 | 1P | 1
765 |  |  | 屏锦预交易ETC门架 | 奥克斯 | 挂机 | 1P | 1
766 |  |  | 屏锦收费站 | 华为 |  |  | 2
767 | 中渝公司 | 绕城路 | 曾家监控室、UPS房 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
768 |  |  | 曾家出口1、2、3、4、5 入口1、2、3、入口治超 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 9
769 |  |  | 金凤监控室、UPS房 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
770 |  |  | 金凤出口1双向亭2个、2、3、 入口1双向亭2个、2双向亭2个、3、入口治超 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 9
771 |  |  | 金凤监控室、UPS房 | 格力 | 柜机 | 3P | 4 |  |  | 新增
772 |  |  | 新金凤出口6入口治超 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 2 |  |  | 新增
773 |  |  | 青木关监控室、UPS房 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
774 |  |  | 青木关出口1双向亭2个、2双向亭2个、3、4 入口1双向亭2个、2、3、 入口治超 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 10
775 |  |  | 歇马（旧）监控室、UPS房 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
776 |  |  | 北碚南监控室、UPS房、机房 | 格力 | 柜机 | 3P | 5 |  |  | 新增服务岗亭柜机2
777 |  |  | 北碚南出口11 出口10 出口8 出口7 出口6 出口5 出口4 出口3 出口2 出口1 入口5 入口6 入口7 入口8 入口9 入口10 入口治超 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 18 |  |  | 北碚南出口9删除
778 |  |  | 施家梁监控室、UPS房 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
779 |  |  | 施家梁出口4、入口3 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 2 |  |  | 更改为2
780 |  |  | 水土监控室、UPS房 | 格力 | 柜机 | 3P | 5 |  |  | 服务岗增加3台
781 |  |  | 水土出口5 入口5、入口治超 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 3 |  |  | 更改为3
782 |  |  | 凤凰监控室、UPS房 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
783 |  |  | 凤凰出口1、2、3、4 入口1、2、3、入口治超 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 8
784 |  |  | 歇马（新）出口1、2、3、4 入口2、3、4、 入口治超 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 8
785 |  |  | 施家粱隧道配电房 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
786 |  |  | 施家粱隧道配电房 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 2
787 |  |  | 金凤-成渝门架至空港西-渝广门架 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 12
788 |  |  | 协睦西监控室、UPS房 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
789 |  |  | 协睦西出口1、2、3、4 入口1、2、3 入口治超 监控室 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 9
790 |  |  | 协睦东监控室、UPS房 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
791 |  |  | 协睦东出口1、2、3、4 入口1、2、3 入口治超 监控室 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 9
792 |  |  | 空港 监控室、机房 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
793 |  |  | 空港出口1、2、3、4、5、6 入口1、2、3 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 9
794 |  |  | 空港东监控室、机房 | 格力、美的 | 柜机 | 3P | 2
795 |  |  | 空港东出口1、2、3、4、5、6、7、 入口2、3、4 、5 入口治超 | 格力、美的 | 挂机 | 1.5P | 12 |  |  | 出口1.2.3.4.5.6.7 入口1.2.3.4改为设备柜
796 |  |  | 龙兴西监控室、机房、UPS房、服务岗亭 | 格力、美的 | 柜机 | 3P | 3
797 |  |  | 龙兴西UPS房 | 格力、美的 | 挂机 | 1.5P | 1
798 |  |  | 龙兴西出口1、2、3、4、5 入口1、2、3、4、 |  |  |  | 9 |  |  | 出口1.2 入口1.2为设备柜 出口3.4.5 入口3.4为卡机
799 |  |  | 龙兴监控室、机房、UPS房、办公楼 | 格力、美的 | 柜机 | 3P | 10
800 |  |  | 龙兴出口1、2、3、4、5、6 入口2、3、4 入口治超、UPS房 机电办公楼挂机4 | 格力、美的 | 挂机 | 1.5P | 15
801 |  |  | 迎龙监控室、机房、UPS房 | 格力、美的 | 柜机 | 3P | 3
802 |  |  | 迎龙出口1、2、3、4、5、 入口1、2、3 入口治超 | 格力、美的 | 挂机 | 1.5P | 9 |  |  | 出口2.3 入口2改为设备柜
803 |  |  | 惠民监控室、机房、UPS房 | 格力、美的 | 柜机 | 3P | 3
804 |  |  | 惠民出口1、2、3、4 入口1、2 入口治超 | 格力、美的 | 挂机 | 1.5P | 7
805 |  |  | 果园监控室、机房 | 格力、美的 | 柜机 | 3P | 2
806 |  |  | 果园出口1、2、3、4、5、6、7、8、9 入口3、4、5 入口治超 | 格力、美的 | 挂机 | 1.5P | 13
807 |  |  | 广阳 监控室、机房、UPS房 | 格力、美的 | 柜机 | 3P | 3
808 |  |  | 广阳出口1、2、3、4、5 入口2、3 入口治超 | 格力、美的 | 挂机 | 1.5P | 8
809 |  |  | 果园 | 格力、美的 | 柜机 | 3P | 3
810 |  |  | 果园出口1、2、3 入口1、2 入口治超 | 格力、美的 | 挂机 | 1.5P | 13
811 |  |  | 广阳 | 格力、美的 | 柜机 | 3P | 3
812 |  |  | 广阳出口1、2、3、4、5 入口2、3 入口治超 | 格力、美的 | 挂机 | 1.5P | 8
813 |  |  | 忠兴 | 格力、美的 | 柜机 | 3P | 3
814 |  |  | 忠兴出口1、2、3 入口1、2 入口治超 | 格力、美的 | 挂机 | 1.5P | 6
815 |  |  | 空港门架亭-忠兴门架亭 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 14
816 |  |  | 西彭 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
817 |  |  | 西彭入口1、2、3、4 出口1、2、3、4、5 入口治超 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 10
818 |  |  | 西彭北 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
819 |  |  | 西彭北入口1、2、3 出口1、2、3、4、5、6 入口治超 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 10
820 |  |  | 双福南 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
821 |  |  | 双福南出口1、2、3、4、5、6、7、8 入口1、2、3、4 入口治超 | 格力、美的 | 挂机 | 1.5P | 13
822 |  |  | 监控中心 | 格力 | 柜机 | 3P | 5
823 |  |  | 支坪 | 格力 | 柜机 | 3P | 3
824 |  |  | 支坪入口1、2、3 出口1、2、3 入口治超 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 7
825 |  |  | 珞璜 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
826 |  |  | 珞璜入口1、2、3 出口1、2、3、4、5 入口治超 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 9
827 |  |  | 珞璜西 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
828 |  |  | 珞璜西入口2、3、4、5 出口1、2、3、4、5、6、7、8 入口治超 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 13
829 |  |  | 双福北 | 格力 | 柜机 | 3P | 3
830 |  |  | 双福北出口1、2、3、4、5、6、7、8 入口1、2、3、4、5、6 入口治超 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 15
831 |  |  | 百合 | 格力 | 柜机 | 3P | 3
832 |  |  | 百合入口2、3、4、5 出口1、2、3、4、5、6 入口治超 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 11
833 |  |  | 小塆 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
834 |  |  | 小塆入口2、3、4、5 出口1、2、3、4、5 入口治超 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 10
835 |  |  | 环山坪隧道 | 格力 | 柜机 | 3P | 4
836 |  |  | 大岚垭 | 格力 | 柜机 | 3P | 4
837 |  |  | 双福北门架-忠兴西门架 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 12
838 |  | 江合路 | 江津南 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
839 |  |  | 江津南入口1、2、3、4、5 出口2、3、4、5、6、7、8 入口治超 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 13
840 |  |  | 白沙 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
841 |  |  | 白沙入口1、2、3 出口2、3、4、5 入口治超 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 8
842 |  |  | 刁家 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
843 |  |  | 刁家入口1、2 出口2、3、4 入口治超 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 7
844 |  |  | 塘河 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
845 |  |  | 塘河入口1、2、3 出口2、3 入口治超 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 6
846 |  |  | G93 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
847 |  |  | G93机房 ups房 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 2
848 |  |  | 渝泸互通-入城省界门架2 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 10
849 |  |  | 江津服务区 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
850 |  |  | 江津服务区交巡警值守亭（营运公司安装） | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
851 |  | 武合路 | 合阳 | 格力 | 柜机 |  | 2
852 |  |  | 合阳出口1、出口2、出口3、出口4、出口5、出口6、入口1、入口2、入口3、入口治超 | 格力 | 挂机 |  | 10
853 |  |  | 钱塘 | 格力 | 柜机 |  | 1
854 |  |  | 钱塘出口1、出口2、出口3、入口1、入口2、入口治超、机房 | 格力 | 挂机 |  | 6
855 |  |  | 云门 | 格力 | 挂机 |  | 1
856 |  |  | 兴山 | 格力 | 挂机 |  | 1
857 |  |  | 合川B-兴山武合路门架亭内 | 格力 | 挂机 |  | 7
858 | 渝合公司 | 渝合路 | G75北碚监控室、机房、办公室、服务岗 | 格力、美的、奥克斯 | 柜机 | 3P | 6
859 |  |  | G75北碚出口9、出口8、出口7、出口5、出口4、出口3、出口2、出口1、入口1、入口2、入口3、入口5、入口6、入口治超、 UPS房、寝室 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 17
860 |  |  | 合川A站监控室、机房 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
861 |  |  | 合川A出口1、出口2、出口3、出口4、入口1、入口2 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 6
862 |  |  | 北碚隧道 重庆端、北碚端机房 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
863 |  |  | 西山坪隧道草街端、东阳端机房 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
864 |  |  | 西山坪隧道 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
865 |  |  | 渝武监控中心三楼机房、二楼UPS房 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
866 |  |  | 渝合路门架亭东阳-合川B |  | 挂机 | 1.5P | 5
867 |  |  | 合川B办公室、寝室、服务岗 | 格力、美的、奥克斯 | 柜机 | 3P | 4
868 |  |  | 合川B出口1、出口2、出口3、入口1、入口2、入口3、寝室、机房、入口治超 | 格力、美的 | 挂机 | 1.5P | 9 |  |  | 入口治超是机柜空调
869 |  |  | 盐井监控室、机房 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
870 |  |  | 盐井出口1、出口2、入口1、入口2、应急亭 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 5
871 |  |  | 草街监控室、机房 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
872 |  |  | 草街出口1、出口2、入口1、入口2 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 4
873 |  |  | 巨梁沱机房、监控室 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
874 |  |  | 巨梁沱出口1、出口2、出口3、出口4、入口1、入口2、入口3、入口治超 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 7 |  |  | 入口治超是机柜空调
875 |  |  | 东阳监控室 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
876 |  |  | 东阳入口3 入口2 入口1 出口2 出口3 出口2（应急亭） 站上机房、入口治超 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 7 |  |  | 入口治超是机柜空调
877 | 渝广梁忠 | 渝广路 | 三汇 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
878 |  |  | 三汇车道5台 机房1台 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 6
879 |  |  | 复兴 |  | 柜机 | 3P | 2
880 |  |  | 复兴车道8台，入口治超1台 | 格力、美的 | 挂机 | 1.5P | 9
881 |  |  | 双槐 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
882 |  |  | 双槐车道5台 机房1台 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 6
883 |  |  | 香龙 | 格力 | 柜机 | 3P | 3
884 |  |  | 香龙车道5台 机房1台 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 6
885 |  |  | 三圣 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
886 |  |  | 三圣车道5台 机房1台 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 6
887 |  |  | 静观花木 | 格力 | 挂机 | 1P | 2
888 |  |  | 车道2台，机房无 | 格力 | 挂机 | 2 | 2
889 |  |  | 静观 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
890 |  |  | 静观车道5台 UPS1台 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 6
891 |  |  | 两江两江监控室1台，机房2台，监控中心3台 | 格力 | 柜机 | 3P | 6
892 |  |  | 两江"入口1、2、3、4、5、6、7、8； 出口1、2、3、4、5、6、7、19、20、21、22、23；入口治超" | 格力 美的 | 挂机 | 1.5P | 21
893 |  |  | 华蓥山隧道 | 格力 | 柜机 | 3P | 8
894 |  |  | 清平隧道 | 格力 | 柜机 | 3P | 6
895 |  |  | 三汇隧道 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
896 |  |  | ETC门架亭内 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 12
897 | 渝邻公司 | 渝邻路 | G65渝北监控室、机房、值班室（2）、大会议室（4）、党群会议室、小会议室、核销室、配电房、渝北服务岗亭（2） | 美的、格力 | 柜机 | 3P | 14
898 |  |  | G65渝北入口8、入口7、入口4、入口3、入口2、入口1、出口1、出口2、出口3、出口4、出口5、出口9、出口10、出口11、出口12、入口治超、档案室（3）、机电储存室、106室、站长助理室、站长办公室、休息室（5） | 美的、格力 | 挂机 | 1.5P | 29
899 |  |  | 王家监控室（2）、会议室、办公室、配电房、活动室 | 格力 | 柜机 | 3P | 6
900 |  |  | 王家入口1、入口2、出口1、出口2、机房、寝室（2）、餐厅、档案室、核销室 | 美的、格力 | 挂机 | 1.5P | 10
901 |  |  | 草坪监控室、配电房、会议室、办公室、餐厅、核销室、养护寝室 | 格力 | 柜机 | 3P | 7
902 |  |  | 草坪入口1、入口2、出口1、出口2、机房、寝室（2）、厨房、档案室、养护工区、养护寝室（4） | 美的、格力 | 挂机 | 1.5P | 14
903 |  |  | 高嘴监控室、配电房、办公室、会议室、餐厅 | 格力 | 柜机 | 3P | 5
904 |  |  | 入口1、入口2、出口1、出口2、机房、寝室（2）、核销室 | 伊莱克斯、格力 | 挂机 | 1.5P | 8
905 |  |  | 大湾 餐厅 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
906 |  |  | 大湾入口1、入口2、出口1、出口2、寝室（2） | 格力 | 挂机 | 1.5P | 6
907 |  |  | 草坝场站长助理室、站长室、会议室、核销室、食堂、厨房、监控室、配电房、娱乐室 | 格力、伊莱克斯 | 柜机 | 3P | 8
908 |  |  | 草坝场档案室、票据室、娱乐室、休息室（5）、执法队休息室、机房、储藏室 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 7
909 |  |  | 运行维护站监控中心（4）、维护站办公室、综合办公室、路巡办公室、养护档案室、餐厅（5）、厨房、会议室（4）、大机房、配电房 | 格力、美的 | 柜机 | 3P | 20
910 |  |  | 运行维护站备件室1、备件室2、2楼休息室（5）、电工办公室、维护站办公室、厨房储藏室（3）、3楼寝室（2） | 格力、美的 | 挂机 | 1.5P | 14
911 |  |  | ETC门架亭内 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 8
912 | 铜永公司 | 铜永路 | 双石B入口1，出口1，出口2 | 格力 | 挂机 |  | 3
913 |  |  | 双石A | 格力 | 柜机 |  | 2
914 |  |  | 双石A入口1，出口1，出口2 | 格力 | 挂机 |  | 3
915 |  |  | 三教 | 格力 | 柜机 |  | 2
916 |  |  | 三教入口1，入口2.入口3.出口2，出口3 | 格力 | 挂机 |  | 5
917 |  |  | 雍溪 | 格力 | 柜机 |  | 2
918 |  |  | 雍溪入口1，入口2.入口3.出口2，出口3 | 格力 | 挂机 |  | 5
919 |  |  | 龙水湖 | 格力 |  |  | 3
920 |  |  | 龙水湖入口1 入口2 入口3 出口2 出口3 出口4 出口5 入口治超 | 美的、格力 | 挂机 |  | 8
921 |  |  | 龙水湖监控中心 | 美的 | 柜机 |  | 2
922 |  |  | 龙水湖监控中心 | 美的 | 挂机 |  | 1
923 |  |  | 拾万 | 格力 | 柜机 |  | 2
924 |  |  | 拾万入口1，入口2.入口3.出口2，出口3 | 格力 | 挂机 |  | 5
925 |  |  | 万古 | 格力 | 柜机 |  | 2
926 |  |  | 万古出口1、出口2、出口3、出口4、出口5、入口1、入口2、入口3、入口4，入口治超 | 美的、格力 | 挂机 |  | 10
927 |  |  | 铜梁西 | 格力 | 柜机 |  | 2
928 |  |  | 铜梁西出口1、出口2、出口3、入口1、入口2、入口3 | 格力 | 挂机 |  | 6
929 |  |  | 铜梁南 | 格力 | 柜机 |  | 2
930 |  |  | 铜梁南入口1，入口2.入口3.出口2，出口3 | 格力 | 挂机 |  | 5
931 |  |  | ETC门架亭内 | 格力 | 挂机 |  | 11
932 | 渝蓉公司 | 渝蓉路 | G5013科学城监控室、机房、服务岗亭1、服务岗亭2、配电房 | 格力 | 柜机 | 3P | 5
933 |  |  | G5013科学城"入口1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12； 出口1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13；入口治超、入口门架亭、出口门架亭" | 美的、格力 | 挂机 | 1.5P | 28
934 |  |  | 渝西监控中心监控室、机房 | 格力 | 柜机 | 3P | 4
935 |  |  | 渝西监控中心1楼ups机房 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 2
936 |  |  | 璧山 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
937 |  |  | 璧山"入口1、2、3、4、5； 出口1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12；入口治超，机房 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 19
938 |  |  | 福禄 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
939 |  |  | 福禄入口1，出口1，出口2，机房 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 4
940 |  |  | 大庙 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
941 |  |  | 大庙入口1，出口1，出口2，出口3，机房 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 5
942 |  |  | 围龙 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
943 |  |  | 围龙入口1，入口2，出口1，出口2，出口3，机房 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 6
944 |  |  | 大足西 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
945 |  |  | 大足西"入口1、2； 出口1、2、3、4、5、6、7、8；入口治超，机房" | 美的、格力 | 挂机 | 1.5P | 12
946 |  |  | 大足东 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
947 |  |  | 大足东"入口1、2、3、4、5； 出口1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12；入口治超，机房" | 美的、格力 | 挂机 | 1.5P | 19
948 |  |  | 大足西A岗亭 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
949 |  |  | 铁山 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
950 |  |  | 铁山入口1，出口1，出口2，机房 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 4
951 |  |  | ETC门架亭内 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 15
952 |  |  | 高升停车区 | 格力 | 柜机 | 3P | 2
953 |  |  | 围龙北服务区 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
954 |  |  | 缙云山隧道重庆端配电房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
955 |  |  | 缙云山隧道重庆端配电房UPS房 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
956 |  |  | 缙云山隧道成都端配电房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
957 |  |  | 缙云山隧道成都端配电房UPS房 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
958 |  |  | 云雾山隧道重庆配电房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
959 |  |  | 云雾山隧道重庆配电房UPS房 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
960 |  |  | 云雾山隧道成都端配电房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
961 |  |  | 云雾山隧道成都端配电房UPS房 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
962 |  |  | 巴岳山隧道重庆端配电房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
963 |  |  | 巴岳山隧道重庆端配电房UPS房 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
964 |  |  | 巴岳山成都端配电房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
965 |  |  | 巴岳山成都端配电房UPS房 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
966 |  |  | 九顶山隧道配电房 | 格力 | 柜机 | 3P | 1
967 |  |  | 九顶山隧道配电房UPS房 | 格力 | 挂机 | 1.5P | 1
总 计 | [6 empty] | 2249