## Sheet1
采购清单
序号 | 名称 | 样品规格 | 检测内容 | 材料单位 | 材料暂估数量 | 送检频率 | 单位 | 送检次数 | 取样方式 | 含税单价限价（元） | 税率 | 含税单价（元） | 偏差率（%） | 含税合价（元） | 备注
1 | 热轧光圆钢筋 | HPB300 | 公称直径，屈服强度，抗拉强度，断后伸长率，弯曲性能 | t | 200 | 60t/次 | 次 | 4 | 6根，每根0.8m | 1050 | 6% |  | -100% | 0
2 | 热轧带肋钢筋 | HRB400 | 公称直径，屈服强度，抗拉强度，断后伸长率，弯曲性能 | t | 600 | 60t/次 | 次 | 10 | 6根，每根0.8m | 1050 | 6% |  | -100% | 0
3 | 电缆支架（角钢） | 定制 | 涂层厚度、抗拉强度、屈服强度、断后伸长率 | 套 | 38290 | 20000套/次 | 次 | 3 | 一套 | 1400 | 6% |  | -100% | 0
4 | 电缆支架（复合材料） | 定制 | 涂层厚度、抗拉强度、屈服强度、断后伸长率 | 套 | 16000 | 10000套/次 | 次 | 2 | 一套 | 3700 | 6% |  | -100% | 0
5 | 金属线槽 | 200×100×2mm | 外形尺寸、涂层厚度、抗拉强度、屈服强度、断后伸长率 | 米 | 41038 | 50000米/次 | 次 | 1 | 3个，每个 0.5m | 1800 | 6% |  | -100% | 0
6 | 无缝钢管 | 168×5 | 外形尺寸、涂层厚度、抗拉强度、屈服强度、断后伸长率 | 米 | 10000 | 20000米/次 | 次 | 1 | 3个每个0.6m | 1050 | 6% |  | -100% | 0
7 | 焊接钢管 | 165×4.5 | 外形尺寸、涂层厚度、抗拉强度、屈服强度、断后伸长率 | 米 | 15000 | 20000米/次 | 次 | 1 | 3个每个0.6m | 1050 | 6% |  | -100% | 0
8 | 镀锌钢管 | 114×4 | 外形尺寸、涂层厚度、抗拉强度、屈服强度、断后伸长率 | 米 | 19000 | 20000米次 | 次 | 1 | 3个每个0.6m | 1050 | 6% |  | -100% | 0
9 | 电力电缆 | YJV22-8.7/10KV-3×50 | 导体电阻、绝缘电阻、绝缘厚度、外护套厚度、阻燃、耐压 | 米 | 900 | 同品牌同厂家不同型号按批次取样，最低不少于一次 | 次 | 1 | 10m | 2100 | 6% |  | -100% | 0
10 | 电力电缆 | ZBN-YJV-8.7/10kV 3×70 | 导体电阻、绝缘电阻、绝缘厚度、外护套厚度、阻燃、耐压 | 米 | 14395 | 同品牌同厂家不同型号按批次取样，最低不少于一次 | 次 | 1 | 10m | 2100 | 6% |  | -100% | 0
11 | 电力电缆 | YJV22/10KV-3×95 | 导体电阻、绝缘电阻、绝缘厚度、外护套厚度、耐压 | 米 | 1550 | 同品牌同厂家不同型号按批次取样，最低不少于一次 | 次 | 1 | 10m | 2100 | 6% |  | -100% | 0
12 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1kV 3×70 | 导体电阻、绝缘电阻、绝缘厚度、外护套厚度 | 米 | 5951 | 同品牌同厂家不同型号按批次取样，最低不少于一次 | 次 | 1 | 10m | 2100 | 6% |  | -100% | 0
13 | 电力电缆 | WDZB2N-YJY-0.6/1kV-4×10mm² | 导体电阻、绝缘电阻、绝缘厚度、外护套厚度、阻燃 | 米 | 23360 | 同品牌同厂家不同型号按批次取样，最低不少于一次 | 次 | 1 | 10m | 2100 | 6% |  | -100% | 0
14 | 电力电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV 4×35 | 导体电阻、绝缘电阻、绝缘厚度、外护套厚度、阻燃 | 米 | 6866 | 同品牌同厂家不同型号按批次取样，最低不少于一次 | 次 | 1 | 10m | 2100 | 6% |  | -100% | 0
15 | 电力电缆 | YJLHV22/1KV-2×16mm² | 导体电阻、绝缘电阻、绝缘厚度、外护套厚度 | 米 | 22000 | 同品牌同厂家不同型号按批次取样，最低不少于一次 | 次 | 1 | 10m | 2100 | 6% |  | -100% | 0
16 | 电力电缆 | YJV/1KV-3×6mm² | 导体电阻、绝缘电阻、绝缘厚度、外护套厚度、阻燃 | 米 | 28000 | 同品牌同厂家不同型号按批次取样，最低不少于一次 | 次 | 1 | 10m | 2100 | 6% |  | -100% | 0
17 | 控制电缆 | WDZB2N-RYJSP-20×1.0mm² | 导体电阻、绝缘电阻、绝缘厚度、外护套厚度、阻燃 | 米 | 7020 | 同品牌同厂家不同型号按批次取样，最低不少于一次 | 次 | 1 | 10m | 2100 | 6% |  | -100% | 0
18 | 电缆 | YJV22-1KV-2×6mm2 | 导体电阻、绝缘电阻、绝缘厚度、外护套厚度 | 米 | 2000 | 同品牌同厂家不同型号按批次取样，最低不少于一次 | 次 | 1 | 10m | 2100 | 6% |  | -100% | 0
19 | 电缆 | YJV22-0.6/1KV 4×4 | 导体电阻、绝缘电阻、绝缘厚度、外护套厚度 | 米 | 1600 | 同品牌同厂家不同型号按批次取样，最低不少于一次 | 次 | 1 | 10m | 2100 | 6% |  | -100% | 0
20 | 电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1kV 3×25 | 导体电阻、绝缘电阻、绝缘厚度、外护套厚度、阻燃 | 米 | 5758 | 同品牌同厂家不同型号按批次取样，最低不少于一次 | 次 | 1 | 10m | 2100 | 6% |  | -100% | 0
21 | 电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV 1×4 | 导体电阻、绝缘电阻、绝缘厚度、外护套厚度、阻燃 | 米 | 147660 | 同品牌同厂家不同型号按批次取样，最低不少于一次 | 次 | 1 | 10m | 2100 | 6% |  | -100% | 0
22 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV 1×4 | 导体电阻、绝缘电阻、绝缘厚度、外护套厚度 | 米 | 194819 | 同品牌同厂家不同型号按批次取样，最低不少于一次 | 次 | 1 | 10m | 2100 | 6% |  | -100% | 0
23 | 电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV 3×4 | 导体电阻、绝缘电阻、绝缘厚度、外护套厚度 | 米 | 2300 | 同品牌同厂家不同型号按批次取样，最低不少于一次 | 次 | 1 | 10m | 2100 | 6% |  | -100% | 0
24 | 单芯电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV 4×6 | 导体电阻、绝缘电阻、绝缘厚度、外护套厚度 | 米 | 8916 | 同品牌同厂家不同型号按批次取样，最低不少于一次 | 次 | 1 | 10m | 2100 | 6% |  | -100% | 0
25 | 聚氨酯管箱 | 250×150×2 | 外观质量、结构、尺寸及偏差、拉伸强度、弯曲强度、冲击强度、密度、巴柯尔硬度、负荷变形温度、氧指数 | 米 | 21310 | 8000米/次 | 次 | 3 | 3个每个0.6m | 5280 | 6% |  | -100% | 0
26 | 硅芯管 | φ40/33 | 结构尺寸、外观质量、内壁摩擦系数（静摩擦）、断裂延伸率、拉伸强度、微管环刚度、复原率、纵向收缩率 | 米 | 948560 | 300000m/次 | 次 | 8 | 10m | 3300 | 6% |  | -100% | 0
27 | 混凝土 | 15×15 | 抗压强度 | 方 | 9000 | 100m3/次 | 次 | 90 | 三个15cm*15cm | 63 | 6% |  | -100% | 0
28 | 混凝土 | 15×15 | 抗渗 | 方 | 9000 | 100m3/次 | 次 | 90 | 三个15cm*15cm | 1480 | 6% |  | -100% | 0
29 | LED灯具 | 200W | 外观质量、功能要求、结构尺寸、绝缘电阻、电气强度、安全接地、电源适应性、防水、防尘 | 套 | 1266 | 同品牌同厂家不少于一次 | 次 | 1 | 1套 | 5660 | 6% |  | -100% | 0
30 | LED灯具 | 50W | 外观质量、功能要求、结构尺寸、绝缘电阻、电气强度、安全接地、电源适应性、防水、防尘 | 套 | 4562 | 同品牌同厂家不少于一次 | 次 | 1 | 1套 | 5660 | 6% |  | -100% | 0
31 | 信号电缆 | 6类UTP | 柔韧性、速度、阻燃性、温度、外皮伸展性、绕距 | 米 | 10000 | 同品牌同厂家不同型号按批次取样，最低不少于一次 | 次 | 1 | 15m | 2100 | 6% |  | -100% | 0
渝赤叙高速公路（重庆段）机电工程检测服务采购（第二次）小计（元） | [13 empty] | 0
1 | 电缆 | 铝芯YJLV 2*16 | 导体电阻、绝缘厚度、外套厚度、阻燃 | 米 | / | / | 次 | 3 | 15米 | 2100 | 6% |  | -100% | 0
2 | 钢绞线 | 7/2.6钢绞线 | 0.2%屈服力、弹性模量、抗拉强度、整根钢绞线最大力、最大力总延伸率、涂层厚度 | 米 | / | / | 次 | 2 | 3根，每1.1米 | 2625 | 6% |  | -100% | 0
3 | 钢管 | φ114×4mm | 外形尺寸、涂层厚度、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 米 | / | / | 次 | 3 | 3个，每个0.5米 | 1050 | 6% |  | -100% | 0
4 | 钢管 | φ140×4mm | 外形尺寸、涂层厚度、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 米 | / | / | 次 | 3 | 3个，每个0.5米 | 1050 | 6% |  | -100% | 0
5 | 混凝土 | 按批次 | 抗压强度 | 方 | / | / | 次 | 15 | 3块 | 63 | 6% |  | -100% | 0
6 | 钢筋 | 按批次 | 公称直径、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能 | 吨 | / | / | 次 | 5 | 6根，每根0.8米 | 1050 | 6% |  | -100% | 0
7 | 硅芯管 | φ40/33 | 结构尺寸、外观质量、内壁摩擦系数（静摩擦）断裂延伸率、拉伸强度、微管环刚度、复原率、纵向收缩率 | 米 | / | / | 次 | 5 | 10m | 3300 | 6% |  | -100% | 0
8 | 电力电缆 | YJV22-4*185+1*95 | 导体电阻、绝缘厚度、外套厚度、耐压 | 米 | / | / | 次 | 2 | 15米 | 2100 | 6% |  | -100% | 0
9 | 电力电缆 | YJV22-4*6 | 导体电阻、绝缘厚度、外套厚度、耐压 | 米 | / | / | 次 | 2 | 15米 | 2100 | 6% |  | -100% | 0
10 | 电力电缆 | YJV22-10KV-3*120 | 导体电阻、绝缘厚度、外套厚度、耐压 | 米 | / | / | 次 | 2 | 15米 | 2100 | 6% |  | -100% | 0
11 | 电力电缆 | VV-5*35mm2 | 导体电阻、绝缘厚度、外套厚度、耐压 | 米 | / | / | 次 | 2 | 15米 | 2100 | 6% |  | -100% | 0
12 | 镀锌扁钢 | -40*4mm | 抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、镀锌层厚度 | 米 | / | / | 次 | 4 | 3个，每个0.5米 | 1575 | 6% |  | -100% | 0
13 | 单芯电缆 | YJV-1KV-1*25 | 导体电阻、绝缘厚度、外套厚度、耐压 | 米 | / | / | 次 | 1 | 15米 | 2100 | 6% |  | -100% | 0
14 | 单芯电缆 | YJV-1KV-1*16 | 导体电阻、绝缘厚度、外套厚度、耐压 | 米 | / | / | 次 | 1 | 15米 | 2100 | 6% |  | -100% | 0
成渝改扩建项目机电工程（CYJD1）检测服务采购（第二次）小计（元） | [13 empty] | 0
1 | 电缆 | 铝芯YJLV 2*16 | 导体电阻、绝缘厚度、外套厚度、阻燃 | 米 | / | / | 次 | 3 | 15米 | 2100 | 6% |  | -100% | 0
2 | 钢绞线 | 7/2.6钢绞线 | 0.2%屈服力、弹性模量、抗拉强度、整根钢绞线最大力、最大力总延伸率、涂层厚度 | 米 | / | / | 次 | 2 | 3根，每1.1米 | 2625 | 6% |  | -100% | 0
3 | 钢管 | φ114×4mm | 外形尺寸、涂层厚度、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 米 | / | / | 次 | 3 | 3个，每个0.5米 | 1050 | 6% |  | -100% | 0
4 | 钢管 | φ140×4mm | 外形尺寸、涂层厚度、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 米 | / | / | 次 | 3 | 3个，每个0.5米 | 1050 | 6% |  | -100% | 0
5 | 混凝土 | 按批次 | 抗压强度 | 方 | / | / | 次 | 15 | 3块 | 63 | 6% |  | -100% | 0
6 | 钢筋 | 按批次 | 公称直径、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能 | 吨 | / | / | 次 | 5 | 6根，每根0.8米 | 1050 | 6% |  | -100% | 0
7 | 硅芯管 | φ40/33 | 结构尺寸、外观质量、内壁摩擦系数（静摩擦）断裂延伸率、拉伸强度、微管环刚度、复原率、纵向收缩率 | 米 | / | / | 次 | 5 | 10m | 3300 | 6% |  | -100% | 0
8 | 电力电缆 | YJV22-4*185+1*95 | 导体电阻、绝缘厚度、外套厚度、耐压 | 米 | / | / | 次 | 2 | 15米 | 2100 | 6% |  | -100% | 0
9 | 电力电缆 | YJV22-4*6 | 导体电阻、绝缘厚度、外套厚度、耐压 | 米 | / | / | 次 | 2 | 15米 | 2100 | 6% |  | -100% | 0
10 | 电力电缆 | YJV22-10KV-3*120 | 导体电阻、绝缘厚度、外套厚度、耐压 | 米 | / | / | 次 | 2 | 15米 | 2100 | 6% |  | -100% | 0
11 | 电力电缆 | VV-5*35mm2 | 导体电阻、绝缘厚度、外套厚度、耐压 | 米 | / | / | 次 | 2 | 15米 | 2100 | 6% |  | -100% | 0
12 | 镀锌扁钢 | -40*4mm | 抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、镀锌层厚度 | 米 | / | / | 次 | 4 | 3个，每个0.5米 | 1575 | 6% |  | -100% | 0
成渝改扩建项目机电工程（CYJD2）检测服务采购（第二次）小计（元） | [13 empty] | 0
含税总报价（元） | [13 empty] | 0
1、含税总报价应与竞争性比选响应声明书中的报价一致；所有价格均系用人民币表示，单位为“元”，报价最多精确到小数点后两位。 2、报价人应仔细核实比选范围内所包含的所有计费项目，未报及漏报的项目将视为是报价人对采购人进行优惠，结算时不再进行增加。