政府采购

询 价 文 件

项 目 名 称：渝北历史文化陈列馆公共服务区改造采购

招  标  人：重庆市渝北区文化遗产保护中心

2023年11月29日

目  录

第一篇  投标邀请函

第二篇  采购项目名称、数量及商务要求

第三篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

第四篇  投标文件部分内容格式及询价采购文件附件

第一篇  投标邀请函

重庆市渝北区文化遗产保护中心现就渝北历史文化陈列馆公共服务区改造工程进行询价采购，欢迎符合条件的企业前来参加投标。

一、采购内容

| 名称 | 数量 | 说明 | 最高限价（元） | 投标保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渝北历史文化陈列馆公共服务区改造工程 | 1项 |  | 980100 | 5000 |  |

二、投标人资格和业绩要求

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.在经营活动中没有重大违法记录;

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

投标人营业执照包含建筑装修装饰经营范围。

三、保证金缴纳及退还

（一）缴纳保证金方式

各投标人在开标前向重庆市渝北区文化遗产保护中心现场递交投标保证金5000元，保证金截止时间为开标当天10:00时。

（二）保证金退还方式

1.未成交投标人的保证金，由采购方直接退还。

2.成交投标人的保证金，在成交投标人与采购方签订合同后，由采购人按资金来款渠道直接退还。

四、相关事项

1.标书递交时间：2023年12月6日14时至15时

2.开标时间：2022年12月6日15:00时

3.投标地点：重庆市渝北区双龙大道97号重庆巴渝民俗博物馆

4.投标人营业执照、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书和其他应具备的相关证件。（均需加盖公章）

5.投标人对此次采购的报价单、（法定代表人签字或者法定代表人授权委托人签字）需加盖公章。

6.所有资料加盖公章后，密封。

7.开标时间，统一当众拆开投标人报价文件。

8.本项目不接受联合体投标、合同分包，否则按无效处理。

9.其他要求：如拟投标人对投标人资格条件、技术要求、商务要求等有异议或疑问的，请于投标前向采购人书面提出。否则视为认同本标书项目相关要求。

10.联系人及联系电话：胡老师，联系电话023-67821596。

第二篇  采购项目名称、数量及商务要求

按照《渝北区政府采购管理办法》以及区文化遗产保护中心采购制度有关要求，对渝北历史文化陈列馆公共服务区改造工程进行询价采购，欢迎有相关资质的投标人参与。

一、采购项目情况

（一）工程名称：渝北历史文化陈列馆公共服务区改造工程

（二）工程地址：重庆市渝北区双龙大道46号

（三）工程说明：本工程实行综合单价包干制，工程以审定工程量及金额据实结算。投标人须结合项目情况报价。

（四）计划工期：120日历天。如因不可抗力（如自然灾害、战争骚乱、社会异常事件）以及非成交投标人责任出现的断电、停水等造成的停工时间，若出现这类情况由采购人代表签字确认后，工期顺延。

（五）项目基本情况：渝北历史文化陈列馆改造项目总预算98.01万元，涉及面积500余平方米。主要为拆除渝北历史文化陈列馆原一楼商铺地面地砖石材地板、内墙面、内顶面等设施，根据空间布局新建墙体。实施公共服务区域精装修，敷设管线灯设施。拆除外墙原有门头、外墙老旧破损墙砖等设施，重新实施装修改造。

（六）工程明细

| 分项名称 | 序号 | 装饰项目 | 工作内容 | 单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渝北区历史陈列馆室内外改造工程-一楼室内拆除及新建结构工程 | 一 | 室内拆除新建工程 |  |  |  |
|  | 1 | 原一楼地面材料拆除 | 1.人工拆除原一楼所有地面地砖石材地板等附着物及除渣费 | ㎡ | 537.60 |
|  | 2 | 原一楼隔墙拆除 | 1.人工拆除原一楼所有内墙面及除渣费 | ㎡ | 344.00 |
|  | 3 | 原一楼所有顶面拆除 | 1.人工拆除原一楼所有室内顶面及除渣费 | ㎡ | 537.60 |
|  | 4 | 实心砖砌体 | 1.墙体材质综合：包括构造柱、过梁、边框、卫生间反坎； 2.满足设计及规范要求； | m3 | 146.20 |
|  | 5 | 墙面抹灰 | 1.墙体材质：综合考虑； 2.1:2.5水泥砂浆抹灰； 3.厚度满足规范需求； 4.不同材质交界处挂钢丝网； | ㎡ | 292.40 |
|  | 二 | 施工围档 |  |  |  |
|  | 1 | 施工现场临时围档 | 1.人工安装临时铁皮围档 | ㎡ | 120.00 |
|  | 2 | 临时围档表面文明施工广告喷绘 | 1.人工安装围档表面喷绘 | ㎡ | 120.00 |
|  | 3 | 占道施工审批 | 1.甲方配合施工方占道审批及费用 | ㎡ | 537.00 |
|  | 4 | 临时垃圾清运费 | 按甲方要求定期将装修垃圾清理并运送到发包人指定地点，由土建总包单位统一定期清理外运。 | ㎡ | 537.60 |
|  | 5 | 安全文明施工费 | 1、环境保护 2、文明施工 3、安全施工，电气保护、安全照明设施；其他安全防护措施。 4、临时设施 | ㎡ | 537.00 |
|  | 6 | 脚手架基本费 | 楼地面至上层结构层下表面的高度3.6米及3.6米以下。 | ㎡ | 537.00 |
|  | 7 | 室内外脚手架增高费 | 楼地面至上层结构层下表面的高度超过3.6米以上时的脚手架增加费。 | ㎡ | 215.00 |
|  | 8 | 其他措施费 | 包含不限于： 1、冬雨季施工费、垂直运输费； 2、抢工费、二次及多次转运费； 3、实测实量检测工具（不少于3套）等各类施工、提效类工器具及检测、防护类工具及专业检测人员的配备。 | ㎡ | 537.60 |
|  | 三 | 价格小计 |  |  |  |
| 渝北区历史陈列馆室内外改造工程-室内大厅精装修 | 一 | 地面工程 |  |  |  |
|  | 1 | 拆除后地面找平 | 1.基层处理、刷素水泥浆 2.调运砂浆、砂浆配合比1:2.5、找平、压实、收光，厚度30-40mm， | ㎡ | 335.60 |
|  | 2 | 大厅、服务台地面CT-03 750*1500mm仿石材砖铺贴 | 1.基层清理 2.砂浆垫层打底，铺贴、勾缝、成品保护等全部操作过程，铺贴层砂浆配合比1:2.5、厚度50-60mm | ㎡ | 260.00 |
|  | 3 | 配电间地面CT-02 800*800mm玻化砖铺贴 | 1.基层清理 2.砂浆垫层打底，铺贴、勾缝、成品保护等全部操作过程，铺贴层砂浆配合比1:2.5、厚度50-60mm | ㎡ | 6.00 |
|  | 4 | 外入口地面ST-02 600*600mm石材铺贴 | 1.基层清理 2.砂浆垫层打底，铺贴、勾缝、成品保护等全部操作过程，铺贴层砂浆配合比1:2.5、厚度50-60mm | ㎡ | 50.50 |
|  | 5 | ST-01 石材梯步铺贴地面 | 1.基层清理 2.砂浆垫层打底，铺贴、勾缝、成品保护等全部操作过程，铺贴层砂浆配合比1:2.5、厚度50-60mm，石材拉槽 | ㎡ | 72.40 |
|  | 6 | ST-01 石材门槛石铺贴地面 | 1.基层清理 2.砂浆垫层打底，铺贴、勾缝、成品保护等全部操作过程，铺贴层砂浆配合比1:2.5、厚度50-60mm | ㎡ | 2.00 |
|  | 7 | 石材晶面处理 | 1、石材清理、抛光打蜡、清缝、补缝； 2、晶面处理 | ㎡ | 124.90 |
|  | 8 | 钢化玻璃基层ST-02 石材地台铺贴地面 | 1.基层清理 2.砂浆垫层打底，铺贴、勾缝、成品保护等全部操作过程，铺贴层砂浆配合比1:2.5、厚度50-60mm | ㎡ | 21.00 |
|  | 9 | 服务台钢架造型基层 | 1.基层清理 2.60*60mm镀锌方通钢架基层焊接 | ㎡ | 8.80 |
|  | 10 | 服务台ST-02地面石材干挂 | 1.基层清理 2.50*50mm镀锌方通钢架基层焊接 3.石材墙面干挂、收口 | ㎡ | 8.80 |
|  | 11 | 地砖美缝 | 1.基层清理 3.胶调色、打胶、成形 | ㎡ | 266.00 |
|  | 二 | 天棚工程 |  |  |  |
|  | 1 | 大厅中部 轻钢龙骨 三层石膏板造型跌级吊顶 | 1.基层清理； 2.三个或者两个标高，窗帘盒的标高不包含； 3.钢架基层加固，吊筋、轻钢龙骨安装、木方、9mm阻燃板基层，石膏板安装，灯具开孔等全部操作过程 | ㎡ | 20.00 |
|  | 2 | 大厅其它部份+服务台区、 轻钢龙骨石膏板造型跌级吊顶 | 1.基层清理； 2.三个或者两个标高，窗帘盒的标高不包含； 3.钢架基层加固，吊筋、轻钢龙骨安装、木方、9mm阻燃板基层，石膏板安装，灯具开孔等全部操作过程 | ㎡ | 155.00 |
|  | 3 | 大厅中间区吊顶灯具加固-用钢龙骨 | 钢架基层加固，钢龙骨、木工板 | ㎡ | 8.00 |
|  | 4 | MT-01 古铜磨砂不锈钢饰面吊顶面层-外入口上方 | 1.基层清理； 2.MT-01 1mm厚古铜磨砂不锈钢饰面面层，含折角、刨槽 | ㎡ | 22.88 |
|  | 5 | 灯槽 | 1.基层清理； 2.木方、9mm阻燃板基层，灯槽制作 | m | 242 |
|  | 6 | 窗帘盒 | 1.基层清理； 2.木方、9mm阻燃板基层，窗帘盒制作 | m | 12.00 |
|  | 7 | 白色乳胶漆 | 1.基层清理； 2.清扫、打磨、刮腻子3遍、刷乳胶漆3遍（一底两面）,按展开面积计算，含做水缝 | ㎡ | 265.00 |
|  | 三 | 墙面工程 |  |  |  |
|  | 1 | MT-02 黑色拉丝不锈钢踢脚线 | 1.基层清理； 2.9mm阻燃板基层，50mm黑色拉丝不锈钢踢脚线 | m | 123.00 |
|  | 2 | 服务台背景木基层 | 1.基层清理； 2.木方、9mm阻燃板基层，暗藏LED灯带 | ㎡ | 24.00 |
|  | 3 | WD-01 木饰面墙面 | 1.基层清理； 2.成品WD-01 木饰面墙面 | ㎡ | 24.00 |
|  | 4 | 服务台面石材 | 1.基层清理； 2.木方、9mm阻燃板基层，波纹石材墙面 | ㎡ | 5.00 |
|  | 5 | 服务台灯槽 | 1.基层清理； 2.木方、9mm阻燃板基层，灯槽制作 | m | 4.00 |
|  | 6 | 全大厅白色乳胶漆 | 1.基层清理； 2.清扫、打磨、刮腻子3遍、刷乳胶漆3遍（一底两面）,按展开面积计算，含做水缝 | ㎡ | 485.00 |
|  | 四 | 门 |  |  |  |
|  | 1 | 配电房防盗门 | 成品门、含五金件 | 樘 | 1.00 |
|  | 五 | 安装工程 |  |  |  |
|  | 1 | 强电安装工程（不含16㎡及以上电缆）不含弱电 | 墙面剔打，预埋线管、线管敷设、穿管、布线，线径只限于1.5/2.5/4.0mm，高于此线径须另行计算（不含入户电缆、空调外机电缆） | ㎡ | 335.60 |
|  | 2 | 配电箱 | 按设计系统图 | 个 | 2.00 |
|  | 3 | 筒灯 | 灯具及安装辅料 | 套 | 55.00 |
|  | 4 | 射灯 BS-1 | 灯具及安装辅料 | 套 | 21.00 |
|  | 5 | 服务台灯 BS-2 | 灯具及安装辅料 | 套 | 3.00 |
|  | 7 | BS-4 大型吊灯 | 1200*1200*50mm灯盘及安装辅料 | 套 | 2.00 |
|  | 8 | 灯带（LED) | 灯具及安装辅料 | m | 212.00 |
|  | 9 | 五孔插座 | 插座安装及辅料 | 个 | 30.00 |
|  | 10 | 地插座 | 插座安装及辅料 | 个 | 4.00 |
|  | 11 | 预留接线盒 | 接线盒安装及辅料 | 个 | 20.00 |
|  | 12 | 网络电话插座 | 插座安装及辅料 | 个 | 4.00 |
|  | 13 | 1-3开开关 | 1-3开开关安装人工辅料 | 个 | 10.00 |
|  | 六 | 措施费 |  |  |  |
|  | 1 | 垃圾清运费 | 按甲方要求定期将装修垃圾清理并运送到发包人指定地点，由土建总包单位统一定期清理外运。 | ㎡ | 390.60 |
|  | 2 | 成品保护费 | 应甲方要求对与施工工艺相关的装饰范围以外进行的成品保护 | ㎡ | 390.60 |
|  | 3 | 安全文明施工费 | 1、环境保护 2、文明施工 3、安全施工，电气保护、安全照明设施；其他安全防护措施。 4、临时设施 | ㎡ | 390.60 |
|  | 4 | 精保洁费 | 按甲方指定的精保洁范围内的装饰面积计算。 | ㎡ | 390.60 |
|  | 5 | 脚手架基本费 | 楼地面至上层结构层下表面的高度3.6米及3.6米以下。 | ㎡ | 390.60 |
|  | 6 | 室内脚手架增高费 | 楼地面至上层结构层下表面的高度超过3.6米以上时的脚手架增加费。 | ㎡ | 390.60 |
|  | 7 | 收口打胶 | 收口及打胶等 | ㎡ | 390.60 |
|  | 8 | 其他措施费 | 包含不限于： 1、冬雨季施工费、垂直运输费； 2、抢工费、二次及多次转运费； 3、实测实量检测工具（不少于3套）等各类施工、提效类工器具及检测、防护类工具及专业检测人员的配备。 | ㎡ | 390.60 |
|  | 七 | 价格小计 |  |  |  |
| 渝北区历史陈列馆室内外改造工程-外立面装修 | 一 | 墙面门头工程 |  |  |  |
|  | 1 | 原一楼所有外立面拆除 | 1.人工拆除原一楼所有室外立面 | ㎡ | 215.00 |
|  | 2 | 外墙做弧形基层 | 1.基层处理、刷素水泥浆 2.调运砂浆、砂浆配合比1:2.5、找平、压实、收光，厚度30-40mm， | ㎡ | 68.00 |
|  | 3 | 外墙做新线石 | 1.基层处理、刷素水泥浆 2.调运砂浆、砂浆配合比1:2.5、找平、压实、收光，厚度30-40mm， | ㎡ | 68.00 |
|  | 4 | 定制迎宾台 | 1.定制/见设计图 | 套 | 1.00 |
|  | 5 | 钢结构门头 | 2.定制/见设计图 | ㎡ | 138.00 |
|  | 6 | 门头铝板 | 3.定制/见设计图 | ㎡ | 138.00 |
|  | 7 | 15mm钢化玻璃 | 3.定制/见设计图 | m | 59.40 |
|  | 8 | 玻璃对开门 | 3.定制/见设计图 | ㎡ | 12.00 |
|  | 9 | 配电箱 | 按设计系统图 | 个 | 1.00 |
|  | 10 | 射灯 BS-4 | 灯具及安装辅料 | 套 | 21.00 |
|  | 二 | 价格小计 |  |  |  |
| 总合计 | 1 |  |  |  |  |

二、安全要求

投标人应在标书中明确项目技术负责人，中标后由技术负责人全权代表成交投标人对施工项目的质量、安全、进度、工期和成本全面负责。投标人应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。在施工过程中由于投标人管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由投标人承担。投标人负责进入现场实施人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，投标人自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因施工导致第三人人身、财产损失由投标人承担赔偿责任。

三、踏勘现场

各投标人自行现场踏勘，以便获取本工程编制响应文件和签署合同所需的所有数据。踏勘现场所发生的所有费用（包含因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失和产生的其他费用）均由投标人自行承担。投标人一旦中标，投标人不得以不完全了解施工现场情况为借口而提出额外赔偿，或延长工期等要求。

四、其他要求

（一）投标人须严格按照随磋商文件一并发出的工程量清单逐项报价，投标人应列出分部分项工程量清单综合单价分析表，不得增项减项，不得修改工程量，否则视为对采购文件不作实质性响应，其响应文件按无效处理。

（二）投标人须严格按照随磋商文件一并发出的分部分项工程项目清单计价表逐项填报清单单价及总价，清单单价及总价不得超出采购人给出的限价。磋商过程中二次报价时，投标人只需对总价进行二次报价，二次报价中投标人无需再逐项进行单项报价。

（三）投标人若成为成交投标人，施工时必须严格按照采购人提供的施工图纸及图纸内容、工程量清单内容进行施工，不得擅自修改施工内容。

第三篇  评标方法、评标标准、无效投标

条款和废标条款

一、评标方法定义

### 本项目评标采取“最低价法”。即：在满足本项目资质要求及商务要求的条件下，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交投标人。如果报价相同，则根据投标人信誉、服务态度及其他优惠条件确定投标人。

二、评标标准

（一）投标报价的确认

1.本项目投标人的投标报价，以各投标人投标文件中的《报价表》为准。

2.超过本项目最高采购限价的投标报价为无效报价。

3.若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与按综合单价汇总金额不一致的，以综合单价金额计算结果为准。

（3）综合单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正综合单价。

（4）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用，如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（二）评标办法

1.评标小组分别将经评审的有效投标报价从低到高进行排序，并以此顺序确定成交候选人。

2.若有2个及以上的投标人有效投标报价相同时，则由采购人代表现场决定排名顺序。

3.若有成交人因故放弃或被取消成交资格的，可由第二成交候选人（如果有）递补，依次类推，但具体的成交事项必须经采购监督小组、采购评标小组和递补成交候选人三方达成一致意见。

三、无效投标条款

属下列情况之一的，本项目询价小组在对各投标人进行投标资格性、符合性审查时，按照无效投标处理：

（一）投标人未按采购文件规定提交足额投标保证金的。

（二）投标人不具备采购文件规定的资格要求的。

（三）投标人超出营业范围投标的。

（四）投标报价超出招标文件规定的投标限价的。

（五）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的。

四、废标条款

（一）符合专业条件或对采购文件作实质响应的投标人不足三家的。

（二）投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的。

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

第四篇  投标文件部分内容格式及询价

采购文件附件

附录1

投标函（格式）

重庆市渝北区文化遗产保护中心：

1．我方已仔细研究了渝北历史文化陈列馆公共服务区改造工程采购招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥     ）的投标总报价，工期       个日历天参与项目投标。

2．我方同意提供贵方可能要求的与本次询价有关的任何证据或资料。

3．一旦成交，我方将根据询价采购文件的规定和我方的承诺严格履行合同。

4．我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其它供货商，决不与采购人、其它供货商或者采购中心恶意串通，决不向采购人、政府采购办工作人员和评审专家等进行商业贿赂，决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投 标 人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

电话：

日期：      年  月   日

附录2

# 法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在                      （单位名称）任          （职务名称）职务，是                 （投标人名称）的法定代表人。

# 特此证明。

# （投标人全称）

年   月   日

（公章）

附：         身份证号码：

电    话：

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

附录3

# 法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：渝北历史文化陈列馆公共服务区改造工程

重庆市渝北区文化遗产保护中心：

（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                               。

（投标人法定代表人姓名）特授权         （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人（签名）：                    法定代表人（签名）：

职  务：                            职  务：

投标人公章：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

附录4

营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件

附录5

# 报价货物技术性能、技术指标介绍

附录6

明  细  报  价  表

项目编号：

| 序号 | 工程分项名称 | 装饰项目 | 主 要 内 容 | 单 价 | 数 量 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | 人民币（大写） |  |

（此表格内容可扩展或根据各种资费内容自行设计）

投标人名称（公章）：

年  月  日

附录7

诚信声明（格式）

项目名称：渝北历史文化陈列馆公共服务区改造工程

重庆市渝北区文化遗产保护中心：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人名称（公章）：

年   月   日

附录8

承诺书（格式）

重庆市渝北区文化遗产保护中心：

我单位已详尽理解渝北历史文化陈列馆公共服务区改造工程采购文件所述内涵，并做出以下郑重承诺：

1.本项目所拟派的项目负责人和现场代表没有在其他在建项目任职，中标后的项目实施过程中不得更换。

2.我公司已自行组织了现场踏勘，以便获取本投标文件和签署合同所需的所有数据。踏勘现场所发生的费用由我公司自行承担。一担中标，不得以不完全了解施工现场情况为借口而提出额外赔偿，或延长工期的要求。

3.我公司所提供的资料真实有效，若发现弄虚作假或与《诚信声明》内容不符，投标保证金不予退还；若中标后发现的，除投标保证金不予退还外，还将取消其中标资格；若已进入合同实施阶段，招标人有权单方终止合同，并有权从已完工部分的工程款或履约保证金中扣除不超过合同总价10%的金额作为失信处罚，并保留向投标人继续追偿损失的权利；同时将投标人上述弄虚作假行为上报相关主管部门。

4.对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

承诺单位：（公章）

年 　 月 　日

附录9

# 特定资格条件证明材料复印件