政府采购

询 价 文 件

项 目 名 称：渝北历史文化陈列馆加装电梯采购

招  标  人：重庆市渝北区文化遗产保护中心

2023年11月27日

目  录

第一篇  投标邀请函

第二篇  采购项目名称、数量及商务要求

第三篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

第四篇  投标文件部分内容格式及询价采购文件附件

第一篇  投标邀请函

重庆市渝北区文化遗产保护中心现就渝北历史文化陈列馆加装电梯工作进行询价采购，欢迎符合条件的企业前来参加投标。

- 采购内容

| 名称 | 数量 | 最高限价（元） | 投标保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 渝北历史文化陈列馆加装电梯采购 | 1项 | 390000 | 0 |  |

二、投标人资格要求

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.在经营活动中没有重大违法记录;

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.投标人为电梯制造商的，须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造），子项目为曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)]或同时具备有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》和《中华人民共和国特种设备安装改造修理（维修）许可证（电梯）》。

2.投标人为电梯代理商的，须同时满足下列A、B款的要求：

A.投标人具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造修理（维修）许可证（电梯）》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目为电梯安装（含修理）]；

B.投标人所代理的电梯制造商须满足上述①对电梯制造商的要求；

3.本项目允许制造商和代理商联合体投标(用制造商资质），提供联合体协议书。

三、保证金缴纳及退还

（一）缴纳保证金方式

各投标人在开标前向重庆市渝北区文化遗产保护中心现场递交投标保证金0元，保证金截止时间为开标当天10:00时。

（二）保证金退还方式

1.未成交投标人的保证金，由采购方直接退还。

2.成交投标人的保证金，在成交投标人与采购方签订合同后，由采购人按资金来款渠道直接退还。

四、相关事项

1.招标公示时间：2023年11月27日至2022年12月4日

2.购买标书时间：公示期内

3.购买标书地址：重庆市渝北区双龙大道97号重庆巴渝民俗博物馆

4.标书递交时间：2023年12月4日9:00时至10时

5.开标时间：2022年12月4日10:00时

6.投标地点：同购买标书地址

7.其他要求：如拟投标人对投标人资格条件、技术要求、商务要求等有异议或疑问的，请于招标公示期内向采购人书面提出。否则视为认同本标书项目相关要求。

8.本次采购不组织现场勘查，请投标人到本单位索取相关地块地图后自行前往勘查。

9.联系人及联系电话：胡老师，联系电话023-67821596。

第二篇  采购项目名称、数量及商务要求

按照《渝北区政府采购管理办法》以及区文化遗产保护中心采购制度有关要求，对渝北历史文化陈列馆加装电梯进行询价采购，欢迎有相关资质的投标人参与。

一、采购项目情况

本次招标项目为渝北历史文化陈列馆加装电梯采购项目。

二、供货与服务要求

（一）货物需求列表

渝北历史文化陈列馆位于渝北区双龙大道46号，利用现楼梯间入口处门内，拆除部分墙壁和楼板，建设六层高电梯1部。渝北历史文化陈列馆电梯及附属设施安装整改限制总价为39万元，包含工程电梯、安装整改等内容（详见施工图）。

1、乘客电梯主要技术参数

| 1.1技术规格 |
| --- |
| 额定载重 | 1000KG |
| 额定速度 | 1.0m/s |
| 层/站/门 | 6/6/6 |
| 驱动方式 | 变压变频驱动 |
| 操纵系统 | 交流集选控制 |
| 运行方式 | 单台控制 |
| 动力电源 | 三相 380V 50HZ |
| 照明电源 | 单相 220V 50HZ |
| 出入口尺寸 | 宽900×高2100（mm） |
| 轿厢内尺寸 | 宽1300×深1400（mm） |
| 井道净尺寸 | 宽2000×深1800（mm） |
| 地坑深度 | ≥1500mm |
| 顶层高度 | ≥4800mm |
| 门机系统 | 变频门机 |
| 开门方式 | 自动中分门 |
| 机房位置 | 无 |
| 1.2轿厢装饰及厅门装饰 |
| 轿 厢 壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿 厢 门 | 发纹不锈钢 |
| 吊 顶 | 豪华吊顶 |
| 轿门保护 | 红外线光幕感应 |
| 轿厢地板 | PVC地板 |
| 操 纵 箱 | 数码形式轿厢位置显示及运行方向箭头（↑↓）显示 |
| 厅 门 | 首层发纹不锈钢，其余层钢板喷塑 |
| 门 套 | 首层发纹不锈钢小门套，其余层钢板喷塑小门套 |
| 层站召唤 | 发纹不锈钢面板，微动控钮，登记带辉光显示 |
| 地 坎 | 硬质铝合金 |

2、乘客电梯功能配置表

| 1．自停功能 3．呼梯按钮嵌入自诊断功能 5．轿厢照明与内机自动关闭功能 7．重复关门功能 9．红外线光幕保护 11．消防运行功能 13.开梯锁梯自动开关门 15．端站强制换速功能 17．有无司机操作功能 19．司机选择定向功能 21．超载声光报警与保护功能 23．防止强迫不停车功能 25．本层反向外呼登记功能 27．内选自动应答与减速成功能 29．运行信号故障保护功能 | 2．防捣乱功能 4．满员自动通过功能 6．揿按厅门按钮重新开门功能 8．门负载传感器 10．电梯故障自诊断功能 12．本层顺向外呼自动开门功 14．端站防止越位功能 16．检修动行操作功能 28．故障停车解救功能 20．高速运行超速保护功能 22．自学习井道信息数据功能 24．自动定向和自动换向功能 26．掉电数据保护功能 28．五方通话装置 |
| --- | --- |

3、电梯井道要求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地坑开挖 | 项 | 1 |  |
| 2 | 地坑回填 | 项 | 1 |  |
| 3 | 地坑出渣 | 车 | 3 |  |
| 4 | 地坑人工 | 项 | 1 |  |
| 5 | 基础钢筋 | T | 0.6 |  |
| 6 | 地坑扎钢筋 | T | 3 |  |
| 7 | 地坑关模 | 项 | 1 |  |
| 8 | 地坑混泥土 | m³ | 9 |  |
| 9 | 辅材 | 项 | 1 |  |
| 10 | 地板楼板栏杆拆除 | 个 | 5 |  |
| 11 | 地板楼板出渣 | 车 | 5 |  |
| 12 | 立柱圈梁钢筋 | T | 3 |  |
| 13 | 立柱圈梁扎钢筋 | T | 3 |  |
| 14 | 立柱圈梁关模 | 项 | 1 |  |
| 15 | 混泥土 | m³ | 50 |  |
| 16 | 混泥土人工 | 项 | 1 |  |
| 17 | 红砖 | 块 | 22000 |  |
| 18 | 砌砖人工 | 项 | 1 |  |
| 19 | 新建墙体刮灰刷白 （含外墙恢复） | 项 | 1 |  |
| 20 | 顶层现浇防水 | 项 | 1 |  |
| 21 | 不锈钢门套 | 套 | 6 |  |

（二）相关要求

1.报价含所有货物（服务）的设计、制造、送货、安装、税费、售后服务等所涉及的费用。

2.报价不得超过限价金额，否则为无效投标。

3.招标人有权对已到指定地点但内容不符合招标方需求的货物（服务）予以退货。

三、商务要求

(一)交货时间和地点

1.成交投标人在收到成交通知书后7个工作日内与采购人签订合同。

2.自合同签订并生效之日起，在60个日历天内，供应商负责将全部送达安装至指定位置，40个日历天内完成安装并验收交付。

3.中标方送货前必须通知采购人确定具体送货时间和地点。

(二)到货验收

1.验收项目包括：数量、外观、质量、性能等；所有货物（服务）应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为全新未使用的合格产品。

2.按照国家及行业相关标准由采购人在收货时进行验收（按合同有关条款执行），如验收时货物（服务）达不到规定要求，对采购人工作造成影响的，成交投标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

(三)质量保证期

中标方提供的货物（服务）应符合国家相关规范和标准。投标人在报价时应详细说明，但最低标准不能低于一年。

第三篇  评标方法、评标标准、无效投标

条款和废标条款

一、评标方法定义

### 本项目评标采取“最低价法”。即：在满足本项目资质要求及商务要求的条件下，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交投标人。如果报价相同，则根据投标人提供的技术方案及其他优惠条件确定投标人。

- 评标标准

（一）要求及流程

1.投标人应执法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书和其他应具备的相关证件。（原件备查）

2.所有资料应加盖公章后密封，需签字的地方由法定代表人或授权代表签字。

3.开标流程：采购人当众核验各投标人身份、投标文件密封情况、依次唱标、各投标人签字确认离场。

（二）投标报价的确认

1.本项目投标人的投标报价，以各投标人投标文件中的《报价表》为准。

2.超过本项目最高采购限价的投标报价为无效报价。

3.若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与按综合单价汇总金额不一致的，以综合单价金额计算结果为准。

（3）综合单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正综合单价。

（4）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用，如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

三、评标办法

1.评标小组分别将经评审的有效投标报价从低到高进行排序，并以此顺序确定成交候选人。

2.若有2个及以上的投标人有效投标报价相同时，则由采购人代表现场决定排名顺序。

3.若有成交人因故放弃或被取消成交资格的，可由第二成交候选人（如果有）递补，依次类推，但具体的成交事项必须经采购监督小组、采购评标小组和递补成交候选人三方达成一致意见。

四、无效投标条款

属下列情况之一的，本项目询价小组在对各投标人进行投标资格性、符合性审查时，按照无效投标处理：

1.投标人未按采购文件规定提交足额投标保证金的。

2.投标人不具备采购文件规定的资格要求的。

3.投标人超出营业范围投标的。

4.投标报价超出招标文件规定的投标限价的。

5.投标产品不符合必须强制执行的国家标准的。

五、废标条款

1.符合专业条件或对采购文件作实质响应的投标人不足三家的。

2.投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的。

3.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

4.因重大变故，采购任务取消的。

第四篇  投标文件部分内容格式及询价

采购文件附件

附录1

投标函（格式）

重庆市渝北区文化遗产保护中心：

1．我方已仔细研究了渝北历史文化陈列馆加装电梯采购招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥     ）的投标总报价，工期       个日历天参与项目投标。

2．我方同意提供贵方可能要求的与本次询价有关的任何证据或资料。

3．一旦成交，我方将根据询价采购文件的规定和我方的承诺严格履行合同。

4．我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其它供货商，决不与采购人、其它供货商或者采购中心恶意串通，决不向采购人、政府采购办工作人员和评审专家等进行商业贿赂，决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投 标 人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

电话：

日期：      年  月   日

附录2

# 法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在                      （单位名称）任          （职务名称）职务，是                 （投标人名称）的法定代表人。

# 特此证明。

# （投标人全称）

年   月   日

（公章）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

附录3

# 法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：渝北历史文化陈列馆加装电梯

重庆市渝北区文化遗产保护中心：

（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                               。

（投标人法定代表人姓名）特授权         （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人（签名）：                    法定代表人（签名）：

职  务：                            职  务：

投标人公章：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

附录4

营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件等

附录5

# 报价货物技术性能、技术指标介绍

附录6

报  价 明 细 表

项目编号：

|  |  |  | 主 要 内 容 | 单 价 | 数 量 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | 人民币（大写） |  |

（此表格内容可扩展或根据各种资费内容自行设计）

投标人名称（公章）：

年  月  日

附录7

诚信声明（格式）

项目名称：渝北历史文化陈列馆加装电梯

重庆市渝北区文化遗产保护中心：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人名称（公章）：

年   月   日

附录8

承诺书（格式）

重庆市渝北区文化遗产保护中心：

我单位已详尽理解渝北历史文化陈列馆加装电梯采购文件所述内涵，并做出以下郑重承诺：

1.本项目所拟派的项目负责人和现场代表没有在其他在建项目任职，中标后的项目实施过程中不得更换。

2.我公司已自行组织了现场踏勘，以便获取本投标文件和签署合同所需的所有数据。踏勘现场所发生的费用由我公司自行承担。一担中标，不得以不完全了解施工现场情况为借口而提出额外赔偿，或延长工期的要求。

3.我公司所提供的资料真实有效，若发现弄虚作假或与《诚信声明》内容不符，投标保证金不予退还；若中标后发现的，除投标保证金不予退还外，还将取消其中标资格；若已进入合同实施阶段，招标人有权单方终止合同，并有权从已完工部分的工程款或履约保证金中扣除不超过合同总价10%的金额作为失信处罚，并保留向投标人继续追偿损失的权利；同时将投标人上述弄虚作假行为上报相关主管部门。

4.对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

承诺单位：（公章）

年 　 月 　日

附录9

# 特定资格条件证明材料复印件