医疗耗材采购清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 主要用途及配置要求 |
| 1 | 医用透气胶带 | 1.用于穴位贴敷治疗。  2.要求装药孔必须满足直径约5cm，边缘胶贴贴于皮肤尽量牢固，胶贴材质为防水PU膜型，  3.规格：各种型号。 |
| 2 | 灸具 | 1.适用于病房隔物灸治疗。  2.灸具有足量的固定胶带、且固定效果良好；有通风孔道并可以通过旋转，调节温度；有独立的滤烟冒。  3.需配套相应数量的姜粉。 |
| 3 | 一次性使用埋线针 | 1.科室开展穴位埋线治疗，用于减重减脂，调理消化功能等。  2.规格：各种型号。 |
| 4 | 小针刀 | 1.科室开展小针刀治疗，用于缓解疼痛。  2.规格：各种型号。 |
| 5 | 一次性使用无菌揿针 | 1.皮内针治疗。  2.规格：各种型号。 |
| 6 | 王不留行籽耳贴 | 1.适用于中医耳穴刺激  2.一次性使用。 |