重庆市第十三人民医院

耗材一批清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 主要用途及配置要求 |
| 1 | 一次性泵用输液器和储药器 | 1.适用于胰岛素、促性腺激素释放激素的皮下输注。2.本品由外套（含锥头）、活塞、芯杆、抽液针、保护套组成。3.本产品为一次性使用，经环氧乙烷灭菌。4.国产和进口 |
| 2 | 胃肠镜视野清晰度增强仪-冲洗包 | 1.适用于消化内镜检查冲洗术，用该冲洗包配置的37℃恒温冲洗液具有祛泡祛黏液功效，可助于使病变清晰，利于提高早期病变的检出率。2为胃肠镜视野清晰度增强仪（ESCGV）的配套耗材。规格：12g/袋3.适用于胃肠镜视野清晰度增强仪（ESCGV）。 |
| 3 | 快速交换细胞刷 | 用于ERCP下细胞收集、活检 |
| 4 | 一次性使用鼻胃管（鼻胃肠管） | 1.用于通过鼻饲对患者进行肠内营养液的输注，持续减压，调解压力；2.参考规格：三腔，长度至少130CM以上。 |
| 5 | 医用胶 | 1.用于手术切口皮肤边缘封闭，微创介入手术穿刺封闭，腔镜手术中创面喷涂，止血2.参考规格：1ml/支，喷涂型 |
| 6 | 脱细胞异体真皮 | 1.可供人体真皮缺损的替代和修复（不包括面部除皱），用于阴茎增粗术中填充物作用。2.要求包含所有常用规格型号，至少要求满足大小3\*4或者4\*6。 |
| 7 | 中心静脉导管套件 | 1.适用于血液透析、血浆置换和液体输注。对无法建立动静脉内瘘的病人，建立透析长期血管通路，2.基本要求：用于透析的长期血透导管，留置中心静脉后可持久使用（可大于30天）3.要求包含所有常用规格型号。 |
| 8 | 咬嘴 | 1.用于排痰阀及呼吸训练器的使用，防止非预期咬合。2.为患者开口的辅助器械，由聚丙烯等高分子材料制成。要求对人体无毒、无害，有一定硬度，不易被咬碎。3.要求有过滤膜。 |