## Sheet2
序号 | 耗材名称 | 主要用途及配置要求
1 | 心输出量检测仪专用压力传感器 | 1.适用于术中心功能监测，无创通过患者肢体监测心输出量值，便于评估心脏功能。
2.能匹配德国PULSION(浦讯 PC4000)心输出量测量仪监测设备。
2 | 桡动脉压迫止血带 | 1.适用于手术后桡动脉穿刺拔出后压迫穿刺的动脉点，达到止血的目的。
2.基本配置：弹性:沿其长度方向拉伸，恢复长度应不大于全伸展长度的85%。扯断力≥20N:扯断伸长率≥300%。止血带应无菌;每片桡动脉压迫止血带环氧乙烷残留量应不大于10ug/g 。
3 | 一次性使用气管插管联合套件 | 1.适用于气管插管全身麻醉。
2.基本配置：气管插管、托盘、一次性使用吸痰管、吸引连接管、咬口器、一次性使用口咽通气道、一次性使用医用外科手套、医用脱脂纱布块、医用包布、注射器、一次性使用可视喉镜片（与视频喉镜配套使用）、压敏胶带、脱脂棉球，同时，还可配置不同型号插管或者鼻咽管。按需配备视频喉镜。
3.气管导管配有压力指示器，注册名为通用名：气管插管。各种型号可选择。
4 | 一次性使用麻醉吸氧面罩 | 1.适用于纤维支气管镜及胃镜检查。
2.基本配置：可连接麻醉机，呼吸机及氧气管。需有可变径球囊及双供氧接口。在胃镜及纤维支气管镜检查时方便抢救，缺氧时不需要退出胃镜及纤维支气管镜。
3.各种型号可选择。
5 | 一次性使用加强型喉罩 | 1.适用于短小手术不需要气管插管的耳鼻喉科及俯卧的全身麻醉。
2.基本配置：产品硅胶材质，由套囊、喉罩插管、指示球囊、充气管、机器端接头和充气阀组成。喉罩导管管路含有钢丝导管防止打折。
3.多通道喉置的Y型接头，在不间断通气状态下可做可视通道软镜操作；主通气管内径加大设计，可作同规格气管插管术中不间断通气转换。双可视通道设计，可方便纤支镜和可视软镜同时可视操作。
4.要求单腔和双腔两种规格。必须满足1#、1.5#、2#、2.5#、3#、4#、5#等各种型号。
6 | 一次性使用血液回收罐装置/一次性使用离心杯式血细胞回收器 | 1.适用于外科手术或创伤出血时，对患者进行血液回收、血液成分分离、清洗、置换，大失血患者术中血液回收。
2.基本配置：离心杯，泵管管路、收集袋、废液收集部分、血液过滤器、血液吸收管管路、及负压吸引管组成。
3.配套本院京精血液回收机使用。设备型号为“自体-2000型血液回收机、3000P型血液回收机及3000H型血液回收机”。
7 | 一次性使用血液回收罐装置 | 1.适用于大失血患者术中血液回收
2.基本配置：由吸引管管路、及负压吸引管组成。
3.配套本院京精血液回收机使用，设备型号为“自体-2000型血液回收机、3000P型血液回收机及3000H型血液回收机”。
8 | 一次性使用血液收集装置 | 1适于大失血患者术中血液回收
2.基本配置：由吸引器、吸引管管路（含滴药管、吸引管）、负压吸引管、过滤储血器等各部件组成（不包括血袋），主要材料为聚氯乙烯。
3.配套本院京精血液回收机使用，设备型号为“自体-2000型血液回收机、3000P型血液回收机及3000H型血液回收机”。
9 | 一次性使用脑电传感器 | 1.适用于全身麻醉时的麻醉深度监测，以便麻醉医师判断患者用药情况。
2.配套设备：迈瑞BeneVision N15。
10 | 麻醉机消毒机消毒试剂 | 1.适用于麻醉机消毒时的必备试剂。
2.配套设备：天津市圣宁生物科技有限公司生产的SN-803-82型麻醉机、呼吸机回路消毒机；江苏医尔健康管理有限公司生产型号为YE-360B的麻醉呼吸回路消毒机。