重庆市第十三人民医院

医疗耗材采购需求填报表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 主要用途及配置要求 |
| 1 | 一次性使用脑部扩张球囊导管套件 | 1.用于神经外科手术辅助与牵开，建立管状通道；  2.需满足各种颅内血肿（基底节、脑叶、丘脑、脑干、脑室），各种颅内肿瘤（脑内蛛网膜囊肿，脑室周边肿瘤，脑实质肿瘤，颅底肿瘤），脑积水及三叉神经痛的辅助扩张与牵开；  3.要求包含各种规格型号供选择；  4.必须配套相关球囊导管套件使用。 |
| 2 | 植入式神经刺激器DBS | 1.用于难治性帕金森、特发性震颤、梅杰综合征患者进行对应脑深部核团电极植入手术需要的特殊专用耗材；  2.要求有相关通用的可充电或不充电或临时一次性的神经刺激器，包含所有规格型号；  3.需配套脑深部微电极、专用植入式电池等使用。 |
| 3 | 植入式神经刺激器VNS | 1.用于难治性癫痫、焦虑、精神障碍等患者进行对应迷走神经刺激电极植入手术需要的特殊专用耗材。  2.要求有相关通用的可充电或不充电或临时一次性的神经刺激器，包含所有规格型号；  3.需配套神经缠绕微电极、专用植入式电池等使用 |
| 4 | 植入式神经刺激器SCS | 1.用于脑瘫、中枢性截瘫、顽固性疼痛、难治性带状疱疹后遗神经痛患者进行对应脊髓电极植入手术需要的特殊专用耗材；  2.要求有相关通用的可充电或不充电或临时一次性的神经刺激器，包含所有规格型号；  3.需配套脊神经刺激微电极、专用植入式电池等使用。 |
| 5 | 神经和肌肉刺激器用体表电极 | 缓解神经性疼痛，恢复身体功能，恢复知觉，比如味觉、嗅觉等。刺激肢体，利用脑可塑性，恢复肢体功能，放于一定部位，缓解肌肉痉挛。 |
| 6 | 动力系统类/磨头 | 1.用于开颅和骨科手术，特别是在关节置换、骨折修复、骨肿瘤切除、脊柱开放或微创内镜等手术中对特殊部位骨质磨除。  2.要求包含各种规格型号供选择，以满足不同手术部位和需求，更好的适应不同的手术操作。  3.该产品要求为一次性无菌使用。  4.配套我院动力系统（品牌：梓锐，型号：DL-MB）使用。 |
| 7 | 动力系统类/铣刀 | 1.用于神经外科、骨科或其它外科手术中对人体骨组织的铣削处理。2.要求包含各种规格型号供选择，以满足不同手术部位和需求，更好的适应不同的手术操作。  3.该产品要求为一次性无菌使用。  4.配套我院动力系统（品牌：梓锐，型号：DL-MB）使用。 |
| 8 | 动力系统类/钻头 | 1.用于神经外科开颅术中颅骨钻孔使用  2.要求包含各种规格型号供选择，以满足不同手术部位和需求，更好的适应不同的手术操作。  3.该产品要求为一次性无菌使用。  4.配套我院动力系统（品牌：梓锐，型号：DL-MB）使用。 |