附件1：

- 项目概况

全院在用医疗设备全部纳入设备资产管理服务系统统一管理。其中：999台件急救生命支持类设备提供整机技术服务（不含维修配件及耗材），如需另行购买的其他配件，配件由采购人自行采购。保修期内所产生的人工费、差旅费等费用全部由供应商承担。

二、需求汇总表

| 序号 | 标的名称 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急救生命支持类医疗设备维保服务 | 年 | 1 | 否 |

三、项目技术基本要求

1. 具备医疗设备的质控检测能力。

3. 医院其他医疗设备，供应商提供设备资产管理、巡检和协助工作。

4. 服务标准法规：所有服务规范和实施细则需符合服务期内的国家和地方现行的所有法律法规及管理要求，确保设备处于完好备用状态。

四、项目商务基本要求

1. 派遣设备维护、保养工程师常驻医院，确保24小时至少有1名工程师在院。

2．需提供专业的医疗设备信息化管理软件，符合医院实际管理要求的专用软件，并供应商应该有软件的相应使用权，提供给采购人使用，不会因为产权问题影响使用。