医疗耗材清单

项目（分包）1：耗材一批

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **主要用途及配置要求** | **最高限价** |
| 1 | 一次性泵用输液器和储药器 | 1.适用于胰岛素、促性腺激素释放激素的皮下输注。2.本品由外套（含锥头）、活塞、芯杆、抽液针、保护套组成。3.本产品为一次性使用，经环氧乙烷灭菌。4.国产和进口 | 不得高于药交所线上实际交易参考价 |
| 2 | 快速交换细胞刷 | 用于ERCP下细胞收集、活检 | 不得高于药交所线上实际交易参考价 |
| 3 | 脱细胞异体真皮 | 1.可供人体真皮缺损的替代和修复（不包括面部除皱），用于阴茎增粗术中填充物作用。2.要求包含所有常用规格型号，至少要求满足大小3\*4或者4\*6。 | 不得高于药交所线上实际交易参考价 |
| 4 | 中心静脉导管套件 | 1.适用于血液透析、血浆置换和液体输注。对无法建立动静脉内瘘的病人，建立透析长期血管通路，2.基本要求：用于透析的长期血透导管，留置中心静脉后可持久使用（可大于30天）3.要求包含所有常用规格型号。 | 不得高于药交所线上实际交易参考价 |
| 5 | 咬嘴 | 1.用于排痰阀及呼吸训练器的使用，防止非预期咬合。2.为患者开口的辅助器械，由聚丙烯等高分子材料制成。要求对人体无毒、无害，有一定硬度，不易被咬碎。3.要求有过滤膜。 | 不得高于药交所线上实际交易参考价 |

项目（分包）2：手术室耗材

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **主要用途及配置要求** | **最高限价** |
| 1 | 桡动脉压迫止血带 | 1.非介入手术用，仅用于桡动脉穿刺拔出穿刺针后压迫穿刺点的止血带，起到压迫止血的目的。 | 不得高于药交所线上实际交易参考价 |
| 2.基本配置：弹性:沿其长度方向拉伸，恢复长度应不大于全伸展长度的85%。扯断力≥20N:扯断伸长率≥300%。止血带应无菌;每片桡动脉压迫止血带环氧乙烷残留量应不大于10ug/g 。 |
| 2 | 一次性使用气管插管联合套件 | 1.适用于气管插管全身麻醉。 | 不得高于药交所线上实际交易参考价 |
| 2.基本配置：气管插管、托盘、一次性使用吸痰管、吸引连接管、咬口器、一次性使用口咽通气道、一次性使用医用外科手套、医用脱脂纱布块、医用包布、注射器、一次性使用可视喉镜片（与视频喉镜配套使用）、压敏胶带、脱脂棉球，同时，还可配置不同型号插管或者鼻咽管。按需配备视频喉镜。 |
| 3.气管导管配有压力指示器，注册名为通用名：气管插管。各种型号可选择。 |
| 3 | 一次性使用麻醉吸氧面罩 | 1.适用于纤维支气管镜及胃镜检查。 | 不得高于药交所线上实际交易参考价 |
| 2.基本配置：可连接麻醉机，呼吸机及氧气管。需有可变径球囊及双供氧接口。在胃镜及纤维支气管镜检查时方便抢救，缺氧时不需要退出胃镜及纤维支气管镜。 |
| 3.各种型号可选择。 |
| 4 | 一次性使用血液回收罐装置/一次性使用离心杯式血细胞回收器 | 1.适用于外科手术或创伤出血时，对患者进行血液回收、血液成分分离、清洗、置换，大失血患者术中血液回收。 | 不得高于药交所线上实际交易参考价 |
| 2.基本配置：离心杯，泵管管路、收集袋、废液收集部分、血液过滤器、血液吸收管管路、及负压吸引管组成。 |
| 3.配套本院京精血液回收机使用。设备型号为“自体-2000型血液回收机、3000P型血液回收机及3000H型血液回收机”。 |
| 5 | 一次性使用血液回收罐装置 | 1.适用于大失血患者术中血液回收 | 不得高于药交所线上实际交易参考价 |
| 2.基本配置：由吸引管管路、及负压吸引管组成。 |
| 3.配套本院京精血液回收机使用，设备型号为“自体-2000型血液回收机、3000P型血液回收机及3000H型血液回收机”。 |
| 6 | 一次性使用血液收集装置 | 1适于大失血患者术中血液回收 | 不得高于药交所线上实际交易参考价 |
| 2.基本配置：由吸引器、吸引管管路（含滴药管、吸引管）、负压吸引管、过滤储血器等各部件组成（不包括血袋），主要材料为聚氯乙烯。 |
| 3.配套本院京精血液回收机使用，设备型号为“自体-2000型血液回收机、3000P型血液回收机及3000H型血液回收机”。 |
| 2.配套设备：迈瑞BeneVision N15。 |
| 7 | 麻醉机消毒机消毒试剂 | 1.适用于麻醉机消毒时的必备试剂。 | 不得高于药交所线上实际交易参考价 |
| 2.配套设备：天津市圣宁生物科技有限公司生产的SN-803-82型麻醉机、呼吸机回路消毒机；江苏医尔健康管理有限公司生产型号为YE-360B的麻醉呼吸回路消毒机。 |

项目（分包）3：神经外科类和缝线类

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **主要用途及配置要求** | **最高限价** |
| 1 | 神经和肌肉刺激器用体表电极 | 缓解神经性疼痛，恢复身体功能，恢复知觉，比如味觉、嗅觉等。刺激肢体，利用脑可塑性，恢复肢体功能，放于一定部位，缓解肌肉痉挛。 | 不得高于药交所线上实际交易参考价 |

项目（分包）4：开颅手术类耗材

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **主要用途及配置要求** | **最高限价** |
| 1 | 颈动脉转流管 | 1.用于颈动脉内膜剥离术，以临时导管的形式让备液在颈总动脉和颈内动脉间正常流通。2.由近端球囊、远端球囊、导管直通阀、充液导管、接口、安全球囊、安全护套、血液流通导管和扩张注射器等组成；3.要求各种规格型号供选择。 | 不得高于药交所线上实际交易参考价 |
| 2 | 颅脑外引流系统 | 1.用于脑积水或颅脑出血患者的脑脊液引流或血肿引流。2.由引流管路、积液袋、刻度板、滴瓶等组成。3.要求各种规格型号供选择。 | 不得高于药交所线上实际交易参考价 |
| 3 | 体外引流系统 | 1.用于神经外科手术后或治疗过程中持续引流。2.由引流管、引流袋等组成。3.要求各种规格型号供选择。 | 不得高于药交所线上实际交易参考价 |

项目（分包）5：脊柱手术类耗材

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **主要用途及配置要求** | **最高限价** |
| 1 | 一次性使用经皮穿刺针 | 1.用于后路胸、腰椎椎3根经皮内固定手术；2.包含所有规格型号。**3.集采中选产品。** | 不得高于药交所线上实际交易参考价 |
| 2 | 人工椎间盘 | 1.用于颈、胸、腰椎间盘置换术；2.包含所有规格型号。**3.集采中选产品。** | 不得高于药交所线上实际交易参考价 |