附件1：

一、项目概况

2024年全院医疗设备计量检测计划1899台，主要包含依法管理和强制检定设备。

二、需求汇总表

| 序号 | 标的名称 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量器具检测 | 项 | 1 | 否 |

三、项目技术基本要求

（1）依法管理计量器具

| 序号 | 计量器具名称 | 预估数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 注射泵双通道 | 2 |
| 2 | 注射泵（双通道） | 5 |
| 3 | 注射泵 | 319 |
| 4 | 输液泵 | 277 |
| 5 | 有创/无创呼吸机 | 44 |
| 6 | 婴儿辐射保暖台 | 2 |
| 7 | 移液器 | 17 |
| 8 | 移液管 | 6 |
| 9 | 医用离心机 | 8 |
| 10 | 医用激光源 | 5 |
| 11 | 医用磁共振 | 1 |
| 12 | 医用超声诊断源 | 7 |
| 13 | 血液透析装置 | 19 |
| 14 | 血细胞分析仪 | 4 |
| 15 | 温湿度计 | 28 |
| 16 | 温湿度采集模块 | 2 |
| 17 | 普通体重秤 | 10 |
| 18 | 电子体重秤 | 3 |
| 19 | 糖化血红蛋白分析仪 | 1 |
| 20 | 胎心监护仪 | 2 |
| 21 | 生物显微镜 | 3 |
| 22 | 生物安全柜 | 7 |
| 23 | 全自动生化分析仪 | 1 |
| 24 | 全自动清洗灭菌器 | 1 |
| 25 | 脉动蒸汽灭菌器 | 2 |
| 26 | 凝血分析仪 | 1 |
| 27 | 尿液分析仪 | 4 |
| 28 | 麻醉机 | 8 |
| 29 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | 2 |
| 30 | 卡式灭菌器 | 1 |
| 31 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | 1 |
| 32 | 经颅多普勒诊断系统 / TCD | 3 |
| 33 | 洁净工作台 | 1 |
| 34 | 化学发光免疫分析仪 | 1 |
| 35 | 呼吸机 | 72 |
| 36 | 核酸提取仪 | 2 |
| 37 | 高频电刀 | 5 |
| 38 | 除颤仪 | 30 |
| 39 | 冰箱温度计 | 36 |
| 40 | 冰箱（住院药房） | 4 |
| 41 | 冰箱（门诊药房） | 5 |
| 42 | 冰箱（库房） | 3 |
| 43 | 冰箱 | 29 |
| 44 | 半导体激光治疗机 | 1 |
| 45 | PCR 扩增仪 | 6 |

（2）强制检定计量器具

| 序号 | 计量设备名称 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转运监护仪 | 2 |  |
| 2 | 医用诊断X射线设备 | 1 |  |
| 3 | 医用超声诊断源 | 4 |  |
| 4 | 氧气流量表 | 389 |  |
| 5 | 眼压计 | 1 |  |
| 6 | 压力表 | 28 |  |
| 7 | 血压计 | 122 |  |
| 8 | 心电图仪 | 15 |  |
| 9 | 五分类血细胞分析仪 | 1 |  |
| 10 | 温湿度计 | 3 |  |
| 11 | 听力计 | 1 |  |
| 12 | 体重秤 | 4 |  |
| 13 | 体温计 | 118 |  |
| 14 | 体外除颤监护仪 | 1 |  |
| 15 | 碳14 | 1 |  |
| 16 | 生物反馈神经肌肉刺激治疗工作站 | 1 |  |
| 17 | 全自动血细胞分析仪 | 2 |  |
| 18 | 尿液分析仪 | 2 |  |
| 19 | 脑电图仪 | 1 |  |
| 20 | 脉搏血氧仪 | 1 |  |
| 21 | 离心机 | 1 |  |
| 22 | 角膜曲率仪 | 1 |  |
| 23 | 干化学尿液分析仪 | 1 |  |
| 24 | 多道心电图机 | 3 |  |
| 25 | 多参数监护仪 | 177 |  |
| 26 | 除颤仪 | 1 |  |
| 27 | 玻璃体温计 | 13 |  |
| 28 | 冰箱 | 7 |  |
| 29 | CT X线电子计算机断层扫描（CT)发热门诊 | 1 |  |
| 30 | CT机 X射线计算机断层扫描装置 | 1 |  |
| 31 | DR医用X射线摄影系统 | 1 |  |
| 32 | DR数字化医用X射线摄影系统 | 1 |  |
| 33 | X射线计算机体层摄影设备/车载CT | 1 |  |
| 34 | 双能X射线骨密度仪 | 1 |  |
| 数量：908台 |  |  |  |

（3）检测执行标准

以下所述执行标准供应商可根据国家规定范围内的提供，以备采购人核查。

| 序号 | 计量器具名称 | 依据技术规程规范 | 证书类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮标式氧气吸入器 | JJG 913-2015《浮标式氧气吸入器检定规程》 | 检定 |
| 2 | 压力表 | JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》 | 检定 |
| 3 | 听力计 | JJG 388-2012《测听设备 纯音听力计》 | 检定 |
| 4 | 生物安全柜 | JJF 1815-2020 《Ⅱ级生物安全柜校准规范》 | 校准 |
| 5 | 呼吸机 | JJF 1234-2018 《呼吸机校准规范》 | 校准 |
| 6 | 高频电刀 | JJF 1217-2009 《高频电刀校准规范》 | 校准 |
| 7 | 婴儿辐射保暖台 | JJF（渝）017-2017《婴儿辐射保暖台校准规范》 | 校准 |
| 8 | 酶标仪 | JJG 861-2007 《酶标分析仪检定规程》 | 检定 |
| 9 | 电解质分析仪 | JJG 1051-2021 《电解质分析仪检定规程》 | 检定 |
| 10 | 尿液分析仪 | JJF 1129-2005 《尿液分析仪校准规范》 | 校准 |
| 11 | 血细胞分析仪 | JJG 714-2012 《血细胞分析仪检定规程》 | 检定 |
| 12 | 全自动生化分析仪 | JJF 1720-2018 《全自动生化分析仪校准规范》 | 校准 |
| 13 | 血液透析装置 | JJF 1353-2012 《血液透析装置校准规范》 | 校准 |
| 14 | 除颤仪 | JJF 1149-2014 《心脏除颤器校准规范》 | 校准 |
| 15 | 医用注射泵/输液泵 | JJF 1259-2018 《医用注射泵和输液泵校准规范》 | 校准 |
| 16 | 全自动蒸汽灭菌器 | JJF（渝）005-2015 《热力灭菌设备校准规范》 | 校准 |
| 17 | 体重秤 | JJG 13-2016 《模拟指示秤检定规程》 | 检定 |
| 18 | TCD | JJF（渝）032-2019《超声经颅多普勒血流分析仪校准规范》 | 校准 |
| 19 | 电子体重秤 | JJG 539-2016 《数字指示秤检定规程》 | 检定 |
| 20 | 麻醉机 | JJF 1234-2018 《呼吸机校准规范》 | 校准 |
| 21 | 医用超声源 | JJG 639-1998《医用超声诊断仪超声源检定规程》 | 检定 |
| 22 | 单通道移液器 | JJG646-2006《移液器检定规程》 | 检定 |
| 36 | 8道移液器 | JJG646-2006《移液器检定规程》 | 检定 |
| 23 | 移液器 | JJG646-2006《移液器检定规程》 | 检定 |
| 24 | 大肚吸管 | JJG196-2006《常用玻璃量器检定规程》 | 检定 |
| 25 | 冰箱温度计 | JJG 205-2005 《机械式温湿度计检定规程》 | 检定 |
| 26 | 智能温度采集仪 | JJF 1366-2012 《温度数据采集仪校准规范》 | 校准 |
| 27 | 离心机 | JJF 2004-2022 《医用离心机校准规范》 | 校准 |
| 28 | 干式恒温器 | JJF 1101-2019 《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》 | 校准 |
| 39 | 恒温培养箱 | JJF 1101-2019 《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》 | 校准 |
| 30 | 医用冷藏冷冻箱 | JJF 1101-2019 《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》 | 校准 |
| 31 | 超净工作台 | JJF(渝）040-2019 《洁净工作台校准规范》 | 校准 |
| 32 | 温湿度计 | JJF 1076-2020 《数字式温湿度计校准规范》 | 校准 |
| 33 | 立式灭菌器 | JJF（渝）005-2015 《热力灭菌设备校准规范》 | 校准 |
| 34 | PCR | JJF 1527-2015 《聚合酶链式反应分析仪校准规范》 | 校准 |
| 35 | 恒温金属浴 | JJF 1101-2019 《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》 | 校准 |
| 36 | 肺功能仪 | JJF 1213-2008 《肺功能仪校准规范》 | 校准 |
| 37 | 经颅多普勒超声 | JJG 639-1998 《医用超声诊断仪超声源检定规程》 | 检定 |
| 38 | 胎心监护仪 | JJG 893-2007《超声多普勒胎心仪超声源检定规程》 | 检定 |
| 39 | 注射泵双通道 | JJF 1259-2018 《医用注射泵和输液泵校准规范》 | 校准 |
| 40 | 糖化血红蛋白分析仪 | JJF1841-2020《糖化血红蛋白仪校准规范》 | 校准 |
| 41 | MRI | JJF（渝）001-2014《医用磁共振成像系统校准规范》 | 校准 |
| 42 | 多参数监护仪 | JJG 1163-2019《多参数监护仪检定规程》 | 检定 |
| 43 | 医用诊断X射线设备 | JJG 744-2004《医用诊断X线检定规程》 | 检定 |
| 44 | 医用超声诊断源 | JJG 639-1998 《医用超声诊断仪超声源检定规程》 | 检定 |
| 46 | 眼压计 | JJG1143-2017《非接触式眼压计检定规程》 | 检定 |
| 47 | 台式血压计 | JJG 270-2008《血压计和血压表检定规程》 | 检定 |
| 48 | 电子血压计 | JJG 692-2010《无创自动测量血压计检定规程》 | 检定 |
| 49 | 心电图机 | JJG 543-2008《心电图机检定规程》 | 检定 |
| 54 | 体温计 | JJG116-019《医用体温计检定规程》 | 首次检定 |
| 56 | 碳14 | HJ 1324-2023《生物中氚和碳-14 的分析方法 管式燃烧法》 | 校准 |
| 57 | 生物反馈神经肌肉刺激治疗工作站 | JJF（渝）015-2017《神经肌肉刺激器校准规范》 | 校准 |
| 58 | 脑电图仪 | JJG 954-2019《脑电图仪计量器具检定规程》 | 检定 |
| 59 | 脉搏血氧仪 | JJF(京)31-2003《脉搏血氧仪计量器具校准规范》 | 校准 |
| 60 | 角膜曲率仪 | JJG 1011-2018《角膜曲率计检定规程》 | 检定 |
| 61 | 玻璃体温计 | JJG 111-2003《玻璃体温计检定规程》 | 检定 |

（4）特定资格

供应商须提供法定计量检定机构计量授权证书、CMA检验检测机构资质认定证书和CNAS实验室认可证书。（提供相应证明文件并加盖单位鲜章）

四、项目商务要求

（1）所有计量设备均需由供应商自行检测并提供上门服务（含送检设备），供应商不能委托转交第三方机构进行检定/校准。根据采购人实际情况同时完成强制检定和依法管理计量器具检定工作并及时出具检定证书。供应商需具有压力表、台式血压计、多参数监护仪、心电图机、血压表、浮标式氧气吸入器、单通道移液器的社会公用计量标准证书。

（2）配合采购人完成系统录入工作，为采购人据实提供设备技术参数等内容。

（3）报价要求：依法管理计量器具须按单项报价，且供应商需报本项目总价。