重庆市第十三人民医院

医疗耗材采购需求填报表

| 序号 | 耗材名称 | 主要用途及配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法） | 1. 用于：乙型肝炎DNA测定 2. 规格型号：48T/盒 3. 适用仪器：PCR扩增仪（科室已有设备） 4. 采用一步法 |
| 2 | 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 1. 用于：甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、人鼻病毒和肺炎支原体核酸检测 2. 规格型号：24T/盒 3. 适用仪器：PCR扩增仪（科室已有设备） 4. 采用一步法。 |
| 3 | 人乳头瘤病毒核酸分型检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 1. 用于：人乳头瘤病毒核酸分型检测 2. 规格型号：24T/盒 3. 适用仪器：PCR扩增仪（科室已有设备） 4. 采用一步法 |