医疗耗材采购清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 主要用途及配置要求 |
| 1 | 一次性双极射频等离子体手术电极（枪式椎管内、握杆椎管外） | 1、该耗材用于脊柱后路全内镜手术（UBE、后路镜）的术中显露造腔时的肌肉软组织切割、止血及椎管内硬膜外血管止血。  2、该耗材为双通道脊柱内镜手术专用，塑料材质，低温消毒。电极采用双极或多级设计，无需接负极板使用，安全可靠。.电极多种角度设计，直角设计、斜面设计、90°电极、70”电极、50°电极、勾状电极、小关节电极等,满足脊柱、关节、疼痛的手术使用。  3、需匹配等离子射频手术系统，品牌：邦士，型号：ARS600。 |
| 2 | 富血小板血浆制备套装 | 1. 该耗材应用于富血小板血浆的采集，而富血小板血浆可应用于骨关节炎、骨折手术、骨缺损、关节镜手术、骨不连、早期股骨头坏死治疗、慢性骨髓炎、植骨融合术、半月板损伤、肩袖损伤、冻结肩、 网球肘、腰间盘突出症、韧带重建、髌腱病、跟腱病、足底筋膜炎、尿病足、褥疮、术后伤口、窦道、烧伤、烫伤等难愈合创面的治疗。   2、该套装由PRP专用采血管、采血针、注射器及注射针组成。管壁采用血管仿生膜技术，采用一步离心分离胶核心技术分离出PRP， 实现精准的血小板回收，精准的红细胞去除，精准的白细胞控制,精准的激活释放以及精准的血小板保护，使临床PRP制备变得更简易、更高效。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。无菌、无热原、无异常毒性、无溶血反应。  3、配套机型：品牌：湘鑫，机型：TD5A、TD6A。 |
| 3 | 一次性使用妇科冲洗治疗头 | 该治疗头用于医用臭氧妇科治疗仪治疗阴道相关疾病。 |
| 4 | 人工海绵体及配件 | 1.用于重度勃起功能障碍患者行假体手术中植入物，  2.基本配置：人工海绵体（两根），连接管导，储水囊，泵阀，  3.要求各种型号，进口和国产。 |
| 5 | 一次性穿刺活检针（全自动及半自动） | 1.主要用于肿块穿刺病理活检，明确诊断。  2.要求为一次性灭菌使用，具有锐利，不易折断的材质要求。  3.不需配置其他相应设备。 |