医疗耗材采购清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 主要用途及配置要求 |
| 1 | 一次性双极射频等离子体手术电极（枪式椎管内、握杆椎管外） | 1、该耗材用于脊柱后路全内镜手术（UBE、后路镜）的术中显露造腔时的肌肉软组织切割、止血及椎管内硬膜外血管止血。2、该耗材为双通道脊柱内镜手术专用，塑料材质，低温消毒。电极采用双极或多级设计，无需接负极板使用，安全可靠。.电极多种角度设计，直角设计、斜面设计、90°电极、70”电极、50°电极、勾状电极、小关节电极等,满足脊柱、关节、疼痛的手术使用。3、需匹配等离子射频手术系统，品牌：邦士，型号：ARS600。 |
| 2 | 一次性使用妇科冲洗治疗头 | 该治疗头用于医用臭氧妇科治疗仪治疗阴道相关疾病。 |
| 3 | 人工海绵体及配件 | 1.用于重度勃起功能障碍患者行假体手术中植入物，2.基本配置：人工海绵体（两根），连接管导，储水囊，泵阀，3.要求各种型号，进口和国产。 |