医疗耗材采购清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 主要用途及配置要求 |
| 1 | 静脉腔内射频闭合导管 | 1.适用于下肢静脉大隐静脉曲张射频消融术。  2.该射频导管中空，最好能过导丝，加热元件长度可多种型号。注册证上需要有适应范围：包括大隐静脉、小隐静脉。 |
| 2 | 一次性套管穿刺器（单孔腹腔镜下胆囊切除术专用） | 1.用于经脐入路单孔腹腔镜下手术操作通道、经腋入路乳腺腔镜手术通道。  2.需满足含四个操作通道及进气体出入两个通道：5mm两个通道，10mm两个通道，可同时进入两把5mm操作钳加一把10mm施工夹器加一个10mm观察镜。  3.要求包含各种型号。 |
| 3 | 栓塞弹簧圈（肝脾动脉瘤栓塞用） | 1.适用于荧光屏监视下，通过导管镜像动、静脉栓塞手术及血管畸形的介入手术。  2.必须满足栓塞弹簧圈直径2mm-20mm,长度2mm-40mm,适配导丝0.035英寸和0.018英寸。  3.要求包含各种型号。 |
| 4 | 血管鞘（肝血管介入用） | 1.血管鞘被设计经皮穿刺介入血管系统，导入球囊导管，电极或导管，进行介入诊断或治疗手术，穿刺副损伤等并发症低。  2.需满足产品包含 21G穿刺针及0.018英寸导丝及相应血管鞘，尺寸要求4F-6F。  3.要求包含各种型号。 |
| 5 | 血管造影导管（肝介入血管造影用） | 1.血管造影导管在肝动脉、脾动脉、肠系膜上下动脉血管造影中使用，也用于胆道梗阻留置支架后辅助造影用。  2.头端应具有RH、C1/2/3、VERT、PIG、KMP、VTK、DAV、MIK/MPA等形状满足临床需求。  3.要求包含各种型号。 |
| 6 | 一次性套管穿刺器（胸乳入路、全乳晕入路甲状腺腔镜手术专用） | 1.用于经胸乳入路或全乳晕入路的腔镜下甲状腺手术。  2.需满足套管穿刺器外鞘总长约20cm左右，可进入皮下组织内的长度为16cm左右，套管芯总长约24cm左右。  3.需配置直径10mm 2支，直径5mm2支，配置标本袋。  4.要求包含各种型号。 |