医疗耗材清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **主要用途及配置要求** | **最高限价** |
| 1 | 一次性泵用输液器和储药器 | 1.适用于胰岛素、促性腺激素释放激素的皮下输注。 2.本品由外套（含锥头）、活塞、芯杆、抽液针、保护套组成。  3.本产品为一次性使用，经环氧乙烷灭菌。  4.国产和进口 | 不得高于药交所线上实际交易参考价 |
| 2 | 咬嘴 | 1.用于排痰阀及呼吸训练器的使用，防止非预期咬合。  2.为患者开口的辅助器械，由聚丙烯等高分子材料制成。要求对人体无毒、无害，有一定硬度，不易被咬碎。  3.要求有过滤膜。  4.普通咬嘴，非肺功能仪配套耗材。 | 不得高于药交所线上实际交易参考价 |