耗材清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 主要用途及配置要求 |
| 1 | 非妇科细胞保存液 | 1. 细胞保存液是开展细胞学项目的必备试剂，细胞保存液具有保持细胞形态、软化粘液、处理红细胞等功能。 2. 适配机器：海世嘉、EASY-TLT 3. 规格：100人份 4. 配套沉降式制片耗材 |
| 2 | 妇科细胞保存液 | 1. 加入细胞保存液的脱落细胞学样本采用自然沉降式制片，制片背景清晰，细胞分布均匀无重叠，便于观察细胞，常用于妇科宫颈癌筛查和胸腹水查找细胞 2. 适配机器：海世嘉、EASY-TLT 3. 规格：100人份 4. 配套沉降式制片耗材 |