医用耗材采购清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 序号 | 医用耗材名称 | 主要用途及配置要求 |
| 1 | 1 | 苛氧菌药敏琼脂平板（链球菌） | 1. 产品用途：用于链球菌的分离培养及手工药敏。2. 不需要适配仪器。3. 产品参数要求：10个/包，直径9cm。 |
| 2 | 苛氧菌药敏琼脂平板（嗜血杆菌） | 1. 产品用途：用于嗜血杆菌的分离培养及手工药敏。2. 不需要适配仪器。3. 产品参数要求：10个/包，直径9cm。 |
| 2 | 1 | 腺病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 1. 产品用途：用于腺病毒核酸快速检测。2. 适配仪器：便携式实时荧光定量PCR仪（型号 MA-1640Q）。3. 产品参数要求：一步法（常温样本释放技术），各规格。 |
| 2 | 新型冠状病毒2019-nCoV、甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 1. 产品用途：用于新型冠状病毒2019-nCoV、甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸快速检测。2. 适配仪器：便携式实时荧光定量PCR仪（型号 MA-1640Q）。3. 产品参数要求：一步法（常温样本释放技术），各规格。 |
| 3 | 单纯疱疹病毒2型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 1. 产品用途：用于单纯疱疹病毒2型核酸快速检测。2. 适配仪器：便携式实时荧光定量PCR仪（型号 MA-1640Q）。3. 产品参数要求：一步法（常温样本释放技术），各规格。 |
| 4 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 1. 产品用途：用于百日咳杆菌核酸快速检测。2. 适配仪器：便携式实时荧光定量PCR仪（型号 MA-1640Q）。3. 产品参数要求：一步法（常温样本释放技术），各规格。 |
| 5 | 肠道病毒通用型/柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 1. 产品用途：用于肠道病毒通用型/柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型核酸快速检测。2. 适配仪器：便携式实时荧光定量PCR仪（型号 MA-1640Q）。3. 产品参数要求：一步法（常温样本释放技术），各规格。 |
| 6 | 沙眼衣原体/解脲脲原体/淋球菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 1. 产品用途：用于沙眼衣原体/解脲脲原体/淋球菌核酸核酸快速检测。2. 适配仪器：便携式实时荧光定量PCR仪（型号 MA-1640Q）。3. 产品参数要求：一步法（常温样本释放技术），各规格。 |
| 7 | 柯萨奇病毒A16型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 1. 产品用途：用于柯萨奇病毒A16型核酸快速检测。2. 适配仪器：适配仪器：便携式实时荧光定量PCR仪（型号 MA-1640Q）。3. 产品参数要求：一步法（常温样本释放技术），各规格。 |
| 8 | 甲型流感病毒通用型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 1. 产品用途：用于甲型流感病毒核酸快速检测。2. 适配仪器：便携式实时荧光定量PCR仪（型号 MA-1640Q）。3. 产品参数要求：一步法（常温样本释放技术），各规格。 |
| 9 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 1. 产品用途：用于肺炎支原体核酸快速检测。2. 适配仪器：便携式实时荧光定量PCR仪（型号 MA-1640Q）。3. 产品参数要求：一步法（常温样本释放技术），各规格。 |
| 10 | 结核分枝杆菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 1. 产品用途：用于结核分枝杆菌核酸快速检测。2. 适配仪器：便携式实时荧光定量PCR仪（型号 MA-1640Q）。3. 产品参数要求：一步法（常温样本释放技术），各规格。 |