医疗耗材采购清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 主要用途及配置要求 |
| 4 | 医用输液贴 | 各型号，至少包括35mm\*70mm |
| 10 | 血糖试纸 | 各型号，需配备一次性末梢采血器 |
| 12 | 一次性医用垫单 | 各型号，至少包括50\*40cm，50\*60cm，50\*70/80cm，90\*210cm，90\*140cm（双层），100\*220cm（床罩款），120\*230cm（床罩款） |
| 14 | 医用超声耦合剂 | 1、非无菌型医用超声耦合剂:用于常规超声检查时，探头与患者皮肤间的耦合介质。规格:250g/瓶。  2、无菌型医用超声耦合剂:用于皮肤有创超声，术中超声，腔内超声，规格20g/支。 |