耗材清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 主要用途及配置要求 |
| 1 | 一次性使用胶囊式内镜 | 1.用于不明原因的消化道出血及不能做胃肠镜的患者，能够清楚发现病灶的发生，从而确诊患者病情。 2.产品配套电脑及磁控系统。 |
| 2 | 医用预处理保湿剂 | 1.预防滞留诊疗手术器械附着物干涸，难以去除，而导致的清洗困难及生物膜生长，防控潜在的院感风险。 2.有专业预处理机或保湿剂需带喷头。 3.参数要求：医用、泡沫型。 |
| 3 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡 | 1.用于134°C脉动真空蒸汽灭菌器灭菌效果监测。 2.耗材，无配套设备。 3.参数要求：五类、综合参数化学指示物、包内卡。  4.能提供重金属检测报告。 |