医疗耗材采购清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 主要用途及配置要求 |
| 1 | 一次性使用带防针刺针精密过滤输液器 | 1. 适用于临床静脉治疗；   各型号，需带自动回弹、遮蔽针刺等机制，降低针刺伤，减少暴露和感染风险。 |
| 2 | 一次性使用防针刺采血针 | 1. 用于有血液传染疾病的患者、不明诊断人群体检采血，降低医护人员职业暴露；   各型号。 |
| 3 | 骨科用外固定支架 | 1. 适用于全身多发伤、复合伤的开放性骨折前期稳定建立，为生命支持提供宝贵时间，有利创伤损害控制；对复杂开放性骨折建立前期稳定性，为二期进一步处理提供支撑；   各型号。 |
| 4 | 一次性使用血液灌流器 | 1. 用于慢性肾脏疾病尿毒症中大分子毒素、蛋白结合毒素的吸附清除，减轻尿毒症患者顽固性瘙痒、尿毒症周围神经病变、继发性甲状旁腺功能亢进及难治性高血压等；   各型号，产品参数要求：吸附剂容量：130ml，最高使用压力：100Kpa。罐内阻力≤4Kpa。 |