医疗耗材采购清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 主要用途及配置要求 |
| 1 | 一次性使用喉镜片 | 1. 用于全身麻醉气管插管时可视喉镜使用。2. 该耗材需要与优亿UED-C3可视喉镜配套使用。 |
| 2 | 一次性使用中心静脉导管包（CVC） | 1. 该耗材用于手术过程中快速大量补液及使用强效血管收缩药物。也用于临床治疗中肠外营养时的深静脉通路。
2. 需要配置中心静脉套件，一次性大单及一次性手术衣等，需要有两种以上使用需求，一种为普通短时间使用导管；另一种为可以长时间带管的抗菌导管。

3. 包装上无配件说明。 |
| 3 | 医用导电膏 | 1.用于除颤仪为病人进行除颤时涂抹在电极板上2.各型号，长效期3.需适配：车载体外除颤仪AED（上海光电医用电子仪器有限公司）型号：AED-3100和除颤仪（席勒医疗SCHILLER MEDICAL）型号：DEFIGARD 4000 |
| 4 | 骨蜡 | 1.在控制劈骨、钻骨或切骨后造成的骨质边缘出血时将骨蜡机械性塞入富含出血的毛细血管的骨腔内，以控制出血。2.各型号。产品为无菌的不可吸收的蜡质混合物，主要由以下物质组成：白色蜂蜡、石蜡、棕榈酸异丙酯。骨蜡呈白色。至少包含重量2.5克的固体蜡块。 |
| 5 | 一次性使用脑电传感器  | 1.该耗材用于全身麻醉过程中监测麻醉深度，防止麻醉术中知晓或麻醉过深而导致大脑爆发性抑制。2.需适用于浙江一洋医疗科技有限公司的麻醉深度监测仪，型号：ConView YY-105 |
| 6 | 牙垫加强型气管插管 | 1.全身麻醉气管插管。1. 配置要求：一次性使用气管插管硅胶牙垫加强型，采用整体硅胶材质一体成形，套囊采用高容低压的硅胶材质，具有良好的生物相容性和柔韧性，无毒无味无刺激，能有效降低病人气道损伤，降低病人的术后声嘶咽痛等并发症，提升病人医疗质量及满意度，产品具备一体化牙垫设计，无需额外配置牙垫，能有效保护病人门齿，对无牙齿患者的牙龈起到很好的保护作用，并能最大程度保护插管，防止病人咬扁，产品规格型号齐全，从3.5-10.0均有，能适应所有患者年龄和体型。
2. 各型号，至少包括牙垫加强型、普通加强型及经鼻型。
 |
| 7 | 一次性医用垫单 | 1.各型号，至少包括50\*40cm，50\*60cm，50\*70/80cm，90\*210cm，90\*140cm（双层防水），100\*220cm（床罩款），120\*230cm（床罩款）2.其中90\*210cm，90\*140cm（双层防水）型号中，每个大包装中每张需单独包装，且单张包装内附有效期标识 |