附件1：

- 项目概况

重庆市第十三人民医院计划采购一家供应商为本院提供医院气体。

二、需求汇总表

| 序号 | 标的名称 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用气体项目 | 年 | 1 | 否 |

三、项目技术基本要求

| 序号 | 气体名称 | 主要用途及配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用液氧 | 参考标准：中国药典2025年二部，纯度≥99.5%，单位：立方 |
| 2 | 瓶装医用氧 | 参考标准：中国药典2025年二部，纯度≥99.5%，规格：40L |
| 3 | 瓶装医用氧 | 参考标准：中国药典2025年二部，纯度≥99.5%，规格：10L |
| 4 | 瓶装医用氧 | 参考标准：中国药典2025年二部，纯度≥99.5%，规格：2L |
| 5 | 液氮(移动) | 参考标准：GB/T8979-2008，纯度≥99.99%，单位：立方 |
| 6 | 瓶装纯氮 | 参考标准：GB/T8979-2008，纯度≥99.99%，规格：40L |
| 7 | 瓶装二氧化碳 | 参考标准：GB/T6052-2011，纯度≥99.5%，规格：40L |
| 8 | 瓶装氩气 | 参考标准：GB/T4842-2017，纯度≥99.99%，规格：40L |
| 9 | 瓶装高纯氩 | 参考标准：GB/T4842-2017，纯度≥99.999%，规格：40L |

四、项目商务基本要求

1. 服务期及服务地点

1.1服务期：本次采购服务期为1年。

1.2服务地点：重庆市第十三人民医院。

2.报价要求

本次报价需严格按照附表2《报价表》中所列项目进行报价，编制报价表。