附件1：

一、项目概况

零星维修改造范围：单个项目含税总价在10万元以下的维修改造项目，包括：房屋墙面、地面、天棚、门窗维修改造；屋面、卫生间及外墙漏水处理；院内道路维修改造；房屋功能性改造；给排水及设施、室外环境；机电设备安装及维修等。

二、需求汇总表

| 序号 | 标的名称 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基建零星维修改造项目 | 年 | 1 | 否 |

三、项目技术基本要求

1. 本项目零星维修服务为不定期维修，在采购人需要维修时通知中选人进场施工。中选人参与本项目，则视为中选人有能力响应采购人零星维修服务范围内所有项目。中选人需自行踏勘现场了解采购人房屋设备设施情况，做好相关人员和技术准备。

2. 接采购人服务通知后，须在24小时内进行现场勘察并组织施工，如遇紧急抢修等应急事态，中选人接通知后应立即（2小时内）派人现场实施紧急排危，若未在规定时间内出现场，采购人有权自行委托他人修缮。采购人需要中选人赶工完成的项目，中选人必须遵照执行，在采购人要求时间内完工。

3.采购人对于房屋零星破损的修缮及时性要求高，中选人不得以工程量小或夜间、节假日作业而拒绝施工或拖延施工，如上述情况发生，采购人有权自行委托他人修缮。

4. 零星维修项目施工前，需向采购人提供项目预算报价表。

5. 中选人须按采购人派工单或零星维修项目工作申请确定的工期按时完成服务范围内的工作内容（按派工单派工时间或零星维修项目工作申请批准时间起算）。施工过程中因故不能按时完工的，中选人需向采购人提出书面申请说明原因，采购人同意后，方可顺延工期。

6. 中选人须充分考虑现场实际情况，委派工程师对我院的所有建筑物进行摸排，充分知道我院的给排水管道，雨水井、污水井、房屋结构及每个科室的分部情况了解清楚，知道准确地点，方便基建维修，维修人员到科室维修必须提前通知我院基建工程师，基建工程师需要提前和护士长或者主任预约，不得打扰医生和护士的正常工作。

7. 按采购人审定的施工图或施工方法（或说明、要求），依据建设工程施工规范组织施工。未经采购人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

8. 重要的隐蔽工程（水、电、气、弱电线路包括氧气管道等还有结构钢筋），在覆盖隐蔽之前，必须留图像和视频刻录光盘存档，并绘制竣工图留存方便查找；钻空调孔、排水孔、消防管道孔、给水管道等孔洞之前，必须请医院基建工程师及医院水电工研判现场之后再打孔；用挖机挖沟破坏混凝土路面前，必须物探地面，查看下方是否有管道。

9. 中选人须承诺，在项目实施过程中，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算。

10. 中选人工程竣工未移交采购人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

11. 施工单位在动火动焊前，必须按规定办理动火证，办理动火动火焊证之后，严格按动火动焊证的规定执行施工。假如施工单位没有办理动火动焊证，也没有严格按动火动焊证的规定实施项目，自己强行施工，发出安全事故，由施工单位承担全部责任。

12. 在施工有危险性较大的分部分项工程的时候，必须编制施工方案，由建设单位审批施工方案后实施，超过危险性较大的分部分项工程的项目，必须编制施工方案，并经专家论证后按论证通过的方案实施。

- 安全文明施工，中选人须搞好安全文明施工。在施工中发生的伤亡事故和中选人管理不善造成的其他损失，均由中选人负责。中选人须加强施工管理，积极与其他工作人员配合。服从采购人的管理，不得影响采购人正常工作秩序。中选人应高度重视安全生产，严格按照规范施工，文明施工，严格管理制度。中选人必须加强对所用员工管理，遵守国家法律法规、遵守医院相关规章制度。

- 中选人须为施工的管理人员和工人购买意外伤害保险，现场必须要有中选人管理人员监守。

- 人员配置要求：项目经理1人、现场负责人1人（常驻）、技术负责人1人，专职安全员1人、资料员1人、质量检测员1人、造价员或造价工程师1人、施工员1 人，持有相关证书。

- 零星维修服务涉及多个维修项目同时进行，且持续服务时间较长，中选人须具备同时实施多个维修项目的能力，并根据实际工作需要安排足够数量的工人以及施工工具等。

- 中选人需要兼备一定的设计能力，对涉及结构安全、专业化程度较高的维修单项可以独立完成从设计到施工的“全流程”服务。

四、项目商务基本要求

1. 服务期及服务地点

1.1服务期：本次采购服务期为1年。

1.2服务地点：重庆市第十三人民医院，包含两路口社区卫生服务中心及九龙花园卫生服务中心。

2.报价要求

2.1本次报价需严格按照附表2《报价表》中所列项目进行报价，编制报价表。

计价标准按相关文件清单中的全费用价格计取；若清单中没有的价格，按相关清单定额组价计取，以上价格按报价折扣打折。