医疗耗材采购清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 主要用途及配置要求 |
| 1 | 一次性使用喉镜片 | 1. 用于全身麻醉气管插管时可视喉镜使用。  2. 该耗材需要与优亿UED-C3可视喉镜配套使用。 |
| 2 | 一次性使用中心静脉导管包（CVC） | 1. 该耗材用于手术过程中快速大量补液及使用强效血管收缩药物。也用于临床治疗中肠外营养时的深静脉通路。 2. 需要配置中心静脉套件，一次性大单及一次性手术衣等，需要有两种以上使用需求，一种为普通短时间使用导管；另一种为可以长时间带管的抗菌导管。   3. 包装上无配件说明。 |
| 3 | 医用导电膏 | 1.用于除颤仪为病人进行除颤时涂抹在电极板上  2.各型号，长效期  3.需适配：车载体外除颤仪AED（上海光电医用电子仪器有限公司）型号：AED-3100和除颤仪（席勒医疗SCHILLER MEDICAL）型号：DEFIGARD 4000 |
| 4 | 一次性使用脑电传感器 | 1.该耗材用于全身麻醉过程中监测麻醉深度，防止麻醉术中知晓或麻醉过深而导致大脑爆发性抑制。  2.需适用于浙江一洋医疗科技有限公司的麻醉深度监测仪，型号：ConView YY-105 |
| 5 | 牙垫加强型气管插管 | 1.全身麻醉气管插管。   1. 配置要求：一次性使用气管插管硅胶牙垫加强型，采用整体硅胶材质一体成形，套囊采用高容低压的硅胶材质，具有良好的生物相容性和柔韧性，无毒无味无刺激，能有效降低病人气道损伤，降低病人的术后声嘶咽痛等并发症，提升病人医疗质量及满意度，产品具备一体化牙垫设计，无需额外配置牙垫，能有效保护病人门齿，对无牙齿患者的牙龈起到很好的保护作用，并能最大程度保护插管，防止病人咬扁，产品规格型号齐全，从3.5-10.0均有，能适应所有患者年龄和体型。 2. 各型号，至少包括牙垫加强型、普通加强型及经鼻型。 |