重庆市第十三人民医院

医疗耗材清单

项目（分包1）： 医用耗材第一批

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 主要用途及配置要求 |
| 1 | 人工海绵体及配件 | 1.用于重度勃起功能障碍患者行假体手术中植入物，2.基本配置：人工海绵体（两根），连接管导，储水囊，泵阀，3.要求各种型号，进口和国产。 |

项目（分包2）： 医用耗材第二批

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 主要用途及配置要求 |
| 1 | 栓塞弹簧圈（肝脾动脉瘤栓塞用） | 1.适用于荧光屏监视下，通过导管镜像动、静脉栓塞手术及血管畸形的介入手术。2.必须满足栓塞弹簧圈直径2mm-20mm,长度2mm-40mm,适配导丝0.035英寸和0.018英寸。3.要求包含各种型号。 |
| 2 | 血管鞘（肝血管介入用） | 1.血管鞘被设计经皮穿刺介入血管系统，导入球囊导管，电极或导管，进行介入诊断或治疗手术，穿刺副损伤等并发症低。2.需满足产品包含 21G穿刺针及0.018英寸导丝及相应血管鞘，尺寸要求4F-6F。3.要求包含各种型号。 |
| 3 | 血管造影导管（肝介入血管造影用） | 1.血管造影导管在肝动脉、脾动脉、肠系膜上下动脉血管造影中使用，也用于胆道梗阻留置支架后辅助造影用。2.头端应具有RH、C1/2/3、VERT、PIG、KMP、VTK、DAV、MIK/MPA等形状满足临床需求。3.要求包含各种型号。 |

项目（分包3）：敷料类耗材

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 主要用途及配置要求 |
| 1 | 透明敷料 | 1.适用于术后创面覆盖、浅表伤口保护及导管固定，需提供透气可视化的伤口观察条件。2.医用聚氨酯薄膜，透气防水，低致敏粘胶层。3.型号至少包含5cm×5cm、10cm×10cm、20cm×20cm。 |