医疗耗材采购清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **主要用途及配置要求** | **使用科室** |
| 1 | 理疗电极片 | 1.用于盆底康复治疗2.需匹配设备：科瑞康、生物反馈神经功能重建治疗系统AMI000B | 两路口社区 |
| 2 | 功能训练探头 | 1.用于盆底康复治疗2.需匹配设备：科瑞康、生物反馈神经功能重建治疗系统AMI000B | 两路口社区 |
| 3 | 医用阻断夹 | 1.适用于腔镜手术时夹闭离体组织或者血管，如:腹腔镜胆囊手术，夹闭离体的胆囊、腔镜肠子手术时夹闭肠系膜上的血管等。2.材质：钛夹由纯钛丝压制而成，其外形呈“V”字形，内侧面有横槽；3.规格：最小包装2枚。 | 麻醉科 |
| 4 | 血气测定试剂盒（电极法）1 | 1.该耗材用于术中进行血气分析检测2.基本配置要求：要求能在北京新键侨技术发展有限公司生产的GEMPrmier 全自动血气分析仪上使用3.最小包装≦75人份，越小越好 | 麻醉科 |
| 5 | 血气测定试剂盒（电极法）2 | 1.血气测定试剂盒（电极法），该耗材用于呼吸内科血气分析检测。2.该耗材要能适用于全自动血气分析仪（GEM Premier 3000）。耗材要包括电极卡、试剂液（含甘油、3-（N-吗啉代）丙磺酸、硝酸钾）、包装盒等。该耗材要能提供精确的全血PH、PCO2、PO2、Na+、K+、Ca++、Hct、Glu、Lac等参数，并计算出HCO3-、TCO2、SO2等参数，从而有助于了解患者的酸碱平衡、电解质平衡、氧合及代谢产物状况。3.各型号，规格≤75次/盒，需定期质控。 | 呼吸科 |
| 6 | 血气测定试剂盒（电极法）3 | 1.用于血气分析，包括含血液PH、二氧化碳分压、氧分压、剩余碱、标准碳酸氢盐、缓冲碱、血红蛋白、氧饱和度、血球压积、氢离子浓度、全血乳酸等、钠离子、钾离子等2.电极法，能自动质控3.适配仪器：全自动血气分析仪GEM Premier 3500（沃芬） | 检验科 |