医用耗材采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 序号 | 医用耗材名称 | 主要用途及配置要求 | 使用科室 |
| 包1 | 1 | 抗酸菌染色试剂盒（苯酚碱性品红法） | 1、用于检测和鉴别抗酸菌，如结核杆菌和麻风杆菌  2、有，全自动特殊染色机（达盟、SS100）  3、规格：50/100/250人份 | 病理科 |
| 2 | 网状纤维染色试剂盒（氢氧化银氨液浸染法） | 1、常用于区分癌和肉瘤，帮助识别肿瘤的组织类型  2、有，全自动特殊染色机（达盟、SS100）  3、规格：50/100/250人份 | 病理科 |
| 3 | 弹力纤维染色试剂盒（地衣红法） | 1、可以用于显示皮肤组织中弹力纤维的变化，例如弹力纤维瘤、皮肤环状肉芽肿、硬度病等  2、无（开放试剂）  3、规格：8ml/瓶\*3 | 病理科 |
| 4 | 胶原纤维和肌纤维染色试剂盒（Masson三色法） | 1、区分胶原纤维和肌纤维，诊断和研究器官硬化性疾病，鉴别瘢痕和淀粉样物质  2、有，全自动特殊染色机（达盟、SS100）  3、规格：50/100/250人份 | 病理科 |
| 5 | 霉菌染色试剂盒（六胺银法） | 1、用于病理组织学标本中霉菌的染色，能够清晰地显示真菌的形态。它适用于多种真菌的检测，如新型隐球菌、毛霉菌、曲霉菌、组织胞浆菌、马尔尼菲青霉菌、放线菌等  2、无（开放试剂）  3、规格：8ml/瓶\*12 | 病理科 |
| 6 | 糖原染色试剂盒（高碘酸-无色品红法） | 1、用于病理组织学标本中糖原的染色，能够清晰地显示糖原的存在  2、有，全自动特殊染色机（达盟、SS100）  3、规格：50/100/250人份 | 病理科 |
| 7 | 中性粘液和酸性粘液染色试剂盒 （AB-PAS） | 1、某些肿瘤细胞会分泌特定类型的粘液，通过AB-PAS染色可以检测和鉴别这些细胞  2、无（开放试剂）  3、规格：8ml/瓶\*6 | 病理科 |
| 8 | 淀粉样蛋白染色试剂盒（甲醇刚果红法） | 1、用于对病理组织学标本中的淀粉样蛋白进行染色  2、有，全自动特殊染色机（达盟、SS100）  3、产品编号：DMRD0160，规格：50/100/250人份 | 病理科 |
| 包2 | 1 | HER2基因检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 1、用于检测乳腺癌和胃腺癌患者的HER2基因扩增情况。HER2基因扩增是某些癌症（如乳腺癌和胃癌）的重要分子标志，与肿瘤的侵袭性和预后密切相关  2、有，荧光原位杂交仪（奥盛、TDH-500）  3、10/人份 | 病理科 |
| 2 | 7号/17号/3号/P16基因探针试剂（荧光原位杂交法） | 1、用于检测膀胱癌细胞染色体及基因异常。通过检测3号、7号、17号染色体的数目及9号染色体上p16基因位点的数目，可以辅助诊断膀胱癌的发生和发展  2、有，荧光原位杂交仪（奥盛、TDH-500）  3、10/人份 | 病理科 |