附件：

- 项目情况

- 各电梯需更换部件情况：

1.住院部1#-5#电梯（型号：巨人通力）更换涨紧轮5套、更换底坑急停盒5个、更换防晃轮5套、更换涨紧轮开关5个、更换缓冲器开关10个。

2.住院部6#-7#电梯（型号：巨人通力）更换缓冲器开关4个。

3.行政楼/康复科电梯（型号：奥的斯）更换底坑急停盒2个、更换底坑话机2个、更换底坑照明6个、更换防晃轮2套、更换涨紧轮2套、更换涨紧轮开关2个、更换极限开关1个。

## 二、技术需求

## （一）技术参数

1.全部配件须适配巨人通力电梯、奥的斯电梯的原厂全新配件。

2.全部配件质保期不少于1年。

3.维修设备停机时间不超过1天。

4.维修人员须持有特种设备作业人员证书。

5.维修完成后须提供自检报告。

### （二）配件清单

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 巨人通力涨紧轮 | 5 |
| 2 | 巨人通力底坑急停盒 | 5 |
| 3 | 巨人通力防晃轮 | 5 |
| 4 | 巨人通力涨紧轮开关 | 5 |
| 5 | 巨人通力缓冲器开关 | 14 |
| 6 | 奥的斯底坑急停盒 | 2 |
| 7 | 奥的斯底坑话机 | 2 |
| 8 | 奥的斯底坑照明 | 6 |
| 9 | 奥的斯防晃轮 | 2 |
| 10 | 奥的斯涨紧轮 | 2 |
| 11 | 奥的斯涨紧轮开关 | 2 |
| 12 | 奥的斯极限开关 | 1 |

## 三、项目商务要求

### （一）特定资格

1.供应商提供的营业执照须包含电梯设备维修。

### （二）交付（实施）的地点（范围）：

医院指定位置

### （三）服务要求：

1.投标人应对所提供的货物提供质保期要求的免费维修服务。

2.响应时间：维修响应及到达现场时间≤6小时。

### （四）其他商务要求

供应商可在规定的时间内踏勘现场，了解需要更换的配件情况。