医疗耗材采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分包** | **序号** | **耗材名称** | **主要用途及配置要求** | **使用科室** |
| 1 | 1 | 一次性使用拭子 | 1.用于腔道、创面等分泌物的采样  2.规格型号：女用  3.经环氧乙烷灭菌，无菌 | 医学检验科 |
| 2 | 软试管 | 1.用于日常实验  2.规格型号：12\*75mm |
| 3 | PCR8联排管（含管盖） | 1.用于PCR试验  2.规格型号：0.2ml  3.带盖 |
| 4 | 载玻片 | 1.用于涂片试验  2.规格型号：76mm\*25mm±1；厚度1-1.2mm  3.带磨砂面 |
| 5 | 离心管 | 1.用于样本离心  2.规格型号：1.5ml  3.连盖带锁扣带刻度 |
| 6 | 离心管（加EDTA-K2) | 1.用于末梢血采集  2.规格型号：1.5ml（加EDTA-K2)  3.连盖带锁扣 |
| 7 | 吸管 | 1.用于取样  2.规格型号：1ml |
| 8 | 吸头 | 1.用于取样  2.规格型号：各种规格型号 |
| 9 | 吸头（带滤芯） | 1.用于取样  2.规格型号：各种规格型号 |
| 10 | 一次性培养皿 | 1.用于微生物实验  2.规格型号：90mm；70mm |
| 11 | 一次性使用静脉采血针 | 1.用于一次性静脉采血  2.规格型号：0.55\*19RWLB，AII-01 |
| 12 | 一次性微量管 | 1.用于一次性末梢采血  2.规格型号：容量20-40ul |