附件1：

- 项目概况

重庆市第十三人民医院计划采购一家供应商为本院提供部分CT配件。

- 需求汇总表

| 序号 | 标的名称 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT配件采购 | 项 | 1 | 否 |

- 项目技术基本要求

1. 配件清单

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DMP电源板 | 1 |
| 2 | DMC控制板 | 1 |
| 3 | RCOM通讯板 | 1 |
| 4 | 左母板 | 1 |
| 5 | 右母板 | 1 |
| 6 | 床4输出电源 | 1 |
| 7 | powerPCB | 1 |
| 8 | CCC床控制板 | 1 |
| 9 | VICORPS1电源模块 | 1 |
| 10 | ACCU控制板 | 1 |
| 11 | TX激光发射盒 | 1 |
| 12 | DPU数据处理模块 | 2 |
| 13 | 通讯CAN卡 | 1 |
| 14 | ACQ采集卡 | 1 |
| 15 | VMC床升降驱动器 | 1 |
| 16 | AMC床水平驱动器 | 1 |
| 17 | 24Vvicor电源模块PS3 | 1 |
| 18 | 激光接收盒RX | 1 |
| 19 | CRC电源模块 | 1 |
| 20 | CTBOX | 1 |
| 21 | 探测器模块 | 4 |
| 22 | SDB接口板 | 1 |
| 23 | CIRS数据盘及系统盘 | 5 |
| 24 | HOST系统盘 | 1 |
| 25 | ISP服务器系统盘 | 1 |
| 26 | SK旋转主驱动器 | 1 |
| 27 | VICORPS2电源模块 | 1 |
| 28 | 线缆5VMBLtoPS3 | 1 |
| 29 | 线缆5VMBRtoPS3 | 1 |

全部配件须适配飞利浦型号为Ingenuity CORE128 CT的原厂配件。

- 项目商务基本要求

- 付款条件

采购人对供应商提交的付款资料审核通过后，以转账方式向供应商支付合同金额的80%，质保期满后，设备运行正常且无质量问题，在供应商完全履行合同义务且与采购人无争议及纠纷的情况下，采购人支付合同金额的20%

2.报价要求

本次报价需严格按照附表2《报价表》中所列项目进行报价，编制报价表。