## Sheet1
重庆市妇联机关食堂装修改造项目报价清单
公司名称： 联系人： 电话：
编号 | 工程项目 | 数量 | 单位 | 价格 |  |  |  | 备注 ( 用 材 及 工 艺 简 介 )
|  |  |  | 材料 |  | 人工
|  |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
一、拆除
1 | 原房间内物品搬运 | 1 | 项
2 | 吊顶拆除 | 102 | m2 |  |  |  |  | 硅钙板吊顶拆除、轻钢龙骨拆除
3 | 隔墙拆除 | 65.1 | 个 |  |  |  |  | 含房间内隔墙拆除、厕所隔墙拆除
4 | 门拆除 | 2 | 个 |  |  |  |  | 厕所门一套、大房间门一套
5 | 厕所回填层拆除 | 1 | 项 |  |  |  |  | 原厕所地台回填拆除
6 | 厕所墙砖剔除 | 6 | m2 |  |  |  |  | 原厕所清明与大房间共用墙体墙砖拆除
7 | 窗户拆除 | 1 | 个 |  |  |  |  | 小房间窗户拆除
8 | 墙面石材拆除 | 1 | 项 |  |  |  |  | 门洞、窗洞附近的石材拆除
9 | 原下水管拆除 | 1 | 项 |  |  |  |  | 原厕所下水管拆除
10 | 原厕所给水管拆除 | 1 | 项 |  |  |  |  | 原厕所的给水管拆除
11 | 房间强弱电拆除 | 1 | 项 |  |  |  |  | 原房间内强弱电拆除
12 | 房间地面开孔 | 4 | 个 |  |  |  |  | DN110孔洞两个，DN75孔洞两个
13 | 原房间踢脚线拆除 | 60 | m
14 | 原房间窗帘拆除 | 1 | 项
15 | 小计
二、厕所新建
1 | 厕所红砖隔墙新建 | 38 | m2 |  |  |  |  | 红砖隔墙新建
2 | 门洞过梁石安装 | 2 | 条 |  |  |  |  | 成品钢筋混凝土过梁石
3 | 墙面挂网抹灰 | 76 | m2 |  |  |  |  | 满挂玻纤网，水泥砂浆搓沙
4 | 新建厕所的给水管开槽 | 15 | m
5 | 安装完毕开槽抹灰修复 | 15 | m |  |  |  |  | 水泥砂浆1:2.5墙面修复
6 | 厕所下水管安装 | 30 | m |  |  |  |  | 品牌：金牛，规格DN110管道25米，DN75管道5米
7 | 厕所给水管安装 | 60 | m |  |  |  |  | 品牌：金牛，材质：ppr规格：DN25，含两个厕所的主给水管，两个厕所的洗手盆冷热水管， 两个厕所的马桶给水，小房间的小便池给水管，热水器主水管等
8 | 热水器安装 | 1 | 台 |  |  |  |  | 品牌：海尔储水式热水器，规格：100L
9 | 厕所强电开槽 | 10 | m
10 | 安装完毕开槽抹灰修复 | 10 | m |  |  |  |  | 水泥砂浆1:2.5墙面修复
11 | 厕所强电安装 | 1 | 项 |  |  |  |  | 含房间小便池感应器电源、两个厕所开关、灯具、换气扇、镜前灯电源、马桶 电源等
12 | 厕所强电布管 | 1 | 项 |  |  |  |  | 品牌：日丰，规格：ND20
13 | 厕所墙面、地面砖铺贴 | 56 | m2 |  |  |  |  | 品牌：箭牌，地砖规格：400*400，墙砖规格：400*800
14 | 厕所墙地砖美缝 | 56 | m2 |  |  |  |  | 品牌：德高，颜色与墙地砖接近
15 | 厕所地漏安装 | 2 | 套 |  |  |  |  | 品牌：潜水艇
16 | 厕所门槛石安装 | 2 | 条 |  |  |  |  | 材质：大理石，颜色黑色
17 | 厕所马桶安装 | 2 | 套 |  |  |  |  | 品牌：箭牌，含智能马桶盖，自动换膜等功能
18 | 厕纸盒安装 | 2 | 套 |  |  |  |  | 品牌：箭牌，材质：不锈钢
19 | 厕所小便池安装 | 1 | 套 |  |  |  |  | 含暗装感应器，品牌：箭牌
20 | 厕所洗手台安装 | 2 | 套 |  |  |  |  | 含定制台面、柜体、带镜前灯镜面、龙头五金等，品牌：箭牌
21 | 厕所吊顶安装 | 9.2 | m2 |  |  |  |  | 防潮石膏板吊顶，双层石膏板，含反光灯槽
22 | 厕所吊顶腻子乳胶漆施工 | 9.2 | m2 |  |  |  |  | 品牌：立邦五合一净味，两遍
23 | 厕所灯具安装 | 1 | 项 |  |  |  |  | 筒灯8个，T5灯管6米，品牌：雷士
24 | 厕所换气扇安装 | 2 | 套 |  |  |  |  | 品牌：雷士
25 | 厕所门安装 | 2 | 套 |  |  |  |  | 材质：钛合金玻璃门，玻璃采用长虹玻璃，含锁具
26 | 厕所开关插座安装 | 1 | 项 |  |  |  |  | 品牌;公牛，开关2个，五孔插座4个
27 | 厕所开荒清洁 | 1 | 项
28 | 小计 |  |  |  | 0 |  | 0
三、包房餐厅改造
1 | 门洞、窗洞红砖封堵 | 5 | m2 |  |  |  |  | 门洞、窗洞石材封堵
2 | 外墙石材恢复 | 12 | m2 |  |  |  |  | 石材品种：奥特曼，厚度为30mm，四面磨边处理，安装完毕缝隙填充打磨
3 | 顶面消防喷淋改造 | 1 | 项
4 | 顶面烟雾报警器移位、安装 | 3 | 套
5 | 墙面开槽 | 40 | m
6 | 开槽修复 | 40 | m
7 | 强弱电配管 | 20 | 支 |  |  |  |  | 品牌：日丰，规格：ND20
8 | 强电改造 | 2 | 圈 |  |  |  |  | 品牌：渝丰电缆、型号：BV6m2、小餐厅地插配线
9 | 强电改造 | 4 | 圈 |  |  |  |  | 品牌：渝丰电缆、型号：BV2.5m2、灯线、插座线等
10 | 强电配电箱 | 1 | 套 |  |  |  |  | 配电箱尺寸为400*200*100，空开品牌：德力西，调试打标等。
11 | 弱电改造 | 1 | 箱 |  |  |  |  | 品牌：普天汉飞、六类
12 | 五孔插座 | 10 | 个 |  |  |  |  | 品牌：西门子
13 | 弱电面板 | 2 | 个 |  |  |  |  | 品牌：西门子
14 | 开关面板改造 | 4 | 个 |  |  |  |  | 品牌：西门子，含底盒安装等。
15 | 地插安装 | 2 | 个 |  |  |  |  | 品牌：西门子
16 | 餐厅吊顶 | 80 | m2 |  |  |  |  | 品牌：泰山，双层结构，中间圆形灯膜基层采用泰山阻燃板，平顶采用双层石膏板，四周边吊采用阻燃版基层，石膏板面层施工。
17 | 餐厅顶面腻子、乳胶漆施工 | 80 | m2 |  |  |  |  | 工艺：腻子三遍、打磨、乳胶漆滚涂两遍，品牌：立邦五合一净味。
18 | 顶面软膜灯箱安装 | 15 | m2 |  |  |  |  | 含T5灯管安装、品牌;雷士
19 | 顶面反光灯带安装 | 44 | m |  |  |  |  | 品牌：雷士
20 | 墙面腻子修复 | 30 | m2 |  |  |  |  | 对墙面损伤区域、新建门洞、窗洞区域，原厕所隔墙拆除区域、墙砖拆除区域墙面腻子找平
21 | 墙面满滚基膜 | 173.49 | m2
22 | 墙面墙布安装 | 173.49 | m2 |  |  |  |  | 材质、颜色根据甲方要求确定
23 | 铝合金方通焊接安装 | 6 | m
24 | 移动隔断定制 | 18 | m2 |  |  |  |  | 颜色根据甲方要求确定
25 | 移动隔断运输 | 1 | 项
26 | 移动隔断安装 | 18 | m2
27 | 地面基层修复 | 50 | m2
28 | 地面找平 | 50 | m2
29 | 木地板安装 | 80 | m2 |  |  |  |  | 品牌：圣象、颜色根据甲方要求确定
30 | 踢脚线安装 | 55 | m |  |  |  |  | 品牌：圣象、颜色根据甲方要求确定
31 | 窗帘安装 | 3 | 套 |  |  |  |  | 材质、颜色根据甲方要求确定
32 | 小餐厅吧台柜定制 | 1.5 | m |  |  |  |  | 材质、颜色根据甲方要求确定
33 | 大餐厅衣柜定制 | 1.8 | m |  |  |  |  | 材质、颜色根据甲方要求确定
34 | 大餐厅吧台柜定制 | 5.2 | m |  |  |  |  | 材质、颜色根据甲方要求确定
35 | 小餐厅餐桌 | 1 | 个
36 | 小餐厅餐椅 | 16 | 把
37 | 小计 |  |  |  | 0 |  | 0
四、其他
1 | 出渣 | 4 | 车
2 | 材料运输 | 1 | 项
3 | 材料转运 | 1 | 项
4 | 成品保护 | 1 | 项
5 | 开荒清洁 | 100 | m2
6 | 小计 |  |  |  | 0 |  | 0
五、厨房地砖改造
1、拆除
1 | 食堂设置、设备、物品转运 | 1 | 项 |  |  |  |  | 冰柜、水槽等电器设备、物品转运至甲方指定区域
2 | 地砖拆除 | 72 | m2
3 | 垫层拆除 | 72 | m2
4 | 小计 | [5 empty] | 0
2、新建
1 | 地面找平 | 72 | m2 |  |  |  |  | 1:2.5水泥砂浆找平，厚度40mm
2 | 地面防水施工 | 72 | m2 |  |  |  |  | 品牌：东方雨虹。型号:JS101,工艺：地面涂刷两遍，厚度2mm
3 | 地砖铺贴 | 72 | m2 |  |  |  |  | 原地砖颜色、花纹一致，新地砖表面封釉处理
4 | 水沟角铁框安装 | 30 | m |  |  |  |  | 30角铁焊接加工
5 | 餐厅墙面乳胶漆修复 | 30 | m2 |  |  |  |  | 品牌：立邦三合一净味
6 | 小计 |  |  |  | 0 |  | 0
3、其他
1 | 出渣 | 1.5 | 车 |  |  |  |  | 施工区域内所有的建筑垃圾
2 | 材料转运 | 1 | 项 |  |  |  |  | 材料需人工二次转运至厨房内
3 | 成品保护 | 1 | 项 |  |  |  |  | 厨房内未搬离的设施设备进行成品保护
4 | 开荒清洁 | 150 | m2 |  |  |  |  | 厨房、餐厅施工区域内的开荒清洁
5 | 小计
六、餐厅改造
1、拆除
1 | 原备餐台拆除 | 1 | 项 |  |  |  |  | 备餐台尺寸：台面长5米，宽0.63米，备餐台基础长5米，厚度为0.3米，高度为0.75米
2 | 门拆除 | 3 | 扇 |  |  |  |  | 木门一套、玻璃滑门一套、餐厅木制防火门一套（破坏性拆除）
3 | 门洞砌体拆除 | 1.6 | m3
4 | 横梁瓷砖拆除 | 0.5 | m2
5 | 铝扣板保护性拆除 | 1 | 项
6 | 墙面开孔 | 2 | 个 |  |  |  |  | 煮面机下水管安装位置开孔
7 | 小计
2、新建
1 | 原备餐台位墙、地砖修复 | 3 | m2 |  |  |  |  | 与原地砖颜色相近的瓷砖恢复
2 | 原门洞位墙、地砖修复 | 4 | m2 |  |  |  |  | 原墙砖颜色相近的瓷砖恢复
3 | 煮面机水管安装 | 25 | m |  |  |  |  | 品牌：金牛PPR管。规格：DN25,含内丝弯头、角阀等五金件
4 | 煮面机下水管改造 | 6 | m |  |  |  |  | 品牌：日丰PVC管，规格：DN75
5 | 餐厅墙面翻新 | 110 | m2 |  |  |  |  | 破损墙面修复、满刷乳胶漆两遍。
6 | 铝扣板吊顶恢复 | 1 | 项 |  |  |  |  | 铝扣板利旧安装，部分龙骨新购买
7 | 扣板灯安装 | 2 | 盏 |  |  |  |  | 品牌：雷士照明，规格：600*600
8 | 厨房不锈钢防火门 | 1 | 套 |  |  |  |  | 规格：1460*2440，甲级防火门，材质：不锈钢。
9 | 餐厅木制防火门 | 1 | 套 |  |  |  |  | 规格：1500*2070，木制防火门，含闭门器安装，颜色与现在门保持一致
10 | 小计
3、其他
1 | 出渣 | [6 empty] | 施工区域内所有的建筑垃圾
2 | 成品保护 | [6 empty] | 餐厅内未搬离的设施设备进行成品保护
3 | 材料转运 | [6 empty] | 材料需人工二次转运至厨房内
4 | 开荒清洁 | [6 empty] | 餐厅施工区域内的开荒清洁
5 | 小计 |  |  |  | 0 |  | 0
| 合计 | [5 empty] | 0
| 管理费 | [5 empty] | 0
| 利润 | [5 empty] | 0
| 直接合计A： | [5 empty] | 0
| 税B | [5 empty] | 0
| 含税合计 | [5 empty] | 0