## 汇总表
永川里奥特莱斯川街潮玩夜市增设电源工程汇总表
序号 | 名称 | 金额(元） | 备注
1 | 永川里奥特莱斯川街潮玩夜市增设电源工程 | 0
备注： 1、本清单材料单价及施工损耗率均须考虑到综合单价内，不得因实际施工不同做单价调整。 2、本次报价为全费用综合单价，包含但不限于：人工、材料、机械、二次转运费、措施费、安全文明施工费、成品保护、规费、利润、税金、价格波动、相关专业协调、安全保障、清洁等完成本项目所有工作内容的费用，以及政策性文件规定及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务所需之费用；保修期内维护而增加的费用。
投标人： 法定代表人或授权代表：
（投标人公章） （签名或盖章）
年 月 日

## 川街潮玩夜市增设电源工程招标清单
永川里奥特莱斯川街潮玩夜市增设电源工程招标清单
序号 | 项目名称 | 项目特征及工作内容 | 计量单位 | 工程量 （A） | 综合单价组成 | [10 empty] | 综合单价(元) I=∑(B~H) | 合计(元）J=A*I | 投标品牌
[5 empty] | 人工费 （B） | 材 料 费（C） |  |  |  |  | 机械费 （D） | 管理费、利润 （E） | 措施费 （F） | 规费 （G） | 税金 （H）
[6 empty] | 主材名称 | 主材费 （1） | 主材含量（2） | 辅材费 (3) | 材料费用合计C=1*2+3 |  | 计算公式：（B+D)*费率 | 计算公式：(B+C+D+E)*费率 | 计算公式：(B+C+D+E+F)*费率 | 计算公式：(B+C+D+E+F+G)*费率
[12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
1 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*120+2*70（铜芯） 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 150 |  | 电力电缆YJV-3*120+2*70（铜芯） |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:YJV-3*120+2*70（铜芯） 3.安装部位:室内 4.电压等级(kV):1KV [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:电力配电箱 2.规格:按现场需求配置，包含主开关、计量表及线排等元器件 3.安装方式:挂墙明装 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 3 |  | 配电箱 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 控制开关 | [项目特征] 1.名称:低压柜开关 2.规格:根据现场要求配置 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 3 |  | 低压柜开关 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 桥架 | [项目特征] 1.名称:镀锌桥架 2.规格:200*100mm [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 30 |  | 电缆桥架200*100 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 铁构件 | [项目特征] 1.名称:支架制作安装 2.材质:型钢 3.刷油要求:除锈、刷底漆面漆各两遍 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.补刷(喷)油漆 | kg | 200 |  | 型钢 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 送配电装置系统 | [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 合计 | [15 empty] | 0