重庆通力公路工程试验检测有限公司

2020年度试验仪器采购

竞争性比选文件

重庆通力公路工程试验检测有限公司

2020年11月

重庆通力公路工程试验检测有限公司

2020年度试验仪器采购竞争性比选公告

本项目重庆通力公路工程试验检测有限公司“2020年度试验仪器采购”准备组织实施，重庆通力公路工程试验检测有限公司拟计划以竞争性比选方式确定成交单位，具体情况如下：

一、项目概况与竞争性比选范围

本项目为重庆通力公路工程试验检测有限公司“2020年度试验仪器采购”项目。

1、竞争性比选详情如下：

1.1 交货地址：重庆通力公路工程试验检测有限公司广阳基地。

1.2 采购内容及限价清单

2020年度试验仪器采购限价清单

货币单位：人民币   元

| 仪器名称 | 技术要求 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价限价 | 金额限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标线逆反射系数测定仪 | 现场检测使用，配黄、白标准块各一块，CIE A 光源，测量范围为0~1999 mcd·lx-1·m-2；可预置参数，检测时间、地点等系统信息；具有参数校验、自动调零、数据存储、删除、查询等功能 |  | 台 | 1 | 45000 | 45000 |  |
| 标志逆反射系数测试仪 | 现场检测使用，配白、绿、红、黄、蓝标准块各一块，测量范围为0~1999 mcd·lx-1·m-2；可预置参数，检测时间、地点等系统信息；具有参数校验、自动调零、数据存储、删除、查询等功能 |  | 台 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 低温恒温水浴 | （-10~70℃），可设置-10℃、25℃、60℃，控温精度±0.1℃ |  | 台 | 1 | 13800 | 13800 |  |
| 电脑摆式摩擦 系数测试仪 | / |  | 台 | 1 | 5500 | 5500 |  |
| 电子天平 | 1kg/0.001g |  | 台 | 1 | 8500 | 8500 |  |
| 恒温水浴 | 定制循环恒温水浴，工作尺寸约300*300*300mm，容积约30L，四孔盖板，50mm、150mm高度隔板各一块，控温（-10～90）℃，温度可设定，辨析度0.1℃，均匀度±（0.1～0.2）℃，能放入李氏比重瓶等保温 |  | 台 | 1 | 12000 | 12000 |  |
| 沥青混合料 拌和机 | / |  | 台 | 1 | 9000 | 9000 |  |
| 沥青含量测试仪（燃烧炉） | 控温精度不低于±3℃，内置天平精度不低于0.1g |  | 台 | 1 | 100000 | 100000 |  |
| 洛杉矶磨耗 试验机 | 配标准不锈钢球一套，钢球须检定合格 |  | 台 | 1 | 6500 | 6500 |  |
| 超声波检测仪 | 便携式；能检测混凝土强度、内部缺陷、裂缝宽度及深度；（采样周期0.1μs～2.0μs，采样长度≥1024，灵敏度≤10μV，声时测读精度≤0.1μs，发射脉宽0.1～100μs） |  | 台 | 1 | 22800 | 22800 |  |
| 合计 |  |  |  | 10 | / | 263100 |  |

备注：1、所有试验仪器须经国家法定计量检定机构检验合格。

2、报价方报价清单中设备备注技术参数不能低于比选方规定技术要求，否则按否决投标处理。

二、竞标人资格要求：

1、资质要求

（1）具有独立法人资格、有效的营业执照、银行开户许可证；

（2）资质要求：具有试验检测仪器设备销售资质的供应商。

（3）若授权代理人签字,需提交报价方法人签名的授权委托书，并加盖公章。

2、财务、人员、设备、信誉要求

（1）人员要求：报价方工作人员数量应满足业务需要，并具有相关执业资格（如电工证）。

（2）财务要求:结算时，中标单位需依照国家税收政策调整的要求，向竞争性比选方开具可以抵扣税款的有效的增值税专用发票。因投标（报价）人开具发票不及时给竞争性比选方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，或因投标（报价）人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，投标（报价）人需依法向竞争性比选方重新开具发票，并向竞争性比选方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

（3）设备要求：本项目采购涉及的所有机具、设备、车辆等由报价方自行解决，并自行提供燃油、通行费到指定地方。报价方要有适当的备用设备，以防在设备出现故障时能够及时替补。否则由此造成的工期、质量、进度、材料等一切损失由报价方承担。

（4）计量：以双方现场签字验收计量为准。

（5）信誉要求：

①竞标人没有正受到责令停产、停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态。

②竞标人没有涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件（请详述具体情况）但经评审小组认定不会对承担本合同造成重大影响。

3、供货要求

（1）安全要求：报价方必须贯彻执行国家、地方和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，认真履行安全生产职责，严格按有关的安全规范和要求执行，并自觉接受上级有关部门和比选方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并由此承担相应的安全责任、义务及赔偿；供货期间发生的安全事故均由报价方自行负责。

（2）进度要求：报价方必须严格服从比选方的任务要求，在接到2020年度试验仪器采购任务通知后，在约定的时间内及时组织人员、设备进行服务。（标志、标线逆反射系数测定仪交货时间为合同签订后3个月内，其他设备交货时间为合同签订后2个月内）。

各试验仪器设备需设置基础或底座的，供货方必须在甲方进行场地施工时提供所需的基座图、预埋螺栓等配件，并按照甲方通知的预埋时间自行到场预埋，预埋件的相关费用已进入相应的设备报价中，不再单独计价。

三、竞争性比选响应文件的相关要求：

- 1、竞标报价说明：

- （1）竞标报价为全费用综合单价（含增值税）。竞标人应提供合法有效且符合竞争性比选人要求的增值税专用发票。因竞标人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，竞标人需依法向竞争性比选人重新开具发票，并向竞争性比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

- 竞标人应按照比选人要求，及时向比选人开具增值税专用发票。因竞标人开具发票不及时给比选人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，竞标人需向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

（2）本项目最高总限价为：￥263100.00 元（大写：贰拾陆万叁仟壹佰元整）。

注：竞标人的竞标报价均不得超过比选人公布的相应最高限价否则均为无效竞标（详见 “限价清单及已标价报价清单”）。

2、本次竞争性比选响应文件的组成：

①报价书；

②法定代表人身份证明及授权委托书；

③竞争性比选响应单位有效的营业执照、银行开户许可证；

④已标价报价清单。

3、竞争性比选响应文件的份数及编制要求：

竞争性比选响应文件1份，竞争性比选响应文件按竞争性比选文件中规定格式排版。

- 四、评标办法：

- 本项目采用经评审的最低投标价法，评标委员会按投标人报价金额由低到高的顺序进行评审。如最低价相同时，则进行第二轮报价。

五、竞争性比选须知

（一）竞争性比选公告将在重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台

（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。结果公示将在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

（二）竞争性比选响应文件递交截止地点：重庆通力高速公路养护工程有限公司314办公室（重庆市渝北区新南路52号）。

（三）竞争性比选响应文件递交截止时间：2020年  12  月  7  日上午 10  时 00 分。

（四）各竞标人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选响应文件（竞争性比选响应文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有竞争性比选响应文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。

（五）密封要求：

按第三条要求制作的竞争性比选响应文件，将竞争性比选响应文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

重庆通力公路工程试验检测有限公司“2020年度试验仪器采购”竞争性比选响应性文件

在2020年 12 月 7  日上午 10  时 00 分前不得开启

（六）廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各竞标人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报。具体举报渠道告知如下：

举报电话及联系人：谢甜甜    举报传真：023-89063863

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

（七）委托合同（附后）：

（八）竞争性比选人联系方式：

竞争性比选人：重庆通力高速公路养护工程有限公司

地址：重庆市渝北区新南路52号

联系人：贾老师   电话：15223370011       刘老师     电话：023-89063871

合同（模板）：

重庆通力公路工程试验检测有限公司

2020年度试验仪器采购合同

甲方：重庆通力公路工程试验检测有限公司

乙方：

甲方因试验检测工作需要，协议向乙方购买试验仪器一批 ；依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则的基础上，经共同协商，达成一致意见，特签订本合同：

一、产品名称、型号、品牌、数量、金额                         货币单位：人民币   元

| 仪器名称 | 型号/规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注（技术参数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标线逆反射系数测定仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 标志逆反射系数测试仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 低温恒温水浴 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 电脑摆式摩擦 系数测试仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 电子天平 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 恒温水浴 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 沥青混合料 拌和机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 沥青含量测试仪（燃烧炉） |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 洛杉矶磨耗 试验机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 超声波检测仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： 元整 |  |  |  |  |  |

（本合同为综合单价合同，具体数量以甲方代表确认的实际验收合格数量为准）

二、质量要求、技术标准

1、乙方所供仪器必须全新且与比选文件清单、报价清单规定的型号及厂家完全一致，如发现有返修或与询价及报价清单指定型号或厂家不一致的，除无条件退换货外，视为乙方违约，并按该仪器采购金额的3倍收取违约金，且各项配置满足现行相关试验规程的技术要求,拒绝临近淘汰产品，提交设备时需提供按国家有关标准执行的说明书、合格证等相关资料。

2、乙方所提供的所有试验仪器须经国家法定计量检定机构检验合格，标定费由乙方承担，并提供合格检验证书。

3、仪器质保期壹年，自甲方现场验收合格之次日起计算。所有仪器试用期（3个月）内主要部件出现质量问题，乙方必须无条件接受甲方退货（自行运回）；质保期内设备出现故障时乙方保证48小时内到场维修，质保期内如出现三次主要部件维修，乙方必须无条件接受甲方退货（自行运回）。

4、报价方要有适当的备用设备，以防在设备出现故障时能够及时替补。各试验仪器设备需设置基础或底座的，供货方必须在甲方进行场地施工时提供所需的基座图、预埋螺栓等配件，并按照甲方通知的预埋时间自行到场预埋，预埋件的相关费用已进入相应的设备报价中，不再单独计价。

5、乙方负责为甲方培训设备仪器的操作及维护技术人员，保证甲方技术人员能熟练使用和操作各种试验仪器设备。

三、交（提）货地点、方式

1、甲方所采购的试验仪器，由乙方以汽车运至甲方指定位置：重庆市南岸区广阳镇垭口村垭新组34号（广阳养护工区内）。

2、乙方所供应的试验仪器，经甲方初步验收合格后收货。在转运过程中，乙方必须采取有效措施避免试验仪器的二次污染或受损，否则，甲方有权拒绝收货或要求退货。

四、运输方式及到达站港和费用负担

本合同约定的试验仪器价格为甲方指定位置的到场单价。试验仪器运输（包括装卸及安装调试）的安全由乙方负责，因超限等引起的一切后果及责任均由乙方自行承担。乙方必须保证安全、及时、足额供货；涉及危化品运输的，运输车辆必须具备“危化品运输许可证”，甲方不承担由此造成的安全责任及相应费用。

五、货物所有权

本合同项下货物的风险转移以所有权转移的时间为准，即货物交付验收前所有权归属于乙方，货物风险、保管费用等均由乙方承担；货物交付验收后所有权转移为甲方所有；货物风险自货物交付验收后由甲方承担（货物由乙方保管的除外）。

六、计量方法

以双方现场签字验收计量为准，乙方提供的出厂计量单作为参考。乙方如对甲方计量结果有异议，双方应现场协商解决，事后甲方不予认可。

七、验收标准、方法

1、到场仪器由甲方负责验收（验收指标包括：仪器外观颜色、洁净程度、说明书、出厂装箱清单、合格证、保修卡、国家法定计量检定机构出具的合格检验证书等），不合格仪器则无条件退货，若应退货导致甲方无法生产而影响项目工期，由此造成的损失由乙方承担。

2、如在验收中发现有不合格、不满足技术要求的，乙方有争议的，可委托经甲乙双方认可的国家法定计量检测机构进行检验，费用先由乙方垫付，最终由相应责任方承担（如合格费用由甲方支付，如不合格费用由乙方支付）。发生产品质量责任问题，乙方须承担由此造成的一切损失及费用。

八、发票的开具

1、试验仪器销售全额发票由乙方开具增值税专用发票（抵扣税率  %）给甲方，发票单位名称为本合同甲乙双方全称（销售发票中已包含运输费，运输费不再单独开具发票，该发票必须足额合法有效且符合甲方的要求），并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

2、乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

3、本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

4、合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

九、结算方式及期限

1、第一次支付：合同生效后，乙方安装调试完成，经国家法定计量检定机构检验合格，甲方验收后试用期满3个月未出现任何质量问题，乙方按国家相关法律法规、政策等提供有效增值税专用发票后，甲方在10个工作日内以银行转账方式向乙方支付合同总额的95%进度款，即人民币大写：                       元整（￥：               元）；

2、第二次支付：剩余合同总价的 5 ％货款留作质量保证金，质保期为1年，自甲方验收合格之次日起计算。质保期满，仪器使用正常、无质量缺陷，甲方在7个工作日内支付质保金人民币大写：             元整（￥：            元）。

3、乙方迟延提供发票和相关结算资料的，甲方的付款期限相应顺延。

十、履约保证金

本合同不设置履约保证金。

十一、违约责任

1、乙方必须保证供货质量，若因质量原因导致的一切损失皆由乙方负责。若出现仪器质量事故的，按壹万元/次的标准向甲方支付违约金，出现二次及以上事故的，甲方可随时终止或解除本合同（因乙方到场仪器验收未通过，初次拒收，二次终止合同），要求乙方赔偿甲方全部损失。

2、乙方保证收到甲方短信或通知后 3 日内将甲方所需合同仪器送达到指定地点。乙方仪器的供应量、送货时间必须满足甲方通知要求和甲方施工进度要求，否则，按伍佰元/天的标准向甲方支付违约金；同时，甲方有权终止或解除合同，要求乙方支付合同总金额10%的违约金，并赔偿甲方全部损失。

3、乙方迟延履行合同其他义务的，每迟延一天（次），按伍佰元/天（次）的标准向甲方支付违约金；迟延超过3天（次）的，甲方有权终止或解除合同，要求乙方支付合同总金额10%的违约金，并赔偿甲方全部损失。

4、乙方应保证供应货物不得存在任何权利瑕疵或侵犯任何第三人合法权益，否则，甲方有权终止或解除合同，要求乙方赔偿甲方全部损失。

5、双方其余违约按《中华人民共和国合同法》执行，由违约方赔偿守约方合同总价款10%的违约金，并承担由此造成的一切经济损失。

6、本合同约定的甲方损失包括工期延误损失、甲方向第三人承担的违约金、赔偿金、甲方预期利润等全部直接和间接损失。

十二、其它约定事项

1、本合同为综合单价合同。应是乙方将仪器运至甲方指定地点，并进行安装调试、计量鉴定、操作培训等的全部工作的综合单价，包含仪器费、运输费、保险、税金、通行费、合理损耗、间接费、运杂费、利润、规费、物价上涨、安全措施费、装卸费等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2、在实际供货中，可能会因施工调整、质量等原因对供货数量和时间进行调整，会导致乙方在实际供货中数量发生变化，最终数量以甲方代表验收确认的实际到货合格数量为准。期间乙方不得以供应数量和时间有变化要求进行单价变更。

3、如乙方仪器因质量原因未通过国家法定计量检定机构检验，乙方必须接受无条件退货，并由乙方承担由此造成的一切损失，甲方有权立即解除或终止合同。

4、标志逆反射系数测定仪、标线逆反射系数测定仪交货时间为合同签订后3个月内，其他设备交货时间为合同签订后2个月内。

5、甲方的比选文件及乙方的投标/报价文件作为本合同的附件，具有同等法律效力，若有不一致或矛盾之处，以本合同条款为准。

十三、本合同有效期：自双方签字盖章后生效，结清财务手续后自动失效。

十四、争议及解决方式：本合同在执行过程中若发生争议，双方协商解决，协商不成，可向重庆仲裁委员会申请仲裁。

十五、合同签订点：重庆市渝北区新南路52号。

十六、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，完成财务结算支付后自动失效。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

重庆通力公路工程试验检测有限公司

法定代表人                               法定代表人

或授权代表：                             或授权代表：

部门负责人：                             经办人：

经办人：                                 开户银行：

账号：

日期：    年   月    日 　　             日期：    年   月    日

2020年度试验仪器采购合同之廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证资金的安全和有效使用及投资效益，重庆通力公路工程试验检测有限公司（以下称甲方）与                             （以下称乙方），特订立如下合同。

一、甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

2、严格执行《2020年度试验仪器采购合同》的相关条款，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方义务

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重要物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能影响公正的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

三、乙方义务

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方及其工作人员应严格按规程办事，不得为谋取私利向工作人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时依法履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

6、乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

四、违约责任

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任感；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

五、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同到期后止。

六、本合同作为《2020年度试验仪器采购合同》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

七、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

重庆通力公路工程试验检测有限公司

法定代表人                             法定代表人

或授权代表：                           或授权代表：

部门负责人：

经办人：                               经办人：

日期：    年   月   日                 日期：    年   月   日

2020年度试验仪器采购合同之安全合同

为在2020年度试验仪器采购活动中创造安全、高效的施工环境，切实做好本次试验仪器采购的安全管理工作，需方重庆通力公路工程试验检测有限公司（以下简称甲方）、供方               （以下称乙方），特此签订如下安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行2020年度试验仪器采购合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查和总结。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产协调会，及时传达有关安全生产的精神。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，以及甲方根据国家有关规定而制定的有关安全生产规定，认真执行2020年度试验仪器采购合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员按期安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。施工现场，在管理上应做到纵向到底，一环不漏；横向到边，人人有责。施工现场必须配置安全人员，负责协议期间生产人员的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、必须接受安全技术教育，熟知和遵守各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事设备操作、焊接、机动车驾驶等特殊工种的人员，应经过专业培训，并持证上岗。

6、乙方报价费用中已包含安全责任保险费用，由乙方自行保险；乙方如在工作中发生非因甲方人员责任造成的作业人员伤、亡事故，或违反安全施工，野蛮操作等造成的人员伤亡和车辆财产损失均由乙方自行承担全部法律责任和经济责任，甲方概不负责。

三、 本合同作为《2020年度试验仪器采购合同》的附件，具有同等的法律效力，经协议双方签署立即生效。

四、协议签约地：重庆市渝北区新南路52号

五、本协议一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份；由双方签署与加盖公章后生效，协议到期后失效。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

重庆通力公路工程试验检测有限公司

法定代表人                               法定代表人

或授权代表：                             或授权代表：

部门负责人：                             经办人：

经办人：

日期：    年   月    日 　　             日期：    年   月    日

竞争性比选响应文件格式

（以下内容为示例）

重庆通力公路工程试验检测有限公司

2020年度试验仪器采购竞争性比选响应文件

竞争性比选响应单位名称全称（盖单位公章）

- 目  录

- 一、报价书

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- 三、竞争性比选响应单位有效的营业执照、银行开户许可证

- 四、已标价报价清单

- 一、报价书

致：重庆通力公路工程试验检测有限公司

1．我方已仔细研究了重庆通力公路工程试验检测有限公司“2020年度试验仪器采购”竞争性比选文件的全部内容，根据相关取费标准，愿意以总报价（大写）               （¥              ）竞标，并按约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞争性比选响应文件。

3．我方在此声明，所递交的竞争性比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

竞 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：            （法人手签） 性别：          年龄：        职务：

系                              （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞标人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人 	（姓名）系        （竞标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆通力公路工

程试验检测有限公司“2020年度试验仪器采购”报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权

附：法定代表人身份证明。

竞  标  人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

- 三、竞争性比选响应单位有效的营业执照、银行开户许可证

- 四、已标价报价清单

2020年度试验仪器采购报价清单

货币单位：人民币   元

| 仪器名称 | 型号/规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注（技术参数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标线逆反射系数测定仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 标志逆反射系数测试仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 低温恒温水浴 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 电脑摆式摩擦 系数测试仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 电子天平 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 恒温水浴 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 沥青混合料 拌和机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 沥青含量测试仪（燃烧炉） |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 洛杉矶磨耗 试验机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 超声波检测仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | ¥： 元整 |  |  |  |
| 税率 |  |  |  | % |  |  |  |
| 大写： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：报价方报价清单中设备技术参数不能低于比选方规定技术要求，否则按否决投标处理。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人（或授权代表）：___________________

联系电话：

日期：   年    月    日