重庆通力高速公路养护工程有限公司

重庆市二支六大队执法业务用房项目劳务分包

竞争性比选文件

### （第二次）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

2020年8月

重庆市二支六大队执法业务用房项目劳务分包

竞争性比选公告（第二次）

本项目重庆市二支六大队执法业务用房项目劳务分包准备组织实施，重庆通力高速公路养护工程有限公司计划以竞争性比选方式确定成交单位，具体情况如下：

一、项目概况与竞争性比选范围

本项目为重庆市二支六大队执法业务用房项目劳务分包项目。

- 本项目主要涉及房建土建及装饰工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、室外工程等。

- 2、工程地点：万开至万达高速公路开州收费站内。

- 3、竞争性比选工程量清单详见下表：

| 序号 | 工程名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 办公楼土建部分 |  |  |  |  |
| （一） | 土石方工程 |  |  |  |  |
| 1 | 平整场地 | ［项目特征］1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:竞标人自行考虑 3.取土运距:竞标人自行考虑 ［工作内容］1.土方挖填 2.场地找平 3.场内运输 | m2 | 351.12 |  |
| 2 | 挖沟槽土方 | ［项目特征］1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土深度:满足设计要求 4.场内运距:竞标人自行考虑 ［工作内容］1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 132 |  |
| 3 | 挖基坑土方 | ［项目特征］1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土深度:满足设计要求 4.场内运距:竞标人自行考虑 ［工作内容］1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 26.17 |  |
| 4 | 回填方 | ［项目特征］1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:竞标人自行考虑 ［工作内容］1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 87.05 |  |
| 5 | 房心回填 | ［项目特征］1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求 3.填方粒径要求:满足设计要求4.填方来源、运距:竞标人自行考虑 ［工作内容］1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 107.69 |  |
| 6 | 余方弃置（起运1KM） | ［项目特征］1.废弃料品种：综合考虑 2.运距：1KM以内 ［工作内容］1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 379.74 |  |
| 7 | 余方弃置（每增运1KM） | ［项目特征］1.废弃料品种：综合考虑 2.运距:增运1KM ［工作内容］1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 1898.7 |  |
| （二） | 桩基工程 |  |  |  |  |
| 1 | 机械钻孔灌注桩土石方 | 1.成孔方法:机械钻孔 2.桩径:1200mm 3.场内运输 | m3 | 570.7 | 旋挖 |
| 2 | 机械钻孔灌注桩混凝土 | 1.商品砼C30甲供 2.混凝土灌注、振捣、养护 | m3 | 599.8 | 砼甲供 |
| （三） | 砌筑工程 |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌踏步挡墙 | ［项目特征］1.垫层：100厚C10混凝土 2.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌筑 4.压顶:60厚C15混凝土内配Φ6钢筋 ［工作内容］1.铺设垫层 2.砂浆制作、运输 3.砌砖 4.刮缝 5.压顶砌筑 6.材料运输 | m | 8.9 |  |
| 2 | 实心砌块墙 | ［项目特征］1.部位：±0.0以下墙体及卫生间内隔墙 2.砌块品种、规格、强度等级:实心砌块MU15.0 3.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 ［工作内容］1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 23.47 | 标准砖甲供 |
| 3 | 空心砌块墙 | ［项目特征］1.部位:±0.0以上外墙及内墙 2.砌块品种、规格、强度等级：空心砌块MU7.5 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆 ［工作内容］1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3. 勾缝 4.材料运输 | m3 | 206.17 | 空心砖甲供 |
| 4 | 砌体加筋 | ［项目特征］1.部位:砌体墙 ［工作内容］1.钢筋制作、安装 | t | 0.925 | 钢筋甲供 |
| （四） | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |
| 1 | 垫层C15 | ［项目特征］1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级:C15 ［工作内容］1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 11.64 | 砼甲供 |
| 2 | 桩承台基础C30 | ［项目特征］1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 ［工作内容］1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 19.87 | 砼甲供 |
| 3 | 矩形柱C30 | ［项目特征］1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 ［工作内容］1.模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 39.86 | 砼甲供 |
| 4 | 构造柱C25 | ［项目特征］1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 ［工作内容］1.模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 18.34 | 砼甲供 |
| 5 | 基础梁C30 | ［项目特征］1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 ［工作内容］1.模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 45.19 | 砼甲供 |
| 6 | 圈梁（有水房间砼翻边）C25 | ［项目特征］1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 ［工作内容］1.模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.5 | 砼甲供 |
| 7 | 过梁C25 | ［项目特征］1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 ［工作内容］1.模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.73 | 砼甲供 |
| 8 | 直形墙C30 | ［项目特征］1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 ［工作内容］1.模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 26.72 | 砼甲供 |
| 9 | 有梁板C30 | ［项目特征］1.混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 ［工作内容］1.模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 292.87 | 砼甲供 |
| 10 | 天沟（檐沟）、挑檐板C30 | ［项目特征］1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 ［工作内容］1.模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 16.08 | 砼甲供 |
| 11 | 空调板C30 | ［项目特征］1.混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 ［工作内容］1.模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 14.9 | 砼甲供 |
| 12 | 直形楼梯C30 | ［项目特征］1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 ［工作内容］1.模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m2 | 70.96 | 砼甲供 |
| 13 | 无障碍专用坡道 | ［项目特征］1.做法：西南18J812,P8,B 2.基层处理:素土夯实 3.垫层材料种类、厚度：100厚C20混凝土 4.面层厚度:水泥砂浆粘贴火烧花岗岩 ［工作内容］1.地基夯实 2铺设垫层 3：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.铺设面层 | m2 | 6.84 |  |
| 14 | 散水 | ［项目特征］1.做法：西南18J812,P7,4 2.垫层材料种类、厚度：150厚粒径5~32卵石滩M.5混合砂浆 3.面层厚度：60厚C15混凝土提浆抹面 4. 回填:250厚滤水性强种植土 ［工作内容］1.地基夯实 2铺设垫层 3：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.变形缝填塞 | m2 | 56.16 |  |
| 15 | 混凝土暗沟 | ［项目特征］1.做法:详西南18J812,P4,5a 2.沟截面净空尺寸:400*260 3.土壤类别:综合考虑 4.垫层材料种类、厚度：100厚C10混凝土 5.混凝土种类：商品混凝土 6.混凝土强度等级:C15 7.预制沟盖板:C20 ［工作内容］1.挖填、运土石方 2铺设垫层 3：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.刷防护材料 | m | 70.2 |  |
| 16 | 室外台阶C25 | ［项目特征］ 1.做法：西南18J812,PIO,3C 2.基础处理:素土夯实 3.垫层：100厚C15混凝土垫层 4.踏步高、宽：高150mm.宽300mm 5.混凝土种类：商品砼 6.混凝土强度等级：C25 7.面层:水泥砂浆粘贴800*800防滑地砖 ［工作内容］ 1.基础处理 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.铺设面层 | m2 | 13.03 | 砼、800*800防滑地砖甲供 |
| 17 | 无障碍坡道栏杆 | ［项目特征］1.做法：国标12J926,H1,1 2.成品栏杆安装 ［工作内容］1.成品栏杆安装 | m | 12 | 成品栏杆甲供 |
| 18 | 楼梯栏杆 | ［项目特征］1.做法：西南18J412-47-6 2.成品栏杆安装 ［工作内容］1.成品栏杆安装 | m | 77.47 | 成品栏杆甲供 |
| 19 | 楼梯护窗栏杆 | ［项目特征］1.做法：西南18J412-61-2b 2.成品栏杆安装 ［工作内容］1.成品栏杆安装 | m | 6 | 成品栏杆甲供 |
| 20 | 阳台栏杆 | ［项目特征］1.成品玻璃栏杆安装 ［工作内容］1.成品栏杆安装 | m | 12.40 | 成品玻璃栏杆甲供 |
| 21 | 零星砼C25 | ［项目特征］1.构件部位:栏杆下挡台、压顶 2. 构件规格:详设计图 3.混凝土种类：商品砼 4.混凝土强度等级：C25 ［工作内容］1.模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.19 |  |
| 22 | 现浇构件钢筋 | ［项目特征］1.钢筋种类、规格:综合 ［工作内容］1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3. 焊接（绑扎） | t | 62.22 | 钢筋甲供 |
| （五） | 金属结构工程 |  |  |  |  |
| 1 | 灰色铝合金空调罩 | ［项目特征］1.材料品种、规格：成品灰色铝合金空调罩 ［工作内容］1.安装 2.校正 3.预埋铁件及安螺栓 | m2 | 194.88 |  |
| （六） | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 1 | 成品套装门（M1021） | ［项目特征］1.门代号及洞口尺寸：成品套装门（M1021） ［工作内容］1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | 橙 | 23 | 成品套装门甲供 |
| 2 | 成品套装门（M1521） | ［项目特征］1.门代号及洞口尺寸：成品套装门（M1521） ［工作内容］1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | 橙 | 6 | 成品套装门甲供 |
| 3 | 成品套装门（M0921） | ［项目特征］1.门代号及洞口尺寸：成品套装门（M0921） ［工作内容］1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安裝 | 橙 | 6 | 成品套装门甲供 |
| 4 | 铝合金外门（LM1521） | ［项目特征］1.门代号及洞口尺寸:铝合金玻璃门 LM1521 2.门框、扇材质：详设计 3.玻璃品种、厚度：详设计 ［工作内容］1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | 橙 | 1 | 铝合金外门甲供 |
| 5 | 铝合金外门（LM1527） | ［项目特征］1.门代号及洞口尺寸:铝合金玻璃门LM1527 2.门框、扇材质：详设计 3.玻璃品种、厚度：详设计 ［工作内容］1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | 橙 | 1 | 铝合金外门甲供 |
| 6 | 铝合金玻璃门（TM1821） | ［项目特征］1.门代号及洞口尺寸:铝合金玻璃门（TM1821） ［工作内容］1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | 橙 | 4 | 铝合金外门甲供 |
| 7 | 木质防火门（乙级） | ［项目特征］1.门代号及洞口尺寸:详设计 2. 门框或扇外围尺寸:详设计 3.门框、扇材质：木质乙级防火门 ［工作内容］1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 6.3 | 木质防火门甲供 |
| 8 | 深灰色隔热铝合金窗 | ［项目特征］1.窗代号及洞口尺寸:详设计 2.框、扇材席:深灰色隔热铝合金 3.玻璃品种、厚度:Low-E+12A+6透明 ［工作内容］1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 145.35 | 铝合金窗甲供 |
| 9 | 深灰色隔热铝合金毛玻璃窗 | ［项目特征］1.窗代号及洞口尺寸:详设计 2.框、扇材质:深灰色隔热铝合金 3.玻璃品种、厚度:Low-E+12A+6毛玻璃 ［工作内容］1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 11.34 | 铝合金窗甲供 |
| 10 | 木门套 | ［项目特征］1.窗代号及洞口尺寸:详设计 2.门窗套展开宽度:详设计 3.基层材料种类:满足设计要求 4.面层材料品种、规格:满足设计要求 5. 线条品种、规格：满足设计要求 ［工作内容］1.清理基层 2.基层板安装 3.面层铺贴 4.线条安装 5.刷防护材料 | m | 153.8 |  |
| 11 | 窗套 | ［项目特征］1.做法:参照西南18J516,P14,CT3 2.窗代号及洞口尺寸:详设计 3.门窗套展开宽度:详设计 4.基层材料种类:满足设计要求 5.面层材料品种、规格:满足设计要求 6.线条品种、规格：满足设计要求 ［工作内容］1.清理基层 2.基层板安装 3.面层铺贴 4.线条安装 5.刷防护材料 | m | 243.6 |  |
| 12 | 石材窗台板 | ［项目特征］1.做法:参照西南18J515,P176,A 2.粘结层厚度、砂浆配合比:满足设计要求 3.窗台板材质、规格、颜色:大理石 ［工作内容］1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装 | m2 | 73.2 |  |
| （七） | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |
| 1 | 瓦屋面 | ［项目特征］1.瓦品种、规格:蓝灰色平瓦，规格满足设计要求 2.粘结层砂浆的配合比:满足设计要求 ［工作内容］1.砂浆制作、运输、摊铺、养护 2. 安瓦、作瓦脊 | m2 | 77.69 |  |
| 2 | 屋面防水 | ［项目特征］1.品种、规格、厚度：1.5厚高分子防水涂膜+3厚SBS改性沥青卷材 ［工作内容］1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 4.保护层 | m2 | 394.69 | SBS改性沥青卷材甲供 |
| 3 | 无保温不上人屋面（保温防水另计） | ［项目特征］1.找坡层：1：0.2:3.5水泥陶砂陶粒混凝土找坡，最薄处30厚 2.找平层：20厚1:3水泥砂浆 3.防水层：另列清单计算 4.隔离层:干铺无纺聚酯纤维布隔离层 5.保护层：50厚直径40-80mm卵石保护层 ［工作内容］1.基层处理 2.混凝土制作、运输、铺筑、养护 3.钢筋制安 | m2 | 14.03 |  |
| 4 | 保温上人屋面（保温防水另计） | ［项目特征］1.找坡层：1：0.2:3.5水泥陶砂陶粒混凝土找坡，最薄处30厚 2.找平层：20厚1： 3水泥砂浆 3.保温层：另列清单计算 4.防水层：另列清单计算 5.隔离层:干铺无纺聚酯纤维布隔离层 6.保护层:40厚C20细石混凝土，内配Φ6@200X200钢筋网 7.面层：防滑地砖 ［工作内容］1.基层处理 2.混凝土制作、运输、铺筑、养护 3.钢筋制安 | m2 | 343.21 |  |
| 5 | 卫生间墙面防水 | ［项目特征］1.涂膜厚度、遍数：1.5厚高分子防水涂膜 ［工作内容］1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 141.69 |  |
| 6 | 地面防水 | ［项目特征］1.涂膜厚度、遍数：1.5厚高分子防水涂膜+3厚SBS改性沥青卷材 2.反边高度:满足设计要求 ［工作内容］1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 347.52 | SBS改性沥青卷材甲供 |
| 7 | 卫生间楼面防水 | ［项目特征］1.涂膜厚度、遍数：1.5厚高分子防水涂膜 ［工作内容］1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 22.88 |  |
| （八） | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  |
| 1 | 保温隔热屋面 | ［项目特征］1.保温隔热材料品种、规格、厚度：45厚挤塑聚苯板 2.粘结材料种类、做法:满足设计要求 ［工作内容］1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷（喷）防护材料 | m2 | 343.21 |  |
| 2 | 保温隔热墙面 | ［项目特征］1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:40厚岩棉板 3.增强网及抗裂防水砂浆种类：1层耐碱网布，5mm厚抗裂砂浆 ［工作内容］1.基层清理 2.刷界面剂 3.填贴保温材料 4.保温板安装 5.铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆 面层 6.嵌缝 7.铺、刷（喷）防护材料 | m2 | 707.02 |  |
| 3 | 保温隔热楼地面 | ［项目特征］1.保温隔热部位:地面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度：50厚难燃型挤塑聚苯板 ［工作内容］1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷（喷）防护材料 | m2 | 199.52 |  |
| 4 | 800X800防滑地砖地面（防水层另计） | ［项目特征］1.做法：西南18J312,P13,3122D 2. 地基处理：素土夯实 3.垫层：100厚C15混凝土垫层 4.防水层：另列清单计算 5.结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2干硬性水泥砂浆 6.面层材料品种、规格、颜色:800X800防滑地砖地面 7. 嵌缝材料种类:水泥砂浆擦缝 ［工作内容］1.基层清理 2.铺垫层 3.抹找平层 4.面层铺设、磨边 5嵌缝 6：刷防护材料 7.酸洗、打蜡 8.材料运输 | m2 | 347.52 | 防滑地砖甲供 |
| 5 | 800X800防滑地砖楼面 | ［项目特征］1.做法：西南18J312,P13,3121L 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 3.结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2干硬性水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:800X800防滑地砖楼面 5.嵌缝材料种类:水泥擦缝 ［工作内容］1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 526.77 | 防滑地砖甲供 |
| 6 | 600X600小防滑地砖楼面 | ［项目特征］1.做法：西南18J312,P13,3121L 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 3.结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2干硬性水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:600X600小防滑地砖楼 5.嵌缝材料种类:水泥擦缝 ［工作内容］1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 22.88 | 防滑地砖甲供 |
| 7 | 600X600小防滑地砖地面（防水层另计） | ［项目特征］1.做法：西南18J312,P13,3122D 2. 地基处理：素土夯实 3.垫层：100厚C15混凝土垫层 4.防水层：另列清单计算 5.结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2干硬性水泥砂浆 6.面层材料品种、规格、颜色:600X600小防滑地砖地面 7.嵌缝材料种类:水泥砂浆擦缝 ［工作内容］1.基层清理 2.铺垫层 3.抹找平层 4.面层铺设、磨边 5嵌缝 6：刷防护材料 7.酸洗、打蜡 8.材料运输 | m2 | 11.44 | 防滑地砖甲供 |
| 8 | 块料踢脚线 | ［项目特征］1.做法：西南18J312,P70,4107Ta 2. 踢脚线高度:120mm 3.粘贴层厚度、材料种类：4厚纯水泥浆粘贴层 4.面层材料品种、规格、颜色:满足设计要求 ［工作内容］1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 | m | 695.47 |  |
| 9 | 800X800防滑地砖楼面楼梯面层 | ［项目特征］1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2.粘结层厚度、材料种类:20厚1:2干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800X800防滑地砖楼面 4.防滑条材料种类、规格:水泥擦缝 ［工作内容］1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴、磨边 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7. 酸洗、打蜡 8.材料运输 | m2 | 70.96 | 防滑地砖甲供 |
| （九） | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |
| 1 | 内墙墙面一般抹灰 | ［项目特征］1.新位：内墙 2.基础处理:详西南18J515,P7 3.墙体类型：综合考虑 4.底层厚度、砂浆配合比：7厚1：3水泥砂浆 5.面层厚度、砂浆配合比:6厚1:3水泥砂浆垫层找平，5厚1:2.5水泥砂浆罩面磨光 ［工作内容］1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 1,961.91 |  |
| 2 | 外墙墙面一般抹灰 | ［项目特征］1.部位:外墙 2.墙体类型:综合考虑 3.底层厚度、砂浆配合比：7厚1:2.5水泥砂浆 4.面层厚度、砂浆配合比：13厚1:3聚合物防水砂浆 ［工作内容］1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 962.23 |  |
| 3 | 白瓷砖墙面 | ［项目特征］1.墙体类型:综合考虑 2.基层处理:详西南18J515,P7 3.找平层：9厚1:3水泥砂浆分层压实 4.防水层：另列清单计算 5.粘接层:4厚强力胶粉泥 6.面层材料品种、规格、颜色:300X600象牙白色釉面砖 7.缝宽、嵌缝材料种类:瓷砖勾缝剂擦缝 ［工作内容］1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4.面层安痣 5嵌缝 6：刷保护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 139.8 | 象牙白色釉面砖甲供 |
| 4 | 卫生间成品蹲位隔断 | ［项目特征］1.做法：西南18J517-45-la 2.隔断材料品种、规格、颜色：18mm厚抗倍特板，不锈钢收边（含五金件） 3.配件品种、规格：304不锈钢 ［工作内容］1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | m2 | 29.16 |  |
| 5 | 卫生间成品小便斗隔断板 | ［项目特征］1.做法：西南18J517-45-la 2.隔断材料品种、规格、颜色：18mm厚抗倍特板，不锈钢收边（含五金件） 3.配件品种、规格：304不锈钢 ［工作内容］1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | m2 | 4.32 |  |
| （十） | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 1 | 天棚抹灰 | ［项目特征］1.基层类型:砼天棚 2.基层处理：素水泥砂浆一道甩毛 3.抹灰厚度、材料种类：5厚1:3水泥砂浆打底扫毛，3厚1:2.5水泥砂浆找平 ［工作内容］1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 | m2 | 605.51 |  |
| 2 | 装饰石膏板吊顶 | ［项目特征］1.吊顶形式、吊杆规格、高度：66钢筋吊杆与结构中的预埋件焊接，双向中距＜1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢承载龙骨，C38X12X1.0,间距＜1200;轻钢主龙骨，T24X38X0.27X0.27;轻钢次龙骨，T24X28X0.27X0.27; 3.面层材料品种、规格:600X600X9. 5印花装饰石膏板 ［工作内容］1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 679.72 |  |
| 3 | 穿孔石膏吸声板吊顶 | ［项目特征］1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ6钢筋吊杆与结构中的预埋件焊接，双向中距＜1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢承载龙骨，C38X12X1.0,间距＜1200;轻钢覆面次龙骨，C50X19X0.5,间距＜400；轻钢覆面横撑龙骨，C50 X19X0.5,间距＜1200； 3.基层材料种类、规格：9厚穿孔吸声板 4.面层材料品种、规格:600X600X9石膏板，石膏板上摆放30厚超细玻璃棉包 ［工作内容］1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6. 刷防护材料 | m2 | 115.83 |  |
| 4 | 铝合金方形板吊顶 | ［项目特征］1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆与结构中的预埋件焊接，双向中距1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:专用次龙骨，中距300 3.面层材料品种、规格：0.8厚300X30 0浅色系铝合金方板 4.做法：西南18J515,P71,P16 ［工作内容］1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5嵌缝 6：刷保护材料 | m2 | 34.32 |  |
| （十一） | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 1 | 内墙乳胶漆 | ［项目特征］1.部位：内墙 2.基层类型:综合考虑 3.腻子种类:2的厚普通腻子 4.刮腻子遍数:3遍 5.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆（一底两面） ［工作内容］1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 1,961.91 |  |
| 2 | 天棚乳胶漆 | ［项目特征］1.基层类型:砼天棚 2.油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆（一底两面） 3.做法：西南18J515,P67,P06 ［工作内容］1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 208.07 |  |
| 3 | 氟碳漆 | ［项目特征］1.腻子种类：3-5厚刮涂柔性耐水腻子二道 2.刮腻子遍数:两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：1-2厚抗碱封闭底漆一道；2-3厚刷氟碳漆或水性氟碳漆 ［工作内容］1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 1,359.67 |  |
| （十二） | 其他装饰工程 |  |  |  |  |
| 1 | 卫生间挂物钩 | ［项目特征］1.材料品种、规格、颜色:满足设计要 求 2.配件品种:成品挂物钩 ［工作内容］1.成品挂物钩安装 | 副 | 9 |  |
| （十三） | 措施费 |  |  |  |  |
| 1 | 特、大型施工机械设备进出场及安拆费 | ［工作内容］1.安拆费包括施工机械、设备在现场 进行安装拆卸所需的人工、材料、机械和试转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 3.垂直运输机械的固定装置、基础制 作、安装 4.行走式垂直运输机械轨道的铺设、 拆除、摊销 | 项 | 1 |  |
| 2 | 综合脚手架 | ［工作内容］1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 998.1 |  |
| 3 | 垂直运输 | ［工作内容］ 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | m2 | 998.1 |  |
| 二 | 办公楼电气工程 |  |  |  |  |
| （一） | 配电箱 |  |  |  |  |
| 1 | 照明配电箱1AL | ［项目特征］1.名称：照明配电箱 2.型号：1AL 3.规格:详设计图纸 4.基础形式、材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 5.接线端子材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 7.安装方式:距地1.6米嵌墙安装 ［工作内容］1.本体安装 | 台 | 1 | 配电箱甲供 |
| 2 | 照明配电箱2AL | ［项目特征］1.名称：照明配电箱 2.型号：3AL 3：规格;详设计图纸 4.基础形式、材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 5.接线端子材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 7.安装方式:距地1.6米嵌墙安装 ［工作内容］1.本体安装 | 台 | 1 | 配电箱甲供 |
| 3 | 照明配电箱3AL | ［项目特征］1.名称：照明配电箱 2.型号:3AL 3. 规格:详设计图纸 4.基础形式、材质、规格:详设计图纸 及满足规范要求 5.接线端子材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 7.安装方式:距地1.6米嵌墙安装 ［工作内容］1.本体安装 | 台 | 1 | 配电箱甲供 |
| 4 | 应急照明配电箱1YJX | ［项目特征］1.名称:应急照明配电箱 2.型号：1YJX 3.规格:详设计图纸 4.基础形式、材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 5.接线端子材质、规格:详设计图纸及 满足规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 7.安装方式:距地1.6米嵌墙安装 ［工作内容］1.本体安装 | 台 | 1 | 配电箱甲供 |
| 5 | 照明配电箱HYX | ［项目特征］1.名称：照明配电箱 2.型号：HYX 3.规格:详设计图纸 4.基础形式、材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 5.接线端子材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 7. 安装方式:距地1.6米嵌墙安装 ［工作内容］1.本体安装 | 台 | 1 | 配电箱甲供 |
| 6 | 空调配电箱1AK | ［项目特征］1.名称：空调配电箱1AK 2.型号：1AK 3.规格:详设计图纸 4.基础形式、材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 5.接线端子材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 7.安装方式:距地1.6米嵌墙安装 ［工作内容］1.本体安装 | 台 | 1 | 配电箱甲供 |
| 7 | 空调配电箱2AK | ［项目特征］1.名称：空调配电箱2AK 2.型号：2AK 3.规格:详设计图纸 4.基础形式、材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 5.接线端子材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 7.安装方式:距地1.6米嵌墙安装 ［工作内容］1.本体安装 | 台 | 1 | 配电箱甲供 |
| 8 | 空调配电箱3AK | ［项目特征］1.名称：空调配电箱3AK 2.型号：3AK 3.规格:详设计图纸 4.基础形式、材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 5.接线端子材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 7.安装方式:距地1.6米嵌墙安装 ［工作内容］1.本体安装 | 台 | 1 | 配电箱甲供 |
| 9 | 总配电箱1PDX | ［项目特征］1.名称：总配电箱1PDX 2.型号:1PDX 3.规格:详设计图纸 4.基础形式、材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 5.接线端子材质、规格:详设计图纸及 满足规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 7.安装方式:距地1.6米嵌墙安装 ［工作内容］1.本体安装 | 台 | 1 | 配电箱甲供 |
| 10 | 总配电箱2PDX | ［项目特征］1.名称：总配电箱2PDX 2.型号:2PDX 3.规格:详设计图纸 4. 础形式、材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 5.接线端子材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 7.安装方式:距地1.6米嵌墙安装 ［工作内容］1.本体安装 | 台 | 1 | 配电箱甲供 |
| 11 | 金属线槽100*70 | ［项目特征］1.名称:金属线槽 2.材质:详见设计图纸及相关规范 3.规格：100*70 4.接地方式:详见设计图纸及相关规范 ［工作内容］1.本体安装 2.补刷（喷）油漆 | m | 38.99 |  |
| 12 | 金属线槽100*100 | ［项目特征］1.名称:金属线槽 2.材质:详见设计图纸及相关规范 3.规格:100*100 4.接地方式:详见设计图纸及相关规范 ［工作内容］1.本体安装 2.补刷（喷）油漆 | m | 25.72 |  |
| 13 | 金属线槽100*100 | ［项目特征］1.名称:金属线槽 2.材质:详见设计图纸及相关规范 3.规格:100*100 4.接地方式:详见设计图纸及相关规范 ［工作内容］1.本体安装 2.补刷（喷）油漆 | m | 25.72 |  |
| 14 | 金属线槽200*70 | ［项目特征］1.名称:金属线槽 2.材质:详见设计图纸及相关规范 3.规格：200*70 4.接地方式:详见设计图纸及相关规范 ［工作内容］1.本体安装 2.补刷（喷）油漆 | m | 7.2 |  |
| 15 | 金属线槽100*50 | ［项目特征］1.名称:金属线槽 2.材质:详见设计图纸及相关规范 3.规格：100*50 4.接地方式:详见设计图纸及相关规范 ［工作内容］1.本体安装 2.补刷（喷）油漆 | m | 3.6 |  |
| 16 | 电力电缆 ZCN-YJV-3*2.5 | ［项目特征］1.名称：电力电缆 2.型号：三芯 3. 规格：ZCN-YJV-3*2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:线槽敷设 6.电压等级（kV）:满足设计规范及要求 7.地形:满足设计规范及要求 ［工作内容］1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 10.28 |  |
| 17 | 电力电缆ZC-YJV-5*10 | ［项目特征］1.名称：电力电缆 2.型号：五芯 3. 规格：ZC-YJV-5*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:线槽敷设 6.电压等级（kV）:满足设计规范及要求 7.地形:满足设计规范及要求 ［工作内容］1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 5.84 |  |
| 18 | 电力电缆ZC-YJV-5*6 | ［项目特征］1.名称：电力电缆 2.型号：五芯 3. 规格：ZC-YJV-5*6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:线槽敷设 6.电压等级（kV）:满足设计规范及要求 7.地形:满足设计规范及要求 ［工作内容］1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 30.99 |  |
| 19 | 电力电缆 ZCN-YJV-3*2. 5 | ［项目特征］1.名称：电力电缆 2.型号：三芯 3. 规格：ZCN-YJV-3*2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位：穿管敷设 6.电压等级（kV）:满足设计规范及要求 7.地形:满足设计规范及要求 ［工作内容］1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 9.1 |  |
| 20 | 电力电缆ZC-YJV-5*6 | ［项目特征］1.名称：电力电缆 2.型号：五芯 3. 规格：ZC-YJV-5*6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位：穿管敷设 6.电压等级（kV）:满足设计规范及要求 7.地形:满足设计规范及要求 ［工作内容］1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 38.31 |  |
| 21 | 电力电缆ZC-YJV-5*16 | ［项目特征］1.名称：电力电缆 2.型号：五芯 3. 规格：ZC-YJV-5*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位：穿管敷设 6.电压等级（kV）:满足设计规范及要求 7.地形:满足设计规范及要求 ［工作内容］1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 5.5 |  |
| 22 | 电力电缆ZC-YJV-5*10 | ［项目特征］1.名称：电力电缆 2.型号：五芯 3. 规格：ZC-YJV-5*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位：穿管敷设 6.电压等级（kV）:满足设计规范及要求 7.地形:满足设计规范及要求 ［工作内容］1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 10.54 |  |
| 23 | PC40 | ［项目特征］1.名称：聚碳酸脂管 2.材质：塑料管 3.规格:DN40 4.敷设方式:详见设计图纸及满足设计要求 5.接地要求:详见设计图纸及满足设计要求 6.钢索材质、规格：详见设计图纸及满 足设计要求 ［工作内容］ 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.砖墙开沟槽 4. 接地 | m | 31.97 |  |
| 24 | PC50 | ［项目特征］1.名称：聚碳酸脂管 2.材质：塑料管 3.规格:DN50 4.敷设方式:详见设计图纸及满足设计 要求 5.接地要求:详见设计图纸及满足设计要求 6.钢索材质、规格：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 15.69 |  |
| 25 | PC63 | ［项目特征］1.名称：聚碳酸脂管 2.材质：塑料管 3.规格:DN63 4.敷设方式:详见设计图纸及满足设计要求 5.接地要求:详见设计图纸及满足设计要求 6.钢索材质、规格：详见设计图纸及满 足设计要求 ［工作内容］1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 5.37 |  |
| 26 | SC20 | ［项目特征］1.名称:焊接钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20 4.敷设方式:详见设计图纸及满足设计要求 5.接地要求:详见设计图纸及满足设计 要求 6.钢索材质、规格：详见设计图纸及满 足设计要求 ［工作内容］1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 8.88 |  |
| 27 | 抗震支架 | ［项目特征］1.名称:抗震支架 2.规格:详见设计图纸及满足规范要求 3.型号:详见设计图纸及满足规范要求 4.安装方式:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.制作、安装 2.补刷油漆 3.接地 4.运输 | kg | 351.85 |  |
| （二） | 照明工程 |  |  |  |  |
| 1 | LED灯盘24W | ［项目特征］1.名称：LED灯盘 2.型号:详见设计图纸 3.规格:220V,24W 4.类型:详见设计图纸 ［工作内容］1.本体安装 | 套 | 168 | LED灯盘甲供 |
| 2 | LED灯盘40W | ［项目特征］1.名称：LED灯盘 2.型号:详见设计图纸 3.规格:220V,40W 4.类型:详见设计图纸 ［工作内容］1.本体安装 | 套 | 21 | LED灯盘甲供 |
| 3 | 防水防尘灯 | ［项目特征］1.名称：防水防尘灯 2.型号:详见设计图纸 3.规格:220V,11W ［工作内容］1.本体安装 | 套 | 9 |  |
| 4 | 节能筒灯 | ［项目特征］1.名称:节能筒灯 2.型号:详见设计图纸 3.规格:220V,11W ［工作内容］1.本体安装 | 套 | 16 |  |
| 5 | 吸顶灯 | ［项目特征］1.名称:吸顶灯 2.型号:详见设计图纸 ［工作内容］1.本体安装 | 套 | 32 |  |
| 6 | 单管荧光灯 | ［项目特征］1.名称:单管荧光灯 2.型号:详见设计图纸 3.规格:220V,U36W 4.安装形式:吸顶安装 ［工作内容］1.本体安装 | 套 | 3 |  |
| 7 | 单联开关 | ［项目特征］1.名称:单联开关 2.材质：详见设计图纸 3.规格:220V,10A 4.安装方式:靠墙距地1. 3米安装 ［工作内容］1.本体安装 2.接线 | 个 | 9 |  |
| 8 | 密闭单极开关 | ［项目特征］1.名称:密闭单极开关 2.材质：详见设计图纸 3.规格:220V,10A 4.安装方式:靠墙距地1.3米安装 ［工作内容］1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 |  |
| 9 | 密闭双极开关 | ［项目特征］1.名称:密闭双极开关 2.材质：详见设计图纸 3.规格:220V,10A 4.安装方式:靠墙距地1.3米安装 ［工作内容］1.本体安装 2.接线 | 个 | 6 |  |
| 10 | 三联开关 | ［项目特征］1.名称：三联开关 2.材质：详见设计图纸 3.规格:220V,10A 4.安装方式:靠墙距地1.3米安装 ［工作内容］1.本体安装 2.接线 | 个 | 26 |  |
| 11 | 双联开关 | ［项目特征］1.名称:双联开关 2.材质：详见设计图纸 3.规格:220V,10A 4.安装方式:靠墙距地1.3米安装 ［工作内容］1.本体安装 2.接线 | 个 | 12 |  |
| 12 | 四联开关 | ［项目特征］1.名称：四联开关 2.材质：详见设计图纸 3.规格:220V,10A 4.安装方式:靠墙距地1.3米安装 ［工作内容］1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  |
| 13 | 带保护接地暗装插座 | ［项目特征］1.名称：带保护接地暗装插座 2. 材质：详见设计图纸 3.规格:220V,10A 4.安装方式:靠墙距地0.3米安装 ［工作内容］1.本体安装 2.接线 | 个 | 74 |  |
| 14 | 地插 | ［项目特征］1.名称:地插 2.材质：详见设计图纸 3.规格:220V,10A 4.安装方式:详见设计图纸 ［工作内容］1.本体安装 2.接线 | 个 | 28 |  |
| 15 | 防水防溅电热水器插座 | ［项目特征］1.名称：防水防溅电热水器插座 2. 材质：详见设计图纸 3.规格:220V,20A 4.安装方式:靠墙距地2.2米安装 ［工作内容］1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 |  |
| 16 | 挂式电视插座 | ［项目特征］1.名称:挂式电视插座 2.材质：详见设计图纸 3.规格:详见设计图纸 4.安装方式:距地1.8米暗装 ［工作内容］1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  |
| 17 | 挂式空调插座 | ［项目特征］1.名称:挂式空调插座 2.材质：详见设计图纸 3.规格：220V,16A 4.安装方式:靠墙距地2.2米安装 ［工作内容］1.本体安装 2.接线 | 个 | 20 |  |
| 18 | 柜式空调插座 | ［项目特征］1.名称:柜式空调插座 2.材质：详见设计图纸 3.规格:220V,10A 4.安装方式:靠墙距地0.3米安装 ［工作内容］1.本体安装 2.接线 | 个 | 9 |  |
| 19 | 弱电机柜插座 | ［项目特征］1.名称:弱电机柜插座 2.材质：详见设计图纸 3.规格:详见设计图纸 4.安装方式:详见设计图纸 ［工作内容］1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  |
| 20 | SC25 | ［项目特征］1.名称:焊接钢管 2.材质:焊接钢管 3. 规格:DN25 4.敷设方式:详见设计图纸及满足设计要求 5.接地要求:详见设计图纸及满足设计 要求 6.钢索材质、规格：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 272.21 |  |
| 21 | PC20 | ［项目特征］1.名称：聚碳酸脂管 2.材质：塑料管 3.规格:DN20 4.敷设方式:详见设计图纸及满足设计要求 5.接地要求:详见设计图纸及满足设计要求 6.钢索材质、规格：详见设计图纸及满 足设计要求 ［工作内容］1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 758.17 |  |
| 22 | PC25 | ［项目特征］1.名称：聚碳酸脂管 2.材质：塑料管 3.规格:DN25 4.敷设方式:详见设计图纸及满足设计要求 5.接地要求:详见设计图纸及满足设计要求 6.钢索材质、规格：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 591.74 |  |
| 23 | PC32 | ［项目特征］1.名称：聚碳酸脂管 2.材质：塑料管 3.规格:DN32 4.敷设方式:详见设计图纸及满足设计要求 5.接地要求:详见设计图纸及满足设计要求 6.钢索材质、规格：详见设计图纸及满 足设计要求 ［工作内容］1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 53.47 |  |
| 24 | 配线ZDN-BV(F)-2*2.5+ ZDN-RVS-2*1.5 | ［项目特征］1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号：ZDN-BV（F）-2*2.5+ZDN-RVS-2*1.5 4. 规格:详见设计图纸及满足设计要求 5.材质:详见设计图纸及满足设计要求 6.配线部位:详见设计图纸及满足设计要求 7配线线制:详见设计图纸及满足设计要求 8.钢索材质、规格：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1配线 2：钢紊架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | m | 825.63 |  |
| 25 | 配线BV-3*2.5 | ［项目特征］1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号：BV-3*2.5 4.规格：BV-3*2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:详见设计图纸及满足设计要求 7.配线线制:详见设计图纸及满足设计要求 8.钢索材质、规格：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1配线 2：钢紊架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | m | 2,201.77 |  |
| 26 | 配线BV-3*4 | ［项目特征］1. 名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号：BV-3*4 4.规格：BV-3*4 5.材质:铜芯 6.配线部位:详见设计图纸及满足设计要求 7.配线线制:详见设计图纸及满足设计要求 8.钢索材质、规格：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1配线 2：钢紊架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | m | 341.58 |  |
| 27 | 配线ZD-BV-3M | ［项目特征］1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号：三芯 4.规格:ZD-BV-3M 5.材质:ZD-BV-3M 6. 配线部位:详见设计图纸及满足设计要求 7.配线线制:详见设计图纸及满足设计 要求 8.钢索材质、规格：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1配线 2：钢紊架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | m | 1,566.25 |  |
| 28 | 配线ZD-BV-3*2.5 | ［项目特征］ 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号：ZD-BV-3*2.5 4.规格：ZD-BV-3*2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:详见设计图纸及满足设计要求 7.配线线制:详见设计图纸及满足设计 要求 8.钢索材质、规格：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1配线 2：钢紊架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | m | 274.23 |  |
| 29 | 配线ZD-BV-3*6 | ［项目特征］1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号：ZD-BV-3*6 4.规格：ZD-BV-3*6 5.材质:铜芯 6.配线部位:详见设计图纸及满足设计 要求 7.配线线制:详见设计图纸及满足设计要求 8.钢索材质、规格：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1配线 2：钢紊架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | m | 111.87 |  |
| 30 | 配线BV-3*2.5 | ［项目特征］1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号：BV-3*2. 5 4.规格：BV-3*2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:详见设计图纸及满足设计要求 7.配线线制:详见设计图纸及满足设计要求 8.钢索材质、规格：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1配线 2：钢紊架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | m | 306.84 |  |
| 31 | 配线ZD-BV-3M | ［项目特征］1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:ZD-BV-3M 4.规格:ZD-BV-3M 5.材质:铜芯 6.配线部位:详见设计图纸及满足设计要求 7. 配线线制:详见设计图纸及满足设计要求 8.钢索材质、规格：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1配线 2：钢紊架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | m | 306.64 |  |
| 32 | 配线ZD-BV-3*2.5 | ［项目特征］1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号：ZD-BV-3*2.5 4.规格：ZD-BV-3*2.5 5. 材质:铜芯 6.配线部位:详见设计图纸及满足设计要求 7.配线线制:详见设计图纸及满足设计要求 8.钢索材质、规格：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1配线 2：钢紊架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | m | 180.24 |  |
| 33 | 配线ZD-BV-3*6 | ［项目特征］1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号：ZD-BV-3*6 4.规格：ZD-BV-3*6 5.材质:铜芯 6.配线部位:详见设计图纸及满足设计要求 7. 配线线制:详见设计图纸及满足设计要求 8. 钢索材质、规格：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1配线 2：钢紊架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | m | 22.71 |  |
| 34 | 接线盒 | ［项目特征］1.名称:接线盒 2.材质：塑料 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:满足设计要求 ［工作内容］1.本体安装 | 个 | 448 |  |
| （三） | 应急照明工程 |  |  |  |  |
| 1 | 安全出口标志灯 | ［项目特征］1.名称:安全出口标志灯 2.型号:详见设计图纸 3.规格:220V,3W 4.安装形式：门框上装 ［工作内容］1.本体安装 | 套 | 9 |  |
| 2 | 应急事故照明灯 | ［项目特征］1.名称:应急事故照明灯 2.型号:详见设计图纸 3.规格:220V,11W 4.安装形式:靠墙距地2.4米安装 ［工作内容］1.本体安装 | 套 | 25 |  |
| 3 | 疏散指示灯 | ［项目特征］1.名称:疏散指示灯 2.型号:详见设计图纸 3.规格:220V,3W 4.安装形式:靠墙距地0.3米安装 ［工作内容］1.本体安装 | 套 | 17 |  |
| 4 | 接线盒 | ［项目特征］1.名称:接线盒 2.材质：塑料 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:满足设计要求 ［工作内容］1.本体安装 | 个 | 51 |  |
| （四） | 防雷接地 |  |  |  |  |
| 1 | 避雷网Φ12圆钢 | ［项目特征］1.名称:避雷网 2.规格：Φ12圆钢 3.安装形式：明敷设于屋脊或檐口上 ［工作内容］1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.混凝土块制作 4.补刷（喷）油漆 | m | 72.31 |  |
| 2 | 避雷引下线 | ［项目特征］1.名称：引下线 2.材质：详见设计图纸 3.规格：25*4热镀锌扁钢 4.安装部位:详见设计图纸 5.安装形式:详见设计图纸 6.断接卡子、箱材质、规格:详见设计图纸 ［工作内容］1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷（喷）油漆 | m | 1 |  |
| 3 | 接地母线 | ［工作内容］1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷）油漆 | m | 148.86 |  |
| 4 | 接地端子测试板 | ［项目特征］1.名称:接地端子测试板 2.材质：详见设计图纸 3.规格：25*4 ［工作内容］1.本体安装 | 块 | 4 |  |
| 5 | 接闪带 | ［项目特征］1.名称:接闪带 2.材质：详见设计图纸 3.规格：25*4热镀锌扁钢 ［工作内容］1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.混凝土块制作 4.补刷（喷）油漆 | m | 15.96 |  |
| 6 | 总等电位连结端子板MEB | ［项目特征］1.名称：总等电位连结端子板MEB 2. 材质：详见设计图纸 3.规格:详见设计图纸 ［工作内容］1.本体安装 | 台 | 1 |  |
| 7 | 局部等电位端子板 | ［项目特征］1.名称:局部等电位端子板 2.材质：详见设计图纸 3.规格:详见设计图纸 ［工作内容］1.本体安装 | 块 | 3 |  |
| （五） | 弱电预埋 |  |  |  |  |
| 1 | 金属线槽50*50 | ［项目特征］1.名称:金属线槽 2.材质:详见设计图纸及相关规范 3.规格：50*50 4.接地方式:详见设计图纸及相关规范 ［工作内容］1.本体安装 2.补刷（喷）油漆 | m | 2.23 |  |
| 2 | 金属线槽100*70 | ［项目特征］1.名称:金属线槽 2.材质:详见设计图纸及相关规范 3.规格：100*70 4.接地方式:详见设计图纸及相关规范 ［工作内容］1.本体安装 2.补刷（喷）油漆 | m | 54.27 |  |
| 3 | 金属线槽200*70 | ［项目特征］1.名称:金属线槽 2.材质:详见设计图纸及相关规范 3.规格：200*70 4.接地方式:详见设计图纸及相关规范 ［工作内容］1.本体安装 2.补刷（喷）油漆 | m | 37.46 |  |
| 4 | SC25 | ［项目特征］1.名称:焊接钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN25 4.敷设方式:详见设计图纸及满足设计要求 5.接地要求:详见设计图纸及满足设计 要求 6.钢索材质、规格：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 433.55 |  |
| 5 | PVC20 | ［项目特征］1.名称：聚碳酸脂管 2.材质：塑料管 3.规格:DN20 4.敷设方式:详见设计图纸及满足设计要求 5.接地要求:详见设计图纸及满足设计要求 6.钢索材质、规格：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 19.55 |  |
| 6 | PVC50 | ［项目特征］1.名称：聚碳酸脂管 2.材质：塑料管 3.规格:DN50 4. 敷设方式:详见设计图纸及满足设计要求 5.接地要求:详见设计图纸及满足设计要求 6.钢索材质、规格：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 3.3 |  |
| 7 | SC65 | ［项目特征］1.名称:焊接钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN65 4.敷设方式:详见设计图纸及满足设计要求 5.接地要求:详见设计图纸及满足设计 要求 6.钢索材质、规格：详见设计图纸及满 足设计要求 ［工作内容］1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 15.48 |  |
| 8 | 接线盒 | ［项目特征］1.名称:接线盒 2.材质：塑料 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:满足设计要求 ［工作内容］1.本体安装 | 个 | 138 |  |
| 9 | 监控摄像机 | ［项目特征］1.名称:带云台的电视摄像机 2.规格、型号：满足设计规范及要求 3.支架形式:满足设计规范及要求 4.防护罩要求:满足设计规范及要求 ［工作内容］1.安装2.调试 | 台 | 9 |  |
| 10 | 抗震支架 | ［项目特征］1.名称:抗震支架 2.规格:详见设计图纸及满足规范要求 3.型号:详见设计图纸及满足规范要求 4.安装方式:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.制作、安装 2.补刷油漆 3.接地 4.运输 | kg | 140.94 |  |
| 三 | 办公楼给排水工程 |  |  |  |  |
| （一） | 给水系统 |  |  |  |  |
| 1 | PSP钢塑复合管DN80 | ［项目特征］1.安装部位:室内给水立管 3：材成「规格：PSP钢塑复合管DN80 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸及满足规范要求 6.警示带形式:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 4.95 |  |
| 2 | PSP钢塑复合管DN65 | ［项目特征］1.安装部位:室内给水立管 3：材质「规格：PSP钢塑复合管DN65 4.连接形式:热熔连模 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸及满足规范要求 6.警示带形式:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 7.2 |  |
| 3 | PSP钢塑复合管DN25 | ［项目特征］1.安装部位:室内给水立管 3：材质「规格：PSP钢塑复合管DN25 4.连接形式:热熔连模 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸及满足规范要求 6.警示带形式:详见设计图纸及满足规 范要求 ［工作内容］1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 3.6 |  |
| 4 | PPR管 DN15 | ［项目特征］1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格：PPRDN15 4.连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:详见设计图纸及满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸及满足设计要求 7.警示带形式:详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 37.62 |  |
| 5 | PPR管 DN20 | ［项目特征］1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格：PPRDN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:详见设计图纸及满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸及满足设计要求 7.警示带形式:详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 48.81 |  |
| 6 | PPR管 DN25 | ［项目特征］1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格：PPRDN25 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:详见设计图纸及满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸及满足设计要求 7.警示带形式:详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7. 警示带铺设 | m | 21.6 |  |
| 7 | PPR管 DN32 | ［项目特征］1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格：PPRDN32 4.连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:详见设计图纸及满 足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见设 计图纸及满足设计要求 7.警示带形式:详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 1.11 |  |
| 8 | PPR管 DN40 | ［项目特征］1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格：PPRDN40 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:详见设计图纸及满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸及满足设计要求 7.警示带形式:详见设计图纸及满足设 计要求 ［工作内容］1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 8.59 |  |
| 9 | 穿墙套管DN25 | ［项目特征］1.名称、类型：穿墙套管 2.材质：PPR管 3.规格:DN25 4.填料材质：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 3 |  |
| 10 | 穿墙套管DN40 | ［项目特征］1.名称、类型：穿墙套管 2.材质：PPR管 3.规格:DN40 4.填料材质：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 3 |  |
| 11 | 穿墙套管DN100 | ［项目特征］1.名称、类型：穿墙套管 2.材质：PPR管 3.规格:DN100 4.填料材质：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 1 |  |
| 12 | 穿楼板套管DN80 | ［项目特征］1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质:详见设计图纸及满足相关设计规范 3.填料材质：详见设计图纸及满足相关设计规范 4.规格:DN80 5.填料材质：详见设计图纸及满足相关 设计规范 ［工作内容］1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 3 |  |
| 13 | 减压阀DN40 | ［项目特征］1.名称:减压阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:详见设计图纸及满足规范 要求 5.焊接方法:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.安装 2.调试 | 个 | 2 |  |
| 14 | 减压阀DN80 | ［项目特征］1.名称:减压阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:详见设计图纸及满足规范 要求 5.焊接方法:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  |
| 15 | 截至阀DN80 | ［项目特征］1.名称:截至阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:详见设计图纸及满足规范要求 5.焊接方法:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  |
| 16 | 截至阀DN40 | ［项目特征］1.名称:截至阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:详见设计图纸及满足规范要求 5.焊接方法:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.安装 2.调试 | 个 | 3 |  |
| 17 | 闸阀DN80 | ［项目特征］1.名称：闸阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:详见设计图纸及满足规范要求 5.焊接方法:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1. 安装 2.调试 | 个 | 1 |  |
| 18 | 自动排气阀DN25 | ［项目特征］ 1.名称：自动排气阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:详见设计图纸及满足规范 要求 5.焊接方法:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  |
| （二） | 排水系统 |  |  |  |  |
| 1 | UPVC静音管DN50 | ［项目特征］1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC静音管DN50 4.连接形式:承插胶接 5.阻火圈设计要求:详见设计图纸及满足规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见设 计图纸及满足规范要求 7.警示带形式:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 11.61 |  |
| 2 | UPVC静音管DN100 | ［项目特征］1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格：UPVC静音管DN100 4.连接形式:承插胶接 5.阻火圈设计要求:详见设计图纸及满 足规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见设 计图纸及满足规范要求 7.警示带形式:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 113.16 |  |
| 3 | 穿墙套管DN75 | ［项目特征］1.名称、类型：穿墙套管 2.材质:UPVC静音管 3.规格:DN75 4.填料材质：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 3 |  |
| 4 | 穿墙套管DN150 | ［项目特征］1.名称、类型：穿墙套管 2.材质:UPVC静音管 3.规格:DN150 4.填料材质：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 3 |  |
| 5 | 刚性防水套管DN150 | ［项目特征］1.名称、类型：穿墙套管 2.材质:UPVC静音管 3.规格:DN150 4. 填料材质：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 1 |  |
| 6 | 穿楼板套管DN150 | ［项目特征］1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质:详见设计图纸及满足相关设计规范 3.填料材质：详见设计图纸及满足相关设计规范 4.规格:DN80 5.填料材质：详见设计图纸及满足相关 设计规范 ［工作内容］1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 8 |  |
| 7 | 地漏DN40 | ［项目特征］1.名称:地漏 2.型号、规格:DN40 3. 安装方式:详见设计图纸及满足规范 要求 ［工作内容］ 1.安装 | 个 | 2 |  |
| 8 | 地漏DN50 | ［项目特征］ 1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3.安装方式:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.安装 | 个 | 6 |  |
| 9 | 地漏DN80 | ［项目特征］1.名称:地漏 2.型号、规格:DN80 3. 安装方式:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.安装 | 个 | 1 |  |
| 10 | 地漏DN100 | ［项目特征］1.名称:地漏 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.安装 | 个 | 6 |  |
| 11 | 清扫口 DN100 | ［项目特征］1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.安装 | 个 | 6 |  |
| 12 | 蹲便器 | ［项目特征］1.材质:陶瓷 2.规格、类型：详见设计图纸及满足规范要求 3.组装形式:成品安装 ［工作内容］ 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 12 |  |
| 13 | 小便器 | ［项目特征］1.材质:陶瓷 2.规格、类型：详见设计图纸及满足规范要求 3.组装形式:成品安装 4.附件名称、数量:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 9 |  |
| 14 | 洗手盆 | ［项目特征］1.材质:陶瓷 2.规格、类型：详见设计图纸及满足规范要求 3.组装形式:详见设计图纸及满足规范要求 4.附件名称、数量:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 3 |  |
| 15 | 拖布池 | ［项目特征］1.材质:陶瓷 2.型号、规格：详见设计图纸及满足规范要求 3.安装方式:成品安装 ［工作内容］1.安装 | 组 | 6 |  |
| 16 | 即热式热水宝 | ［项目特征］1.名称：即热式热水宝 2. 安装方式:成品安装 ［工作内容］1.制作 2.安装 | 套 | 3 |  |
| 17 | 水龙头 | ［项目特征］1.名称:水龙头 2.型号、规格:DN15 ［工作内容］1.安装 | 个 | 6 |  |
| 18 | 冷热水龙头 | ［项目特征］1.名称:冷热水龙头 2.型号、规格:DN15 ［工作内容］1.安装 | 个 | 3 |  |
| 19 | 管道支吊架 | ［项目特征］1.材质:详见设计图纸及满足规范要求 2.管架形式:详见设计图纸及满足规范要求 3.支吊架衬垫材质：详见设计图纸及满足规范要求 4.减震器形式及做法:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.制作 2.安装 | kg | 11.5 |  |
| 20 | 镜面玻璃 | ［项目特征］1.镜面玻璃品种、规格:详见设计图纸及满足规范要求 2.做法：西南18J517-38-1 3. 框材质、断面尺寸:详见设计图纸及满足规范要求 4.基层材料种类:详见设计图纸及满足规范要求 5.防护材料种类:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装 | m2 | 24 |  |
| 21 | 烘手器 | ［项目特征］1.型号、规格：详见设计图纸及满足规范要求 2.材质:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.安装 | 个 | 3 |  |
| （三） | 雨水系统 |  |  |  |  |
| 1 | PVC-U排水管DN50 | ［项目特征］1.安装部位:室内 2.介质：雨水 3. 材质、规格:PVC-U排水管DN50 4.连接形式:承插胶接 5.阻火圈设计要求:详见设计图纸及满足规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸及满足规范要求 7.警示带形式:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 1.2 |  |
| 2 | PVC-U排水管DN75 | ［项目特征］1.安装部位:室内 2.介质：雨水 3. 材质、规格:PVC-U排水管DN75 4.连接形式:承插胶接 5.阻火圈设计要求:详见设计图纸及满足规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见设 计图纸及满足规范要求 7.警示带形式:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 38.67 |  |
| 3 | PVC-U排水管 DN100 | ［项目特征］1.安装部位:室内 2.介质：雨水 3. 材质、规格:PVC-U排水管DN100 4.连接形式:承插胶接 5.阻火圈设计要求:详见设计图纸及满 足规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸及满足规范要求 7.警示带形式:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 52.69 |  |
| 4 | 穿墙套管DN80 | ［项目特征］1.名称、类型：穿墙套管 2.材质:PVC-U排水管 3.规格:DN80 4.填料材质：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 3 |  |
| 5 | 穿墙套管DN150 | ［项目特征］1.名称、类型：穿墙套管 2.材质:PVC-U排水管 3.规格:DN80 4.填料材质：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 6 |  |
| 6 | 穿楼板套管DN80 | ［项目特征］1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质:PVC-U排水管 3.规格:DN80 4.填料材质：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 9 |  |
| 7 | 穿楼板套管DN150 | ［项目特征］1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质:PVC-U排水管 3.规格:DN150 4.填料材质：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 12 |  |
| 8 | 地漏DN75 | ［项目特征］1.名称:地漏 2.型号、规格:DN75 3. 安装方式:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.安装 | 个 | 6 |  |
| 9 | 地漏DN100 | ［项目特征］1.名称:地漏 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.安装 | 个 | 2 |  |
| 10 | 通气帽DN75 | ［项目特征］1.名称:通气帽 2.规格、压力等级:DN75 ［工作内容］ 1.安装 2.调试 | 个 | 3 |  |
| 11 | 87型雨水斗 | ［项目特征］1.名称：87型雨水斗 2.材质：塑料 3.规格、压力等级:DN100 ［工作内容］ 1.安装 2.调试 | 个 | 6 |  |
| （四） | 空调水系统 |  |  |  |  |
| 1 | PVC-U排水管DN50 | ［项目特征］1.安装部位:室内 2.介质：空调水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN50 4.连接形式:承插胶接 5.阻火圈设计要求:详见设计图纸及满 足规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸及满足规范要求 7.警示带形式:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 86.65 |  |
| 2 | 地漏DN50 | ［项目特征］1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50 3. 安装方式:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.安装 | 个 | 5 |  |
| 四 | 办公楼暖通工程 |  |  |  |  |
| 1 | 风扇 | ［项目特征］1.名称:换气扇 2.型号:详见设计图纸及满足规范要求 3.规格:详见设计图纸及满足规范要求 4.安装方式:吸顶安装 ［工作内容］1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 6 |  |
| 六 | 室外工程 |  |  |  |  |
| （一） | 室外土建部分 |  |  |  |  |
| 1 | 600x300x30mm芝麻灰花岗 石烧面 | ［项目特征］1.路床土石类别：素土夯实，夯实度3 0. 94 2.基层处理：100厚碎石垫层 3.垫层厚度、宽度、材料种类：100厚C20混凝土垫层 4.粘接层：30厚1:2. 5水泥砂浆粘接层 5.路面厚度、宽度、材料种类：600x300x30mm芝麻灰花岗石烧面 ［工作内容］1.路基、路床整理 2.成层箱纹 3. 路面铺筑 4.路面彝护 | m2 | 325 | 芝麻灰花岗石烧面甲供 |
| 2 | 300x300x30mm蒙古黑花岗 石烧面 | ［项目特征］1.路床土石类别：素土夯实，夯实度3 0. 94 2.基层处理：100厚碎石垫层 3.垫层厚度、宽度、材料种类：100厚C20混凝土垫层 4.粘接层：30厚1:2. 5水泥砂浆粘接层 5.路面厚度、宽度、材料种类：300x30 0x30mm蒙古黑花岗石烧面 ［工作内容］1.路基、路床整理 2.成层箱纹 3. 路面铺筑 4.路面彝护 | m2 | 24.57 | 蒙古黑花岗 石烧面甲供 |
| 3 | 车行沥青混凝土路面（沥青层） | ［项目特征］1.做法：西南11J81213-4做法（按原 场地做法） 2.沥青品种：50厚沥青混凝土面层碾压密实 ［工作内容］1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 38 |  |
| 4 | 车行沥青混凝土路面（碎石基层） | ［项目特征］1.石料规格:碎石 2.厚度:详设计 ［工作内容］1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m2 | 38 |  |
| 5 | 拆除建筑物 | ［项目特征］1.拆除并外运 ［工作内容］1.拆除并外运建筑弃渣 | m2 | 158.5 |  |
| 6 | 拆除混凝土路面 | ［项目特征］1.材质:混凝土路面 2.厚度:根据现场取定 ［工作内容］1.拆除、清理 2.运毓 | m2 | 47 |  |
| 7 | 芝麻灰花岗石道牙 | ［项目特征］1.材料品种、规格：芝麻灰花岗石道牙 1000X300X150mm 2.找平层:满足设计及规范要求 3.其他:满足设计及规范要求 ［工作内容］1.开槽 2.找平层铺筑 3.侧（平、缘）石安砌 | m | 104.5 | 芝麻灰花岗石道牙甲供 |
| （二） | 室外给排水工程 |  |  |  |  |
| 1 | 球墨铸铁给水管DN80 | ［项目特征］ 1.安装部位:室外 3：材质「规格:球墨铸铁给水管DN80 4. 连接形式:承口橡胶密封圈接口 5. 接口材料:详见设计图纸及满足规范 要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设 计图纸及满足规范要求 7. 警示带形式:详见设计图纸及满足规 范要求 ［工作内容］ 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设 | m | 70.62 | 球墨铸铁给水管DN80甲供 |
| 2 | 球墨铸铁给水管DN100 | ［项目特征］ 1.安装部位:室外 3：材质「规格:球墨铸铁给水管DN100 4. 连接形式:承口橡胶密封圈接口 5. 接口材料:详见设计图纸及满足规范 要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设 计图纸及满足规范要求 7. 警示带形式:详见设计图纸及满足规 范要求 ［工作内容］ 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设 | m | 179.38 | 球墨铸铁给水管DN100甲供 |
| 3 | 蝶阀DN100 | ［项目特征］ 1. 类型:蝶阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:详见设计图纸及满足规范 要求 5. 焊接方法:详见设计图纸及满足规范 要求 ［工作内容］ 1. 安装 2. 调试 | 个 | 3 |  |
| 4 | 减压阀DN100 | ［项目特征］ 1. 类型:减压阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:详见设计图纸及满足规范 要求 5. 焊接方法:详见设计图纸及满足规范 要求 ［工作内容］ 1. 安装 2. 调试 | 个 | 2 |  |
| 5 | 止回阀DN100 | ［项目特征］ 1. 类型:减压阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:详见设计图纸及满足规范 要求 5. 焊接方法:详见设计图纸及满足规范 要求 ［工作内容］ 1. 安装 2. 调试 | 个 | 2 |  |
| 6 | 聚乙烯双壁波纹管DN300 | ［项目特征］ 1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格：PE 4. 连接形式:橡胶圈密封接口 5. 阻火圈设计要求:详见设计图纸及满 足设计规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设 计图纸及满足设计规范要求 7. 警示带形式:详见设计图纸及满足设 计规范要求 ［工作内容］ 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设 | m | 10 |  |
| 7 | 污水检查井 | ［项目特征］ 1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图 纸及满足规范要求 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:详 见设计图纸及满足规范要求 3. 勾缝、抹面要求:详见设计图纸及满 足规范要求 4. 砂浆强度等级、配合比:详见设计图 纸及满足规范要求 5. 混凝土强度等级:详见设计图纸及满 足规范要求 6. 盖板材质、规格：详见设计图纸及满 足规范要求 7. 井盖、井圈材质及规格:详见设计图 纸及满足规范要求 8. 踏步材质、规格：详见设计图纸及满 足规范要求 9. 防渗、防水要求:详见设计图纸及满 足规范要求 ［工作内容］ 1热层铺密 2：模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 | 座 | 2 |  |
| 8 | 水表井 | ［项目特征］ 1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图 纸及满足规范要求 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:详 见设计图纸及满足规范要求 3. 勾缝、抹面要求:详见设计图纸及满 足规范要求 4. 砂浆强度等级、配合比:详见设计图 纸及满足规范要求 5. 混凝土强度等级:详见设计图纸及满 足规范要求 6. 盖板材质、规格：详见设计图纸及满 足规范要求 7. 井盖、井圈材质及规格:详见设计图 纸及满足规范要求 8. 踏步材质、规格：详见设计图纸及满 足规范要求 9. 防渗、防水要求:详见设计图纸及满 足规范要求 ［工作内容］ 1热层铺密 2：模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 | 座 | 2 |  |
| 9 | 智能型生活给水箱泵一体化设备 | ［项目特征］1.名称:智能型生活给水箱泵一体化设备 2型号・SP20_53：规格;详见设计图纸及满足规范要求 4.质量:详见设计图纸及满足规范要求 5.材质:详见设计图纸及满足规范要求 6.减振底座形式、数量:详见设计图纸及满足规范要求 7.灌浆配合比：详见设计图纸及满足规 范要隶 8.单机试运转要求:详见设计图纸及满 足规范要求 9.泵拆装检查要求:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.本体安装 2.泰拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷（喷）油漆 | 台 | 2 | 设备甲供 |
| 10 | 挖沟槽土方 | ［项目特征］1.场内运距:竞标人自行考虑 ［工作内容］1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 124.84 |  |
| 11 | 挖沟槽回填 | ［工作内容］ 1.挖土方 2.装卸、运输 3.回填 4.压实 | m3 | 124.84 |  |
| 12 | 钢筋混凝土消防水池（暂定项目） | 施工图所包含的内容(V=150m3) | 个 | 1 | 商砼甲供 |
| （四） | 室外绿化工程 |  |  |  |  |
| 1 | 绿化拆除 | ［项目特征］1.绿化拆除 | m2 | 333.59 |  |
| 2 | 金桂 | ［项目特征］1.种类:金桂 2.胸径或干径:12cm 3.株高、冠径：株高300-350cm,冠幅250-300cm 4.养护期：12个月 ［工作内容］1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 株 | 6 |  |
| 3 | 红叶石楠球 | ［项目特征］1.种类:红叶石楠球 2.冠丛高:100-120cm 3.蓬径:120-150cm 4.养护期：12个月 ［工作内容］1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 株 | 5 |  |
| 4 | 春鹃 | ［项目特征］1.种类:春鹃 2.冠丛高:20-25cm 3.蓬径:15-20cm 4.密度：49株/平方米 5.养护期：12个月 ［工作内容］1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 28.08 |  |
| 5 | 木春菊 | ［项目特征］1.种类:木春菊 2.冠丛高:20-25cm 3.蓬径:15-20cm 4.密度：49株/平方米 5.养护期：12个月 ［工作内容］1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 28.62 |  |
| 6 | 铺种草皮 | ［项目特征］1.草皮种类：台湾2号草坪 2.养护期：12个月 ［工作内容］1.起挖 2.运输 3.铺底砂（土） 4. 栽植 5.养护 | m2 | 109.62 |  |
| 7 | 种植土回（换）填 | ［工作内容］1.土方挖、运 2.回填 3.找平、找坡 4.废弃物运输 | m3 | 99.79 |  |

备注：本清单所列数量以实际结算数量为准。

1、本次竞争性比选不接受联合体竞标，不允许分包和转包。

2、竞标人需对以上劳务分包进行竞标，竞标人应装订、递交竞标竞争性比选响应文件。

二、竞标人资格要求：

（1）具有独立法人资格、有效的营业执照（营业范围须包含本竞争性比选相关内容）、资质证书、银行开户许可证；需具备以下业绩：

业绩要求近三年内（2017年1月1日至今）承接的房屋修建类项目施工合同且累计项目金额大于300万元或劳务合同累计金额大于100万元的业绩并提供相关证明文件。

（2）施工人员要求：

| 人员要求 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1人 | 5年以上房建施工管理经验、工程师及以上职称 |
| 安全负责人 | 1人 | 5年以上房建安全管理经验，B级安全考核合格证 |

（3）财务要求:工程结算时，中标单位需依照国家税收政策调整的要求，向比选人开具可以抵扣税款的有效的增值税专用发票。因竞标人开具发票不及时给比选人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，或因竞标人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，竞标人需依法向比选人重新开具发票，并向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

（4）施工设备要求：

| 设备名称 | 规格、功率及容量 | 单位 | 最低数量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旋挖机 | / | 台 | 1 |
| 挖掘机 | / | 台 | 1 |
| 吊车 | / | 台 | 1 |

（5）信誉要求：最近三年没有出现违法违规或失信行为；无拖欠劳务费的败诉记录；没有无故弃标的不良记录；未处于被责令停业，歇业，投标资格被取消，财产被接管、被采取强制措施、破产状态

以上人员、财务、设备、信誉做承诺，竞标人承诺证明材料内容无弄虚作假且内容真实，并加盖公章（格式自理）。

三、竞争性比选响应文件的相关要求：

- 1、竞标报价说明：

- （1）竞标报价为全费用综合单价。竞标人应提供合法有效且符合竞争性比选人要求的增值税专业发票（税率为：3%）。因竞标人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，竞标人需依法向竞争性比选人重新开具发票，并向竞争性比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

- 竞标人应按照比选人要求，及时向比选人开具税率3%的增值税专用发票。因竞标人开具发票不及时给比选人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，竞标人需向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

- （2）报价表中的工程量为竞争性比选人暂估量，如实际工程量与暂估量有出入，则该出入部分工程量单价按签约合同单价计量。

（3）本项目最高总限价为：1766591 元（大写：壹佰柒拾陆万陆仟伍佰玖拾壹元整）。

- 注：竞标人的竞标报价a≥0%,精确到小数点后两位，否则均为无效竞标（详见附件五、已标价报价清单”）。

- 2、施工要求

- （1）施工质量要求：工程质量应符合国家现行施工验收规范以及通力公司的要求；必须达到国家或专业质量检验评定的 合格 以上等级。

- （2）施工安全要求：竞标人必须贯彻执行国家、地方和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，认真履行安全生产职责，严格按有关的安全规范和要求组织施工。并自觉接受上级有关部门和通力公司安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并由此承担相应的安全责任、义务及赔偿；施工期间发生的安全事故均由竞标人自行负责。

- （3）施工进度要求：竞标人必须严格服从通力公司要求的施工任务要求，在接到施工任务通知后，在约定的时间内及时组织人员、设备进行施工。本工程暂定2020年9月1日开工，2020年12月20日前完工。

- 3、保险要求

- （1）人员商业保险：为加强对竞标人人员保险管理，竞标人必须按照国家《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定规范用工并为从业人员购买社保（工伤）及其他商业险种。竞标人商业险种应按照比选人要求购买雇主责任险（保险额度为100万/人，附加医疗保险5万/人），并自行承担相应的保费。竞标人雇主责任险的购买可自行选择保险公司，也可在比选人推荐保险公司购买。

- （2）设备商业保险：为加强对竞标人设备保险管理，竞标人必须按照国家相关要求对投入施工使用的设备购买财产一切险、设备第三者责任险（保额不低于50万元）、雇主责任险（保额不低于100万元）等保险，并自行承担相应的保费。

- 4、工程量清单及说明

- （1）工程量清单（见附件一）中标的实施单位必须满足施工所需的人力和设备要求，并立即组织开展项目的施工。否则，比选人将取消该单位的实施资格，并以同样的方式另行选定合作单位。

- （2）工程量清单说明

- 1）工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合起来查阅与理解。

- 2）工程量清单中所列工程数量是估算或设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计算方法，以监理工程师、业主认可的尺寸、断面计量，按工程量清单的单价和总额价计算支付金额；

- 3）本工程房屋土建及室外工程项目比选人提供钢筋、水泥、商品砼、地板砖、门窗、栏杆等材料。电器项目比选人提供配电箱、LED灯盘、球墨铸铁给水管、智能型生活给水箱泵一体化设备等主材；除非合同另有规定，工程量清单中单价已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料（除比选人提供材料外）、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险（含工程一切险及第三方责任险）、利润、税金、施工动力、施工照明等临时工程设施、机械设备转移费及施工辅助费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

- 4）工程量清单中安全生产费用是指施工企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或项目安全生产条件的资金等（详见《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2012〕16号）。按工程造价的1.5%计取，在工程量清单中单列，结算时由竞标人提供用于安全生产的证明发票（该发票必须符合法律法规的规定和比选人的要求），经比选人代表审核无误后，计入实际工程结算款中一并支付，但安全生产费的结算金额最高不超过工程造价的1.5%。

- 5）工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

- 6）工程款的支付：

- a.本工程无预付款。

- b.竞标人完成工程进度的50%及以上时，可申请一次进度支付，向比选人代表递交中间计量资料，双方代表共同对已完工并经甲方代表验收合格的工作内容进行中间计量，经比选人代表签字认可后，比选人在 10 个工作日内以银行转账方式向竞标人支付至工程累计完工金额（比选人代表签字确认的累计工程量×单价）的 70% 。办理支付前，竞标人须向比选人提供符合比选人要求的相应支付金额的等额增值税专用发票。

- c.工程经业主竣工验收合格后，进行结算支付。结算金额按工程竣工后比选人认可并办理支付的实际完成工程量结算，竞标人于工程验收合格后15个工作日内向比选人递交交（竣）工资料及合法且符合甲方要求的增值税专用发票，经比选人审核，确认已除违约金、赔偿及其他费用后，比选人在 15个工作日内以银行转账方式向乙方支付至结算金额的 95％，余款 2%为农民工工资保证金，在工程交工半年后经核实未拖欠农民工工资后予以支付。（如竞标人拖欠农民工工资，比选人将对农民工工资保证金进行扣留，直到农民工工资问题解决。在此情况下，比选人有权直接支付农民工工资后，从农民工工资保证金予以扣除。）若竞标人未按约定递交交（竣）工资料，未按约定提供发票和相关结算资料或未结清农民工工资、商业保费及其他费用和款项的，比选人的付款期限相应顺延。

- 7）质保金按工程结算金额的3%计算，暂不支付，待质保期到期后无质量缺陷据实返还（不计利息）。

- 8）竞标方式：竞标人根据比选人给出的清单上限价填报下浮比例值(a≥0%,精确到小数点后两位)。若出现最大比例下浮值相同且均符合比选人要求时，则对符合比选人要求且最大比例下浮值相同的单位进行第二轮报价。

- 9）其他相关事项

- 相关价格中已包含向比选人提供增值税专用发票的成本费用，实际支付前竞标人须向比选人提供相应税率的增值税专用发票（抵扣税率为3%）。

5、本次竞争性比选响应文件的组成：

①报价书；

②法定代表人身份证明及授权委托书；

③竞争性比选响应单位有效的营业执照、资质证书、银行开户许可证、业绩证明；

④竞争比选响应单位自行承诺部分；

⑤已标价投标报价表。

6、竞争性比选响应文件的份数及编制要求：

竞争性比选响应文件1份，竞争性比选响应文件按竞争性比选文件中规定格式排版。

- 评标办法：本项目采用经评审的最低投标价法，评标委员会按符合比选人要求的竞标人报下浮比例值由大到小的顺序进行评审。若出现最大比例下浮值相同时，则对最大比例下浮值相同的单位进行第二轮报价，直至只有一家单位为最大比例下浮值为止。评标标准按竞标人所报的下浮比例值由大到小排序（格式见附件四《投标报价表》），中标下浮比例值作为计算合同价与结算价的依据（合同清单=限价清单*（1-下浮比例值））。

- 五、履约保证金：中标金额的10%；要求中标单位须在收到中标通知书后 5 个工作日内采用银行转账或履约保函方式缴纳履约保证金，经比选人确认后签订合同。

- 单位名称：重庆通力高速公路养护工程有限公司

- 开户行  ：兴业银行股份有限公司重庆分行营业部

- 账   号：346010100100239123

六、竞争性比选须知

（一）竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在竞标人，从2020年8月25日起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，详见竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式自行下载。不管竞标人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标 。

（二）竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网

（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

（三）竞争性比选响应文件递交截止地点：重庆通力高速公路养护工程有限公司314办公室（重庆市渝北区新南路52号）。

（四）竞争性比选响应文件递交截止时间：2020年   8  月   28   日下午  15   时  00  分。

（五）各竞标人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选响应文件（竞争性比选响应文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有竞争性比选响应文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。

（六）密封要求：

按第三条要求制作的竞争性比选响应文件，将竞争性比选响应文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

重庆通力高速公路养护工程有限公司重庆市二支六大队执法业务用房项目劳务分包竞争性比选响应性文件（第二次）在2020年 8 月  28  日下午  15  时  00  分前不得开启

（七）廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各竞标人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报。具体举报渠道告知如下：

举报电话及联系人：谢甜甜    举报传真：023-89187977

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

（八）采购合同（附后）：

（九）竞争性比选人联系方式：

竞争性比选人：重庆通力高速公路养护工程有限公司

地址：重庆市渝北区新南路52号

联系人：刘老师      电话：023-89063871   郑老师 电话：18623588561

劳务合同：

重庆通力高速公路养护工程有限公司

重庆市二支六大队执法业务用房项目

劳

务

分

包

合

同

2020 年XX月XX日

重庆市二支六大队执法业务用房项目劳务分包合同

甲方：重庆通力高速公路养护工程有限公司

乙方：单击此处输入文字。

甲方因重庆市二支六大队执法业务用房项目的需要，现将该工程的劳务分包给乙方实施；为了明确双方的责任、权利、义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则基础上，经协商一致，商定如下条款，共同遵守执行：

第一条 工程概况

工程名称：重庆市二支六大队执法业务用房项目

工程地点：开州收费站内。

工程内容：房建土建及装饰工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、室外工程等；主要工程暂定内容及数量详见《重庆市二支六大队执法业务用房项目施工图设计》及《工程量清单》

第二条 工程承包范围：

1、上述工作内容中的全部工作。工程所需商砼（含车载泵或地泵）、钢筋、地板砖、门窗、栏杆、配电箱等材料由甲方提供（详见《甲供材料工程量清单》），其余全部辅材（含安全文明施工宣传、围挡）、机械、设备、运输、人员、弃渣场地等由乙方自行组织和提供；按照业主单位、监理单位及甲方要求独立完成乙方承担工程内容范围内全部质量检验评定资料、计量支付基础资料等相关资料的编制和整理并提交甲方审核。

2、乙方负责施工区域的安全警示标志、标牌摆放和安全维护等全部工作；甲方提供相应的交通安全设施，乙方提供所需车辆（安全管理用车、标志维护车、交通车等）和人员，配备施工管理人员1名、专职安全管理人员1名、安全维护人员不少于1人。

- 工程工期：

工程工期：111天

计划开工日期： 2020年9月1日  （实际开工日期以开工令为准）

计划完工日期：  2020年12月20日

具体工期按甲方实际要求（含批准延长）为准。

第四条 工程质量、验收标准和质保期

1、乙方必须严格按本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。确保工程质量符合国家现行施工验收规范以及甲方的要求；具体要求详见《重庆市二支六大队执法业务用房项目施工图设计》；各项指标达到国家和地方规定的标准，专业质量检验评定达到合格以上。非甲方原因，造成工程质量不符合要求或不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责承担或赔偿，由此造成的业主（重庆万利万达公司）罚款、业主主张的违约金、赔偿等均由乙方承担，工期不予顺延。因工程质量导致的一切责任均由乙方承担。

2、乙方使用的材料必须满足相关规范和设计要求，甲方可随时抽检并送检。若抽检不合格，乙方须无条件对已使用违规材料工程进行拆除并返工，由此产生的运费、检测费等一切费用和责任均由乙方负责，并视为乙方单方违约，甲方有权随时终止或解除合同，要求乙方赔偿甲方包括工期延误在内的全部损失。

3、质量验收标准：合格

4、本合同约定乙方工程施工内容内乙方自行提供的材料、半成品、成品试验检测工作所需全部费用由乙方承担。涉及甲供材料的项目，含材料、半成品、成品试验检测工作及地基承载力等检测项目由甲方承担。

第五条 工程量的确认

1、工程完工后，按甲方代表验收合格的实际工程量进行计量。

2、对乙方超出甲方代表验收合格的实际工程量和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

3、工程量的变化需经甲方代表确定后，方可计量。

第六条  履约保证金

1、乙方向甲方缴纳履约保证金： 合同价的10% ，即￥       元（大写：         元整）。合同签订前乙方采用现金、支票或银行保函任选其一的方式缴纳履约保证金，经甲方确认后签订合同。

2、保证金在工程交工验收合格并交付使用后，在乙方无任何违约或赔偿的情况下进行退还，不计利息。

3、项目实施期间，如果乙方发生违约行为，甲方将按照约定要求乙方承担违约责任，违约金和损失金额在履约保证金内扣除；如果发生意外事故，产生赔付事项，甲方有权在其保证金内扣除乙方应承担部分金额用以支付赔付；若乙方给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿。合同期间，如果乙方无正当理由单方面退出、解除或终止合同，甲方将不予退还其履约保证金。保证金被扣除的，乙方应当在扣除后两日内予以补足，否则按照每日应补足金额的1%向甲方支付迟延违约金。

第七条  工程变更

本合同签订后，项目实施过程中工程量若有变更或新增，变更合同价款按下列方法进行：

1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

2、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

3、合同中没有适用于变更工程的价格，按甲方审定的价格执行。

- 合同价款与支付

- 本合同为固定单价合同，单价详见后附工程量清单，暂定合同总金额（含增值税）（大写）：                元整（¥：           元）。上述金额，乙方提供的发票应为增值税专用发票，且抵扣税率为3%。工程完工后，按照甲方代表确认的工程量结算；双方约定的合同单价已包含了全部风险范围的费用，在合同签订后，任何一方不得擅自改变或调整。

（二）工程费用的计量方法：

按甲方代表确认的实际工程量×单价，包括为完成本工程项目所需的一切费用，包含但不限于以下各项费用：

1、人工费、材料费、机械使用费，场地建设费，以及员工往返车费、临时办公及生活设施费、节假日加班费、安全措施费、保险费、税金、管理费、利润等相关费用；

2、工作内容及数量预估清单中安全生产费用是指施工企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或项目安全生产条件的资金等（详见《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2012〕16号）。按工程造价的1.5%计取，在工作内容及数量预估清单中单列，结算时由乙方提供用于安全生产的证明发票（该发票必须符合法律法规的规定和甲方的要求）和安全生产费用使用清单，经甲方代表审核无误后，依据安全生产费用实际使用金额计入实际工程结算款中一并支付，并统一开具增值税专用发票,但安全生产费用的结算金额最高不超过工程造价的1.5%。

（三）工程款的支付：

1、本工程无预付款。

2、乙方完成工程进度的50%及以上时，可申请一次进度支付，向甲方代表递交中间计量资料，双方代表共同对已完工并经甲方代表验收合格的工作内容进行中间计量，经甲方代表签字认可后，甲方在 10 个工作日内以银行转账方式向乙方支付至工程累计完工金额（甲方代表签字确认的累计工程量×单价）的 70% 。办理支付前，乙方须向甲方提供符合甲方要求的相应支付金额的等额增值税专用发票。

3、工程经业主竣工验收合格后，进行结算支付。结算金额按工程竣工后甲方认可并办理支付的实际完成工程量结算，乙方于工程验收合格后15个工作日内向甲方递交交（竣）工资料及合法且符合甲方要求的增值税专用发票，经甲方审核，确认已除违约金、赔偿及其他费用后，甲方在 15个工作日内以银行转账方式向乙方支付至结算金额的 90％。

4、结算金额的5%作为安全生产保证金，经甲方安全办公室签字确认后方可支付。

5、结算金额的2%作为农民工工资保证金，在工程交工半年后经核实未拖欠农民工工资后予以支付。（如乙方拖欠农民工工资，甲方将对农民工工资保证金进行扣留，直到农民工工资问题解决。在此情况下，甲方有权直接支付农民工工资后，从农民工工资保证金予以扣除。）

6、若乙方未按约定递交交（竣）工资料，未按约定提供发票和相关结算资料或未结清农民工工资、商业保费及其他费用和款项的，甲方的付款期限相应顺延。

7、质保金按工程结算金额的3%计算，暂不支付，待质保期到期后无质量缺陷据实返还（不计利息）。

（四）发票的开具

1、在甲方向乙方支付合同价款前，乙方应向甲方开具增值税专用发票，且抵扣税率为 3 %，并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

2、乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

3、本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

4、合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

第九条 双方的责任、权利和义务

（一）甲方:

1、甲方指定 黄波 为本工程的项目代表。由项目代表负责协调各方关系，做好协调管理工作，办理相关的工程签证等手续；

2、负责施工现场的工程质量、工程进度的监督和管理工作，并对施工现场的安全生产进行监督检查。

3、在工程完工验收合格后，审核完成工程量，按验收合格的实际工程量办理结算。

4、向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

（二）乙方:

1、乙方指派       为本工程的项目经理，配合甲方处理好各种关系，并对本工程实施管理工作；负责施工、安全、生产、人员调配、技术安全、工程质量、环保等安排、管理工作。项目经理和项目技术负责人作为本项目的主要负责人，每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60%。

2、项目经理需离开施工现场时，应向甲方项目代表请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的项目日常工作。

3、乙方应成立项目部并报送甲方备案。乙方在进场前3天内，将其人员姓名、性别、身份证号码、岗位、职责权限、联系电话等情况进行明确并书面报送甲方备案。如乙方未及时报送备案，其人员的职责权限将按照最大范围理解，即其所有人员的任何行为均视为乙方行为，并由乙方承担法律责任。

4、严格执行国家现行《施工技术验收规范》和标准；尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责。

5、贯彻执行“谁施工，谁负责安全”的原则，严格按照国家《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）、国家《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）和《重庆市高速公路养护工程施工作业安全管理规定》的要求组织施工，遵守高速公路的管理规定，执行操作规程，提高安全认识，加强安全检查、督促，及时纠正安全隐患，承担施工安全责任和因安全责任造成的一切经济损失及法律责任。

6、乙方必须严格遵守和执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反，甲方可立即解除本合同、责令乙方立即退场，并有权另行安排其他队伍或委托第三方组织实施，由此产生的一切费用和法律责任均由乙方承担，且甲方有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。

7、乙方及其施工人员必须服从业主、监理及甲方的统一指挥、调配、指导及管理，执行作业计划，加强环保意识，坚持文明安全施工，确保公司的良好声誉及形象，保质保量地按期完成工程任务：

8、乙方向甲方承诺必须按照合同的约定进行施工，确保进场人员的技术素质并对其进行安全教育，须持证人员按国家规定持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性；否则因此而造成的延期交工、完工、工程质量等问题均由乙方承担。

9、乙方承诺严格按甲方要求建立民工工资公示牌，决不拖欠。一经发现未按时按量支付民工工资，甲方有权要求乙方在10个工作日内予以全额发放。若逾期仍未发放的，甲方将按未发放工资总额的双倍向乙方收取违约金，该部分违约金从应付乙方工程款中予以直接扣除，并由乙方自行承担由此造成一切法律责任和相关的经济损失。

10、按照国家文明施工、环境保护的相关规定，做好施工组织管理，保持现场清洁、道路畅通、器材堆放整齐，及时清理建筑垃圾，做到文明施工。

11、负责提供施工过程中的自检资料及项目完工后所有的交（竣）工资料，并按照业主的要求完善项目竣工验收需要的相关资料。

12、乙方应当妥善处理与建筑工人及其他材料供应商等各方的关系，如因此等纠纷影响施工进度，导致逾期完工或者工程质量下降的，甲方有权立即解除本合同，并有权要求乙方支付        违约金和赔偿由此给甲方造成的一切损失。

13、乙方承诺具备履行本合同所需的全部资质、许可、授权等，并保证其持续合法有效。

14、乙方严格按照国家行业标准组建项目管理部，主要管理人员和特种作业人员严格按照要求持证上岗。乙方应当安排具备相应资质的人员进行施工，对施工人员进行培训，对施工过程中的事故负责。乙方应当与施工人员建立劳动合同关系，承担用人/用工主体责任。

第十条　保险管理

1、为加强对乙方人员保险管理，乙方必须按照国家《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定规范用工并为从业人员购买社保（含工伤保险）及其他商业险种。乙方商业险种应按照甲方要求购买雇主责任险（保险额度为100万/人；附加医疗保险5万/人），并自行承担相应的保费。乙方雇主责任险的购买可自行选择保险公司，也可在甲方推荐的保险公司购买，并将保险购买情况报甲方备案。

2、若发生保险事故，由乙方自行承担事故处理、保险责任、保险理赔有关事宜及费用等工作。

3、乙方在项目开工前，须提前向甲方提供乙方从业人员保险名单（包括姓名、性别、身份证复印件）备案，并保证其真实合法有效。

4、项目实施过程中，乙方从业人员如发生变更，乙方须及时将变更人员名单（包括进出人员姓名、性别、身份证复印件）提供给甲方备案，待乙方变更人员投保后方可进出施工现场作业。

5、乙方从业人员未购买保险，严禁进入施工现场作业，如因乙方责任造成的一切后果均由乙方自行承担。

6、如因乙方违约，甲方可按照有关规定对乙方主张违约责任，并由乙方承担由此给甲方造成的一切损失及后果。

第十一条　安全施工

1、甲乙双方必须贯彻执行国家、地方和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，认真履行各自的安全生产职责，严格按有关的安全规范和要求组织施工。

2、乙方在岗施工作业人员要求男性年龄60岁以下、女性年龄55岁以下且人员身体健康。

3、乙方应保证甲方不因该工程的分包而承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保证甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生的相关费用。若因乙方人员的安全事故纠纷而导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

4、乙方必须严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）、《重庆市安全生产条例》、《重庆市建设工程安全生产管理办法》、《重庆市营运高速公路施工标准化管理规定》、《重庆高速公路养护工程安全文明施工管理办法》等现行有关安全文明的相关规定进行施工。若有违反，应自觉接受甲方按相关条款进行的同等处罚。

5、乙方上路作业车辆必须按国家规定购买相关规费，严格遵守高速公路道路交通有关规定。

6、乙方应定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，口头通知或下达整改书后，乙方在限定时间内整改，因整改不及时或延误，由此造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

7、乙方施工作业人员和车辆在施工作业区域应服从甲方管理人员的监督管理，并自觉接受上级有关部门和甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并由此承担相应的安全责任、义务及赔偿；由于乙方安全措施不力造成事故责任和经济损失，由乙方承担。

8、事故处置

（1）乙方发生安全事故，应按事故报告有关规定立即上报有关部门并通知甲方项目代表，同时按照相关规定及要求处置。

（2）乙方发生安全事故，若事故实际造成的经济损失超过雇主责任险理赔金额（100万），超过部分由乙方自行承担。

（3）双方对事故责任有争议时，应按政府有关职能部门的认定执行。

第十二条　违约和争议

（一）违约

1、甲方违约：

当发生下列情况时，甲方承担违约责任。

（1）甲方在收到乙方提交的发票并经乙方发出书面催告函后无正当理由不支付结算价款；

（2）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

2、乙方违约

（1）本项目严禁转包或再次分包，一经发现则视为乙方违约，甲方将随时终止或解除本合同，并将该项目的所有工程款支付给实际实施方；同时，甲方有权要求乙方支付合同总金额30%的违约金。若出现因转包或再次分包而导致纠纷及其他问题，甲方将随时终止或解除本合同，仅对于已完工并验收合格的工程办理结算，对未完成工程不再计量。甲方不承担任何因转包或再次分包而造成的一切责任。所造成的一切经济损失及相关费用由乙方自行承担，导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

（2）乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况：

A、人员、设备违约：

①乙方按照质量标准和甲方要求进行施工作业，提供施工人员不得少于10人，旋挖设备、挖掘机、吊车提供不少于1台。以保证施工进度要求，若不按此约定组织生产，由此造成的一切损失及后果全部由乙方承担。

②若乙方在施工过程中不服从管理、违章操作等造成的一切损失由乙方全部承担；未按要求安排人员作业或自备设备无法满足工程进度要求，乙方应按照要求增加设备或人员以满足施工质量和进度的要求，否则甲方将另寻施工队伍以加快施工进度满足施工要求，乙方无权对甲方另寻的施工队伍索赔或驱逐，并将承担拖延工期损失赔偿金和因另寻施工队伍增加的费用；

③项目主要负责人未按要求驻守现场的，一经发现，乙方将承担1000元/次的违约金。

④乙方技术工种人员无技术技能资格证，乙方将承担1000元/人•次的违约金。

B、质量进度违约：

合同签订并履行后，乙方必须按照甲方的要求组织实施，严密施工，确保质量和进度，在规定工期内完成本合同约定的工程任务。

①非甲方原因造成工程质量不符合验收标准的，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费、经济损失以及甲方因此受到的损失等一切后果责任全部由乙方承担，且工期不予顺延。

②乙方未在甲方电话通知进场时间24小时内组织相关设备及人员进场施工，将承担2000元/天的拖期违约金；如因乙方原因导致工程无法按期交工，乙方将承担2000元/天的拖期违约金；同时，乙方应赔偿甲方全部损失，甲方有权立即终止或解除合同。

C、资料违约：

完工验收合格后，乙方应在30个工作日内向甲方递交工程竣工资料、结算资料和发票，逾期按结算总额的1‰/天向甲方支付违约金。

D、安全违约：

乙方应严格遵守国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，遵守《养护工程项目安全文明施工管理办法》（附后）的相关规定，若有违反，视为违约，乙方将无条件接受甲方按本合同的相关约定主张违约责任。

一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

E、本合同约定的甲方损失包括工期延误损失、甲方向第三人承担的违约金、赔偿金、甲方预期利润等全部直接和间接损失。

（二）争议

1、甲方乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解；当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方均同意向重庆仲裁委员会申请仲裁。

2、发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

第十三条　其他约定或补充条款

1、本合同其它未尽事宜双方可协商补充，需要有文字根据的，要有双方签字的备忘录。

2、该工程项目的比选文件和乙方的报价文件作为本合同不可分割的附件，具有同等法律效力；若存有矛盾或不一致时，以本合同条款为准。

3、对于甲方提供的材料，乙方根据现场施工进度需要上报供应计划，乙方应妥善管理和合理使用甲方供应材料。

第十四条 合同订立地点、份数及时效

1、本合同签订于重庆市渝北区新南路52号。

2、本合同一式 捌 份，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人                             法定代表人

或授权代表：                           或授权代表：

项目负责人：                           项目负责人：

经办人：                               经办人：

开户银行：单击此处输入文字。

账号：单击此处输入文字。

日期：2020年    月    日              日期：2020年    月     日

重庆市二支六大队执法业务用房项目

劳务分包工程量清单

货币单位 ：人民币   元

参照附件二《工程量清单及上限价》格式

甲方授权代表：                                            乙方授权代表：

通力公司授权委托书

重庆市二支六大队执法业务用房项目

劳务分包之安全生产合同

为在重庆市二支六大队执法业务用房项目劳务分包实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目工程的安全管理工作，发包单位重庆通力高速公路养护工程有限公司（以下简称甲方）与承包单位单击此处输入文字。（以下简称乙方）特此签订如下安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产法律法规规定，认真履行安全监督管理职责。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和 “谁主管，谁负责”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、监督乙方安全生产费用的提取和使用，重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神，协调解决乙方安全生产过程中出现的有关问题。

5、在施工前组织对乙方管理人员进行有关高速公路施工作业的安全知识教育培训和安全技术交底，监督检查乙方对其作业人员的安全教育培训和安全技术交底工作，审核乙方进场人员有关资格。

6、不定期组织人员对乙方人员和车辆运输安全管理、安全生产行为、安全措施落实情况进行检查，监督乙方及时处理和整改发现的各种安全隐患，督促各项安全措施落到实处。

7、对乙方违反安全生产的各种违法违纪行为，应予纠正并按照相关规定进行处罚。

二、乙方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，认真履行安全管理职责。乙方作为承包方，是施工安全生产的责任主体，在施工过程中所发生的一切安全事故，由乙方承担全部责任。

2、严格执行交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》(JTGF90—2015)和《公路养护安全作业规程》(JTGH30—2015)、《公路筑养路机械操作规程》、《重庆市高速公路养护施工作业安全管理规定》、《重庆市营运高速公路施工标准化管理规定》以及《养护工程项目安全文明施工管理办法》等有关规定，认真执行工程承包合同以及本合同中的有关安全要求。

3、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针和“谁主管、谁负责”的原则。建立健全各项安全生产管理机构和安全生产管理制度，依照国家有关规定保证安全生产费用的投入，配备专职或兼职安全管理人员，安全管理人员必须经过培训并获得相关的资格。乙方应有组织有领导地开展安全生产活动，加强安全生产宣传教育，组织对其作业人员进行施工前和岗前的安全教育培训和安全技术交底，增强全员安全生产意识，严格遵守有关安全规定及本条款的各项规定。乙方各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守有关安全规定及本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

4、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到作业人员(包括临时雇请的民工)的安全生产保障体系必须做到纵向到底，横向到边，一环不漏，将安全生产责任制落到每个人或岗位上，做到安全生产人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人，安全管理人员为直接责任人。现场设置的安全管理组织机构，应按施工人员的1％～3％配备安全人员，专门负责施工现场人员、设备、交通标志标牌、交通疏导、治安保卫等安全管理工作，有效防止各种安全事故发生。现场安全管理机构，依职责有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止安全事故的发生；同时，服从甲方的安全监督管理。

5、乙方作业人员不得违章作业、冒险作业和疲劳作业，乙方应根据施工现场实际情况，采取各种合理的预防措施，防止其作业人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

6、乙方进入施工现场的操作人员上岗作业，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。因违规造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

7、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产许可证书，参加施工的作业人员，必须接受安全技术教育及培训，熟知和遵守本岗位工种的各项安全技术操作规程，合格者方准上岗操作。特种作业人员须按国家有关规定持证上岗，施工现场如出现有关人员无证操作现象时，所发生的安全事故，由乙方承担一切管理责任和经济损失。

8、严格执行《中华人民共和国消防法》，易燃易爆的材料除应设专人专门负责管理外，还应配备足够的消防设施，并作好材料收发记录台帐，避免遗失和流失。所有施工作业人员应熟悉消防设备的性能和使用方法，施工场地、住宿、办公场所等还应按规定配备足够的消防设施。乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人。

9、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，施工车辆必须符合《道路安全法》、《车辆安全技术规定》等规定，并有管理人员的检查签字记录，保证其始终处于完好状态。不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。因违反相关规定和要求，所造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

10、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11、定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，口头通知或下达整改书后，乙方在限定时间内整改，因整改不及时或延误，由此造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

12、乙方合同单价中已包含安全责任保险费用。乙方如在工作中发生的上路作业人员伤、亡事故，或违反安全施工，野蛮操作等造成的人员伤亡和车辆财产损失均由乙方自行承担全部法律责任和经济责任，甲方概不负责。

13、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

- 14、乙方指定项目现场安全责任人：单击此处输入文字。

三、违约责任

1、本合同有效期内，如乙方违约，甲方依据《项目安全文明施工管理办法》有关条款对乙方给予违约处罚；因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担全部责任。

2、本合同有效期内，如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

3、如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法按照国家有关法律法规进行处理。

四、本合同作为《重庆市二支六大队执法业务用房项目劳务分包》的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。

五、合同签约地：重庆市渝北区新南路52号。

六、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份；由双方法定代表人或其授权代表签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后终止。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司       单击此处输入文字。

法定代表人                             法定代表人

或授权代表：                           或授权代表：

项目负责人：                           项目负责人：

经办人：                               经办人：

日期：    年   月   日                 日期：    年    月   日

重庆市二支六大队执法业务用房项目

劳务分包之廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用及投资效益，重庆通力高速公路养护工程有限公司（以下称甲方）与单击此处输入文字。（以下称乙方），特订立如下合同。

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格执行《重庆市二支六大队执法业务用房项目劳务分包合同》的相关条款，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请或可能对公正执行公务有影响的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、人工等经济活动等。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作从员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

（六）乙方如果发现甲方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方和工程监理部门均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任感；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

第五条　双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。双方应配合相关部门对合同履行情况进行检查。

第六条本合同作为《重庆市二支六大队执法业务用房项目劳务分包合同》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第七条本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：（盖章）　　                      乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司        单击此处输入文字。

法定代表人                             法定代表人

或授权代表：                           或授权代表：

经办人：                      　　     经办人：

日期：     年   月   日                日期：     年    月    日

甲方监督单位（盖章）                   乙方监督单位（盖章）

日期：     年   月   日                日期：     年    月    日

协作（分包）单位安全生产考核办法

为规范通力高速公路养护工程有限公司协作单位安全生产管理考核工作，进一步强化日常、专项工程协作（分包）单位的安全意识，促进协作（分包）单位提高安全管理水平,制定本考核办法。

一、适用范围

本考核办法适用于通力高速公路养护工程有限公司有限公司对各路段养护协作（分包）单位实施安全生产考核工作，从本考核办法实行之日起，《项目施工现场安全文明施工管理办法（试行）》（通力高司[2010]13 号）文件进行废止,按本考核办法执行。

二、 考核依据

（一）国家和行业现行的有关高速公路养护工程生产安全法律法规、部门规章和规范性文件；

（二）行业标准、规范、规程、强制性条文；

（三）地方性管理条例、办法；

（四）设计文件、合同文件及相关管理办法。

三、考核责任部门

通力公司各路段养护业务部门为考核单位，在协作工程 合同中必须罗列安全生产考核责任，协作前进行安全教育时向协作（分包）单位出具考核文件并由协作单位签字确认。

四、考核对象

各路段养护维护日常、专项工程协作（分包）单位为考 核对象。

五、考核工作程序

（一）开展安全检查

1.安全检查采取查阅资料、查看现场、询问核查、随机抽检等方式进行，是对重庆通力高速公路养护工程有限公司路段养护工程协作（分包）单位的安全生产责任制落实和安全生产管理情况进行检查。

2.安全检查记录中必须留下必要的影像资料，如实填写检查情况，由检查部门、检查对象签字确认。

3.安全管理部门可将检查记录复印件送至业务主管部门实施考核。

（二）发布考核通知

对检查中发现的协作（分包）单位安全违规行为、安全生产一般问题及隐患按《协作（分包）单位安全生产考核标准》中的规定进行经济处罚，由业务主管单位向协作（分包）单位出具处罚通知书，协作（分包）单位签字确认。

（三）考核结果反馈

1.协作（分包）单位在规定时限内将安全违规行为、安全生产一般问题及隐患整改落实情况以书面形式回复业务主管部门；

2.协作（分包）单位根据处罚通知书向公司账户汇入足额罚金，银行回单送至业务主管部门审查。

六、考核工作要求

（一）协作（分包）单位安全生产考核工作必须坚持“严肃、科学、客观、公正”的原则，考核人员应自觉遵守各项廉政规定。

（二）协作（分包）单位安全生产考核资料应由专人整理、归档备查。考核资料包括检查记录、处罚通知、整改回复、银行回单以及必要的影像资料等。

协作（分包）单位安全生产考核标准

一、协作（分包）单位施工现场未摆放标志标牌，每次处罚 1000 元；

二、协作（分包）单位施工现场标志标牌、安全防护设施摆放不规范，每次处罚 500 元；

三、协作（分包）单位施工现场未配备安全员，每次处罚 1000 元；

四、协作（分包）单位施工现场安全员未履行职责，每次处罚 500 元；

五、协作（分包）单位施工人员未按要求着工作装、佩戴反光背心、安全头盔，每次处罚 500 元；使用质量不合格防护用品，每次处罚 1000 元；

六、协作（分包）单位施工现场协作车辆停放不规范，每次处罚 500 元；

七、协作（分包）单位施工人员违反安全操作规程，每人次处罚 500 元；

八、协作（分包）单位占道施工时，未按相关要求通知

业主公司监控站，每次处罚 500 元；

九、特种作业人员未持证上岗，每人次处罚 500 元；

十、高空作业无操作平台，无安全防护网，无上下人梯,必要时作业面下方未设置安全区域，每项处罚 1000 元；高空作业人员未佩戴安全带、安全帽，每人次处罚 1000 元；十一、协作（分包）单位施工现场作业人员穿拖鞋、赤膊、酒后上岗等，每人次处罚 500 元；

十一、电焊作业人员不按规定佩戴防护用品，每次处罚500 元；

十二、氧气、乙炔瓶使用、放置不符合安全规定，每处处罚 1000 元；

十三、协作（分包）单位施工现场材料、弃料堆放不规范，每次处罚 500 元；

十四、协作（分包）单位施工现场临时用电未按“一机、一箱、一闸、一漏”三级配电二级保护设置，每处处罚 1000元；

十五、协作（分包）单位施工人员工前安全教育不到位或无相关资料，每项处罚 500 元；

十六、协作（分包）单位每月安全资料不齐全，每项处罚 500 元；

十七、协作（分包）单位养护工区材料堆放不规范，每次处罚 500 元；

十八、协作（分包）单位办公区域消防器材配置不齐全或摆放不规范，每次处罚 500 元；

十九、协作（分包）单位办公区域违规使用电器、乱搭电力线路，每次处罚 500 元；

二十、协作（分包）单位办公生活区域不按规定存放可燃气体，每次处罚 500 元；

二十一、协作（分包）单位未按规定时限落实安全隐患整改，每次处罚 1000 元；未及时回复整改情况，每次处罚 500元。

二十二、上级部门检查中指出存在的安全问题或提出批评，按上级部门处罚金额翻倍进行处罚，每次处罚最低 2000 元。

二十三、因协作（分包）单位未落实安全管理承担责任的事故，除承担相应赔付外通力公司将依法追偿。

附件二：工程量清单及上限价

（一）工程量清单及上限价

货币单位：人民币 元

| 序号 | 工程名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 上限价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 办公楼土建部分 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平整场地 | ［项目特征］1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:竞标人自行考虑 3.取土运距:竞标人自行考虑 ［工作内容］1.土方挖填 2.场地找平 3.场内运输 | m2 | 351.12 | 1.5 | 527 |  |
| 2 | 挖沟槽土方 | ［项目特征］1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土深度:满足设计要求 4.场内运距:竞标人自行考虑 ［工作内容］1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 132 | 59.04 | 7793 |  |
| 3 | 挖基坑土方 | ［项目特征］1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土深度:满足设计要求 4.场内运距:竞标人自行考虑 ［工作内容］1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 26.17 | 62.3 | 1630 |  |
| 4 | 回填方 | ［项目特征］1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:竞标人自行考虑 ［工作内容］1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 87.05 | 32.01 | 2786 |  |
| 5 | 房心回填 | ［项目特征］1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求 3.填方粒径要求:满足设计要求4.填方来源、运距:竞标人自行考虑 ［工作内容］1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 107.69 | 17.37 | 1871 |  |
| 6 | 余方弃置（起运1KM） | ［项目特征］1.废弃料品种：综合考虑 2.运距：1KM以内 ［工作内容］1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 379.74 | 9.67 | 3672 |  |
| 7 | 余方弃置（每增运1KM） | ［项目特征］1.废弃料品种：综合考虑 2.运距:增运1KM ［工作内容］1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 1898.7 | 2.24 | 4253 |  |
| （二） | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机械钻孔灌注桩土石方 | 1.成孔方法:机械钻孔 2.桩径:1200mm 3.场内运输 | m3 | 570.7 | 322.41 | 183999 | 旋挖 |
| 2 | 机械钻孔灌注桩混凝土 | 1.商品砼C30甲供 2.混凝土灌注、振捣、养护 | m3 | 599.8 | 110.59 | 66332 | 砼甲供 |
| （三） | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌踏步挡墙 | ［项目特征］1.垫层：100厚C10混凝土 2.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌筑 4.压顶:60厚C15混凝土内配Φ6钢筋 ［工作内容］1.铺设垫层 2.砂浆制作、运输 3.砌砖 4.刮缝 5.压顶砌筑 6.材料运输 | m | 8.9 | 75.41 | 671 |  |
| 2 | 实心砌块墙 | ［项目特征］1.部位：±0.0以下墙体及卫生间内隔墙 2.砌块品种、规格、强度等级:实心砌块MU15.0 3.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 ［工作内容］1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 23.47 | 164.9 | 3870 | 标准砖甲供 |
| 3 | 空心砌块墙 | ［项目特征］1.部位:±0.0以上外墙及内墙 2.砌块品种、规格、强度等级：空心砌块MU7.5 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆 ［工作内容］1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3. 勾缝 4.材料运输 | m3 | 206.17 | 208.12 | 42908 | 空心砖甲供 |
| 4 | 砌体加筋 | ［项目特征］1.部位:砌体墙 ［工作内容］1.钢筋制作、安装 | t | 0.925 | 1100 | 1018 | 钢筋甲供 |
| （四） | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 垫层C15 | ［项目特征］1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级:C15 ［工作内容］1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 11.64 | 115.48 | 1344 | 砼甲供 |
| 2 | 桩承台基础C30 | ［项目特征］1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 ［工作内容］1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 19.87 | 54.96 | 1092 | 砼甲供 |
| 3 | 矩形柱C30 | ［项目特征］1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 ［工作内容］1.模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 39.86 | 430.99 | 17179 | 砼甲供 |
| 4 | 构造柱C25 | ［项目特征］1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 ［工作内容］1.模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 18.34 | 528.23 | 9688 | 砼甲供 |
| 5 | 基础梁C30 | ［项目特征］1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 ［工作内容］1.模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 45.19 | 100.71 | 4551 | 砼甲供 |
| 6 | 圈梁（有水房间砼翻边）C25 | ［项目特征］1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 ［工作内容］1.模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.5 | 701.02 | 1052 | 砼甲供 |
| 7 | 过梁C25 | ［项目特征］1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 ［工作内容］1.模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.73 | 1118.31 | 1935 | 砼甲供 |
| 8 | 直形墙C30 | ［项目特征］1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 ［工作内容］1.模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 26.72 | 353.42 | 9443 | 砼甲供 |
| 9 | 有梁板C30 | ［项目特征］1.混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 ［工作内容］1.模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 292.87 | 294.2 | 86162 | 砼甲供 |
| 10 | 天沟（檐沟）、挑檐板C30 | ［项目特征］1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 ［工作内容］1.模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 16.08 | 1325.08 | 21307 | 砼甲供 |
| 11 | 空调板C30 | ［项目特征］1.混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 ［工作内容］1.模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 14.9 | 862 | 12844 | 砼甲供 |
| 12 | 直形楼梯C30 | ［项目特征］1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 ［工作内容］1.模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m2 | 70.96 | 186.55 | 13238 | 砼甲供 |
| 13 | 无障碍专用坡道 | ［项目特征］1.做法：西南18J812,P8,B 2.基层处理:素土夯实 3.垫层材料种类、厚度：100厚C20混凝土 4.面层厚度:水泥砂浆粘贴火烧花岗岩 ［工作内容］1.地基夯实 2铺设垫层 3：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.铺设面层 | m2 | 6.84 | 223.14 | 1526 |  |
| 14 | 散水 | ［项目特征］1.做法：西南18J812,P7,4 2.垫层材料种类、厚度：150厚粒径5~32卵石滩M.5混合砂浆 3.面层厚度：60厚C15混凝土提浆抹面 4. 回填:250厚滤水性强种植土 ［工作内容］1.地基夯实 2铺设垫层 3：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.变形缝填塞 | m2 | 56.16 | 108.17 | 6075 |  |
| 15 | 混凝土暗沟 | ［项目特征］1.做法:详西南18J812,P4,5a 2.沟截面净空尺寸:400*260 3.土壤类别:综合考虑 4.垫层材料种类、厚度：100厚C10混凝土 5.混凝土种类：商品混凝土 6.混凝土强度等级:C15 7.预制沟盖板:C20 ［工作内容］1.挖填、运土石方 2铺设垫层 3：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.刷防护材料 | m | 70.2 | 225.79 | 15850 |  |
| 16 | 室外台阶C25 | ［项目特征］ 1.做法：西南18J812,PIO,3C 2.基础处理:素土夯实 3.垫层：100厚C15混凝土垫层 4.踏步高、宽：高150mm.宽300mm 5.混凝土种类：商品砼 6.混凝土强度等级：C25 7.面层:水泥砂浆粘贴800*800防滑地砖 ［工作内容］ 1.基础处理 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.铺设面层 | m2 | 13.03 | 219.21 | 2856 | 砼、800*800防滑地砖甲供 |
| 17 | 无障碍坡道栏杆 | ［项目特征］1.做法：国标12J926,H1,1 2.成品栏杆安装 ［工作内容］1.成品栏杆安装 | m | 12 | 59.12 | 709 | 成品栏杆甲供 |
| 18 | 楼梯栏杆 | ［项目特征］1.做法：西南18J412-47-6 2.成品栏杆安装 ［工作内容］1.成品栏杆安装 | m | 77.47 | 59.12 | 4580 | 成品栏杆甲供 |
| 19 | 楼梯护窗栏杆 | ［项目特征］1.做法：西南18J412-61-2b 2.成品栏杆安装 ［工作内容］1.成品栏杆安装 | m | 6 | 59.12 | 355 | 成品栏杆甲供 |
| 20 | 阳台栏杆 | ［项目特征］1.成品玻璃栏杆安装 ［工作内容］1.成品栏杆安装 | m | 12.40 | 50.16 | 622 | 成品玻璃栏杆甲供 |
| 21 | 零星砼C25 | ［项目特征］1.构件部位:栏杆下挡台、压顶 2. 构件规格:详设计图 3.混凝土种类：商品砼 4.混凝土强度等级：C25 ［工作内容］1.模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.19 | 1535.2 | 3362 |  |
| 22 | 现浇构件钢筋 | ［项目特征］1.钢筋种类、规格:综合 ［工作内容］1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3. 焊接（绑扎） | t | 62.22 | 1100 | 68440 | 钢筋甲供 |
| （五） | 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灰色铝合金空调罩 | ［项目特征］1.材料品种、规格：成品灰色铝合金空调罩 ［工作内容］1.安装 2.校正 3.预埋铁件及安螺栓 | m2 | 194.88 | 89.07 | 17358 |  |
| （六） | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 成品套装门（M1021） | ［项目特征］1.门代号及洞口尺寸：成品套装门（M1021） ［工作内容］1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | 橙 | 23 | 32.72 | 753 | 成品套装门甲供 |
| 2 | 成品套装门（M1521） | ［项目特征］1.门代号及洞口尺寸：成品套装门（M1521） ［工作内容］1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | 橙 | 6 | 123.25 | 740 | 成品套装门甲供 |
| 3 | 成品套装门（M0921） | ［项目特征］1.门代号及洞口尺寸：成品套装门（M0921） ［工作内容］1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安裝 | 橙 | 6 | 32.72 | 196 | 成品套装门甲供 |
| 4 | 铝合金外门（LM1521） | ［项目特征］1.门代号及洞口尺寸:铝合金玻璃门 LM1521 2.门框、扇材质：详设计 3.玻璃品种、厚度：详设计 ［工作内容］1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | 橙 | 1 | 90 | 90 | 铝合金外门甲供 |
| 5 | 铝合金外门（LM1527） | ［项目特征］1.门代号及洞口尺寸:铝合金玻璃门LM1527 2.门框、扇材质：详设计 3.玻璃品种、厚度：详设计 ［工作内容］1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | 橙 | 1 | 100 | 100 | 铝合金外门甲供 |
| 6 | 铝合金玻璃门（TM1821） | ［项目特征］1.门代号及洞口尺寸:铝合金玻璃门（TM1821） ［工作内容］1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | 橙 | 4 | 100 | 400 | 铝合金外门甲供 |
| 7 | 木质防火门（乙级） | ［项目特征］1.门代号及洞口尺寸:详设计 2. 门框或扇外围尺寸:详设计 3.门框、扇材质：木质乙级防火门 ［工作内容］1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 6.3 | 31.81 | 200 | 木质防火门甲供 |
| 8 | 深灰色隔热铝合金窗 | ［项目特征］1.窗代号及洞口尺寸:详设计 2.框、扇材席:深灰色隔热铝合金 3.玻璃品种、厚度:Low-E+12A+6透明 ［工作内容］1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 145.35 | 40.24 | 5849 | 铝合金窗甲供 |
| 9 | 深灰色隔热铝合金毛玻璃窗 | ［项目特征］1.窗代号及洞口尺寸:详设计 2.框、扇材质:深灰色隔热铝合金 3.玻璃品种、厚度:Low-E+12A+6毛玻璃 ［工作内容］1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 11.34 | 40.24 | 456 | 铝合金窗甲供 |
| 10 | 木门套 | ［项目特征］1.窗代号及洞口尺寸:详设计 2.门窗套展开宽度:详设计 3.基层材料种类:满足设计要求 4.面层材料品种、规格:满足设计要求 5. 线条品种、规格：满足设计要求 ［工作内容］1.清理基层 2.基层板安装 3.面层铺贴 4.线条安装 5.刷防护材料 | m | 153.8 | 25.26 | 3885 |  |
| 11 | 窗套 | ［项目特征］1.做法:参照西南18J516,P14,CT3 2.窗代号及洞口尺寸:详设计 3.门窗套展开宽度:详设计 4.基层材料种类:满足设计要求 5.面层材料品种、规格:满足设计要求 6.线条品种、规格：满足设计要求 ［工作内容］1.清理基层 2.基层板安装 3.面层铺贴 4.线条安装 5.刷防护材料 | m | 243.6 | 25.26 | 6153 |  |
| 12 | 石材窗台板 | ［项目特征］1.做法:参照西南18J515,P176,A 2.粘结层厚度、砂浆配合比:满足设计要求 3.窗台板材质、规格、颜色:大理石 ［工作内容］1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装 | m2 | 73.2 | 210.36 | 15398 |  |
| （七） | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 瓦屋面 | ［项目特征］1.瓦品种、规格:蓝灰色平瓦，规格满足设计要求 2.粘结层砂浆的配合比:满足设计要求 ［工作内容］1.砂浆制作、运输、摊铺、养护 2. 安瓦、作瓦脊 | m2 | 77.69 | 100.6 | 7816 |  |
| 2 | 屋面防水 | ［项目特征］1.品种、规格、厚度：1.5厚高分子防水涂膜+3厚SBS改性沥青卷材 ［工作内容］1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 4.保护层 | m2 | 394.69 | 37.49 | 14797 | SBS改性沥青卷材甲供 |
| 3 | 无保温不上人屋面（保温防水另计） | ［项目特征］1.找坡层：1：0.2:3.5水泥陶砂陶粒混凝土找坡，最薄处30厚 2.找平层：20厚1:3水泥砂浆 3.防水层：另列清单计算 4.隔离层:干铺无纺聚酯纤维布隔离层 5.保护层：50厚直径40-80mm卵石保护层 ［工作内容］1.基层处理 2.混凝土制作、运输、铺筑、养护 3.钢筋制安 | m2 | 14.03 | 71.93 | 1009 |  |
| 4 | 保温上人屋面（保温防水另计） | ［项目特征］1.找坡层：1：0.2:3.5水泥陶砂陶粒混凝土找坡，最薄处30厚 2.找平层：20厚1： 3水泥砂浆 3.保温层：另列清单计算 4.防水层：另列清单计算 5.隔离层:干铺无纺聚酯纤维布隔离层 6.保护层:40厚C20细石混凝土，内配Φ6@200X200钢筋网 7.面层：防滑地砖 ［工作内容］1.基层处理 2.混凝土制作、运输、铺筑、养护 3.钢筋制安 | m2 | 343.21 | 285.12 | 97856 |  |
| 5 | 卫生间墙面防水 | ［项目特征］1.涂膜厚度、遍数：1.5厚高分子防水涂膜 ［工作内容］1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 141.69 | 37 | 5243 |  |
| 6 | 地面防水 | ［项目特征］1.涂膜厚度、遍数：1.5厚高分子防水涂膜+3厚SBS改性沥青卷材 2.反边高度:满足设计要求 ［工作内容］1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 347.52 | 28.27 | 9824 | SBS改性沥青卷材甲供 |
| 7 | 卫生间楼面防水 | ［项目特征］1.涂膜厚度、遍数：1.5厚高分子防水涂膜 ［工作内容］1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 22.88 | 34.63 | 792 |  |
| （八） | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 保温隔热屋面 | ［项目特征］1.保温隔热材料品种、规格、厚度：45厚挤塑聚苯板 2.粘结材料种类、做法:满足设计要求 ［工作内容］1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷（喷）防护材料 | m2 | 343.21 | 25.25 | 8666 |  |
| 2 | 保温隔热墙面 | ［项目特征］1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:40厚岩棉板 3.增强网及抗裂防水砂浆种类：1层耐碱网布，5mm厚抗裂砂浆 ［工作内容］1.基层清理 2.刷界面剂 3.填贴保温材料 4.保温板安装 5.铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆 面层 6.嵌缝 7.铺、刷（喷）防护材料 | m2 | 707.02 | 62.61 | 44267 |  |
| 3 | 保温隔热楼地面 | ［项目特征］1.保温隔热部位:地面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度：50厚难燃型挤塑聚苯板 ［工作内容］1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷（喷）防护材料 | m2 | 199.52 | 25.76 | 5140 |  |
| 4 | 800X800防滑地砖地面（ 防水层另计） | ［项目特征］1.做法：西南18J312,P13,3122D 2. 地基处理：素土夯实 3.垫层：100厚C15混凝土垫层 4.防水层：另列清单计算 5.结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2干硬性水泥砂浆 6.面层材料品种、规格、颜色:800X800防滑地砖地面 7. 嵌缝材料种类:水泥砂浆擦缝 ［工作内容］1.基层清理 2.铺垫层 3.抹找平层 4.面层铺设、磨边 5嵌缝 6：刷防护材料 7.酸洗、打蜡 8. 材料运输 | m2 | 347.52 | 94.04 | 32681 | 防滑地砖甲供 |
| 5 | 800X800防滑地砖楼面 | ［项目特征］1.做法：西南18J312,P13,3121L 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 3.结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2干硬性水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:800X800防滑地砖楼面 5.嵌缝材料种类:水泥擦缝 ［工作内容］1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 526.77 | 45.69 | 24068 | 防滑地砖甲供 |
| 6 | 600X600小防滑地砖楼面 | ［项目特征］1.做法：西南18J312,P13,3121L 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 3.结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2干硬性水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:600X600小防滑地砖楼 5.嵌缝材料种类:水泥擦缝 ［工作内容］1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 22.88 | 43.39 | 993 | 防滑地砖甲供 |
| 7 | 600X600小防滑地砖地面（防水层另计） | ［项目特征］1.做法：西南18J312,P13,3122D 2. 地基处理：素土夯实 3.垫层：100厚C15混凝土垫层 4.防水层：另列清单计算 5.结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2干硬性水泥砂浆 6.面层材料品种、规格、颜色:600X600小防滑地砖地面 7.嵌缝材料种类:水泥砂浆擦缝 ［工作内容］1.基层清理 2.铺垫层 3.抹找平层 4.面层铺设、磨边 5嵌缝 6：刷防护材料 7.酸洗、打蜡 8.材料运输 | m2 | 11.44 | 89.68 | 1026 | 防滑地砖甲供 |
| 8 | 块料踢脚线 | ［项目特征］1.做法：西南18J312,P70,4107Ta 2. 踢脚线高度:120mm 3.粘贴层厚度、材料种类：4厚纯水泥浆粘贴层 4.面层材料品种、规格、颜色:满足设计要求 ［工作内容］1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 | m | 695.47 | 21.42 | 14897 |  |
| 9 | 800X800防滑地砖楼面楼梯面层 | ［项目特征］1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2.粘结层厚度、材料种类:20厚1:2干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800X800防滑地砖楼面 4.防滑条材料种类、规格:水泥擦缝 ［工作内容］1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴、磨边 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7. 酸洗、打蜡 8.材料运输 | m2 | 70.96 | 119.35 | 8469 | 防滑地砖甲供 |
| （九） | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 内墙墙面一般抹灰 | ［项目特征］1.新位：内墙 2.基础处理:详西南18J515,P7 3.墙体类型：综合考虑 4.底层厚度、砂浆配合比：7厚1：3水泥砂浆 5.面层厚度、砂浆配合比:6厚1:3水泥砂浆垫层找平，5厚1:2.5水泥砂浆罩面磨光 ［工作内容］1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 1,961.91 | 23.81 | 46713 |  |
| 2 | 外墙墙面一般抹灰 | ［项目特征］1.部位:外墙 2.墙体类型:综合考虑 3.底层厚度、砂浆配合比：7厚1:2.5水泥砂浆 4.面层厚度、砂浆配合比：13厚1:3聚合物防水砂浆 ［工作内容］1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 962.23 | 31.25 | 30070 |  |
| 3 | 白瓷砖墙面 | ［项目特征］1.墙体类型:综合考虑 2.基层处理:详西南18J515,P7 3.找平层：9厚1:3水泥砂浆分层压实 4.防水层：另列清单计算 5.粘接层:4厚强力胶粉泥 6.面层材料品种、规格、颜色:300X600象牙白色釉面砖 7.缝宽、嵌缝材料种类:瓷砖勾缝剂擦缝 ［工作内容］1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4.面层安痣 5嵌缝 6：刷保护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 139.8 | 73.92 | 10334 | 象牙白色釉面砖甲供 |
| 4 | 卫生间成品蹲位隔断 | ［项目特征］1.做法：西南18J517-45-la 2.隔断材料品种、规格、颜色：18mm厚抗倍特板，不锈钢收边（含五金件） 3.配件品种、规格：304不锈钢 ［工作内容］1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | m2 | 29.16 | 343.15 | 10006 |  |
| 5 | 卫生间成品小便斗隔断板 | ［项目特征］1.做法：西南18J517-45-la 2.隔断材料品种、规格、颜色：18mm厚抗倍特板，不锈钢收边（含五金件） 3.配件品种、规格：304不锈钢 ［工作内容］1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | m2 | 4.32 | 409.17 | 1768 |  |
| （十） | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天棚抹灰 | ［项目特征］1.基层类型:砼天棚 2.基层处理：素水泥砂浆一道甩毛 3.抹灰厚度、材料种类：5厚1:3水泥砂浆打底扫毛，3厚1:2.5水泥砂浆找平 ［工作内容］1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 | m2 | 605.51 | 21.08 | 12764 |  |
| 2 | 装饰石膏板吊顶 | ［项目特征］1.吊顶形式、吊杆规格、高度：66钢筋吊杆与结构中的预埋件焊接，双向中距＜1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢承载龙骨，C38X12X1.0,间距＜1200;轻钢主龙骨，T24X38X0.27X0.27;轻钢次龙骨，T24X28X0.27X0.27; 3.面层材料品种、规格:600X600X9. 5印花装饰石膏板 ［工作内容］1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 679.72 | 63.91 | 43441 |  |
| 3 | 穿孔石膏吸声板吊顶 | ［项目特征］1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ6钢筋吊杆与结构中的预埋件焊接，双向中距＜1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢承载龙骨，C38X12X1.0,间距＜1200;轻钢覆面次龙骨，C50X19X0.5,间距＜400；轻钢覆面横撑龙骨，C50 X19X0.5,间距＜1200； 3.基层材料种类、规格：9厚穿孔吸声板 4.面层材料品种、规格:600X600X9石膏板，石膏板上摆放30厚超细玻璃棉包 ［工作内容］1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6. 刷防护材料 | m2 | 115.83 | 92.62 | 10728 |  |
| 4 | 铝合金方形板吊顶 | ［项目特征］1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆与结构中的预埋件焊接，双向中距1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:专用次龙骨，中距300 3.面层材料品种、规格：0.8厚300X30 0浅色系铝合金方板 4.做法：西南18J515,P71,P16 ［工作内容］1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5嵌缝 6：刷保护材料 | m2 | 34.32 | 124.75 | 4281 |  |
| （十一） | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 内墙乳胶漆 | ［项目特征］1.部位：内墙 2.基层类型:综合考虑 3.腻子种类:2的厚普通腻子 4.刮腻子遍数:3遍 5.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆（一底两面） ［工作内容］1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 1,961.91 | 26.37 | 51736 |  |
| 2 | 天棚乳胶漆 | ［项目特征］1.基层类型:砼天棚 2.油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆（一底两面） 3.做法：西南18J515,P67,P06 ［工作内容］1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 208.07 | 15.79 | 3285 |  |
| 3 | 氟碳漆 | ［项目特征］1.腻子种类：3-5厚刮涂柔性耐水腻子二道 2.刮腻子遍数:两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：1-2厚抗碱封闭底漆一道；2-3厚刷氟碳漆或水性氟碳漆 ［工作内容］1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 1,359.67 | 70 | 95177 |  |
| （十二） | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卫生间挂物钩 | ［项目特征］1.材料品种、规格、颜色:满足设计要 求 2.配件品种:成品挂物钩 ［工作内容］1.成品挂物钩安装 | 副 | 9 | 28.21 | 254 |  |
| （十三） | 措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 特、大型施工机械设备进出场及安拆费 | ［工作内容］1.安拆费包括施工机械、设备在现场 进行安装拆卸所需的人工、材料、机械和试转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 3.垂直运输机械的固定装置、基础制 作、安装 4.行走式垂直运输机械轨道的铺设、 拆除、摊销 | 项 | 1 | 21066.33 | 21066 |  |
| 2 | 综合脚手架 | ［工作内容］1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 998.1 | 23.83 | 23785 |  |
| 3 | 垂直运输 | ［工作内容］ 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | m2 | 998.1 | 21.19 | 21150 |  |
| 二 | 办公楼电气工程 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 配电箱 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 照明配电箱1AL | ［项目特征］1.名称：照明配电箱 2.型号：1AL 3.规格:详设计图纸 4.基础形式、材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 5.接线端子材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 7.安装方式:距地1.6米嵌墙安装 ［工作内容］1.本体安装 | 台 | 1 | 116.67 | 117 | 配电箱甲供 |
| 2 | 照明配电箱2AL | ［项目特征］1.名称：照明配电箱 2.型号：3AL 3：规格;详设计图纸 4.基础形式、材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 5.接线端子材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 7.安装方式:距地1.6米嵌墙安装 ［工作内容］1.本体安装 | 台 | 1 | 116.67 | 117 | 配电箱甲供 |
| 3 | 照明配电箱3AL | ［项目特征］1.名称：照明配电箱 2.型号:3AL 3. 规格:详设计图纸 4.基础形式、材质、规格:详设计图纸 及满足规范要求 5.接线端子材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 7.安装方式:距地1.6米嵌墙安装 ［工作内容］1.本体安装 | 台 | 1 | 116.67 | 117 | 配电箱甲供 |
| 4 | 应急照明配电箱1YJX | ［项目特征］1.名称:应急照明配电箱 2.型号：1YJX 3.规格:详设计图纸 4.基础形式、材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 5.接线端子材质、规格:详设计图纸及 满足规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 7.安装方式:距地1.6米嵌墙安装 ［工作内容］1.本体安装 | 台 | 1 | 115.69 | 116 | 配电箱甲供 |
| 5 | 照明配电箱HYX | ［项目特征］1.名称：照明配电箱 2.型号：HYX 3.规格:详设计图纸 4.基础形式、材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 5.接线端子材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 7. 安装方式:距地1.6米嵌墙安装 ［工作内容］1.本体安装 | 台 | 1 | 36.48 | 36 | 配电箱甲供 |
| 6 | 空调配电箱1AK | ［项目特征］1.名称：空调配电箱1AK 2.型号：1AK 3.规格:详设计图纸 4.基础形式、材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 5.接线端子材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 7.安装方式:距地1.6米嵌墙安装 ［工作内容］1.本体安装 | 台 | 1 | 105.8 | 106 | 配电箱甲供 |
| 7 | 空调配电箱2AK | ［项目特征］1.名称：空调配电箱2AK 2.型号：2AK 3.规格:详设计图纸 4.基础形式、材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 5.接线端子材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 7.安装方式:距地1.6米嵌墙安装 ［工作内容］1.本体安装 | 台 | 1 | 105.8 | 106 | 配电箱甲供 |
| 8 | 空调配电箱3AK | ［项目特征］1.名称：空调配电箱3AK 2.型号：3AK 3.规格:详设计图纸 4.基础形式、材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 5.接线端子材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 7.安装方式:距地1.6米嵌墙安装 ［工作内容］1.本体安装 | 台 | 1 | 105.8 | 106 | 配电箱甲供 |
| 9 | 总配电箱1PDX | ［项目特征］1.名称：总配电箱1PDX 2.型号:1PDX 3.规格:详设计图纸 4.基础形式、材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 5.接线端子材质、规格:详设计图纸及 满足规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 7.安装方式:距地1.6米嵌墙安装 ［工作内容］1.本体安装 | 台 | 1 | 124.44 | 124 | 配电箱甲供 |
| 10 | 总配电箱2PDX | ［项目特征］1.名称：总配电箱2PDX 2.型号:2PDX 3.规格:详设计图纸 4. 础形式、材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 5.接线端子材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:详设计图纸及满足规范要求 7.安装方式:距地1.6米嵌墙安装 ［工作内容］1.本体安装 | 台 | 1 | 124.44 | 124 | 配电箱甲供 |
| 11 | 金属线槽100*70 | ［项目特征］1.名称:金属线槽 2.材质:详见设计图纸及相关规范 3.规格：100*70 4.接地方式:详见设计图纸及相关规范 ［工作内容］1.本体安装 2.补刷（喷）油漆 | m | 38.99 | 44.59 | 1739 |  |
| 12 | 金属线槽100*100 | ［项目特征］1.名称:金属线槽 2.材质:详见设计图纸及相关规范 3.规格:100*100 4.接地方式:详见设计图纸及相关规范 ［工作内容］1.本体安装 2.补刷（喷）油漆 | m | 25.72 | 54.97 | 1414 |  |
| 13 | 金属线槽100*100 | ［项目特征］1.名称:金属线槽 2.材质:详见设计图纸及相关规范 3.规格:100*100 4.接地方式:详见设计图纸及相关规范 ［工作内容］1.本体安装 2.补刷（喷）油漆 | m | 25.72 | 54.97 | 1414 |  |
| 14 | 金属线槽200*70 | ［项目特征］1.名称:金属线槽 2.材质:详见设计图纸及相关规范 3.规格：200*70 4.接地方式:详见设计图纸及相关规范 ［工作内容］1.本体安装 2.补刷（喷）油漆 | m | 7.2 | 93.34 | 672 |  |
| 15 | 金属线槽100*50 | ［项目特征］1.名称:金属线槽 2.材质:详见设计图纸及相关规范 3.规格：100*50 4.接地方式:详见设计图纸及相关规范 ［工作内容］1.本体安装 2.补刷（喷）油漆 | m | 3.6 | 79.28 | 285 |  |
| 16 | 电力电缆 ZCN-YJV-3*2.5 | ［项目特征］1.名称：电力电缆 2.型号：三芯 3. 规格：ZCN-YJV-3*2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:线槽敷设 6.电压等级（kV）:满足设计规范及要求 7.地形:满足设计规范及要求 ［工作内容］1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 10.28 | 12.94 | 133 |  |
| 17 | 电力电缆ZC-YJV-5*10 | ［项目特征］1.名称：电力电缆 2.型号：五芯 3. 规格：ZC-YJV-5*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:线槽敷设 6.电压等级（kV）:满足设计规范及要求 7.地形:满足设计规范及要求 ［工作内容］1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 5.84 | 44.74 | 261 |  |
| 18 | 电力电缆ZC-YJV-5*6 | ［项目特征］1.名称：电力电缆 2.型号：五芯 3. 规格：ZC-YJV-5*6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:线槽敷设 6.电压等级（kV）:满足设计规范及要求 7.地形:满足设计规范及要求 ［工作内容］1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 30.99 | 28.28 | 876 |  |
| 19 | 电力电缆 ZCN-YJV-3*2. 5 | ［项目特征］1.名称：电力电缆 2.型号：三芯 3. 规格：ZCN-YJV-3*2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位：穿管敷设 6.电压等级（kV）:满足设计规范及要求 7.地形:满足设计规范及要求 ［工作内容］1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 9.1 | 12.94 | 118 |  |
| 20 | 电力电缆ZC-YJV-5*6 | ［项目特征］1.名称：电力电缆 2.型号：五芯 3. 规格：ZC-YJV-5*6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位：穿管敷设 6.电压等级（kV）:满足设计规范及要求 7.地形:满足设计规范及要求 ［工作内容］1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 38.31 | 28.28 | 1083 |  |
| 21 | 电力电缆ZC-YJV-5*16 | ［项目特征］1.名称：电力电缆 2.型号：五芯 3. 规格：ZC-YJV-5*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位：穿管敷设 6.电压等级（kV）:满足设计规范及要求 7.地形:满足设计规范及要求 ［工作内容］1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 5.5 | 66.44 | 365 |  |
| 22 | 电力电缆ZC-YJV-5*10 | ［项目特征］1.名称：电力电缆 2.型号：五芯 3. 规格：ZC-YJV-5*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位：穿管敷设 6.电压等级（kV）:满足设计规范及要求 7.地形:满足设计规范及要求 ［工作内容］1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 10.54 | 44.74 | 472 |  |
| 23 | PC40 | ［项目特征］1.名称：聚碳酸脂管 2.材质：塑料管 3.规格:DN40 4.敷设方式:详见设计图纸及满足设计要求 5.接地要求:详见设计图纸及满足设计要求 6.钢索材质、规格：详见设计图纸及满 足设计要求 ［工作内容］ 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.砖墙开沟槽 4. 接地 | m | 31.97 | 13.73 | 439 |  |
| 24 | PC50 | ［项目特征］1.名称：聚碳酸脂管 2.材质：塑料管 3.规格:DN50 4.敷设方式:详见设计图纸及满足设计 要求 5.接地要求:详见设计图纸及满足设计要求 6.钢索材质、规格：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 15.69 | 14.53 | 228 |  |
| 25 | PC63 | ［项目特征］1.名称：聚碳酸脂管 2.材质：塑料管 3.规格:DN63 4.敷设方式:详见设计图纸及满足设计要求 5.接地要求:详见设计图纸及满足设计要求 6.钢索材质、规格：详见设计图纸及满 足设计要求 ［工作内容］1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 5.37 | 19.86 | 107 |  |
| 26 | SC20 | ［项目特征］1.名称:焊接钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20 4.敷设方式:详见设计图纸及满足设计要求 5.接地要求:详见设计图纸及满足设计 要求 6.钢索材质、规格：详见设计图纸及满 足设计要求 ［工作内容］1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 8.88 | 12.16 | 108 |  |
| 27 | 抗震支架 | ［项目特征］1.名称:抗震支架 2.规格:详见设计图纸及满足规范要求 3.型号:详见设计图纸及满足规范要求 4.安装方式:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.制作、安装 2.补刷油漆 3.接地 4.运输 | kg | 351.85 | 15.91 | 5598 |  |
| （二） | 照明工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED灯盘24W | ［项目特征］1.名称：LED灯盘 2.型号:详见设计图纸 3.规格:220V,24W 4.类型:详见设计图纸 ［工作内容］1.本体安装 | 套 | 168 | 49.28 | 8279 | LED灯盘甲供 |
| 2 | LED灯盘40W | ［项目特征］1.名称：LED灯盘 2.型号:详见设计图纸 3.规格:220V,40W 4.类型:详见设计图纸 ［工作内容］1.本体安装 | 套 | 21 | 55.46 | 1165 | LED灯盘甲供 |
| 3 | 防水防尘灯 | ［项目特征］1.名称：防水防尘灯 2.型号:详见设计图纸 3.规格:220V,11W ［工作内容］1.本体安装 | 套 | 9 | 64.04 | 576 |  |
| 4 | 节能筒灯 | ［项目特征］1.名称:节能筒灯 2.型号:详见设计图纸 3.规格:220V,11W ［工作内容］1.本体安装 | 套 | 16 | 93.07 | 1489 |  |
| 5 | 吸顶灯 | ［项目特征］1.名称:吸顶灯 2.型号:详见设计图纸 ［工作内容］1.本体安装 | 套 | 32 | 137.59 | 4403 |  |
| 6 | 单管荧光灯 | ［项目特征］1.名称:单管荧光灯 2.型号:详见设计图纸 3.规格:220V,U36W 4.安装形式:吸顶安装 ［工作内容］1.本体安装 | 套 | 3 | 90.36 | 271 |  |
| 7 | 单联开关 | ［项目特征］1.名称:单联开关 2.材质：详见设计图纸 3.规格:220V,10A 4.安装方式:靠墙距地1. 3米安装 ［工作内容］1.本体安装 2.接线 | 个 | 9 | 20.54 | 185 |  |
| 8 | 密闭单极开关 | ［项目特征］1.名称:密闭单极开关 2.材质：详见设计图纸 3.规格:220V,10A 4.安装方式:靠墙距地1.3米安装 ［工作内容］1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 | 30.39 | 91 |  |
| 9 | 密闭双极开关 | ［项目特征］1.名称:密闭双极开关 2.材质：详见设计图纸 3.规格:220V,10A 4.安装方式:靠墙距地1.3米安装 ［工作内容］1.本体安装 2.接线 | 个 | 6 | 32.14 | 193 |  |
| 10 | 三联开关 | ［项目特征］1.名称：三联开关 2.材质：详见设计图纸 3.规格:220V,10A 4.安装方式:靠墙距地1.3米安装 ［工作内容］1.本体安装 2.接线 | 个 | 26 | 24.31 | 632 |  |
| 11 | 双联开关 | ［项目特征］1.名称:双联开关 2.材质：详见设计图纸 3.规格:220V,10A 4.安装方式:靠墙距地1.3米安装 ［工作内容］1.本体安装 2.接线 | 个 | 12 | 23.61 | 283 |  |
| 12 | 四联开关 | ［项目特征］1.名称：四联开关 2.材质：详见设计图纸 3.规格:220V,10A 4.安装方式:靠墙距地1.3米安装 ［工作内容］1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 | 34.68 | 35 |  |
| 13 | 带保护接地暗装插座 | ［项目特征］1.名称：带保护接地暗装插座 2. 材质：详见设计图纸 3.规格:220V,10A 4.安装方式:靠墙距地0.3米安装 ［工作内容］1.本体安装 2.接线 | 个 | 74 | 22.21 | 1644 |  |
| 14 | 地插 | ［项目特征］1.名称:地插 2.材质：详见设计图纸 3.规格:220V,10A 4.安装方式:详见设计图纸 ［工作内容］1.本体安装 2.接线 | 个 | 28 | 90.52 | 2535 |  |
| 15 | 防水防溅电热水器插座 | ［项目特征］1.名称：防水防溅电热水器插座 2. 材质：详见设计图纸 3.规格:220V,20A 4.安装方式:靠墙距地2.2米安装 ［工作内容］1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 | 34.7 | 104 |  |
| 16 | 挂式电视插座 | ［项目特征］1.名称:挂式电视插座 2.材质：详见设计图纸 3.规格:详见设计图纸 4.安装方式:距地1.8米暗装 ［工作内容］1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 | 29.49 | 59 |  |
| 17 | 挂式空调插座 | ［项目特征］1.名称:挂式空调插座 2.材质：详见设计图纸 3.规格：220V,16A 4.安装方式:靠墙距地2.2米安装 ［工作内容］1.本体安装 2.接线 | 个 | 20 | 26.1 | 522 |  |
| 18 | 柜式空调插座 | ［项目特征］1.名称:柜式空调插座 2.材质：详见设计图纸 3.规格:220V,10A 4.安装方式:靠墙距地0.3米安装 ［工作内容］1.本体安装 2.接线 | 个 | 9 | 27.26 | 245 |  |
| 19 | 弱电机柜插座 | ［项目特征］1.名称:弱电机柜插座 2.材质：详见设计图纸 3.规格:详见设计图纸 4.安装方式:详见设计图纸 ［工作内容］1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 | 32 | 64 |  |
| 20 | SC25 | ［项目特征］1.名称:焊接钢管 2.材质:焊接钢管 3. 规格:DN25 4.敷设方式:详见设计图纸及满足设计要求 5.接地要求:详见设计图纸及满足设计 要求 6.钢索材质、规格：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 272.21 | 11.69 | 3182 |  |
| 21 | PC20 | ［项目特征］1.名称：聚碳酸脂管 2.材质：塑料管 3.规格:DN20 4.敷设方式:详见设计图纸及满足设计要求 5.接地要求:详见设计图纸及满足设计要求 6.钢索材质、规格：详见设计图纸及满 足设计要求 ［工作内容］1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 758.17 | 8.59 | 6513 |  |
| 22 | PC25 | ［项目特征］1.名称：聚碳酸脂管 2.材质：塑料管 3.规格:DN25 4.敷设方式:详见设计图纸及满足设计要求 5.接地要求:详见设计图纸及满足设计要求 6.钢索材质、规格：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 591.74 | 9.5 | 5622 |  |
| 23 | PC32 | ［项目特征］1.名称：聚碳酸脂管 2.材质：塑料管 3.规格:DN32 4.敷设方式:详见设计图纸及满足设计要求 5.接地要求:详见设计图纸及满足设计要求 6.钢索材质、规格：详见设计图纸及满 足设计要求 ［工作内容］1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 53.47 | 11.27 | 603 |  |
| 24 | 配线ZDN-BV(F)-2*2.5+ ZDN-RVS-2*1.5 | ［项目特征］1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号：ZDN-BV（F）-2*2.5+ZDN-RVS-2*1.5 4. 规格:详见设计图纸及满足设计要求 5.材质:详见设计图纸及满足设计要求 6.配线部位:详见设计图纸及满足设计要求 7配线线制:详见设计图纸及满足设计要求 8.钢索材质、规格：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1配线 2：钢紊架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | m | 825.63 | 13.44 | 11096 |  |
| 25 | 配线BV-3*2.5 | ［项目特征］1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号：BV-3*2.5 4.规格：BV-3*2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:详见设计图纸及满足设计要求 7.配线线制:详见设计图纸及满足设计要求 8.钢索材质、规格：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1配线 2：钢紊架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | m | 2,201.77 | 8.02 | 17658 |  |
| 26 | 配线BV-3*4 | ［项目特征］1. 名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号：BV-3*4 4.规格：BV-3*4 5.材质:铜芯 6.配线部位:详见设计图纸及满足设计要求 7.配线线制:详见设计图纸及满足设计要求 8.钢索材质、规格：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1配线 2：钢紊架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | m | 341.58 | 10.84 | 3703 |  |
| 27 | 配线ZD-BV-3M | ［项目特征］1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号：三芯 4.规格:ZD-BV-3M 5.材质:ZD-BV-3M 6. 配线部位:详见设计图纸及满足设计要求 7.配线线制:详见设计图纸及满足设计 要求 8.钢索材质、规格：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1配线 2：钢紊架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | m | 1,566.25 | 11.86 | 18576 |  |
| 28 | 配线ZD-BV-3*2.5 | ［项目特征］ 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号：ZD-BV-3*2.5 4.规格：ZD-BV-3*2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:详见设计图纸及满足设计要求 7.配线线制:详见设计图纸及满足设计 要求 8.钢索材质、规格：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1配线 2：钢紊架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | m | 274.23 | 8.73 | 2394 |  |
| 29 | 配线ZD-BV-3*6 | ［项目特征］1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号：ZD-BV-3*6 4.规格：ZD-BV-3*6 5.材质:铜芯 6.配线部位:详见设计图纸及满足设计 要求 7.配线线制:详见设计图纸及满足设计要求 8.钢索材质、规格：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1配线 2：钢紊架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | m | 111.87 | 16.57 | 1854 |  |
| 30 | 配线BV-3*2.5 | ［项目特征］1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号：BV-3*2. 5 4.规格：BV-3*2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:详见设计图纸及满足设计要求 7.配线线制:详见设计图纸及满足设计要求 8.钢索材质、规格：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1配线 2：钢紊架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | m | 306.84 | 7.47 | 2292 |  |
| 31 | 配线ZD-BV-3M | ［项目特征］1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:ZD-BV-3M 4.规格:ZD-BV-3M 5.材质:铜芯 6.配线部位:详见设计图纸及满足设计要求 7. 配线线制:详见设计图纸及满足设计要求 8.钢索材质、规格：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1配线 2：钢紊架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | m | 306.64 | 11.74 | 3600 |  |
| 32 | 配线ZD-BV-3*2.5 | ［项目特征］1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号：ZD-BV-3*2.5 4.规格：ZD-BV-3*2.5 5. 材质:铜芯 6.配线部位:详见设计图纸及满足设计要求 7.配线线制:详见设计图纸及满足设计要求 8.钢索材质、规格：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1配线 2：钢紊架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | m | 180.24 | 8.12 | 1464 |  |
| 33 | 配线ZD-BV-3*6 | ［项目特征］1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号：ZD-BV-3*6 4.规格：ZD-BV-3*6 5.材质:铜芯 6.配线部位:详见设计图纸及满足设计要求 7. 配线线制:详见设计图纸及满足设计要求 8. 钢索材质、规格：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1配线 2：钢紊架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | m | 22.71 | 16.21 | 368 |  |
| 34 | 接线盒 | ［项目特征］1.名称:接线盒 2.材质：塑料 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:满足设计要求 ［工作内容］1.本体安装 | 个 | 448 | 7.89 | 3535 |  |
| （三） | 应急照明工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全出口标志灯 | ［项目特征］1.名称:安全出口标志灯 2.型号:详见设计图纸 3.规格:220V,3W 4.安装形式：门框上装 ［工作内容］1.本体安装 | 套 | 9 | 56.6 | 509 |  |
| 2 | 应急事故照明灯 | ［项目特征］1.名称:应急事故照明灯 2.型号:详见设计图纸 3.规格:220V,11W 4.安装形式:靠墙距地2.4米安装 ［工作内容］1.本体安装 | 套 | 25 | 78.54 | 1964 |  |
| 3 | 疏散指示灯 | ［项目特征］1.名称:疏散指示灯 2.型号:详见设计图纸 3.规格:220V,3W 4.安装形式:靠墙距地0.3米安装 ［工作内容］1.本体安装 | 套 | 17 | 46.39 | 789 |  |
| 4 | 接线盒 | ［项目特征］1.名称:接线盒 2.材质：塑料 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:满足设计要求 ［工作内容］1.本体安装 | 个 | 51 | 7.89 | 402 |  |
| （四） | 防雷接地 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 避雷网Φ12圆钢 | ［项目特征］1.名称:避雷网 2.规格：Φ12圆钢 3.安装形式：明敷设于屋脊或檐口上 ［工作内容］1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.混凝土块制作 4.补刷（喷）油漆 | m | 72.31 | 18.1 | 1309 |  |
| 2 | 避雷引下线 | ［项目特征］1.名称：引下线 2.材质：详见设计图纸 3.规格：25*4热镀锌扁钢 4.安装部位:详见设计图纸 5.安装形式:详见设计图纸 6.断接卡子、箱材质、规格:详见设计图纸 ［工作内容］1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷（喷）油漆 | m | 1 | 13.74 | 14 |  |
| 3 | 接地母线 | ［工作内容］1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷）油漆 | m | 148.86 | 16.98 | 2528 |  |
| 4 | 接地端子测试板 | ［项目特征］1.名称:接地端子测试板 2.材质：详见设计图纸 3.规格：25*4 ［工作内容］1.本体安装 | 块 | 4 | 34.87 | 139 |  |
| 5 | 接闪带 | ［项目特征］1.名称:接闪带 2.材质：详见设计图纸 3.规格：25*4热镀锌扁钢 ［工作内容］1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.混凝土块制作 4.补刷（喷）油漆 | m | 15.96 | 19.49 | 311 |  |
| 6 | 总等电位连结端子板MEB | ［项目特征］1.名称：总等电位连结端子板MEB 2. 材质：详见设计图纸 3.规格:详见设计图纸 ［工作内容］1.本体安装 | 台 | 1 | 176.75 | 177 |  |
| 7 | 局部等电位端子板 | ［项目特征］1.名称:局部等电位端子板 2.材质：详见设计图纸 3.规格:详见设计图纸 ［工作内容］1.本体安装 | 块 | 3 | 41.29 | 124 |  |
| （五） | 弱电预埋 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属线槽50*50 | ［项目特征］1.名称:金属线槽 2.材质:详见设计图纸及相关规范 3.规格：50*50 4.接地方式:详见设计图纸及相关规范 ［工作内容］1.本体安装 2.补刷（喷）油漆 | m | 2.23 | 28.82 | 64 |  |
| 2 | 金属线槽100*70 | ［项目特征］1.名称:金属线槽 2.材质:详见设计图纸及相关规范 3.规格：100*70 4.接地方式:详见设计图纸及相关规范 ［工作内容］1.本体安装 2.补刷（喷）油漆 | m | 54.27 | 44.59 | 2420 |  |
| 3 | 金属线槽200*70 | ［项目特征］1.名称:金属线槽 2.材质:详见设计图纸及相关规范 3.规格：200*70 4.接地方式:详见设计图纸及相关规范 ［工作内容］1.本体安装 2.补刷（喷）油漆 | m | 37.46 | 93.34 | 3497 |  |
| 4 | SC25 | ［项目特征］1.名称:焊接钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN25 4.敷设方式:详见设计图纸及满足设计要求 5.接地要求:详见设计图纸及满足设计 要求 6.钢索材质、规格：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 433.55 | 11.69 | 5068 |  |
| 5 | PVC20 | ［项目特征］1.名称：聚碳酸脂管 2.材质：塑料管 3.规格:DN20 4.敷设方式:详见设计图纸及满足设计要求 5.接地要求:详见设计图纸及满足设计要求 6.钢索材质、规格：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 19.55 | 8.48 | 166 |  |
| 6 | PVC50 | ［项目特征］1.名称：聚碳酸脂管 2.材质：塑料管 3.规格:DN50 4. 敷设方式:详见设计图纸及满足设计要求 5.接地要求:详见设计图纸及满足设计要求 6.钢索材质、规格：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 3.3 | 17.42 | 57 |  |
| 7 | SC65 | ［项目特征］1.名称:焊接钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN65 4.敷设方式:详见设计图纸及满足设计要求 5.接地要求:详见设计图纸及满足设计 要求 6.钢索材质、规格：详见设计图纸及满 足设计要求 ［工作内容］1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 15.48 | 42.62 | 660 |  |
| 8 | 接线盒 | ［项目特征］1.名称:接线盒 2.材质：塑料 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:满足设计要求 ［工作内容］1.本体安装 | 个 | 138 | 7.89 | 1089 |  |
| 9 | 监控摄像机 | ［项目特征］1.名称:带云台的电视摄像机 2.规格、型号：满足设计规范及要求 3.支架形式:满足设计规范及要求 4.防护罩要求:满足设计规范及要求 ［工作内容］1.安装2.调试 | 台 | 9 | 745.94 | 6713 |  |
| 10 | 抗震支架 | ［项目特征］1.名称:抗震支架 2.规格:详见设计图纸及满足规范要求 3.型号:详见设计图纸及满足规范要求 4.安装方式:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.制作、安装 2.补刷油漆 3.接地 4.运输 | kg | 140.94 | 15.91 | 2242 |  |
| 三 | 办公楼给排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 给水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PSP钢塑复合管DN80 | ［项目特征］1.安装部位:室内给水立管 3：材成「规格：PSP钢塑复合管DN80 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸及满足规范要求 6.警示带形式:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 4.95 | 193.3 | 957 |  |
| 2 | PSP钢塑复合管DN65 | ［项目特征］1.安装部位:室内给水立管 3：材质「规格：PSP钢塑复合管DN65 4.连接形式:热熔连模 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸及满足规范要求 6.警示带形式:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 7.2 | 119.45 | 860 |  |
| 3 | PSP钢塑复合管DN25 | ［项目特征］1.安装部位:室内给水立管 3：材质「规格：PSP钢塑复合管DN25 4.连接形式:热熔连模 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸及满足规范要求 6.警示带形式:详见设计图纸及满足规 范要求 ［工作内容］1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 3.6 | 71.29 | 257 |  |
| 4 | PPR管 DN15 | ［项目特征］1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格：PPRDN15 4.连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:详见设计图纸及满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸及满足设计要求 7.警示带形式:详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 37.62 | 20.35 | 766 |  |
| 5 | PPR管 DN20 | ［项目特征］1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格：PPRDN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:详见设计图纸及满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸及满足设计要求 7.警示带形式:详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 48.81 | 21.34 | 1042 |  |
| 6 | PPR管 DN25 | ［项目特征］1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格：PPRDN25 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:详见设计图纸及满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸及满足设计要求 7.警示带形式:详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7. 警示带铺设 | m | 21.6 | 27.07 | 585 |  |
| 7 | PPR管 DN32 | ［项目特征］1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格：PPRDN32 4.连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:详见设计图纸及满 足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见设 计图纸及满足设计要求 7.警示带形式:详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 1.11 | 34.88 | 39 |  |
| 8 | PPR管 DN40 | ［项目特征］1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格：PPRDN40 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:详见设计图纸及满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸及满足设计要求 7.警示带形式:详见设计图纸及满足设 计要求 ［工作内容］1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 8.59 | 42.58 | 366 |  |
| 9 | 穿墙套管DN25 | ［项目特征］1.名称、类型：穿墙套管 2.材质：PPR管 3.规格:DN25 4.填料材质：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 3 | 12.6 | 38 |  |
| 10 | 穿墙套管DN40 | ［项目特征］1.名称、类型：穿墙套管 2.材质：PPR管 3.规格:DN40 4.填料材质：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 3 | 21.16 | 63 |  |
| 11 | 穿墙套管DN100 | ［项目特征］1.名称、类型：穿墙套管 2.材质：PPR管 3.规格:DN100 4.填料材质：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 1 | 56.42 | 56 |  |
| 12 | 穿楼板套管DN80 | ［项目特征］1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质:详见设计图纸及满足相关设计规范 3.填料材质：详见设计图纸及满足相关设计规范 4.规格:DN80 5.填料材质：详见设计图纸及满足相关 设计规范 ［工作内容］1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 3 | 52.89 | 159 |  |
| 13 | 减压阀DN40 | ［项目特征］1.名称:减压阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:详见设计图纸及满足规范 要求 5.焊接方法:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.安装 2.调试 | 个 | 2 | 632.13 | 1264 |  |
| 14 | 减压阀DN80 | ［项目特征］1.名称:减压阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:详见设计图纸及满足规范 要求 5.焊接方法:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.安装 2.调试 | 个 | 1 | 723.53 | 724 |  |
| 15 | 截至阀DN80 | ［项目特征］1.名称:截至阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:详见设计图纸及满足规范要求 5.焊接方法:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.安装 2.调试 | 个 | 1 | 137.7 | 138 |  |
| 16 | 截至阀DN40 | ［项目特征］1.名称:截至阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:详见设计图纸及满足规范要求 5.焊接方法:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.安装 2.调试 | 个 | 3 | 65.11 | 195 |  |
| 17 | 闸阀DN80 | ［项目特征］1.名称：闸阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:详见设计图纸及满足规范要求 5.焊接方法:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1. 安装 2.调试 | 个 | 1 | 269.32 | 269 |  |
| 18 | 自动排气阀DN25 | ［项目特征］ 1.名称：自动排气阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:详见设计图纸及满足规范 要求 5.焊接方法:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.安装 2.调试 | 个 | 1 | 39.31 | 39 |  |
| （二） | 排水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPVC静音管DN50 | ［项目特征］1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC静音管DN50 4.连接形式:承插胶接 5.阻火圈设计要求:详见设计图纸及满足规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见设 计图纸及满足规范要求 7.警示带形式:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 11.61 | 65.64 | 762 |  |
| 2 | UPVC静音管DN100 | ［项目特征］1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格：UPVC静音管DN100 4.连接形式:承插胶接 5.阻火圈设计要求:详见设计图纸及满 足规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见设 计图纸及满足规范要求 7.警示带形式:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 113.16 | 140.11 | 15855 |  |
| 3 | 穿墙套管DN75 | ［项目特征］1.名称、类型：穿墙套管 2.材质:UPVC静音管 3.规格:DN75 4.填料材质：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 3 | 44.76 | 134 |  |
| 4 | 穿墙套管DN150 | ［项目特征］1.名称、类型：穿墙套管 2.材质:UPVC静音管 3.规格:DN150 4.填料材质：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 3 | 78.61 | 236 |  |
| 5 | 刚性防水套管DN150 | ［项目特征］1.名称、类型：穿墙套管 2.材质:UPVC静音管 3.规格:DN150 4. 填料材质：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 1 | 1488.41 | 1488 |  |
| 6 | 穿楼板套管DN150 | ［项目特征］1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质:详见设计图纸及满足相关设计规范 3.填料材质：详见设计图纸及满足相关设计规范 4.规格:DN80 5.填料材质：详见设计图纸及满足相关 设计规范 ［工作内容］1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 8 | 73.47 | 588 |  |
| 7 | 地漏DN40 | ［项目特征］1.名称:地漏 2.型号、规格:DN40 3. 安装方式:详见设计图纸及满足规范 要求 ［工作内容］ 1.安装 | 个 | 2 | 23.55 | 47 |  |
| 8 | 地漏DN50 | ［项目特征］ 1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3.安装方式:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.安装 | 个 | 6 | 23.55 | 141 |  |
| 9 | 地漏DN80 | ［项目特征］1.名称:地漏 2.型号、规格:DN80 3. 安装方式:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.安装 | 个 | 1 | 43.89 | 44 |  |
| 10 | 地漏DN100 | ［项目特征］1.名称:地漏 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.安装 | 个 | 6 | 56.36 | 338 |  |
| 11 | 清扫口 DN100 | ［项目特征］1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.安装 | 个 | 6 | 12.49 | 75 |  |
| 12 | 蹲便器 | ［项目特征］1.材质:陶瓷 2.规格、类型：详见设计图纸及满足规范要求 3.组装形式:成品安装 ［工作内容］ 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 12 | 1138 | 13656 |  |
| 13 | 小便器 | ［项目特征］1.材质:陶瓷 2.规格、类型：详见设计图纸及满足规范要求 3.组装形式:成品安装 4.附件名称、数量:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 9 | 1466.34 | 13197 |  |
| 14 | 洗手盆 | ［项目特征］1.材质:陶瓷 2.规格、类型：详见设计图纸及满足规范要求 3.组装形式:详见设计图纸及满足规范要求 4.附件名称、数量:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 3 | 2252.98 | 6759 |  |
| 15 | 拖布池 | ［项目特征］1.材质:陶瓷 2.型号、规格：详见设计图纸及满足规范要求 3.安装方式:成品安装 ［工作内容］1.安装 | 组 | 6 | 226.86 | 1361 |  |
| 16 | 即热式热水宝 | ［项目特征］1.名称：即热式热水宝 2. 安装方式:成品安装 ［工作内容］1.制作 2.安装 | 套 | 3 | 373.29 | 1120 |  |
| 17 | 水龙头 | ［项目特征］1.名称:水龙头 2.型号、规格:DN15 ［工作内容］1.安装 | 个 | 6 | 501.33 | 3008 |  |
| 18 | 冷热水龙头 | ［项目特征］1.名称:冷热水龙头 2.型号、规格:DN15 ［工作内容］1.安装 | 个 | 3 | 1019.47 | 3058 |  |
| 19 | 管道支吊架 | ［项目特征］1.材质:详见设计图纸及满足规范要求 2.管架形式:详见设计图纸及满足规范要求 3.支吊架衬垫材质：详见设计图纸及满足规范要求 4.减震器形式及做法:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.制作 2.安装 | kg | 11.5 | 13.72 | 158 |  |
| 20 | 镜面玻璃 | ［项目特征］1.镜面玻璃品种、规格:详见设计图纸及满足规范要求 2.做法：西南18J517-38-1 3. 框材质、断面尺寸:详见设计图纸及满足规范要求 4.基层材料种类:详见设计图纸及满足规范要求 5.防护材料种类:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装 | m2 | 24 | 128.63 | 3087 |  |
| 21 | 烘手器 | ［项目特征］1.型号、规格：详见设计图纸及满足规范要求 2.材质:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.安装 | 个 | 3 | 525.46 | 1576 |  |
| （三） | 雨水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC-U排水管DN50 | ［项目特征］1.安装部位:室内 2.介质：雨水 3. 材质、规格:PVC-U排水管DN50 4.连接形式:承插胶接 5.阻火圈设计要求:详见设计图纸及满足规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸及满足规范要求 7.警示带形式:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 1.2 | 58.1 | 70 |  |
| 2 | PVC-U排水管DN75 | ［项目特征］1.安装部位:室内 2.介质：雨水 3. 材质、规格:PVC-U排水管DN75 4.连接形式:承插胶接 5.阻火圈设计要求:详见设计图纸及满足规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见设 计图纸及满足规范要求 7.警示带形式:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 38.67 | 86.16 | 3332 |  |
| 3 | PVC-U排水管 DN100 | ［项目特征］1.安装部位:室内 2.介质：雨水 3. 材质、规格:PVC-U排水管DN100 4.连接形式:承插胶接 5.阻火圈设计要求:详见设计图纸及满 足规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸及满足规范要求 7.警示带形式:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 52.69 | 186.23 | 9812 |  |
| 4 | 穿墙套管DN80 | ［项目特征］1.名称、类型：穿墙套管 2.材质:PVC-U排水管 3.规格:DN80 4.填料材质：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 3 | 35 | 105 |  |
| 5 | 穿墙套管DN150 | ［项目特征］1.名称、类型：穿墙套管 2.材质:PVC-U排水管 3.规格:DN80 4.填料材质：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 6 | 76.75 | 461 |  |
| 6 | 穿楼板套管DN80 | ［项目特征］1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质:PVC-U排水管 3.规格:DN80 4.填料材质：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 9 | 35 | 315 |  |
| 7 | 穿楼板套管DN150 | ［项目特征］1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质:PVC-U排水管 3.规格:DN150 4.填料材质：详见设计图纸及满足设计要求 ［工作内容］1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 12 | 76.75 | 921 |  |
| 8 | 地漏DN75 | ［项目特征］1.名称:地漏 2.型号、规格:DN75 3. 安装方式:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.安装 | 个 | 6 | 43.89 | 263 |  |
| 9 | 地漏DN100 | ［项目特征］1.名称:地漏 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.安装 | 个 | 2 | 56.36 | 113 |  |
| 10 | 通气帽DN75 | ［项目特征］1.名称:通气帽 2.规格、压力等级:DN75 ［工作内容］ 1.安装 2.调试 | 个 | 3 | 87.96 | 264 |  |
| 11 | 87型雨水斗 | ［项目特征］1.名称：87型雨水斗 2.材质：塑料 3.规格、压力等级:DN100 ［工作内容］ 1.安装 2.调试 | 个 | 6 | 195.58 | 1173 |  |
| （四） | 空调水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC-U排水管DN50 | ［项目特征］1.安装部位:室内 2.介质：空调水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN50 4.连接形式:承插胶接 5.阻火圈设计要求:详见设计图纸及满 足规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸及满足规范要求 7.警示带形式:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 86.65 | 33.2 | 2877 |  |
| 2 | 地漏DN50 | ［项目特征］1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50 3. 安装方式:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.安装 | 个 | 5 | 23.55 | 118 |  |
| 四 | 办公楼暖通工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风扇 | ［项目特征］1.名称:换气扇 2.型号:详见设计图纸及满足规范要求 3.规格:详见设计图纸及满足规范要求 4.安装方式:吸顶安装 ［工作内容］1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 6 | 294.41 | 1766 |  |
| 六 | 室外工程 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 室外土建部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 600x300x30mm芝麻灰花岗 石烧面 | ［项目特征］1.路床土石类别：素土夯实，夯实度3 0. 94 2.基层处理：100厚碎石垫层 3.垫层厚度、宽度、材料种类：100厚C20混凝土垫层 4.粘接层：30厚1:2. 5水泥砂浆粘接层 5.路面厚度、宽度、材料种类：600x300x30mm芝麻灰花岗石烧面 ［工作内容］1.路基、路床整理 2.成层箱纹 3. 路面铺筑 4.路面彝护 | m2 | 325 | 95.91 | 31171 | 芝麻灰花岗石烧面甲供 |
| 2 | 300x300x30mm蒙古黑花岗 石烧面 | ［项目特征］1.路床土石类别：素土夯实，夯实度3 0. 94 2.基层处理：100厚碎石垫层 3.垫层厚度、宽度、材料种类：100厚C20混凝土垫层 4.粘接层：30厚1:2. 5水泥砂浆粘接层 5.路面厚度、宽度、材料种类：300x30 0x30mm蒙古黑花岗石烧面 ［工作内容］1.路基、路床整理 2.成层箱纹 3. 路面铺筑 4.路面彝护 | m2 | 24.57 | 74.03 | 1819 | 蒙古黑花岗 石烧面甲供 |
| 3 | 车行沥青混凝土路面（沥青层） | ［项目特征］1.做法：西南11J81213-4做法（按原 场地做法） 2.沥青品种：50厚沥青混凝土面层碾压密实 ［工作内容］1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 38 | 42.64 | 1620 |  |
| 4 | 车行沥青混凝土路面（碎石基层） | ［项目特征］1.石料规格:碎石 2.厚度:详设计 ［工作内容］1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m2 | 38 | 21 | 798 |  |
| 5 | 拆除建筑物 | ［项目特征］1.拆除并外运 ［工作内容］1.拆除并外运建筑弃渣 | m2 | 158.5 | 127.5 | 20209 |  |
| 6 | 拆除混凝土路面 | ［项目特征］1.材质:混凝土路面 2.厚度:根据现场取定 ［工作内容］1.拆除、清理 2.运毓 | m2 | 47 | 43.69 | 2053 |  |
| 7 | 芝麻灰花岗石道牙 | ［项目特征］1.材料品种、规格：芝麻灰花岗石道牙 1000X300X150mm 2.找平层:满足设计及规范要求 3.其他:满足设计及规范要求 ［工作内容］1.开槽 2.找平层铺筑 3.侧（平、缘）石安砌 | m | 104.5 | 20.53 | 2145 | 芝麻灰花岗石道牙甲供 |
| （二） | 室外给排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 球墨铸铁给水管DN80 | ［项目特征］ 1.安装部位:室外 3：材质「规格:球墨铸铁给水管DN80 4. 连接形式:承口橡胶密封圈接口 5. 接口材料:详见设计图纸及满足规范 要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设 计图纸及满足规范要求 7. 警示带形式:详见设计图纸及满足规 范要求 ［工作内容］ 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设 | m | 70.62 | 202.58 | 14306 | 球墨铸铁给水管DN80甲供 |
| 2 | 球墨铸铁给水管DN100 | ［项目特征］ 1.安装部位:室外 3：材质「规格:球墨铸铁给水管DN100 4. 连接形式:承口橡胶密封圈接口 5. 接口材料:详见设计图纸及满足规范 要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设 计图纸及满足规范要求 7. 警示带形式:详见设计图纸及满足规 范要求 ［工作内容］ 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设 | m | 179.38 | 230.33 | 41317 | 球墨铸铁给水管DN100甲供 |
| 3 | 蝶阀DN100 | ［项目特征］ 1. 类型:蝶阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:详见设计图纸及满足规范 要求 5. 焊接方法:详见设计图纸及满足规范 要求 ［工作内容］ 1. 安装 2. 调试 | 个 | 3 | 388.89 | 1167 |  |
| 4 | 减压阀DN100 | ［项目特征］ 1. 类型:减压阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:详见设计图纸及满足规范 要求 5. 焊接方法:详见设计图纸及满足规范 要求 ［工作内容］ 1. 安装 2. 调试 | 个 | 2 | 1748.49 | 3497 |  |
| 5 | 止回阀DN100 | ［项目特征］ 1. 类型:减压阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:详见设计图纸及满足规范 要求 5. 焊接方法:详见设计图纸及满足规范 要求 ［工作内容］ 1. 安装 2. 调试 | 个 | 2 | 792.23 | 1584 |  |
| 6 | 聚乙烯双壁波纹管DN300 | ［项目特征］ 1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格：PE 4. 连接形式:橡胶圈密封接口 5. 阻火圈设计要求:详见设计图纸及满 足设计规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设 计图纸及满足设计规范要求 7. 警示带形式:详见设计图纸及满足设 计规范要求 ［工作内容］ 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设 | m | 10 | 73.44 | 734 |  |
| 7 | 污水检查井 | ［项目特征］ 1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图 纸及满足规范要求 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:详 见设计图纸及满足规范要求 3. 勾缝、抹面要求:详见设计图纸及满 足规范要求 4. 砂浆强度等级、配合比:详见设计图 纸及满足规范要求 5. 混凝土强度等级:详见设计图纸及满 足规范要求 6. 盖板材质、规格：详见设计图纸及满 足规范要求 7. 井盖、井圈材质及规格:详见设计图 纸及满足规范要求 8. 踏步材质、规格：详见设计图纸及满 足规范要求 9. 防渗、防水要求:详见设计图纸及满 足规范要求 ［工作内容］ 1热层铺密 2：模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 | 座 | 2 | 1080.53 | 2161 |  |
| 8 | 水表井 | ［项目特征］ 1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图 纸及满足规范要求 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:详 见设计图纸及满足规范要求 3. 勾缝、抹面要求:详见设计图纸及满 足规范要求 4. 砂浆强度等级、配合比:详见设计图 纸及满足规范要求 5. 混凝土强度等级:详见设计图纸及满 足规范要求 6. 盖板材质、规格：详见设计图纸及满 足规范要求 7. 井盖、井圈材质及规格:详见设计图 纸及满足规范要求 8. 踏步材质、规格：详见设计图纸及满 足规范要求 9. 防渗、防水要求:详见设计图纸及满 足规范要求 ［工作内容］ 1热层铺密 2：模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 | 座 | 2 | 1137.44 | 2275 |  |
| 9 | 智能型生活给水箱泵一体化设备 | ［项目特征］1.名称:智能型生活给水箱泵一体化设备 2型号・SP20_53：规格;详见设计图纸及满足规范要求 4.质量:详见设计图纸及满足规范要求 5.材质:详见设计图纸及满足规范要求 6.减振底座形式、数量:详见设计图纸及满足规范要求 7.灌浆配合比：详见设计图纸及满足规 范要隶 8.单机试运转要求:详见设计图纸及满 足规范要求 9.泵拆装检查要求:详见设计图纸及满足规范要求 ［工作内容］1.本体安装 2.泰拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷（喷）油漆 | 台 | 2 | 400 | 800 | 设备甲供 |
| 10 | 挖沟槽土方 | ［项目特征］1.场内运距:竞标人自行考虑 ［工作内容］1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 124.84 | 140.16 | 17498 |  |
| 11 | 挖沟槽回填 | ［工作内容］ 1.挖土方 2.装卸、运输 3.回填 4.压实 | m3 | 124.84 | 12.32 | 1538 |  |
| 12 | 钢筋混凝土消防水池（暂定项目） | 施工图所包含的内容(V=150m3) | 个 | 1 |  |  | 商砼甲供 |
| （四） | 室外绿化工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 绿化拆除 | ［项目特征］1.绿化拆除 | m2 | 333.59 | 17 | 5671 |  |
| 2 | 金桂 | ［项目特征］1.种类:金桂 2.胸径或干径:12cm 3.株高、冠径：株高300-350cm,冠幅250-300cm 4.养护期：12个月 ［工作内容］1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 株 | 6 | 1123.5 | 6741 |  |
| 3 | 红叶石楠球 | ［项目特征］1.种类:红叶石楠球 2.冠丛高:100-120cm 3.蓬径:120-150cm 4.养护期：12个月 ［工作内容］1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 株 | 5 | 173.25 | 866 |  |
| 4 | 春鹃 | ［项目特征］1.种类:春鹃 2.冠丛高:20-25cm 3.蓬径:15-20cm 4.密度：49株/平方米 5.养护期：12个月 ［工作内容］1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 28.08 | 62.59 | 1758 |  |
| 5 | 木春菊 | ［项目特征］1.种类:木春菊 2.冠丛高:20-25cm 3.蓬径:15-20cm 4.密度：49株/平方米 5.养护期：12个月 ［工作内容］1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 28.62 | 78 | 2232 |  |
| 6 | 铺种草皮 | ［项目特征］1.草皮种类：台湾2号草坪 2.养护期：12个月 ［工作内容］1.起挖 2.运输 3.铺底砂（土） 4.栽植 5.养护 | m2 | 109.62 | 30.37 | 3329 |  |
| 7 | 种植土回（换）填 | ［工作内容］1.土方挖、运 2.回填 3.找平、找坡 4.废弃物运输 | m3 | 99.79 | 40.3 | 4022 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1740484 |  |
| 安全生产费（1.5%） |  |  |  |  |  | 26107 | 实报实销，不超过总价的1.5% |
| 总计 |  |  |  |  |  | 1766591 |  |

注：以上清单中部分项目含甲供材，详见备注及《甲供材工程量清单目录》。

（二）甲供材工程量清单目录

甲供材工程量清单目录

| 序号 | 甲供材料名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 办公楼土建部分 |  |  |  |
| 1 | 普通商品砼 | 1110 | m3 | C10至C30 |
| 2 | 钢筋 | 64 | t | 各类型圆钢及螺纹钢 |
| 3 | 成品套装门 | 35 | 橙 |  |
| 4 | 铝合金外门 | 2 | 橙 |  |
| 5 | 铝合金玻璃门 | 4 | 橙 |  |
| 6 | 木质防火门（乙级） | 6.3 | m2 |  |
| 7 | 深灰色隔热铝合金窗 | 145.35 | m2 |  |
| 8 | 深灰色隔热铝合金毛玻璃窗 | 11.34 | m2 |  |
| 9 | 3厚SBS改性沥青卷材 | 742.21 | m2 |  |
| 10 | 800X800防滑地砖地面 | 958.28 | m2 |  |
| 11 | 600X600小防滑地砖 | 34.32 | m2 |  |
| 12 | 300X600象牙白色釉面砖 | 139.8 | m2 |  |
| 13 | 成品栏杆 | 95.47 | m |  |
| 14 | 成品玻璃栏杆 | 12.4 | m |  |
| 二 | 办公楼电气工程 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 10 | 台 |  |
| 2 | LED灯盘（24w） | 168 | 套 |  |
| 3 | LED灯盘（40w） | 21 | 套 |  |
| 六 | 室外工程 |  |  |  |
| 1 | 600x300x30mm芝麻灰花岗石烧面 | 325 | m2 |  |
| 2 | 300x300x30mm蒙古黑花岗石烧面 | 24.57 | m2 |  |
| 3 | 1000X300X150mm芝麻灰花岗石道牙 | 104.5 | m |  |
| 4 | 球墨铸铁给水管DN80 | 70.62 | m |  |
| 5 | 球墨铸铁给水管DN100 | 179.38 | m |  |
| 6 | 智能型生活给水箱泵一体化设备 | 2 | 台 |  |

注：1、以上数量为设计数量（具体规格及型号详见设计图纸），实际按验收合格工程量计算，损耗率超过3%以上部分按甲方采购价（含税到场价）在结算中扣除。

2、乙方应做好材料使用计划时间表并报甲方备案。施工期间需上述材料时，乙方须提前10天通知甲方供货。

竞争性比选响应文件格式

（以下内容为示例）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

重庆市二支六大队执法业务用房项目

劳务分包竞争性比选响应文件

竞争性比选响应单位名称全称（盖单位公章）

- 目  录

- 一、报价书

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- 三、竞争性比选响应单位有效的营业执照、资质证书、银行开户许可证、业绩证明

- 四、竞争比选响应单位自行承诺部分

- 五、已标价投标报价表

- 一、报价书

致：重庆通力高速公路养护工程有限公司

1．我方已仔细研究了重庆通力高速公路养护工程有限公司重庆市二支六大队执法业务用房项目劳务分包竞争性比选文件（第二次）的全部内容，根据相关取费标准，愿意以通力公司的工程量清单上限价为基础，承诺以工程实际情况及自身施工水平进行工程量清单投标报价，报下浮比例值a为    %，并按约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞争性比选响应文件。

3．我方在此声明，所递交的竞争性比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

竞 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：            （法人手签） 性别：           年龄：         职务：

系                              （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞标人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人 	（姓名）系                  （竞标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆通力高速公路养护工程有限公司重庆市二支六大队执法业务用房项目劳务分包（第二次）报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权

附：法定代表人身份证明。

竞  标  人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

- 三、竞争性比选响应单位有效的营业执照、资质证书、银行开户许可证、业绩证明

- 四、竞争比选响应单位自行承诺部分

竞标人对人员、财务、设备、信誉做承诺，竞标人承诺证明材料内容无弄虚作假且内容真实，并加盖公章（格式自理）。

- 五、已标价投标报价表

见《工程量清单及上限价》

项目名称：重庆市二支六大队执法业务用房项目劳务分包比选（第二次）

| 竞标人全称 |  |
| --- | --- |
| 下浮比例值a填报 | % |
| 抵扣税率 | 3 % |
| 施工周期（实施时间） | 施工地点（实施地点） |
| 业主指定时间 | 业主指定地点 |
| 备注： |  |

竞标人：                                   法定代表人授权代表：

（竞标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1、按格式填列，填报的下浮比例值a保留两位小数(a≥0%,精确到小数点后两位，按所报下浮比例值由大到小进行排序，选择排名第一位的单位为通力公司本次施工项目合作单位）；

2、在开标会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；