## 询价书
重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心询价书
序号 | 项目名称 |  | 主要内容
1 | 标题 |  | 2020年成渝公司收费服务器采购项目
2 | 前言 |  | 现就《2020年成渝公司收费服务器升级改造项目》进行公开询价，欢迎有相应供货、服务能力的企业，就下列产品和相关服务以满足正式报价要求的监章密封方式进行报价。
3 | 工程/项目概况 | 主要内容 | 1、采购11台成渝高速公路收费站使用的收费服务器。 2、交货地点为重庆成渝高速公路有限公司二郎办公楼。
|  | 设备配置 | （1）型号：HPE DL380 Gen10 （2）处理器：Intel Xeon Silver 4214（12内核、24线程）×2颗。 （3）内存：256GB(8×32GB) DDR4。 （4）存储：热插拔6×4TB SAS硬盘，含智能阵列卡（不低于2GB缓存），本地阵列支持RAID1、5、6、10。 （5）网口：4×1GE以太网口。 （6）时钟：内置时钟的时间精度小于0.5秒/天。 （7）软件：配备支持Linux、Windows驱动。 （8）电源：热插拔1+1冗余电源。 （9）机箱：2U机架安装（含机柜安装滑轨）。 （10）配件：1920×1080液晶显示器，键盘及鼠标，电源线等。 （11）环境：工作温度5℃～45℃、湿度10%～90%。 （12）管理：具备板载1Gb管理网口，完整支持IPMI 2.0规范，提供Web UI操作界面，支持NTP时间同步，支持H5 KVM远程控制。
|  | 工程量清单 | 见附件1：工程量清单
4 | 技术要求 | 技术指标 | 满足设备配置要求。
|  | 工期要求 | 确认供货后30天内完成供货。
|  | 试运行期 | 货到30天内询价方自行完成安装，试运行期30天。
5 | 报价要求 | 报价人资质要求 | 具有计算机软硬件销售等类似资质。
|  | 报价人业绩要求 | 近三年内在高速公路有服务器、工控机安装销售业绩。
|  | 厂家授权书 | 无
|  | 报价内容 | 见附件2：报价函
|  | 报价有效期 | 无
|  | 最高限价 | 575300.00元（伍拾柒万伍仟叁佰元整）。
6 | 验收、质保及售后 | 验收标准 | 1、设备运行稳定，达到技术指标要求。 2、系统运行正常，满足高速公路收费系统运行要求。
|  | 售后服务 | 提供终身软硬件技术服务。
|  | 质保期 | 三年。
|  | 质保要求 | 质保期内设备发生故障，报价单位在得到询价单位通知后2小时内响应，24小时内完成故障处置。
7 | 支付条款 | 预付款 | 合同签订后7个工作日支付合同金额的30%。
|  | 进度款 | 验收合格，试运行期满后15个工作日支付合同金额的65%。
|  | 质保金 | 质保期满后，若无质量问题，支付合同总价5%的质保金。
8 | 安全责任 | 履约保证金 | 10000.00元（壹万元整）。
|  | 保险 | 报价人必须为生产作业人员购买商业保险和工伤保险。商业险种为雇主责任险和雇主责任附加医疗险，主险保额不低于60万元/人，附加险保额不低于10万元/人。
|  | 施工安全 | 随合同签订工程安全协议，若发生安全责任事故，报价单位将自行承担相应经济损失。
9 | 其他条款 | 现场考察 | 无
|  | 答疑 | 报价人如果对询价文件有重大疑问，报价截止前2天书面提出，询价人可组织集体答疑。
|  | 询价书领取时间 | 2020年6月12日（重庆高速集团网站发布）
|  | 询价书领取地点 | 重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心养护科，地址：重庆市高新区二郎兰花小区特1号，成渝公司办公大楼309室
|  | 投标保证金 | 递交报价书前，报价单位需缴纳投标保证金10000.00元（壹万元整），未中标单位在开标后凭缴款收据，询价单位在15个工作日内无息退还，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，工程验收合格后15个工作日后无息退还。
账户：重庆成渝高速公路有限公司（开户行：招商银行重庆杨家坪支行 帐号：999004552210505）。
如中标单位中标后无故放弃中标、中止合同签订及工程实施，投标保证金将全额扣除。
|  | 报价方式 | 报价函应由法人代表签名（如有委托，需出具委托证明书）并加盖公章，写明联系人电话及姓名，请有意向的单位将贵单位的报价文件、附上企业资质、资信文件、开户信息等资质资料在报价截止时间前密封送至指定地点，逾期递交或不符合规定的报价文件恕不接受。
|  | 报价截止时间 | 2020年6月17日12：00
|  | 开标时间 | 2020年6月17日14：00
|  | 评标方法 | 经评审的最低评标价法
|  | 报价地点 | 重庆成渝高速公路有限公司运行保障中心养护科，地址：重庆市高新区二郎兰花小区特1号，成渝公司办公大楼309室，邮编：400039
|  | 联系人 | 技术部分：任朝中 联系电话：（手机）18523336259 商务部分：罗 艳 联系电话：（手机）13368041065
10 | 附件 | 附件1 | 工程量清单
|  | 附件2 | 报价函
|  | 附件3 | 确认书

## 附件1工程量清单
附件1：
2020年收费服务器升级改造工程量清单
序号 | 名称 | 品牌 | 安装位置 | 数量 | 配置要求 | 备 注
1 | 收费 服务器 | 惠普 | 二郎 办公楼 | 1 | （1）型号：HPE DL380 Gen10 （2）处理器：Intel Xeon Silver 4214（12内核、24线程）×2颗。 （3）内存：256GB(8×32GB) DDR4。 （4）存储：热插拔6×4TB SAS硬盘，含智能阵列卡（不低于2GB缓存），本地阵列支持RAID1、5、6、10。 （5）网口：4×1GE以太网口。 （6）时钟：内置时钟的时间精度小于0.5秒/天。 （7）软件：配备支持Linux、Windows驱动。 （8）电源：热插拔1+1冗余电源。 （9）机箱：2U机架安装（含机柜安装滑轨）。 （10）环境：工作温度5℃～45℃、湿度10%～90%。 （11）管理：具备板载1Gb管理网口，完整支持IPMI 2.0规范，提供Web UI操作界面，支持NTP时间同步，支持H5 KVM远程控制。 | 1、免费质保三年。
|  |  | 九龙坡 | 1
|  |  | 走马 | 1
|  |  | 璧山南 | 1
|  |  | 丁家 | 1
|  |  | 大安 | 1
|  |  | 永川 | 1
|  |  | 邮亭 | 1
|  |  | 荣昌东 | 1
|  |  | 荣昌 | 1
|  |  | 荣昌西 | 1
合计 |  |  |  | 11

## 附件2报价函
附件2：
报 价 函
致：重庆成渝高速公路有限公司
在仔细阅读了贵公司关于《2020年收费服务器采购项目》询价书后，我公司现对其内容作如下承诺：
一、完全响应本项目询价书中所列内容的全部要求。
二、以本报价表报价为准，无自行增减内容。
序号 | 项目名称 | 技术要求 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备 注
1 | 收费 服务器 | （1）型号：HPE DL380 Gen10 （2）处理器：Intel Xeon Silver 4214（12内核、24线程）×2颗。 （3）内存：256GB(8×32GB) DDR4。 （4）存储：热插拔6×4TB SAS硬盘，含智能阵列卡（不低于2GB缓存），本地阵列支持RAID1、5、6、10。 （5）网口：4×1GE以太网口。 （6）时钟：内置时钟的时间精度小于0.5秒/天。 （7）软件：配备支持Linux、Windows驱动。 （8）电源：热插拔1+1冗余电源。 （9）机箱：2U机架安装（含机柜安装滑轨）。 （10）环境：工作温度5℃～45℃、湿度10%～90%。 （11）管理：具备板载1Gb管理网口，完整支持IPMI 2.0规范，提供Web UI操作界面，支持NTP时间同步，支持H5 KVM远程控制。 | 惠普 | HPE DL380 Gen10 | 台 | 11 |  |  | 最高限价： 575300.00元。
所报合同单价应包括人工、产品、运输、保险、税费、利润等为本工程实施而产生的各项费用。
报价单位（盖章）：
联系人：
联系电话：

## 附件3确认书
附件3:
确 认 书
我公司对本次询价书中的工程相关内容的工作界面以及施工作业环境条件等一切情况都非常清楚，并已做好备忘记录。
我公司保证将严格按照现场情况提供报价文件。
报价单位(签章)：
日期： 年 月 日